Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА ТА ПРОМИСЛОВІ КОНТРОЛЕРИ

Методичні вказівки для виконання практичних робіт

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

освітньої програми «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки»

галузь знань 12 «Інформаційні системи»

спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

денної та заочної форм навчання

Луцьк 2026

УДК 681.5:681.3

М 59

До друку

Голова вченої ради факультету робототехніки та штучного інтелекту ЛНТУ ______________ Анатолій ТКАЧУК

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій ЛНТУ

Директор бібліотеки ____________Наталія. ПОЛІЩУК

Затверджено вченою радою факультету робототехніки та штучного інтелекту ЛНТУ, протокол №  від «____» ___________ 2026 року.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри автоматизації та безпілотних систем ЛНТУ, протокол №  від «____» ___________ 2026 року

В. о. завідувача кафедри автоматизації та безпілотних систем ______ Лариса ГУМЕНЮК

Укладач: _____________ Олег СМОЛЯНКІН, старший викладач кафедри автоматизації та безпілотних систем ЛНТУ

Рецензент: _____________ Наталія ЯКИМЧУК, кандидат технічних наук, доцент, кафедра електроніки, фізики та СМАРТ-систем ЛНТУ

Відповідальний за випуск: _____________ Лариса ГУМЕНЮК, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та безпілотних систем ЛНТУ

| М 59 | Мікропроцесорна техніка та промислові контролери: методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки» галузь знань 12 «Інформаційні системи» спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання/ уклад. О. О. Смолянкін. Луцьк: ЛНТУ, 2026. 48 с. |
| --- | --- |

Методичні вказівки містять теоретичний матеріал, необхідний для розкриття дисципліни. Призначено для студентів освітньої програми «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки» галузь знань 12 «Інформаційні системи» спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання

О. О. Смолянкін 2026

# Практичне заняття № 1

## Тема: Види системних магістралей мікропроцесора MCS-51

### Мета роботи: Оволодіти знаннями про архітектуру однокристального мікропроцесора MCS-51, вивчити структуру системних магістралей, їх призначення та взаємодію між основними функціональними блоками мікроконтролера. Набути практичних навичок аналізу роботи шин даних, адреси та управління, а також виконати програмний експеримент, що демонструє їх функціонування.

### Обладнання і програмне забезпечення. Однокристальний мікроконтролер сімейства MCS-51 або навчальний стенд EV8031, персональний комп’ютер із середовищем програмування (Keil µVision, Proteus, MCU 8051 IDE), програматор або емулятор, з’єднувальні кабелі.

## Теоретична частина.

Мікроконтролери сімейства MCS-51 (8051) належать до класу однокристальних мікропроцесорних систем, у яких на одному кристалі інтегровані центральний процесор, пам’ять програм, оперативна пам’ять даних, порти вводу-виводу, таймери та послідовний інтерфейс. Така архітектура дозволяє будувати компактні системи керування без використання зовнішніх мікросхем.

Основою взаємодії між функціональними блоками мікроконтролера є системні магістралі (шини). Вони забезпечують передачу інформації всередині кристала та між мікроконтролером і зовнішніми пристроями. У MCS-51 використовуються три основні види системних шин: шина даних, шина адреси та шина управління.

### Шина даних (Data Bus – DB). Шина даних призначена для передавання двійкової інформації між процесором, пам’яттю програм, оперативною пам’яттю та портами вводу-виводу. У мікроконтролері MCS-51 шина даних має розрядність 8 біт. Це означає, що всі операції обміну інформацією виконуються байтами.

Через шину даних здійснюється:

- зчитування команд із пам’яті програм у регістр команд процесора;

- обмін даними між регістрами CPU і оперативною пам’яттю;

- передавання інформації до портів вводу-виводу;

- приймання сигналів із зовнішніх пристроїв.

При виконанні кожної машинної команди відбувається кілька циклів обміну по шині даних. Наприклад, під час виконання команди MOV A, R1 дані з регістра R1 передаються через внутрішню шину до акумулятора A.

Схематично взаємодію можна подати так (рис1.1):

Рисунок 1.1 – Взаємодія по шині даних

Таким чином, шина даних є основним інформаційним каналом мікроконтролера.

### Шина адреси (Address Bus – AB). Шина адреси призначена для вибору комірки пам’яті або зовнішнього пристрою, з яким у поточний момент працює процесор. У MCS-51 адресна шина має розрядність 16 біт, що дозволяє адресувати до 64 КБ пам’яті програм або зовнішньої пам’яті даних.

Особливістю архітектури 8051 є мультиплексування молодшого байта адреси з шиною даних. Лінії порту P0 використовуються як AD0-AD7, тобто в одному такті вони передають молодший байт адреси, а в іншому байт даних. Старший байт адреси виводиться через порт P2.

Формування адреси виглядає так:

P0 → AD0-AD7  (молодший байт адреси / дані)

P2 → A8-A15  (старший байт адреси)

Для фіксації адреси використовується сигнал ALE (Address Latch Enable), який керує зовнішнім адресним регістром. Після фіксації адреси порт P0 переходить у режим передачі даних.

Шина адреси визначає, з якої комірки пам’яті буде зчитано команду або куди буде записано дані.

### Шина управління (Control Bus – CB). Шина управління передає керуючі сигнали, які синхронізують роботу всіх компонентів системи. Вона забезпечує правильний розподіл у часі операцій читання і запису.

До основних керуючих сигналів MCS-51 належать:

- ALE – сигнал фіксації адреси;

- PSEN – дозвіл читання зовнішньої пам’яті програм;

- RD – сигнал читання з зовнішньої пам’яті даних;

- WR – сигнал запису в зовнішню пам’ять даних;

- EA – вибір внутрішньої або зовнішньої пам’яті програм.

Взаємодія трьох шин можна узагальнити таким чином:

Адресна шина → вибір комірки пам’яті

Керуюча шина → визначення операції (читання / запис)

Шина даних → передавання інформації

Таким чином, будь-яка операція мікроконтролера є узгодженою роботою всіх трьох шин.

Мікроконтролер MCS-51 має Harvard-архітектуру, тобто пам’ять програм і пам’ять даних розділені. Це дозволяє одночасно зчитувати команду і виконувати операцію з даними, що підвищує швидкодію.

Основні вузли:

- центральний процесор;

- пам’ять програм (ROM/Flash);

- оперативна пам’ять (RAM);

- чотири 8-бітні порти вводу-виводу;

- таймери/лічильники;

- послідовний інтерфейс UART;

- система переривань.

Обмін між цими вузлами відбувається саме через внутрішні системні магістралі.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитися зі схемою внутрішніх шин мікроконтролера MCS-51.

- Дослідити роботу шини даних шляхом передавання інформації між регістрами.

- Дослідити використання адресної шини під час звернення до пам’яті.

- Реалізувати програму, яка демонструє циклічний обмін даними між портами.

### Хід роботи.

У середовищі програмування створюється проект для мікроконтролера AT89C51 або 8051. Далі розробляється програма мовою асемблера, яка виконує запис і зчитування даних із пам’яті та відображає їх на портах вводу-виводу (лістинг 1.1).

### Лістинг 1.1 – Програма експерименту (ASM MCS-51)

ORG 0000H

START:

MOV A, #55H       ; Записуємо число в акумулятор

MOV 30H, A        ; Передаємо дані в RAM (адресна + шина даних)

MOV A, 30H        ; Зчитуємо дані з RAM

MOV P1, A         ; Виводимо дані на порт P1

CPL A             ; Інвертуємо дані

MOV P2, A         ; Виводимо інвертоване значення на P2

SJMP START        ; Безкінечний цикл

END

### Кінець лістингу 1.1

### Пояснення роботи програми.

Під час виконання команди MOV 30H, A процесор формує адресу комірки пам’яті 30H на адресній шині, через керуючу шину подається сигнал запису WR, а через шину даних передається байт із акумулятора.
Команда MOV A, 30H виконує зворотну операцію – на адресній шині з’являється адреса 30H, на керуючій шині формується сигнал читання RD, а дані через шину даних надходять у акумулятор.
Далі ці дані передаються на порт P1, що демонструє роботу внутрішньої шини даних.

Таким чином у програмі послідовно задіяні всі три типи системних магістралей.

### Спостереження.

На порту P1 спостерігається код 55H (01010101b), а на порту P2 – його інверсія AAH (10101010b). Це підтверджує правильність передавання даних через внутрішні шини.

## Контрольні запитання

- Яке призначення шини даних у мікроконтролері MCS-51?

- Чому адресна шина має 16 біт?

- Яку функцію виконує сигнал ALE?

- Чим відрізняється шина управління від шини адреси?

- Як відбувається запис у пам’ять у MCS-51?

# Практичне заняття № 2

## Тема: Програмна модель однокристального мікроконтролера MCS-51

### Мета роботи. Ознайомитись із програмною моделлю однокристального мікроконтролера сімейства MCS-51, вивчити призначення й принцип роботи основних регістрів центрального процесора: акумулятора ACC, регістра B, регістра ознак PSW та покажчика стека SP. Набути практичних навичок програмного використання регістрів у середовищі програмування мікроконтролера.

## Обладнання і програмне забезпечення. Навчальний стенд або мікроконтролер AT89C51/8051, персональний комп’ютер, середовище програмування Keil µVision або MCU 8051 IDE, програматор або емулятор, індикатори або віртуальна модель у Proteus.

## Теоретична частина. Мікроконтролери сімейства MCS-51 належать до класу однокристальних мікропроцесорних систем із класичною Harvard-архітектурою. Всі функціональні блоки  процесор, пам’ять програм, оперативна пам’ять, порти вводу-виводу, таймери та послідовний інтерфейс  інтегровані в одному корпусі. Основу керування роботою мікроконтролера становить центральний процесор, який виконує програму користувача, використовуючи систему внутрішніх регістрів. Сукупність цих регістрів і способів їх використання називають програмною моделлю мікроконтролера.

Програмна модель MCS-51 визначає структуру регістрів, що безпосередньо використовуються в командах асемблера та забезпечують виконання арифметичних, логічних, керуючих і адресних операцій. До основних регістрів програмної моделі належать акумулятор ACC, допоміжний регістр B, регістр ознак PSW та покажчик стека SP. Їх правильне використання є необхідною умовою створення ефективних програм для мікроконтролера.

### Акумулятор ACC. Акумулятор є головним робочим регістром центрального процесора MCS-51. Це 8-бітний регістр, у якому виконуються всі основні арифметичні й логічні операції. Більшість команд асемблера використовують акумулятор як один з операндів або як місце збереження результату операції. Наприклад, команди додавання, віднімання, логічного множення або зсуву завжди виконуються за участю ACC.

Акумулятор має спеціальну адресу у внутрішній пам’яті спеціальних функціональних регістрів (SFR) E0H. Це означає, що його можна використовувати не лише в командах процесора, але й як звичайну комірку пам’яті при необхідності програмного доступу.

Схематично роль акумулятора можна подати так (рис. 2.1):

Рисунок 2.1 – Роль акумулятора

Будь-які обчислення в MCS-51 проходять через акумулятор, тому його називають центральним регістром програмної моделі.

Регістр B є допоміжним 8-бітним регістром і використовується разом з акумулятором при виконанні операцій множення та ділення. Команда множення MUL AB виконує множення вмісту ACC і B, а результат розміщується у двох регістрах одночасно: молодший байт в ACC, старший в B. Команда ділення DIV AB ділить ACC на B, при цьому частка залишається в ACC, а остача в B.

Регістр B також може використовуватися як звичайний загального призначення регістр для тимчасового збереження даних. Він має адресу F0H у просторі SFR.

ACC × B  →  ACC (молодший байт)

→  B   (старший байт)

Таким чином, регістр B є необхідним елементом програмної моделі для реалізації багатобайтних арифметичних операцій.

### Регістр ознак PSW. Регістр PSW (Program Status Word) є 8-бітним регістром, який містить прапори стану процесора та інформацію про вибір банку регістрів. Він має адресу D0H у просторі SFR.

Структура PSW:

CY  AC  F0  RS1 RS0 OV  F1  P

де
CY – прапор переносу,
AC – допоміжний перенос (для BCD-операцій),
RS1, RS0 – вибір банку регістрів R0–R7,
OV – прапор переповнення,
P – прапор парності.

PSW автоматично змінюється під час виконання арифетичних операцій. Наприклад, якщо результат додавання перевищує 8 біт, встановлюється прапор CY. Прапори PSW активно використовуються при реалізації умовних переходів і логіки порівняння.

ALU → результат → ACC

→ прапори → PSW

Таким чином, PSW забезпечує керування програмним потоком залежно від результатів операцій.

Покажчик стека SP (Stack Pointer) визначає адресу вершини стека у внутрішній оперативній пам’яті. Стек використовується для збереження адрес повернення під час виклику підпрограм, а також для тимчасового збереження даних.

SP є 8-бітним регістром і за замовчуванням після скидання має значення 07H, тобто стек починається з адреси 08H у внутрішній RAM. При виконанні команди PUSH SP автоматично збільшується, а при POP  зменшується.

SP → адреса вершини стека

PUSH → SP = SP + 1

POP  → SP = SP - 1

Правильне керування покажчиком стека є необхідним для роботи з підпрограмами й перериваннями.

### Загальна схема програмної моделі MCS-51 (рис.2.2).

### Рисунок 2.2 – Загальна схема програмної моделі MCS-51

Ця схема відображає взаємозв’язок основних регістрів програмної моделі з арифметико-логічним пристроєм і внутрішньою пам’яттю.

## Практична частина.

### Завдання.

Ознайомитись із використанням основних регістрів програмної моделі MCS-51 у програмі. Реалізувати програму, яка демонструє роботу акумулятора ACC, регістра B, регістра PSW і покажчика стека SP.

### Хід роботи.

У середовищі Keil µVision створюється новий проєкт для мікроконтролера AT89C51. Далі вводиться програма мовою асемблера, яка виконує арифметичні операції з використанням ACC і B, аналізує прапори PSW та використовує стек для збереження проміжних результатів (лістинг 2.1).

### Лістинг 2.1 – Програма експерименту (ASM MCS-51)

ORG 0000H

START:

MOV SP, #60H       ; Переміщення стека в область RAM

MOV A, #25H        ; Завантаження числа в акумулятор

MOV B, #04H        ; Завантаження числа в регістр B

MUL AB             ; Множення A * B

; Молодший байт → A

; Старший байт → B

PUSH ACC           ; Запис результату у стек

PUSH B

MOV A, #80H

ADD A, #90H        ; Переповнення → прапор CY в PSW

POP B              ; Відновлення значення зі стека

POP ACC

MOV P1, ACC        ; Вивід результату множення

MOV P2, B

SJMP START

END

### Кінець лістингу 2.1

### Пояснення роботи програми.

На початку встановлюється нове значення покажчика стека SP, що переносить стек у безпечну область внутрішньої пам’яті. Далі в акумулятор ACC і регістр B записуються початкові значення. Команда MUL AB виконує множення цих значень, демонструючи взаємодію регістрів ACC і B. Результат тимчасово зберігається у стеку за допомогою команд PUSH.

Далі виконується додавання, яке спричиняє переповнення і встановлює прапор переносу CY у регістрі PSW. Це демонструє автоматичну зміну регістра ознак під час арифметичних операцій. Після цього значення зі стека повертаються у регістри ACC і B, і результат множення виводиться на порти P1 і P2.

Таким чином програма демонструє використання всіх основних елементів програмної моделі MCS-51.

### Спостереження.

На порту P1 формується молодший байт результату множення, а на порту P2 – старший байт. Прапор переносу CY в PSW встановлюється після виконання операції додавання з переповненням.

## Контрольні запитання.

- Яке призначення акумулятора ACC?

- Для чого використовується регістр B?

- Які прапори містить регістр PSW?

- Як працює покажчик стека SP?

- Де розміщуються основні регістри програмної моделі?

# Практичне заняття № 3

## Тема: Система переривань. Опитування дискретних датчиків у мікроконтролері MCS-51

### Мета роботи. Вивчити принципи побудови та функціонування системи переривань мікроконтролера MCS-51 (ДО1816ВЕ31), дослідити переривання від таймерів і послідовного прийомопередавача, а також опанувати методи програмного опитування дискретних датчиків. Набути практичних навичок розробки програм обробки переривань і циклічного опитування сигналів від зовнішніх датчиків.

## Обладнання і програмне забезпечення. Навчальний стенд EV8031 або мікроконтролер AT89C51 / ДО1816ВЕ31, персональний комп’ютер із середовищем Keil µVision або MCU 8051 IDE, програматор або емулятор, дискретні датчики або кнопки, світлодіодні індикатори.

## Теоретична частина. Мікроконтролери сімейства MCS-51 широко застосовуються в системах керування, де необхідна швидка реакція на зовнішні або внутрішні події. Для цього в їх архітектурі передбачено спеціальний механізм переривань, який дозволяє тимчасово зупиняти виконання основної програми і переходити до обробки важливих подій. Після завершення обробки переривання мікроконтролер автоматично повертається до основної програми. Такий підхід забезпечує ефективну реакцію системи на сигнали від датчиків, таймерів або каналів зв’язку.

У вітчизняному варіанті MCS-51 реалізована класична система переривань, ідентична архітектурі Intel 8051. Вона включає кілька джерел переривань, систему пріоритетів, регістри дозволу та прапори запитів.

### Структура системи переривань ДО1816ВЕ31.

У мікроконтролері передбачено п’ять основних джерел переривань:

- зовнішнє переривання INT0;

- переривання від таймера 0;

- зовнішнє переривання INT1;

- переривання від таймера 1;

- переривання від послідовного інтерфейсу UART.

Кожне джерело має власний вектор переривання адресу в пам’яті програм, за якою розміщується підпрограма обробки.

Джерело              Вектор

INT0                 0003H

Timer0               000BH

INT1                 0013H

Timer1               001BH

UART                 0023H

Система переривань містить два основних регістри керування:

- IE (Interrupt Enable) – регістр дозволу переривань,

- IP (Interrupt Priority) – регістр пріоритетів.

Структура регістра IE:

EA  -  ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0

де EA – глобальний дозвіл переривань
EX0 – дозвіл INT0
ET0 – дозвіл Timer0
EX1 – дозвіл INT1
ET1 – дозвіл Timer1
ES – дозвіл UART

Структура регістра IP визначає, яке переривання має вищий пріоритет.

Коли виникає запит на переривання, мікроконтролер:

- завершує виконання поточної команди;

- зберігає адресу повернення в стек;

- переходить за вектором переривання;

- виконує підпрограму обробки;

- повертається до основної програми командою RETI.

Таким чином система переривань дозволяє ефективно обслуговувати асинхронні події без постійного опитування датчиків у головному циклі.

### Переривання від таймерів. У MCS-51 є два таймери-лічильники Timer0 і Timer1. Вони можуть працювати як:

- таймери для відліку часу від внутрішнього тактового генератора;

- лічильники зовнішніх імпульсів.

- При переповненні таймера автоматично встановлюється прапор TF0 або TF1, що викликає переривання, якщо воно дозволене.

- Це дозволяє реалізовувати:

- точні часові затримки;

- періодичні переривання;

- формування програмного такту.

### Переривання від послідовного прийомопередавача. Послідовний інтерфейс UART формує переривання при:

- завершенні прийому байта;

- завершенні передачі байта.

Прапори RI і TI встановлюються апаратно і викликають переривання UART, якщо воно дозволене в регістрі IE. Це забезпечує обмін даними без постійного опитування стану прийомопередавача.

### Опитування дискретних сигналів. Поряд із системою переривань широко використовується метод опитування (polling). Він полягає в періодичній перевірці стану входів у головному циклі програми. Такий підхід простіший у реалізації, але займає більше процесорного часу.

Опитування застосовується для:

- кнопок керування;

- кінцевих вимикачів;

- простих дискретних датчиків.

У програмі виконується зчитування стану порту, аналіз бітів і формування відповідної реакції.

### Порівняння переривань і опитування. Переривання забезпечують швидку реакцію та економію процесорного часу, але потребують складнішої програмної реалізації. Опитування простіше, але при великій кількості датчиків знижує продуктивність системи. У практичних системах часто поєднують обидва підходи.

## Практична частина.

### Завдання.

- Дослідити роботу зовнішнього переривання INT0.

- Реалізувати переривання від таймера.

- Створити програму опитування дискретного датчика.

- Порівняти поведінку системи при використанні переривання і при опитуванні.

### Хід роботи.

У середовищі Keil µVision створюється проєкт для AT89C51. До порту P3.2 (INT0) підключається кнопка або датчик. До порту P1 підключається світлодіодний індикатор (лістинг 3.1).

### Лістинг 3.1 – Програма 1. Переривання від зовнішнього сигналу INT0

ORG 0000H

LJMP START

ORG 0003H          ; Вектор INT0

CPL P1.0       ; Інверсія світлодіода

RETI

START:

MOV IE, #81H   ; EA=1, EX0=1 (дозвіл INT0)

SETB IT0       ; Переривання по фронту

MOV P1, #00H

MAIN:

SJMP MAIN

END

Кінець лістингу 3.1

Пояснення. При натисканні кнопки на вході INT0 формується переривання. Мікроконтролер переходить до підпрограми обробки, інвертує стан світлодіода й повертається до основної програми (лістинг 3.1).

Лістинг 3.2 – Переривання від таймера 0

ORG 0000H

LJMP START

ORG 000BH         ; Вектор Timer0

CPL P1.1

MOV TH0, #0FCH

MOV TL0, #018H

RETI

START:

MOV TMOD, #01H      ; Timer0 у режимі 16 біт

MOV TH0, #0FCH

MOV TL0, #018H

MOV IE, #82H        ; EA=1, ET0=1

SETB TR0            ; Запуск таймера

MOV P1, #00H

MAIN:

SJMP MAIN

END

Кінець лістингу 3.2

Пояснення. Таймер переповнюється через заданий інтервал часу й викликає переривання. Світлодіод P1.1 блимає з періодом, що визначається налаштуванням таймера (лістинг 3.3).

### Лістинг 3.3 – Опитування дискретного датчика

ORG 0000H

START:

MOV P1, #00H

MOV P3, #0FFH      ; P3.2 – вхід датчика

MAIN:

JB P3.2, NO_SIGNAL ; якщо датчик = 1 → пропуск

SETB P1.2          ; датчик активний → світлодіод ON

SJMP MAIN

NO_SIGNAL:

CLR P1.2           ; датчик неактивний → світлодіод OFF

SJMP MAIN

END

Кінець лістингу 3.3

Пояснення. Програма безперервно опитує стан входу P3.2. При активному сигналі від датчика вмикається світлодіод.

## Спостереження. У програмі з перериванням система реагує на подію миттєво незалежно від основного циклу. У програмі з опитуванням реакція залежить від швидкості виконання основного циклу.

## Контрольні запитання

- Які джерела переривань є в MCS-51?

- Для чого використовується регістр IE?

- Як працює таймерне переривання?

- У чому різниця між перериванням і опитуванням?

- Яку команду використовують для повернення з переривання?

# Практичне заняття № 4

## Тема: Аналого-цифрове перетворення в мікропроцесорних системах

### Мета роботи. Навчитися вимірювати аналогову величину за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП), ознайомитися з принципами аналого-цифрового перетворення, поняттями дискретності, квантування і роздільної здатності, а також дослідити часові параметри перетворення. Набути практичних навичок підключення АЦП до мікроконтролера MCS-51 і програмної обробки цифрового результату вимірювання.

## Обладнання і програмне забезпечення. Навчальний стенд EV8031 або мікроконтролер AT89C51 / ДО1816ВЕ31, зовнішній аналого-цифровий перетворювач (наприклад ADC0804 або ADC0809), джерело аналогового сигналу (потенціометр або датчик), персональний комп’ютер із середовищем Keil µVision або MCU 8051 IDE, програматор або емулятор, індикатори або віртуальна модель у Proteus.

## Теоретична частина. У реальних системах автоматизації більшість фізичних величин мають аналоговий характер. Це температура, тиск, рівень, швидкість, освітленість, напруга або струм. Мікропроцесорні системи працюють із цифровими кодами, тому для обробки таких сигналів необхідно виконати аналого-цифрове перетворення. Пристрій, який здійснює це перетворення, називається аналого-цифровим перетворювачем (АЦП).

Мікроконтролер MCS-51 не має вбудованого АЦП, тому у практичних схемах використовується зовнішній АЦП, підключений через порти вводу-виводу. Це дозволяє перетворювати аналогову напругу з датчика у цифровий код і далі обробляти його програмно.

### Аналого-цифрові перетворювачі. АЦП – це електронний пристрій, який перетворює безперервний за рівнем аналоговий сигнал у дискретний цифровий код. Найпоширенішими в мікропроцесорних системах є АЦП послідовного наближення (SAR), оскільки вони забезпечують достатню точність і помірну швидкодію при простій схемі керування.

Принцип роботи АЦП полягає в порівнянні вхідної аналогової напруги з еталонною шкалою і формуванні відповідного цифрового коду.

Схематично взаємодію АЦП з мікроконтролером можна подати так:

Аналоговий сигнал → [ АЦП ] → Цифровий код → [ MCS-51 ]

АЦП має входи керування: сигнал запуску перетворення (START), сигнал завершення (EOC – End of Conversion) і шину передачі цифрових даних до мікроконтролера.

### Поняття дискретності, квантування і роздільної здатності.

Процес аналого-цифрового перетворення включає два основні етапи: дискретизацію і квантування.

Дискретизація – це перетворення безперервного сигналу в послідовність відліків у певні моменти часу. Частота дискретизації визначає, як часто вимірюється аналоговий сигнал.

Квантування – це перетворення безперервного за рівнем сигналу у дискретні значення амплітуди. Іншими словами, уся шкала вхідної напруги ділиться на кінцеву кількість рівнів.

Роздільна здатність АЦП визначається кількістю бітів вихідного коду. Наприклад, 8-бітний АЦП має 2⁸ = 256 рівнів квантування. Якщо діапазон вимірювання становить 0…5 В, то ціна одного молодшого біта:

ΔU = 5 В / 256 ≈ 0,0195 В

Це означає, що зміна вхідної напруги на 19,5 мВ змінює цифровий код на 1.

Таким чином, більша кількість бітів означає вищу точність вимірювання.

### Часові параметри аналого-цифрового перетворення.

При роботі АЦП важливими є такі часові характеристики:

- час перетворення – інтервал від моменту запуску АЦП до формування готового цифрового результату;

- час затримки запуску – час між подачею сигналу START і фактичним початком процесу перетворення;

- час циклу перетворення – сумарний час одного повного циклу: запуск → перетворення → видача результату → готовність до нового запуску;

- максимальна частота перетворення – найбільша кількість вимірювань за секунду, яку може забезпечити АЦП.

Ці параметри визначають, наскільки швидко система може вимірювати змінні аналогові сигнали.

### Підключення АЦП до MCS-51.

Найчастіше застосовується АЦП типу ADC0804. Він має:

- 8-бітний цифровий вихід;

- вхід аналогового сигналу;

- сигнали керування START і EOC;

- шину даних для передачі результату.

Підключення до MCS-51 здійснюється так:

Аналоговий датчик → ADC0804 → Порт P1 (дані)

Порт P3 (керування)

Мікроконтролер подає імпульс запуску на START, чекає сигнал EOC і зчитує цифровий код через порт.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитися зі схемою підключення АЦП до мікроконтролера MCS-51.

- Реалізувати програму запуску аналого-цифрового перетворення.

- Зчитати цифровий результат і вивести його на порт індикації.

- Перевірити залежність цифрового коду від зміни вхідної напруги.

### Хід роботи.

### У середовищі Keil µVision створюється проєкт для AT89C51. АЦП ADC0804 підключається до порту P1 (лінії даних D0–D7). Сигнали START і EOC підключаються до бітів порту P3. До аналогового входу АЦП підключається потенціометр (лістинг 4.1).

### Лістинг 4.1 – Програма експерименту (ASM MCS-51)

ORG 0000H

START:

MOV P1, #0FFH       ; Порт P1 – вхід для даних АЦП

MOV P3, #0FFH       ; P3.6 – START, P3.7 – EOC

MAIN:

CLR P3.6            ; Імпульс START = 0

SETB P3.6           ; Запуск перетворення

WAIT:

JB P3.7, WAIT       ; Очікування завершення (EOC=0)

MOV A, P1           ; Зчитування цифрового коду

MOV P2, A           ; Виведення результату на індикатор

SJMP MAIN

END

### Кінець лістингу 4.1

### Пояснення роботи програми.Після подачі імпульсу START АЦП починає процес аналого-цифрового перетворення. Коли перетворення завершується, сигнал EOC переходить у активний стан. Мікроконтролер очікує цього сигналу, після чого зчитує цифровий код із порту P1. Отримане значення виводиться на порт P2, де може відображатися на світлодіодному індикаторі або передаватися далі для обробки.

Зміна положення потенціометра змінює вхідну напругу, що призводить до зміни цифрового коду на виході АЦП. Таким чином підтверджується правильність роботи аналого-цифрового перетворення.

### Спостереження. При мінімальній вхідній напрузі на порту P2 спостерігається код, близький до 00H. При максимальній напрузі – код FFH. Плавна зміна потенціометра призводить до пропорційної зміни цифрового коду.

## Контрольні запитання.

- Що таке аналого-цифровий перетворювач?

- Як визначається роздільна здатність АЦП?

- Чим відрізняється дискретизація від квантування?

- Яке призначення сигналів START і EOC?

- Від чого залежить максимальна частота перетворення?

# Практичне заняття № 5

## Тема: Вивчення інтегральних мікросхем з послідовним вводом-виводом інформації. Інтерфейс I²C

### Мета роботи. Навчитися здійснювати обмін даними між мікропроцесором MCS-51 і зовнішніми пристроями за допомогою двопровідного послідовного інтерфейсу I²C, вивчити принципи функціонування шини, термінологію протоколу, формування сигналів SDA і SCL, передачу бітів та організацію роботи декількох пристроїв на одній шині. Набути практичних навичок програмної реалізації I²C-обміну засобами мікроконтролера.

## Обладнання і програмне забезпечення. Навчальний стенд EV8031 або мікроконтролер AT89C51, зовнішня мікросхема пам’яті EEPROM типу 24C02 або датчик із підтримкою I²C, персональний комп’ютер із середовищем Keil µVision або MCU 8051 IDE, програматор або емулятор, з’єднувальні провідники, джерело живлення +5 В.

## Теоретична частина. У сучасних мікропроцесорних системах широко застосовуються послідовні інтерфейси для обміну даними між мікроконтролером і периферійними пристроями. Одним із найпоширеніших є I²C (Inter-Integrated Circuit) двопровідна синхронна шина, розроблена компанією Philips. Інтерфейс I²C використовується для підключення пам’яті, датчиків температури, АЦП, ЦАП, годинників реального часу та інших периферійних мікросхем.

Особливістю I²C є мінімальна кількість ліній зв’язку лише дві сигнальні лінії плюс загальний провід. Це дозволяє значно спростити апаратну структуру мікропроцесорної системи.

### Термінологія шини I²C. У системі I²C усі пристрої поділяються на:

- Master (ведучий) – пристрій, який ініціює обмін, формує тактові імпульси і керує передачею;

- Slave (ведений) – пристрій, який відповідає на запит Master і передає або приймає дані.

Кожен Slave має 7-бітну адресу, за якою він ідентифікується в мережі. Це дозволяє підключати до 128 різних пристроїв на одну шину.

Основні етапи обміну:

- умова START – початок передачі;

- передача адреси Slave;

- підтвердження ACK;

- передача або прийом байтів даних;

- умова STOP – завершення передачі.

### Сигнальні лінії SDA і SCL. Інтерфейс I²C використовує дві двонапрямлені лінії:

- SDA (Serial Data) – лінія передавання даних;

- SCL (Serial Clock) – лінія синхронізації.

Обидві лінії мають відкритий колектор (open-drain), тому потребують підтягувальних резисторів до +5 В. Це дозволяє кільком пристроям одночасно працювати на одній шині без конфліктів.

Схема підключення (рис. 5.1):

Рисунок 5.1 – Схема підключення

### Передача біта в I²C. Передача даних у I²C здійснюється побітно. Біт вважається дійсним, коли рівень на SDA зчитується при високому рівні SCL.

Правило передачі:

- SDA змінюється лише тоді, коли SCL = 0;

- зчитування біта відбувається при SCL = 1.

Сигнали START і STOP формуються особливими переходами SDA при високому рівні SCL:

START: SDA 1 → 0 при SCL = 1

STOP : SDA 0 → 1 при SCL = 1

### Використання декількох приладів на одному інтерфейсі

Однією з головних переваг I²C є можливість підключення багатьох Slave-пристроїв до однієї шини. Усі вони мають спільні SDA і SCL, але різні адреси. Master звертається лише до того пристрою, чия адреса передається в першому байті обміну (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 – Схема підключення

Таким чином реалізується багатоприладна мікропроцесорна система з мінімальною кількістю провідників.

### Реалізація I²C у MCS-51. Мікроконтролер MCS-51 не має апаратного I²C-модуля, тому протокол реалізується програмно шляхом керування бітами портів. Такий метод називається bit-banging. Програма формує необхідні рівні на SDA і SCL відповідно до специфікації I²C.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитися зі схемою підключення I²C-пристрою до MCS-51.

- Реалізувати програмні процедури формування сигналів START і STOP.

- Реалізувати передачу одного байта по I²C.

- Записати байт у мікросхему EEPROM 24C02 і зчитати його назад.

### Хід роботи. У середовищі Keil µVision створюється проєкт для AT89C51. Лінії SDA і SCL підключаються до бітів P1.0 і P1.1. До шини підключається EEPROM 24C02 з адресою 50h.

### Лістинг 5.1 – Програма експерименту (ASM MCS-51)

SDA BIT P1.0

SCL BIT P1.1

;-------------------------

I2C_START:

SETB SDA

SETB SCL

CLR SDA

CLR SCL

RET

;-------------------------

I2C_STOP:

CLR SDA

SETB SCL

SETB SDA

RET

;-------------------------

I2C_SEND:

; Передача байта в A

MOV R7,#8

SEND_LOOP:

RLC A

MOV SDA,C

SETB SCL

CLR SCL

DJNZ R7,SEND_LOOP

SETB SDA       ; ACK

SETB SCL

CLR SCL

RET

;-------------------------

ORG 0000H

START:

MOV P1,#0FFH

ACALL I2C_START

MOV A,#0A0H        ; Адреса EEPROM + запис

ACALL I2C_SEND

MOV A,#00H         ; Адреса комірки

ACALL I2C_SEND

MOV A,#55H         ; Дані

ACALL I2C_SEND

ACALL I2C_STOP

MAIN: SJMP MAIN

END

### Кінець лістингу 5.1

### Пояснення роботи програми. Підпрограма I2C_START формує умову початку передачі. Далі передається адреса EEPROM для режиму запису, адреса комірки пам’яті та байт даних. Після завершення формується сигнал STOP. Таким чином реалізується запис даних у зовнішню пам’ять через інтерфейс I²C.

При зчитуванні байта процедура аналогічна, але адреса передається з бітом читання.

### Спостереження. Після виконання програми у пам’яті EEPROM зберігається записаний байт. При повторному зчитуванні він може бути виведений на порт P2 для візуального контролю.

## Контрольні запитання.

- Які пристрої називаються Master і Slave?

- Яку функцію виконують лінії SDA і SCL?

- Як формується сигнал START?

- Як здійснюється адресація пристроїв на I²C?

- Чому потрібні підтягувальні резистори?

# Практичне заняття №6

## Тема: Архітектура мікроконтролера AT90S2313. Організація пам’яті. Команди пересилання даних. Цифро-аналогове перетворення

### Мета роботи. Навчитися аналізувати архітектуру мікроконтролера AT90S2313 сімейства AVR, вивчити організацію його пам’яті та систему регістрів, ознайомитися з командами пересилання даних і набути практичних навичок реалізації цифро-аналогового перетворення програмними засобами мікроконтролера.

## Обладнання і програмне забезпечення. Мікроконтролер AT90S2313 або навчальний стенд на базі AVR, персональний комп’ютер із середовищем програмування AVR Studio / Microchip Studio або Atmel AVR Assembler, програматор, світлодіодний індикатор або R-2R резистивна матриця для реалізації ЦАП, джерело живлення +5 В.

## Теоретична частина. Загальна характеристика AT90S2313.

Мікроконтролер AT90S2313 належить до сімейства AVR і є 8-бітним RISC-контролером із гарвардською архітектурою. Його особливістю є висока швидкодія при відносно простій структурі команд, наявність великої кількості регістрів загального призначення та ефективна система пам’яті. Контролер широко застосовується в навчальних і промислових системах керування.

Основними функціональними блоками AT90S2313 є:

- центральний процесор (CPU);

- генератор тактового сигналу;

- пам’ять програм (Flash);

- оперативна пам’ять SRAM;

- EEPROM;

- блок регістрів загального призначення;

- порти вводу-виводу;

- таймери та послідовні інтерфейси.

Взаємодія між блоками відбувається через внутрішні шини даних і адреси, що забезпечує паралельний доступ до програмної та оперативної пам’яті.

### Генератор тактового сигналу.

Генератор тактового сигналу формує синхроімпульси, що визначають швидкість виконання команд процесора. AT90S2313 може працювати від зовнішнього кварцового резонатора або від внутрішнього RC-генератора. Частота тактового сигналу визначає продуктивність мікроконтролера.

При частоті 4 МГц більшість команд AVR виконуються за один такт, що забезпечує високу швидкодію. Стабільність генератора має вирішальне значення для роботи таймерів, послідовних інтерфейсів і системи реального часу.

### Процесор (CPU). Центральний процесор AVR побудований за RISC-архітектурою. Він має 32 8-бітні регістри загального призначення R0–R31, безпосередньо підключені до арифметико-логічного пристрою. Це дозволяє виконувати більшість команд за один машинний цикл.

CPU містить:

- арифметико-логічний пристрій (ALU);

- регістр стану SREG;

- лічильник команд (PC);

- покажчик стека (SP).

SREG містить прапори результатів операцій (C, Z, N, V, S, H, T, I), які використовуються при умовних переходах.

### Блок регістрів загального призначення.

Регістровий файл AVR складається з 32 регістрів R0–R31. Частина з них може об’єднуватися в 16-бітні регістрові пари X (R27:R26), Y (R29:R28), Z (R31:R30), що використовуються для адресації пам’яті.

Наявність великого регістрового файлу дозволяє мінімізувати звернення до оперативної пам’яті і значно прискорює виконання програм.

### Оперативна пам’ять SRAM. SRAM використовується для збереження змінних, стеку і проміжних даних. У AT90S2313 обсяг SRAM становить 128 байт. Доступ до SRAM здійснюється як безпосередньою, так і непрямою адресацією через регістрові пари X, Y, Z.

Стек розміщується у верхній частині SRAM і використовується для збереження адрес повернення при виклику підпрограм і обробці переривань.

### Організація пам’яті. AVR використовує роздільну пам’ять програм і даних (Harvard-архітектура).

- Flash – пам’ять програм.

- SRAM – оперативна пам’ять даних.

- EEPROM – енергонезалежна пам’ять користувацьких даних.

Це дозволяє одночасно виконувати вибірку команди та доступ до даних, що підвищує швидкодію.

### Команди пересилання даних.

AVR має розвинену систему команд передачі даних:

- MOV Rd, Rs – передача між регістрами;

- LD Rd, X/Y/Z – зчитування з SRAM;

- ST X/Y/Z, Rs – запис у SRAM;

- IN Rd, PORT – читання з порту;

- OUT PORT, Rs – запис у порт;

- LDS/STS – пряма адресація пам’яті.

Ці команди забезпечують гнучку роботу з пам’яттю та периферією.

### Цифро-аналогове перетворення в AVR. AT90S2313 не має вбудованого ЦАП, тому цифро-аналогове перетворення реалізується зовнішньою резистивною матрицею R-2R або спеціалізованим ЦАП. Цифровий код, сформований у порту, перетворюється на відповідну аналогову напругу.

Принцип:

Цифровий код → Порт мікроконтролера → R-2R матриця → Аналогова напруга

Таким чином AVR може формувати аналогові сигнали для керування виконавчими пристроями або генерації тестових сигналів.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитися зі структурою пам’яті AT90S2313.

- Дослідити роботу регістрів загального призначення.

- Реалізувати пересилання даних між регістрами і SRAM.

- Реалізувати програмний цифро-аналоговий перетворювач на R-2R матриці.

### Хід роботи.

У середовищі AVR Studio створюється проєкт для AT90S2313. До порту B підключається резистивна матриця R-2R для формування аналогового сигналу. Світлодіоди використовуються для контролю цифрового коду (лістинг 6.1).

### Лістинг 6.1 – Програма експерименту (ASM AVR)

### Програма експерименту (ASM AVR)

.include "2313def.inc"

.org 0x0000

rjmp RESET

RESET:

ldi r16, 0xFF

out DDRB, r16      ; Порт B – вихід

MAIN:

ldi r17, 0x00      ; Початковий код

UP:

out PORTB, r17     ; Вивід коду на R-2R матрицю

inc r17

rcall DELAY

rjmp UP

; Затримка

DELAY:

ldi r18, 0xFF

D1: dec r18

brne D1

ret

### Кінець лістингу 6.1

### Пояснення роботи програми. Програма налаштовує порт B як вихід. Далі в регістрі r17 формується цифровий код, який циклічно збільшується від 00h до FFh. Значення передається у порт PORTB, який підключений до R-2R матриці. На виході формується аналогова напруга, що плавно змінюється від мінімального до максимального рівня. Це демонструє роботу цифро-аналогового перетворення.

Команди OUT, LDI, INC і пересилання між регістрами і портами демонструють використання команд передачі даних.

### Спостереження. На виході R-2R матриці спостерігається зростаюча пило-подібна аналогова напруга. На світлодіодах видно зміну цифрового коду. Це підтверджує правильність функціонування програмного ЦАП.

## Контрольні запитання.

- Яка архітектура використовується в AVR?

- Для чого призначена SRAM?

- Які регістри утворюють покажчики X, Y, Z?

- Як реалізується ЦАП у AT90S2313?

- Які команди використовуються для пересилання даних?

# Практичне заняття № 7

## Тема: Ознайомлення з середовищем AVR Studio та створення простих програм. Виконання арифметичних операцій

### Мета роботи. Навчитись використовувати середовище AVR Studio (Microchip Studio) для створення, компіляції та налагодження програм для мікроконтролерів сімейства AVR, ознайомитись із роботою асемблера AVR, вивчити основні команди центрального процесора та засоби відладчика. Набути практичних навичок написання простих програм, що виконують арифметичні операції.

## Обладнання і програмне забезпечення. Персональний комп’ютер із встановленим середовищем AVR Studio / Microchip Studio, мікроконтролер AVR (AT90S2313 або ATmega8 – для навчальних стендів), програматор або вбудований симулятор середовища, навчальна плата зі світлодіодами.

## Теоретична частина. Середовище AVR Studio.

AVR Studio (нині Microchip Studio) є офіційним інтегрованим середовищем розробки (IDE) для мікроконтролерів сімейства AVR. Воно поєднує редактор коду, асемблер, компілятор, симулятор і відладчик в одному програмному комплексі. Це дозволяє створювати програми, перевіряти їх роботу без фізичного мікроконтролера та виконувати покрокове налагодження.

Основні можливості AVR Studio:

- створення проєктів для різних моделей AVR;

- написання програм мовою асемблера або C;

- компіляція та формування HEX-файлу;

- симуляція виконання програми;

- відладка з переглядом регістрів і пам’яті;

- робота з апаратним програматором.

Структура роботи в AVR Studio включає створення проєкту, вибір моделі мікроконтролера, написання коду, компіляцію і запуск симуляції або прошивку мікроконтролера.

### Команди процесора (CPU) AVR. Мікроконтролери AVR побудовані за RISC-архітектурою. Вони мають 32 регістри загального призначення, що забезпечує високу швидкодію обчислень. Основні групи команд CPU:

- команди пересилання даних (MOV, LDI, IN, OUT);

- арифметичні команди (ADD, SUB, INC, DEC, MUL);

- логічні команди (AND, OR, EOR);

- команди переходів (RJMP, BRNE, BREQ);

- команди роботи з пам’яттю (LD, ST).

Арифметичні операції виконуються безпосередньо між регістрами, а результат автоматично впливає на прапори регістра стану SREG (Zero, Carry, Negative тощо). Це дозволяє реалізовувати умовні переходи залежно від результатів обчислень.

### Асемблер AVR. Асемблер – це мова програмування низького рівня, що використовує мнемонічні команди, які відповідають машинним інструкціям процесора. У середовищі AVR Studio використовується вбудований асемблер AVRASM.

Особливості асемблера AVR:

- чітка структура команд;

- прямий доступ до регістрів;

- можливість ефективного використання ресурсів мікроконтролера;

- висока швидкодія виконання програм.

Програма на асемблері AVR складається з директив, міток і команд процесора. Після компіляції формується машинний код, який завантажується в пам’ять програм мікроконтролера.

### Відладчик AVR Studio. Відладчик є одним із головних інструментів середовища AVR Studio. Він дозволяє:

- виконувати програму покроково;

- переглядати вміст регістрів;

- контролювати змінні;

- переглядати стан прапорів SREG;

- аналізувати виконання команд у реальному часі.

У режимі симуляції можна перевірити правильність програми без фізичного мікроконтролера, що особливо корисно під час навчання.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитися з інтерфейсом AVR Studio.

- Створити новий проєкт для мікроконтролера AVR.

- Написати програму на асемблері для виконання арифметичних операцій.

- Перевірити роботу програми в симуляторі.

- Проаналізувати зміну регістрів і прапорів у відладчику.

### Хід роботи.

Запустити AVR Studio та створити новий Assembler Project. Вибрати модель мікроконтролера (наприклад AT90S2313 або ATmega8). У редакторі коду створити програму, яка виконує додавання, віднімання і множення чисел. Після компіляції перейти в режим Debug і виконати програму покроково, спостерігаючи за змінами регістрів.

Лістинг 7.1 – Програма експерименту (ASM AVR)

.include "m8def.inc"      ; опис регістрів для ATmega8

.org 0x0000

rjmp RESET

RESET:

; ініціалізація

ldi r16, 25        ; r16 = 25

ldi r17, 10        ; r17 = 10

; додавання

mov r18, r16

add r18, r17       ; r18 = r16 + r17 = 35

; віднімання

mov r19, r16

sub r19, r17       ; r19 = r16 - r17 = 15

; множення

mov r20, r16

mov r21, r17

mul r20, r21       ; результат: r1:r0 = 250

MAIN:

rjmp MAIN

### Кінець лістингу 7.1

### Пояснення роботи програми. У регістри r16 і r17 завантажуються початкові значення. Далі виконуються арифметичні операції: додавання, віднімання та множення. Результати розміщуються у відповідних регістрах. Після множення молодший байт результату зберігається в r0, старший – в r1.

У режимі відладки можна переглядати значення регістрів r18, r19, r0, r1 і аналізувати правильність виконання команд. Також змінюються прапори регістра SREG, що відображає результати операцій.

### Робота з відладчиком. У вікні Registers відображаються всі 32 регістри. У вікні I/O Registers можна спостерігати стан SREG. Покрокове виконання дозволяє визначити, на якій команді змінюється конкретний регістр.

Таким чином формується навичка аналізу внутрішнього стану мікроконтролера під час виконання програми.

## Контрольні запитання.

- Яке призначення середовища AVR Studio?

- Чим відрізняється асемблер від мови C?

- Які основні групи команд AVR?

- Де зберігається результат команди MUL?

- Для чого використовується відладчик?

# Практичне заняття № 8

## Тема: Робота з модулями вводу-виводу серії ADAM-4000

### Мета роботи. Навчитись визначати підключені модулі серії ADAM-4000 за допомогою утиліти ADAM-4000 Utility, досліджувати їх параметри, виконувати налаштування адрес і швидкості обміну, а також передавати команди модулям для зчитування даних і керування виконавчими механізмами. Набути практичних навичок побудови розподіленої системи збору та передачі даних у промислових умовах.

## Обладнання і програмне забезпечення. Модулі серії ADAM-4000 (ADAM-4017, ADAM-4024, ADAM-4050 або інші), персональний комп’ютер, інтерфейсний перетворювач RS-232/RS-485, з’єднувальні кабелі, джерело живлення 24 В, датчики температури або напруги, світлодіодні або релейні виконавчі пристрої, програмна утиліта ADAM-4000 Utility.

## Теоретична частина. Загальні відомості про серію ADAM-4000.

Серія модулів ADAM-4000 фірми Advantech призначена для побудови розподілених систем збору даних і керування технологічними процесами. Вони забезпечують віддалений ввід аналогових і дискретних сигналів, а також формування керуючих вихідних сигналів. Модулі підтримують обмін даними через промисловий інтерфейс RS-485 і працюють за протоколом Modbus RTU або ASCII.

Основною перевагою ADAM-4000 є можливість розміщення модулів безпосередньо біля об’єкта вимірювання, що зменшує довжину аналогових ліній і підвищує завадостійкість системи. Усі модулі об’єднуються в єдину мережу і опитуються керуючим комп’ютером або мікроконтролером.

### Структура мікроконтролера модуля ADAM-4000.

Кожен модуль ADAM-4000 містить власний вбудований мікроконтролер, який виконує такі функції:

- обробка сигналів від датчиків або виконавчих пристроїв;

- аналого-цифрове або цифро-аналогове перетворення;

- формування пакетів даних для передачі по RS-485;

- прийом команд конфігурації;

- контроль живлення та діагностика.

Структурно модуль містить:

Датчики / Виконавчі механізми

↓

Аналогові / цифрові входи-виходи

↓

Вбудований мікроконтролер

↓

Інтерфейс RS-485 (Modbus)

↓

Керуючий ПК або ПЛК

Таким чином ADAM-4000 фактично є інтелектуальним віддаленим модулем вводу-виводу.

### Модулі контролера ADAM-4000.

Серія включає велику кількість спеціалізованих модулів. Найпоширеніші:

- ADAM-4017 – 8-канальний аналоговий вхід (напруга, струм, термопари, RTD);

- ADAM-4024 – 4-канальний аналоговий вихід;

- ADAM-4050 – 7-канальний цифровий вхід / 8-канальний цифровий вихід;

- ADAM-4060 – релейні виходи;

- ADAM-4520 – перетворювач RS-232/RS-485.

Кожен модуль має унікальну адресу в мережі та налаштовувану швидкість обміну. Це дозволяє будувати багатовузлові мережі збору даних.

### Підключення датчиків і виконавчих механізмів. Аналогові датчики (температури, тиску, рівня, напруги) підключаються до аналогових входів модулів ADAM-4017. Цифрові датчики (кінцеві вимикачі, кнопки, реле) підключаються до цифрових входів ADAM-4050. Виконавчі механізми (лампи, контактори, клапани) керуються через цифрові або релейні виходи.

Схема взаємодії:

Датчики → ADAM-4017 → RS-485 → ПК / ПЛК

ПК / ПЛК → RS-485 → ADAM-4050 → Виконавчі механізми

Таким чином формується повноцінна система віддаленого моніторингу й керування.

### Інтерфейс RS-485 і протокол Modbus. Передача даних між модулями і керуючим пристроєм здійснюється по двопровідній диференційній лінії RS-485. Це забезпечує високу завадостійкість і можливість передачі на відстань до 1200 м.

Протокол Modbus визначає структуру повідомлень, адресацію модулів, команди читання й запису регістрів. Кожен модуль ADAM-4000 має таблицю регістрів, через які здійснюється доступ до виміряних значень або керування виходами.

## Практична частина.

### Завдання.

- Виявити підключені модулі ADAM-4000 за допомогою утиліти ADAM-4000 Utility.

- Налаштувати адресу і швидкість обміну модуля.

- Зчитати аналогове значення з модуля ADAM-4017.

- Передати команду на модуль ADAM-4050 для керування виходом.

- Перевірити роботу підключених датчиків і виконавчих механізмів.

### Хід роботи.

До комп’ютера через перетворювач RS-232/RS-485 підключається мережа модулів ADAM-4000. Подати живлення 24 В на модулі. Запустити утиліту ADAM-4000 Utility.

У вікні програми виконати сканування мережі. Утиліта автоматично визначає підключені модулі, їх адреси та швидкість обміну.

Далі обрати потрібний модуль і переглянути його параметри: тип сигналів, діапазон вимірювання, формат даних.

### Зчитування аналогового сигналу. Підключити потенціометр або датчик напруги до входу ADAM-4017. В утиліті виконати команду «Read Input». На екрані відображається цифрове значення виміряної напруги. Змінюючи положення потенціометра, спостерігати зміну показів у реальному часі.

### Керування цифровим виходом. До виходу ADAM-4050 підключити світлодіод або реле. В утиліті вибрати модуль і виконати команду «Write Output». Увімкнути або вимкнути вибраний канал. Перевірити реакцію виконавчого механізму.

### Передача команд по Modbus. У режимі Advanced Mode утиліти можливо надсилати безпосередні Modbus-команди. Це дозволяє зчитувати регістри або записувати значення вручну, що демонструє роботу протоколу на низькому рівні.

## Спостереження. Під час сканування мережі утиліта коректно визначає всі модулі ADAM-4000. Зміна аналогового сигналу від датчика призводить до відповідної зміни цифрового значення в програмі. Команди керування виходами викликають спрацьовування підключених виконавчих пристроїв.

## Контрольні запитання.

- Яке призначення модулів ADAM-4000?

- Який протокол використовується для обміну даними?

- Як визначається адреса модуля в мережі?

- Які модулі призначені для аналогового вводу?

- Як здійснюється керування цифровими виходами?

# Практичне заняття № 9

## Тема: Вивчення структури контролера ADAM-5000 та засобів програмування

### Мета роботи. Навчитись підбирати модулі контролера серії ADAM-5000 відповідно до задач автоматизації, підключати до них датчики та виконавчі механізми, здійснювати базове конфігурування контролера та ознайомитись із засобами програмування і моніторингу системи. Набути практичних навичок побудови модульної промислової системи керування.

## Обладнання і програмне забезпечення. Контролер ADAM-5000 (наприклад ADAM-5510 або ADAM-5511), модулі вводу-виводу серії ADAM-5000 (аналогові та цифрові), персональний комп’ютер, мережевий кабель Ethernet або інтерфейс RS-485, джерело живлення 24 В, датчики температури/напруги, виконавчі механізми (реле, світлодіоди, контактори), програмне забезпечення Advantech Utility / Adam.NET / CODESYS (залежно від моделі CPU).

## Теоретична частина. Загальні відомості про контролери ADAM-5000.

Контролери серії ADAM-5000 фірми Advantech призначені для побудови модульних розподілених систем керування та збору даних. На відміну від ADAM-4000, які є окремими віддаленими модулями, серія ADAM-5000 являє собою повноцінний програмований контролер (ПЛК) з власним процесором, пам’яттю та змінними модулями вводу-виводу.

ADAM-5000 застосовується в промисловій автоматизації для:

- збору аналогових і цифрових сигналів;

- керування виконавчими механізмами;

- реалізації алгоритмів логічного і аналогового керування;

- передачі даних у SCADA-системи.

### Структура контролера ADAM-5000.

Контролер ADAM-5000 має модульну архітектуру та складається з таких основних частин:

- центрального процесорного модуля (CPU);

- шини внутрішнього обміну даними;

- слотів для модулів вводу-виводу;

- мережевих інтерфейсів Ethernet або RS-485;

- джерела живлення.

Структурна схема (рис. 9.1):

Рисунок 9.1 – Структурна схема

CPU модуля виконує програму користувача, здійснює обробку сигналів і обмін даними з зовнішніми системами.

### Мікроконтролер та програмне середовище ADAM-5000

Процесорні модулі ADAM-5000 (наприклад ADAM-5510) містять вбудований 32-бітний мікроконтролер, оперативну пам’ять RAM, Flash-пам’ять програм і мережевий стек. Програмування здійснюється:

- у середовищі CODESYS (IEC 61131-3);

- або через Adam.NET / Utility для конфігурування та моніторингу.

Це дозволяє реалізовувати логічні, часові та регуляторні алгоритми керування.

### Модулі контролера ADAM-5000. Серія включає різні типи модулів:

Аналогові входи

- ADAM-5017 – багатоканальний аналоговий ввід (напруга, струм, термопари).

- Аналогові виходи

- ADAM-5024 – аналогові виходи 0–10 В або 4–20 мА.

- Цифрові входи

- ADAM-5050 – дискретні входи.

- Цифрові виходи

- ADAM-5060 – транзисторні або релейні виходи.

- Комунікаційні модулі

- Ethernet, RS-232, RS-485.

Комбінація модулів визначає функціональні можливості контролера.

### Підключення датчиків та виконавчих механізмів. Аналогові датчики (температури, тиску, рівня) підключаються до модулів аналогового вводу. Цифрові датчики (кінцеві вимикачі, кнопки, фотодатчики) – до цифрових входів. Виконавчі механізми (реле, клапани, двигуни) – до цифрових або аналогових виходів.

Схема підключення:

Температурний датчик → ADAM-5017 → CPU → ADAM-5060 → Реле нагрівача

Таким чином реалізується повний цикл вимірювання та керування.

### Комунікація та програмування. ADAM-5000 підтримує стандартні промислові протоколи:

- Modbus TCP;

- Modbus RTU;

- OPC;

- Ethernet/IP.

Це дозволяє інтегрувати контролер у SCADA-системи та мережі підприємства.

## Практична частина

### Завдання

- Ознайомитися з апаратною структурою контролера ADAM-5000.

- Підібрати необхідні модулі для заданої задачі.

- Виконати підключення датчика до аналогового входу.

- Підключити виконавчий механізм до цифрового виходу.

- Виконати конфігурування контролера у програмному середовищі.

- Перевірити роботу системи в режимі моніторингу.

### Хід роботи.

- Подати живлення 24 В на контролер ADAM-5000.

- Встановити модулі вводу-виводу у слоти базового блока.

- Підключити Ethernet-кабель між контролером і ПК.

- Запустити утиліту конфігурування ADAM-5000 Utility.

- Виконати пошук контролера у мережі.

- Відкрити конфігурацію слотів і переконатись у правильності розпізнавання модулів.

### Підключення аналогового датчика. До модуля ADAM-5017 підключити потенціометр або температурний датчик. У програмі перейти в режим Online Monitor та спостерігати зміну виміряного значення при зміні сигналу датчика.

### Підключення виконавчого механізму. До виходу модуля ADAM-5060 підключити світлодіод або реле. У програмі надіслати команду ввімкнення виходу. Перевірити спрацьовування виконавчого пристрою.

### Створення простої програми керування. У середовищі CODESYS створюється проста логічна програма. Алгоритм:

- якщо температура > заданого порогу → увімкнути вихід;

- якщо температура < порогу → вимкнути вихід.

Це демонструє замкнений контур керування.

### Спостереження. Контролер коректно зчитує значення датчика. При перевищенні заданого рівня автоматично вмикається вихідний канал. В SCADA або Utility відображається стан входів і виходів у реальному часі.

## Контрольні запитання.

- Яке призначення контролера ADAM-5000?

- Чим ADAM-5000 відрізняється від ADAM-4000?

- Які модулі використовують для аналогового вводу?

- Які протоколи підтримує ADAM-5000?

- Як здійснюється програмування контролера?

# Практичне заняття № 10

## Тема: Програмування за допомогою інструментальної системи «Альфа»

### Мета роботи. Навчитись підбирати модулі контролера МІК-51, виконувати їх підключення до датчиків і виконавчих механізмів, а також створювати й завантажувати програми в контролер за допомогою інструментальної системи «Альфа». Набути практичних навичок розробки прикладних програм керування для мікропроцесорних систем сімейства MCS-51.

## Обладнання і програмне забезпечення. Контролер МІК-51 або навчальний стенд на базі MCS-51, модулі вводу-виводу серії МІК, персональний комп’ютер, інтерфейсний кабель програмування, датчики (кнопки, кінцеві вимикачі, потенціометр), виконавчі механізми (світлодіоди, реле), інструментальна система «Альфа».

Теоретична частина. Загальні відомості про контролер МІК-51

Контролер МІК-51 є мікропроцесорною системою керування, побудованою на базі однокристального мікроконтролера сімейства MCS-51 (8051). Він призначений для автоматизації технологічних процесів, збору даних і керування виконавчими механізмами в промислових умовах.

Контролер має:

- центральний процесор MCS-51;

- пам’ять програм і даних;

- модулі аналогового й цифрового вводу-виводу;

- інтерфейси зв’язку;

- систему програмування і налагодження.

### Структура мікроконтролера МІК-51. Основою контролера є мікроконтролер MCS-51, що містить:

- 8-бітний CPU;

- внутрішню пам’ять програм;

- оперативну пам’ять RAM;

- спеціальні функціональні регістри;

- порти вводу-виводу;

- таймери-лічильники;

- систему переривань;

- послідовний інтерфейс UART.

Структурна схема контролера (рис. 10.1):

Рисунок 10.1 – Структурна схема контролера

Таким чином МІК-51 виконує функції збору сигналів, їх обробки та формування керуючих впливів.

### Інструментальна система «Альфа». Система «Альфа» – це програмне середовище, призначене для:

- створення програм керування;

- редагування коду;

- компіляції або трансляції;

- завантаження програми в контролер;

- налагодження і тестування.

Вона дозволяє працювати з контролерами МІК-51 безпосередньо з ПК і значно спрощує процес розробки програм.

Основні можливості системи «Альфа»:

- підтримка команд MCS-51;

- бібліотеки стандартних функцій;

- моніторинг портів у реальному часі;

- завантаження програм у Flash-пам’ять;

- режим симуляції та покрокового виконання.

### Створення програмного коду. Програми в системі «Альфа» можуть створюватися:

- мовою асемблера MCS-51;

- або у вигляді функціональних/логічних блоків (у навчальних версіях).

Після написання коду виконується:

- перевірка синтаксису;

- трансляція в машинний код;

- формування завантажувального файлу;

- запис програми в контролер.

### Модулі контролера та їх підбір. Контролер МІК-51 підтримує підключення:

- цифрових входів (кнопки, кінцеві вимикачі);

- цифрових виходів (світлодіоди, реле);

- аналогових входів (датчики температури, тиску);

- аналогових виходів.

Вибір модулів залежить від конкретної задачі автоматизації.

### Підключення датчиків і виконавчих механізмів. Дискретні датчики підключаються до цифрових входів контролера. Аналогові датчики – до модулів аналогового вводу. Виконавчі механізми підключаються до вихідних модулів.

Схема підключення:

Кнопка → Вхід DI → CPU MCS-51 → Вихід DO → Реле → Лампа

Це дозволяє реалізувати прості алгоритми керування технологічними процесами.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитись із структурою контролера МІК-51.

- Вибрати необхідні модулі вводу-виводу.

- Підключити дискретний датчик до входу контролера.

- Підключити виконавчий механізм до виходу.

- Створити програму в системі «Альфа».

- Завантажити програму в контролер і перевірити її роботу.

# Практичне заняття №11

## Тема: Складання програм у системі UltraLogic

### Мета роботи. Навчитись створювати програми керування у середовищі UltraLogic, освоїти редактор модулів і змінних, опанувати мову функціональних блокових діаграм FBD (Function Block Diagram) та навчитися використовувати арифетичні, логічні й оператори порівняння для реалізації алгоритмів керування.

## Обладнання і програмне забезпечення. Персональний комп’ютер із встановленим середовищем UltraLogic, навчальний контролер або симулятор UltraLogic Runtime, дискретні датчики (кнопки), світлодіодні індикатори або віртуальні входи/виходи у симуляторі.

## Теоретична частина. Загальні відомості про середовище UltraLogic.

UltraLogic – це інструментальна система програмування промислових контролерів, що підтримує стандарт IEC 61131-3. Вона дозволяє створювати програми керування технологічними процесами з використанням різних мов програмування ПЛК, зокрема:

- FBD – Function Block Diagram;

- LD – Ladder Diagram;

- ST – Structured Text.

У навчальних курсах найбільш наочною є мова FBD, оскільки вона відображає алгоритм у вигляді графічного з’єднання функціональних блоків.

UltraLogic забезпечує:

- створення проєктів для контролерів;

- конфігурування апаратних ресурсів;

- редактор змінних;

- середовище розробки FBD-програм;

- симуляцію та налагодження.

### Редактор модулів та змінних. Перед створенням програми у UltraLogic необхідно визначити змінні, що відповідають входам, виходам і внутрішнім параметрам алгоритму.

У редакторі змінних задаються:

- ім’я змінної;

- тип (BOOL, INT, REAL);

- призначення (вхід, вихід, внутрішня);

- прив’язка до фізичного порту або симулятора.

Приклад:

| Ім’я | Тип | Призначення | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Start | BOOL | Вхід | Кнопка запуску |
| Stop | BOOL | Вхід | Кнопка зупинки |
| Motor | BOOL | Вихід | Сигнал на реле |
| Temp | REAL | Вхід | Значення температури |
| Setpoint | REAL | Внутрішня | Уставка |

Таким чином створюється програмна модель об’єкта керування.

### Мова FBD. FBD (Function Block Diagram) – це графічна мова програмування, у якій алгоритм представляється у вигляді блоків, з’єднаних лініями сигналів.

Основні елементи:

- функціональні блоки (AND, OR, ADD, SUB, COMPARE);

- входи й виходи;

- зв’язки між блоками.

Приклад логічного блоку (рис. 11.1):

Рисунок 11.1 – Приклад логічного блоку

Такий фрагмент означає: двигун увімкнений, якщо натиснута кнопка Start і не натиснута Stop.

FBD дозволяє будувати як логічні, так і арифетичні алгоритми, таймери, лічильники й регулятори.

### Арифметичні, логічні та оператори порівняння. У UltraLogic доступні стандартні блоки:

Логічні:

- AND – логічне І

- OR – логічне АБО

- NOT – інверсія

- XOR – виключне АБО

Арифметичні:

- ADD – додавання

- SUB – віднімання

- MUL – множення

- DIV – ділення

Порівняння: , < , >= , <= , =

Оператори порівняння формують логічний результат, який може керувати вихідними блоками або таймерами.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитись з інтерфейсом UltraLogic.

- Створити новий проєкт.

- Описати вхідні й вихідні змінні.

- Побудувати FBD-програму логічного керування.

- Додати арифметичний і порівняльний блок.

- Запустити симуляцію й перевірити роботу алгоритму.

### Хід роботи.

- Запустити UltraLogic.

- Створити новий проєкт.

- Відкрити редактор змінних і додати:

| Змінна | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| Start | BOOL | Вхід |
| Stop | BOOL | Вхід |
| Temp | REAL | Вхід |
| Setpoint | REAL | Внутрішня (значення = 50.0) |
| Heater | BOOL | Вихід |

- Відкрити FBD-редактор.

### Побудова логічної частини

Алгоритм:

Нагрівач увімкнений, якщо натиснуто Start і не натиснуто Stop.

У FBD:

Start ----┐

AND ---- Heater_Enable

Stop  ---NOT-┘

### Додавання арифметики й порівняння

Далі додається контроль температури:

Якщо Temp < Setpoint → дозволити нагрів.

У FBD:

Temp ----┐

(<) ---- Temp_OK

Setpoint-┘

Heater_Enable ----┐

AND ---- Heater

Temp_OK ---------┘

### Повний алгоритм.

Нагрівач вмикається, якщо:

- натиснуто Start;

- не натиснуто Stop;

- температура нижча за уставку.

### Симуляція. У режимі симуляції:

- встановити Start = TRUE;

- Stop = FALSE;

- змінювати значення Temp;

- спостерігати зміну виходу Heater.

При Temp < 50 → Heater = TRUE
При Temp ≥ 50 → Heater = FALSE

### Спостереження. У вікні моніторингу видно значення всіх змінних у реальному часі. Логічні блоки змінюють стан відповідно до умов. Це підтверджує правильність побудови FBD-алгоритму.

## Контрольні запитання

- Яке призначення системи UltraLogic?

- Що таке мова FBD?

- Для чого використовується редактор змінних?

- Які оператори відносяться до арифметичних?

- Як працює оператор порівняння у FBD?

# Практичне заняття № 12

## Тема: Розподілення адрес поміж модулями контролера. Програмування контролерів OMRON

### Мета роботи. Навчитись створювати проєкти для програмованих логічних контролерів OMRON, виконувати конфігурування апаратної структури, здійснювати розподілення адрес між модулями вводу-виводу, а також створювати й завантажувати керуючі програми у середовищі CX-One. Набути практичних навичок роботи з редактором модулів і змінних, а також методикою побудови програм керування.

## Обладнання і програмне забезпечення. Контролер OMRON (серії CPM1A, CP1E або SYSMAC CS1), модулі цифрового та аналогового вводу-виводу, персональний комп’ютер із встановленим програмним комплексом OMRON CX-One, кабель програмування USB/RS-232, датчики (кнопки, кінцеві вимикачі), виконавчі механізми (світлодіоди, реле).

## Теоретична частина. Загальні відомості про програмування контролерів OMRON

Контролери OMRON широко використовуються у промисловій автоматизації завдяки модульній архітектурі, надійності та підтримці міжнародного стандарту IEC 61131-3. Вони дозволяють підключати різноманітні модулі вводу-виводу та реалізовувати складні алгоритми керування.

Програмування здійснюється у середовищі CX-One, яке містить:

- CX-Programmer – редактор програм ПЛК;

- CX-Integrator – засіб конфігурування мереж;

- CX-Simulator – симулятор програм;

- бібліотеки функціональних блоків.

### Пристрої програмування. Редактор модулів і змінних. Програмування ПЛК виконується через спеціалізований програматор або ПК із встановленим CX-One. Основними елементами підготовки проєкту є:

- створення конфігурації контролера;

- вибір встановлених модулів;

- автоматичне формування карти адрес;

- створення таблиці змінних.

Редактор змінних дозволяє присвоювати логічні імена фізичним адресам входів, виходів і внутрішніх областей пам’яті.

Приклад:

| Ім’я | Тип | Адреса | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| Start | BOOL | CIO 0.00 | Кнопка запуску |
| Stop | BOOL | CIO 0.01 | Кнопка зупинки |
| Motor | BOOL | CIO 100.00 | Вихід двигуна |
| Temp | INT | D100 | Значення температури |

Такий підхід спрощує розробку й супровід програм.

### Програмування контролерів OMRON. Контролери OMRON підтримують кілька мов програмування:

- LD – релейно-контактні схеми (Ladder Diagram);

- FBD – функціональні блокові діаграми;

- ST – структурований текст.

У навчальній практиці найчастіше використовується Ladder Diagram, який наочно відображає логіку роботи.

Програма складається з рядів контактів і котушок, що відповідають входам і виходам контролера.

### Розподілення адрес між модулями. Кожен модуль вводу-виводу у складі ПЛК має власний діапазон адрес. При додаванні модуля в конфігурацію CX-One автоматично виконує розподілення адрес.

Наприклад:

- цифрові входи першого модуля → CIO 0.00 – CIO 0.15;

- цифрові виходи другого модуля → CIO 100.00 – CIO 100.15;

- аналогові значення → регістри D.

Таким чином формується карта пам’яті контролера, що забезпечує доступ програми до фізичних сигналів.

### Методика створення проєкту у CX-One. Створення нового проєкту включає:

- вибір моделі контролера;

- додавання модулів у конфігурацію;

- автоматичне формування адресної карти;

- створення таблиці змінних;

- написання програми;

- завантаження у ПЛК;

- перевірка роботи у режимі Online.

Ця методика забезпечує правильне зіставлення фізичних входів і виходів із програмними змінними.

## Практична частина.

### Завдання.

- Створити новий проєкт у CX-One.

- Додати модулі вводу-виводу у конфігурацію контролера.

- Виконати автоматичний розподіл адрес.

- Створити таблицю змінних.

- Написати просту програму керування.

- Завантажити програму у контролер і перевірити її роботу.

### Хід роботи.

- Запустити CX-One → CX-Programmer.

- Створити новий проєкт і вибрати модель ПЛК OMRON.

- Відкрити вкладку I/O Table and Unit Setup.

- Додати модулі цифрового вводу й виводу.

- Виконати Auto Allocation адрес.

У результаті формується карта адрес входів і виходів.

### Створення змінних. У вікні Symbol Table створити змінні:

| Ім’я | Адреса | Опис |
| --- | --- | --- |
| Start | CIO 0.00 | Кнопка старт |
| Stop | CIO 0.01 | Кнопка стоп |
| Lamp | CIO 100.00 | Світлодіод |

### Створення програми. Алгоритм:
Світлодіод вмикається при натисканні кнопки Start і вимикається при натисканні Stop.

Ladder-програма:

|----[ Start ]----[/ Stop ]--------( Lamp )----|

### Завантаження програми. Підключити ПК до ПЛК кабелем програмування.

- Встановити Online-з’єднання.

- Виконати Transfer → To PLC.

- Перевести ПЛК у режим RUN.

### Перевірка роботи. При натисканні кнопки Start світлодіод загоряється.
При натисканні Stop світлодіод вимикається.

У режимі Online у CX-Programmer можна бачити стан контактів і котушок у реальному часі.

## Спостереження. У процесі роботи встановлено, що автоматичний розподіл адрес у CX-One коректно формує карту пам’яті. Таблиця змінних дозволяє легко зв’язувати фізичні сигнали з програмними елементами. Ladder-програма працює відповідно до заданого алгоритму.

## Контрольні запитання.

- Яке призначення середовища CX-One?

- Як здійснюється розподілення адрес між модулями?

- Що таке CIO-пам’ять у контролерах OMRON?

- Для чого використовується таблиця змінних?

- Як перевірити програму в режимі Online?

# Практичне заняття № 13

## Тема: Програмування контролера в середовищі CoDeSys

### Мета роботи. Вивчити конструкцію лабораторного стенду на базі мікропроцесорного контролера сімейства MCS-51 або сумісного навчального ПЛК, ознайомитися з принципами програмування у середовищі CoDeSys, встановити зв’язок між ПК і контролером, реалізувати програму керування мовою IEC 61131-3, дослідити роботу детектора заднього фронту та виконати компіляцію і завантаження проєкту.

## Обладнання і програмне забезпечення. Лабораторний стенд із контролером (MCS-51-сумісний або навчальний ПЛК із підтримкою CoDeSys), персональний комп’ютер, кабель USB/RS-232 або Ethernet, дискретні датчики (кнопки), світлодіоди або реле, джерело живлення, програмне середовище CoDeSys Development System.

## Теоретична частина. Загальні відомості про CoDeSys.

CoDeSys (Controller Development System) – це універсальне програмне середовище для створення програм керування програмованими логічними контролерами відповідно до стандарту IEC 61131-3. Воно підтримує всі основні мови програмування ПЛК:

- LD – Ladder Diagram

- FBD – Function Block Diagram

- ST – Structured Text

- IL – Instruction List

- SFC – Sequential Function Chart

CoDeSys використовується як у промислових ПЛК, так і в навчальних контролерах на базі мікропроцесорів (у тому числі MCS-51-сумісних системах), що мають відповідне середовище виконання (Runtime).

### Конструкція лабораторного стенду.

Лабораторний стенд містить:

- центральний процесорний модуль (MCS-51 або сумісний контролер);

- цифрові входи для підключення кнопок і датчиків;

- цифрові виходи для керування світлодіодами або реле;

- інтерфейс зв’язку з ПК;

- блок живлення.

Структурно стенд реалізує типову мікропроцесорну систему керування:

Датчики → Входи → CPU контролера → Виходи → Виконавчі механізми

↑

CoDeSys Runtime

↑

ПК із CoDeSys

### Програмування контролера у CoDeSys. У CoDeSys користувач створює проєкт, у якому:

- описується апаратна конфігурація;

- створюються змінні;

- формується програма мовами IEC 61131-3;

- здійснюється компіляція;

- виконується завантаження в контролер.

Програма працює циклічно, а всі змінні синхронізуються з фізичними входами й виходами стенду.

### Встановлення зв’язку з контролером. Для передачі програми з ПК у контролер використовується комунікаційний драйвер (USB, RS-232 або Ethernet). Після встановлення зв’язку CoDeSys дозволяє:

- завантажувати програму;

- запускати та зупиняти контролер;

- здійснювати онлайн-моніторинг змінних;

- виконувати налагодження.

### Детектор заднього фронту. У цифрових системах керування важливо визначати момент зміни сигналу. Детектор заднього фронту (F_TRIG) формує імпульс у момент переходу сигналу з логічної «1» у «0».

У CoDeSys використовується стандартний функціональний блок:

F_TRIG

IN → вхідний сигнал

Q  → імпульс при спаді сигналу

Такий блок застосовується для фіксації відпускання кнопки або завершення процесу.

### Компіляція проекту. Після створення програми виконується компіляція:

- перевірка синтаксису;

- формування виконуваного коду;

- підготовка файлу для завантаження.

У разі відсутності помилок програма завантажується в контролер і переходить у режим RUN.

## Практична частина.

### Завдання.

- Ознайомитися з лабораторним стендом.

- Створити новий проєкт у CoDeSys.

- Налаштувати зв’язок із контролером.

- Створити змінні входів і виходів.

- Реалізувати програму з детектором заднього фронту.

- Скомпілювати та завантажити проєкт.

- Перевірити роботу програми в режимі Online.

### Хід роботи.

#### 1. Створення проєкту

- Запустити CoDeSys.

- Створити новий проєкт.

- Вибрати тип контролера або симулятор.

- Додати головну програму (PLC_PRG).

#### 2. Опис змінних.

У таблиці змінних створити:

| Ім’я | Тип | Призначення | Опис |
| --- | --- | --- | --- |
| StartBtn | BOOL | Вхід | Кнопка «Пуск» |
| StopBtn | BOOL | Вхід | Кнопка «Стоп» |
| Lamp | BOOL | Вихід | Світлодіод |
| StopTrig | F_TRIG | Функц.блок | Детектор заднього фронту |

- Програма мовою Structured Text (лістинг 13.1).

Лістинг 13.1 – Програма мовою Structured Text

StopTrig(IN := StopBtn);

IF StartBtn THEN

Lamp := TRUE;

END_IF;

IF StopTrig.Q THEN

Lamp := FALSE;

END_IF;

### Кінець лістингу 13.1

### Пояснення роботи програми. При натисканні кнопки StartBtn світлодіод Lamp вмикається.
При відпусканні кнопки StopBtn формується імпульс заднього фронту, який вимикає Lamp.

Таким чином демонструється робота функціонального блоку F_TRIG.

### 4. Компіляція проєкту.

- Виконати команду Build → Compile.

- Переконатися у відсутності помилок.

### 5. Встановлення зв’язку.

- Обрати Online → Communication Parameters.

- Вказати порт зв’язку.

- Натиснути Login.

### 6. Завантаження програми

- Виконати Online → Download.

- Перевести контролер у режим RUN.

### 7. Перевірка роботи

У режимі Online:

- натиснути кнопку Start → Lamp загоряється;

- натиснути й відпустити Stop → Lamp вимикається;

- у вікні моніторингу видно зміну змінних у реальному часі.

## Спостереження. Установлено успішний зв’язок між ПК і контролером. Програма коректно компілюється та завантажується. Функціональний блок детектора заднього фронту працює відповідно до специфікації. Онлайн-моніторинг дозволяє контролювати стан змінних.

## Контрольні запитання

- Яке призначення середовища CoDeSys?

- Які мови програмування підтримує IEC 61131-3?

- Як встановлюється зв’язок із контролером?

- Для чого використовується блок F_TRIG?

- Що відбувається під час компіляції проєкту?

Мікропроцесорна техніка та промислові контролери: методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інформаційні системи та технології охорони і безпеки» галузь знань 12 «Інформаційні системи» спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання/ уклад. О. О. Смолянкін. Луцьк: ЛНТУ, 2026. 48 с.

Комп’ютерний набір 	 	 	 	О. О. Смолянкін

Редактор 	 	 	 	 	 	О. О. Смолянкін

Підп. до друку «__»          2026 р. Папір офс.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 5,5. Обл.–вид. арк. 1.

Тираж 30 прим.

Відділ іміджу та промоції

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75 Друк – ВІП Луцького НТУ