Міністерство освіти та науки України

Луцький національний технічний університет


[image: image1.png]



ЕЛЕКТРОТЕХНІКА У БУДІВНИЦТВІ
Конспект лекцій 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія»

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
денної та заочної форм навчання
ЛУЦЬК 2026
УДК 621.3.01(075)

Е50

До друку

Голова вченої ради
факультету архітектури, будівництва та дизайну _______________ О.В.Андрійчук

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозиторій ЛНТУ 

Директор бібліотеки ________________ Н.П. Поліщук
Затверджено вченою радою факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ, 

протокол № від « ____ » __________2026 року.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри електричної інженерії ЛНТУ, протокол № від « ____ » __________ 2026 року.

Завідувач кафедри електричної інженерії __________ Ю.В. Грицюк

Укладач: ______________ М.В. Романюк, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії ЛНТУ

А.В. Гадай, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії ЛНТУ
Рецензент: _____________ В. І. Волинець, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії ЛНТУ

Відповідальний 

за випуск:______________ Ю.В. Грицюк, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричної інженерії ЛНТУ

	Е50
	Електротехніка в будівництві [Текст] : конспект лекцій  для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво  спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. М.В. Романюк, А.В. Гадай. Луцьк :  ЛНТУ. 2026. 82 с.


Видання містить основні відомості про лінійні електричні кола із зосередженими та розподіленими параметрами, нелінійні електричні кола, перехідні процеси в колах постійної і змінної ЕРС.
Призначене для студентів спеціальності Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форми навчання.

© М.В. Романюк, А.В. Гадай, 2026
ЗМІСТ

51.ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ


51.1 Аналіз електричних кіл на основі законів Кірхгофа


61.2 Метод контурних струмів


91.3 Метод вузлових напруг


131.4 Метод еквівалентного генератора


141.5 Метод накладання


151.6 Баланс потужностей в електричному колі постійного струму


172. НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА


172.1 Основні поняття та визначення


182.2 Характеристики та параметри нелінійних елементів


212.3 Методи аналізу нелінійних електричних кіл


212. 4 Аналіз нелінійних електричних кіл постійного струму графічним  методом


212.4.1 Послідовне з’єднання нелінійних елементів


232.4.2 Паралельне з’єднання нелінійних елементів


232.4.3 Змішане з’єднання нелінійних елементів


242.5 Метод еквівалентного генератора


252.6 Метод двох вузлів.


262.7 Аналіз нелінійних електричних кіл за дії синусоїдних джерел


262.7.1 Аналіз процесів у колі з вентилем за дії синусоїдної ЕРС


282.7.2 Електромагнітні процеси в нелінійній котушці індуктивності за дії синусоїдної ЕРС


292.7.3 Числові методи розрахунку нелінійних електричних кіл


312.8 Апроксимація нелінійних характеристик


343. ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ОДНОФАЗНОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ


343.1 Основні поняття та визначення


353.2 Діюче значення синусоїдного струму, ЕРС, напруги


363.3 Зображення синусоїдної величини на комплексній площині


383.4 Пасивні елементи в електричному колі синусоїдного струму


433.5 Комплексний опір та комплексна провідність. Закон Ома в комплексній формі


453.6 Потужності та баланс потужностей у колі синусоїдного струму


493.7  Символічний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму


493.7.1 Суть символічного методу.


493.7.2 Закони Кірхгофа в комплексній формі.


513.8 Резонансні явища в електричному колі синусоїдного струму


513.8.1 Резонанс напруг.


553.8.2 Резонанс струмів.


573.9 Електричні кола із взаємоіндуктивними зв’язками


614. ЧОТИРИПОЛЮСНИКИ


614.1 Загальна характеристика чотириполюсників


624.2 Рівняння прохідних пасивних чотириполюсників


674.3 Визначення коефіцієнтів чотириполюсника


684.4 Характеристичні параметри чотириполюсника


714.5 Заступні схеми взаємних чотириполюсників


744.6 Рівняння симетричного чотириполюсника в гіперболічній формі


754.7 Способи з’єднання чотириполюсників


774.8 Рівняння активних автономних чотириполюсників


80Рекомендована література




1.ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
1.1 Аналіз електричних кіл на основі законів Кірхгофа
Режим роботи електричного кола будь-якої складності повністю описується системою рівнянь, складених на підставі першог 
∑ik = 0
та другого 

∑uk = Σek
законів Кірхгофа. Математичний запис цих рівнянь для електричного кола постійного струму має вигляд
∑ Ik, Jk = 0; 




(1.1)
∑RkIk =∑Ek . 




(1.2)
Для складання рівнянь Кірхгофа рекомендується дотримуватись такої послідовності:

1) довільно задатись додатними напрямками струмів у всіх вітках;

2) вибрати незалежні контури, утворюючи замкнені шляхи з віток електричного кола так, щоб кожен наступний контур відрізнявся від попереднього хоча б однією віткою;
3) довільно задатись  напрямком обходу кожного незалежного контуру.

Відзначимо, що до утворених незалежних контурів не можуть входити вітки з ДС. 

Приклад 2.1. Розглянемо зображене на рис. 1.1 електричне коло, яке має чотири вузли і сім віток, з яких одна із ДС, тобто q = 4, p = 6. Отже, для цієї схеми необхідно скласти n1=q–1=3 рівняння за першим законом Кірхгофа та n2 = p –q+1=3 рівняння – за другим. Струм у вітці з ДС відомий. 


[image: image2.emf] 


Рисунок 1.1
Повна система рівнянь, складених за першим та другим законами Кірхгофа за зображених на рисунку додатних напрямків струмів має вигляд
I2+I3–I1=0; 








I1+I5+I6–J=0; 







–І2–I4 – I6+J=0; 







R1I1 + R3I3 – R5I5 = E1 ; 






R2I2–R4I4–R3I3=–E2–E4; 






R4I4–(R6+R7)I6+R5I5=E4. 





1.2 Метод контурних струмів
Одним із методів, що дають змогу зменшити обсяг обчислень під час розв’язування задачі розрахунку струмів у вітках кола, є метод контурних струмів, який ґрунтується на другому законі Кірхгофа і принципі суперпозиції. Згідно з цим методом вважають, що у кожному контурі протікає свій контурний струм, напрям якого вибирають довільно. Контурні струми – це розрахункові величини, через які можна визначити реальні струми у вітках. Система рівнянь, у якій невідомими є контурні струми, складається для незалежних контурів, а отже, має порядок n = n2 , тобто такий, як за другим законом Кірхгофа.

Складаючи рівняння за методом контурних струмів, необхідно застосовувати під час обходу контуру ті самі правила вибору знаків спадів напруг, що і під час складання рівнянь за другим законом Кірхгофа. Система складених за методом контурних струмів рівнянь має вигляд
R11 Iк1 – R12Iк2 – ∙∙∙ – R1nIкn = E11;






–R12 Iк1 – R22Iк2 – ∙∙∙ – R1nIкn = E22;



(1.3)
–Rn1 Iк1 – Rn2Iк2 – ∙∙∙ + RnnIкn = Ekk,






де Rkk – сума опорів усіх елементів, що входять до k-контуру, яку називають власним опором k– контуру; Rkm = Rmk – сума опорів елементів, що є спільними для k-го i m-го контурів, яку називають взаємними опорами цих контурів; Ekk – алгебрична сума всіх ЕРС контуру, які беруть зі знаком плюс, якщо вони збігаються з напрямком обходу контуру, і зі знаком мінус, якщо протилежні до нього.

Якщо напрямки усіх контурних струмів вибрані однотипно (за годинниковою стрілкою або проти), в системі рівнянь (1.3) перед власними опорами ставимо знак “плюс”, а перед взаємними – “мінус”. Якщо цього правила не дотримуватись, то необхідно ставити знак “+”, якщо в даній вітці напрямок контурного струму суміжного контуру збігається з напрямком власного контурного струму, і “–”, якщо він протилежний до нього. Струм ДС розглядається як відомий контурний струм, для якого необхідно вибрати замкнений шлях (через будь-які вітки).

Для визначення реальних струмів у вітках необхідно довільно задатись (як і під час складання рівнянь за законами Кірхгофа) додатними їх напрямками. Реальний струм у вітці схеми знаходять як алгебричну суму контурних струмів, які протікають через дану вітку, враховуючи струм ДС. Якщо напрямок контурного струму збігається з додатним напрямком струму у вітці, то перед ним ставиться знак плюс, а якщо протилежний до нього, то – мінус.

Приклад 2.2. Розглянемо те саме електричне коло (рис. 1.1), для якого вище були складені рівняння за законами Кірхгофа. 


[image: image3.emf] 


Для цього вважатимемо, що в кожному з вибраних під час записування рівнянь за другим законом Кірхгофа контурі протікає свій контурний струм, а струм ДС замикається через вітку з резисторами R6 та R7. Зауважимо, що для замикання струму ДС можна було обрати і інший шлях, наприклад, через R4 та R5. Додатні напрямки контурних струмів приймемо такі, як показано на рисунку, тобто за годинниковою стрілкою. Система рівнянь, складена за методом контурних струмів для схеми рис.1.1, має вигляд
(R1+R3+R5)Ik1 – R3Ik2 – R5Ik3=E1; 





(R2+R3+R4)Ik2 – R3Ik1 – R4Ik3= – E2 – E4;  

(1.4)
(R4+R5+R6+R7)Ik3 – R5Ik1 – R4Ik2=E4+(R6+R7)J. 




З системи лінійних рівнянь (1.4), знаходимо контурні струми Iк1, Iк2, Iк3. Струми у вітках виражаємо через контурні струми, враховуючи струм ДС, за формулами
I1 =Iк1; I2=Iк2; I3=Iк1 – Iк2; 





I4= –Iк2+Iк3; I5=Iк1 –Iк3;  




(1.5)
I6= –Iк3+J. 







1.3 Метод вузлових напруг
Струм у вітці кола визначається різницею потенціалів між вузлами, до яких вона під’єднана, і не залежить від абсолютного значення потенціалів вузлів. Тому для визначення різниць потенціалів між вузлами схеми можна довільно задатись значенням потенціалу одного вузла і за цієї умови знайти потенціали решти вузлів. Як правило вважають, що потенціал одного вузла дорівнює нулю. Цей вузол називають базовим. Його прийнято позначати індексом “0”. Напруги між рештою q – 1 вузлів електричного кола і базовим називають вузловими. Для їх знаходження необхідно скласти систему рівнянь, порядок якої буде на одиницю менший від кількості вузлів. Метод розрахунку електричних кіл, у якому за невідомі приймають вузлові напруги, називають методом вузлових напруг. Відзначимо, що напруга між k-тим вузлом схеми і базовим дорівнює різниці потенціалів між ними, тобто
Uk0 = φk – φ0 = φk – 0 = φk . 



(1.6)
Метод вузлових напруг, як і метод контурних струмів, дає змогу значно скоротити порядок системи рівнянь, яку необхідно розв’язати для визначення струмів віток, і тим самим зменшити обсяг обчислень. Кількість невідомих, а отже і кількість незалежних рівнянь у методі вузлових напруг дорівнює кількості рівнянь, які необхідно скласти для розглядуваної схеми за першим законом Кірхгофа, тобто n =n1 =q–1 .

Напругу на будь-якій вітці електричного кола можна визначити на основі вузлових напруг, що дає змогу знайти струм у ній шляхом розрахунку простого (нерозгалуженого) кола.

Загальний вигляд системи рівнянь, складених за методом вузлових напруг, за умови, що базовий вузол має нульовий номер, можна записати так: 

G1U10 – G12U20 –... – G1mUm0 = Iкз1; 






–G21U10 – G22U20 –... – G2mUm0 = Iкз2;  


(1.7)
–Gm1U10 – Gm2U20 –... +GmmUm0=Iкзm, 





де діагональні елементи Gkk – це арифметичні суми провідностей, приєднаних до k-го вузла віток, а Gjk=Gkj – арифметичні суми провідностей віток, які з’єднують вузли j та k. 
Права частина (Iкзj) кожного j-го рівняння – це алгебрична сума струмів короткого замикання під’єднаних до j-го вузла віток. Для їх визначення необхідно умовно закорочувати кожну вітку і обчислювати струм короткого замикання за формулою
Ікзj = ΣGkEk + ΣJk.  



(1.8)
Добуток GkEk беруть зі знаком “плюс”, якщо ЕРС Ek спрямована до вузла, і “мінус” – у протилежному випадку. Аналогічне правило для знаків струмів Jk.

Приклад 2.3. Метод вузлових напруг розглянемо на прикладі електричного кола, схема якого зображена на рис.1.1

[image: image4.emf] 


Приймемо потенціал вузла 4 таким, що дорівнює нулю, тобто φ4=0, тоді невідомими будуть потенціали φ1, φ2, φ3 інших трьох вузлів. Враховуючи (1.6), замість потенціалів вузлів користуватимемось вузловими напругами U14, U24, U34. Для складання системи рівнянь за методом вузлових напруг скористаємось записаними вище за першим законом Кірхгофа рівняннями. 
Підставивши одержані вирази у складені за першим законом Кірхгофа рівняння та врахувавши, що 

U12=U14 –U24 = (φ1 – φ0) – (φ2 – φ0),

U13=U14 –U34= (φ1 – φ0) – (φ3 – φ0),

U23=U24 –U34= (φ2 – φ0) – (φ3 – φ0),

одержуємо
G11U14 –G12U24 –G13U34 = Iкз1; 





–G21U14 + G22U24 – G23U34 = Iкз2; 


(1.9)
–G31U14 – G32U24 + G33U34 = Iкз3, 





де
G11 = EQ \F(1;R1)+  EQ \F(1;R2)+  EQ \F(1;R3) ; G22 = EQ \F(1;R5) +  EQ \F(1;R2)+ EQ \F(1;R6+R7) ; G33 = EQ \F(1;R2) +  EQ \F(1;R4)+  EQ \F(1;R6+R7) ; 



G12 = G21 = EQ \F(1;R1); G13 = G31 = EQ \F(1;R2); G23 = G32 = EQ \F(1;R6+R7) ; 

(1.10)
Iкз1 =  EQ \F(E11;R1) +  EQ \F(E21;R2); Iкз2 = – EQ \F(E11;R1)+J; Iкз3= –  EQ \F(E21;R2) +  EQ \F(E41;R1) –J. 




Розв’язавши систему рівнянь (1.9), знаходимо вузлові напруги U14, U24, U34, а на їх підставі  обчислюємо струми віток
I1=G1(E1–U12);







I2 =G2(–E2+U13);







I3 = G3U14;





(1.11)
I4 = –G4U34;







I5 = G5U24;








I6 = G6U23,








де
G1= EQ \F(1;R1); G2= EQ \F(1;R2); G3= EQ \F(1;R3) ; G4= EQ \F(1;R4); G5= EQ \F(1;R5) ; G67= EQ \F(1;R6+R7) .



Приклад 2.4. Запишемо рівняння, які необхідні для визначення струмів віток за законами Кірхгофа, методом контурних струмів та методом вузлових напруг.


[image: image5.emf] 


Рисунок 1.2
Рівняння Кірхгофа. Зображене на рис. 1.20 електричне коло має p = 7 віток, в одній з яких струм відомий (струм J джерела струму),  q = 4 вузли. Необхідно знайти шість невідомих струмів.

Отже, за першим законом Кірхгофа необхідно скласти n1=q–1=3 рівняння, а за другим n2=p–q+1–nJ=3, де nJ –– кількість віток з ДС.

Задавшись додатними напрямками струмів та вибравши незалежні контури (I, II, III) і напрям їх обходу, як показано на рис.1.2, запишемо рівняння Кірхгофа
вузол 1: J + I2 – I4 – I5=0;

вузол 2: I4 + I1 – I6=0;

вузол 3: I6 + I3+I5=0;

контур I: R2I2 + R4I4 – R1I1=–E;

контур II: R1I1 + R6I6 – R3I3=E;

контур III:    – R4I4 + R5I5 – R6I6=0.

Метод контурних струмів. Для вибраних, як показано на рис. 1.2 трьох незалежних контурів запишемо рівняння за методом контурних струмів, спрямувавши Iк1 , Iк2, Iк3 за годинниковою стрілкою. Крім того, вважатимемо, що відомий струм J джерела струму замикається через резистор R2.

Контур I: (R1+R2+R4)Iк1–R1Iк2–R4Iк3=R2J–E;

контур II: (R1+R3+R6)Iк2–R1Iк1–R6Iк3=E;

контур III: (R4+R5+R6)Iк3–R6Iк2–R4Iк1=0.

Струми у вітках обчислюємо на підставі контурних струмів за формулами
I1 =Iк2 – Iк1; I2=Iк1 – J ;

I3 = – Iк2; I4 =Iк1 – Iк3;

I5 = Iк5; I6 =Iк2 – Ik3.

Метод вузлових напруг. Приймемо потенціал вузла 0 таким, що дорівнює нулю, тоді невідомими будуть вузлові напруги U10 , U20 , U30. Складемо систему рівнянь
вузол 1: U10( EQ \F(1;R2)+ EQ \F(1;R4)+ EQ \F(1;R5) ) – U20  EQ \F(1;R4) – U30 EQ \F(1;R5) = J; 

вузол 2: U20( EQ \F(1;R1)+ EQ \F(1;R4)+ EQ \F(1;R6) ) – U10 EQ \F(1;R4) – U30 EQ \F(1;R6) = E EQ \F(1;R1); 

вузол 3: U30( EQ \F(1;R3) + EQ \F(1;R5) + EQ \F(1;R6) ) – U10 EQ \F(1;R5)  – U20 EQ \F(1;R6) = 0.

Струми у вітках схеми

I1 = EQ \F(E– U20;R1);  I2 = –  EQ \F(U10;R2);  I3 = –  EQ \F(U30;R3) ;

I4 =  EQ \F(U10– U20;R4);  I5 =  EQ \F(– U30+ U10;R5) ;  I6 =  EQ \F(U20– U30;R6) .
1.4 Метод еквівалентного генератора
Під час розрахунку електричних кіл може виникнути необхідність визначити струми не всіх віток, а лише однієї, або дослідити поведінку електричного кола у разі зміни параметрів однієї вітки. На розв’язання цієї задачі спрямований метод еквівалентного генератора, згідно з яким все електричне коло, за винятком вітки, в якій необхідно визначити величину струму, замінюється еквівалентним генератором з ЕРС Ег, і внутрішнім опором Rг. 

Для визначення Ег необхідно будь-яким методом розрахувати електричне коло за умови, що вітка, у якій необхідно знайти струм, розімкнена, і знайти напругу між вузлами, до яких під’єднана ця вітка. Це і буде ЕРС Ег. Внутрішній опір еквівалентного генератора Rг визначають шляхом еквівалентних перетворень електричного кола стосовно вузлів, до яких під’єднана вітка з шуканим струмом, за умови, що всі джерела ЕРС закорочені, а всі ДС розімкнені.  Обчисливши Ег та Rг, під’єднуємо цю вітку до затискачів еквівалентного генератора і розраховуємо просте електричне коло. 

Приклад 2.5. Для зображеної на рис.2 схеми знайти методом еквівалентного генератора струм I1 вітки, яка під’єднана до вузлів “1” та “2”. Перетворена до еквівалентного генератора схема зображена на рис. 1.3 , в якій Ег, Rг – ЕРС і внутрішній опір еквівалентного генератора, яким замінена вся схема, крім вітки зі струмом I1. 


[image: image6.emf] 

1  


Рисунок 1.3
Як видно зі схеми рис.1.3, невідомий струм I1 визначається за формулою
I1 =  EQ \F(E1 – ЕГ;R1+RГ). 







1.5 Метод накладання
Принцип накладання випливає з лінійності причинно-наслідкових зв’язків у лінійних електричних колах, оскільки в них параметри не залежать від значень струмів та напруг. Отже, його можна застосовувати для аналізу лише лінійних електричних кіл. Суть методу накладання полягає у тому, що струм будь-якої вітки електричного кола визначається як сума струмів, зумовлених дією кожного джерела окремо, тобто накладанням (суперпозицією). Принцип накладання справедливий для будь-яких лінійних взаємозв’язків, однак його не можна використовувати для рівнянь балансу потужностей, оскільки тут причинно-наслідкові зв’язки квадратичні.

Принцип накладання дає змогу звести розв’язування задачі розрахунку електричного кола з m джерелами енергії до розрахунку m простих кіл, у кожному з яких діє лише одне джерело, а всі решта вилучені. Решта джерел ЕРС повинні бути замкнені накоротко із збереженням у вітках їх внутрішніх опорів, а джерела струму – розімкнені із збереженням паралельно увімкнених до них внутрішніх провідностей.

Відзначимо, що найефективнішим методом розрахунку електричних кіл з одним джерелом енергії є метод еквівалентних перетворень. 

1.6 Баланс потужностей в електричному колі постійного струму
Згідно із законом збереження енергії в електричному колі як у замкненій системі електрична енергія, яка генерується джерелами, дорівнює енергії, яку споживають приймачі. Звідси, як наслідок, витікає, що в будь-якому електричному колі існує баланс потужностей. Рівняння балансу потужностей має вигляд
ΣРДЖ=ΣPСП.  




(1.12)
Спочатку розглянемо джерело ЕРС. Якщо напрямок струму, який протікає через джерело, збігається з напрямом ЕРС, то РДЖ= EI (рис.1.3), а якщо ці напрямки протилежні (рис. 0,б), то РДЖ = –EI .


[image: image7.emf]     


Рисунок 1.4
Потужність, яку розвиває ДС, визначається як добуток струму J джерела на напругу UJ на затискачах ДС, тобто РДЖ =JUJ (рис.0).


[image: image8.emf] 

Рисунок 1.5
Очевидно, що як джерело ЕРС, так і ДС можуть не тільки генерувати електричну енергію, але й споживати її. Наприклад, під час заряджання акумуляторної батареї енергія споживається джерелом. Це означає, що потужність РДЖ джерела може мати як додатне, так і від’ємне значення. 

Потужність резистивного споживача завжди додатна. Вона визначається за формулами: РСП =I 2R або РСП =  EQ \F(U 2;R) .

В наведених вище формулах для обчислення потужностей струми необхідно брати з тими знаками, які одержані в результаті їхнього розрахунку.

Потужність в електричному колі постійного струму можна обчислити за показами вольтметра і амперметра або виміряти ватметром, який вмикають як показано на рис.4.


[image: image9.emf] 


Рисунок 1.6
2. НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА
2.1 Основні поняття та визначення
 Елементи, які характеризуються нелінійною залежністю між напругою на його затискачах і струмом, називаються нелінійними. Відповідно електричне коло, до якого входить хоча б один нелінійний елемент, називається нелінійним. 

Більшість методів аналізу лінійних електричних кіл для нелінійних кіл не придатні. Це зумовлено тим, що нелінійні електричні кола описуються нелінійними алгебричними та диференціальними рівняннями і до них не можна безпосередньо застосувати відомі класичні методи аналізу (комплексної змінної, операторного числення, рядів Фур’є тощо). 

На рис. 4 наведені умовні графічні зображення лінійних елементів електричного кола – резистивного з параметром R, індуктивного з параметром L та ємнісного з параметром C та відповідні зображення нелінійних елементів. Нелінійні елементи поділяються на некеровані і керовані. На відміну від некерованих, які мають одну вольт-амперну характеристику, керовані мають ціле їх сімейство. Для цього у них здебільшого є додатковий контур, через який відбувається вплив на струм чи напругу основного контуру. Керованими резистивними елементами є транзистори, тиристори, терморезистори, фоторезистори тощо, а некерованими – лампи розжарювання, діоди, газотрони, баретери, стабіловольти тощо. 


[image: image10.emf] 


Рис.2.1 Графічні зображення лінійних елементів електричного кола
2.2 Характеристики та параметри нелінійних елементів
В нелінійній електротехніці ці залежності описуються нелінійними характеристиками. Для виконання розрахунків повинні бути відомі характеристики нелінійних елементів, які входять до електричного кола. Їх можна подати: для нелінійного резистивного  елемента вольт-амперною характеристикою u = u(i), для котушки індуктивності – вебер-амперною ψ = ψ(i), а для конденсатора – кулон-вольтною q=q(u). 

Нелінійний резистор характеризується параметром R, який залежить від струму R = R(i) чи напруги R = R(u); нелінійна котушка індуктивності – параметром L, який залежить від струму L = L(i) або магнітного потоку L = L(Φ); нелінійний конденсатор – параметром C, який залежить від напруги на ньому C = C(uC) або заряду C = C(q). Рівняння цих нелінійних елементів
uR=R(i)(I;
uL= EQ \F(dψ(i);dt);
iC = EQ \F(dq(uC);dt),





де ψ(i) = L(i)(i – потокозчеплення котушки; q(u) = C(uC)( uC – заряд конденсатора. 

Нелінійними елементами є напівпровідникові та електронні прилади. На низьких частотах їхні еквівалентні схеми можна подати у вигляді резистивних нелінійних елементів. На високих частотах характеристики зазначених вище елементів залежать від частоти, тому до еквівалентної заступної схеми вводять реактивні елементи. 

Нелінійними індуктивними елементами є котушки з феромагнітними осердями. У них залежність магнітного потоку від струму, який протікає по обмотці, нелінійна, а тому індуктивність котушки залежить від величини змінного струму. Крім того, феромагнітним матеріалам властиве явище гістерезису, яке зумовлює додаткові втрати під час перемагнічування.  Для нелінійних конденсаторів, які називають варикондами, залежність q = q(uC) – нелінійна, а ємність залежить від величини напруги uC. 

Характеристика нелінійного елемента симетрична, якщо її вигляд не залежить від напрямку струму в ньому та напруги на його затискачах. Симетричні характеристики мають лампи розжарювання, баретери, терморезистори, індуктивні котушки, нелінійні конденсатори тощо. Відомі нелінійні елементи, у яких вольт-амперні характеристики різні для різних напрямів напруги на затискачах та струму. Типовим прикладом нелінійного елемента з несиметричною вольт-амперною характеристикою є напівпровідниковий діод (рис.2.2). 

[image: image11.emf]   


Рисунок 2.2
Для визначення параметрів нелінійних електричних кіл використовують задані графічно чи таблично вольт-амперні характеристики. Розрізняють статичні та динамічні параметри. На підставі статичних характеристик визначають статичний та диференціальний опори. Статичний опір визначають за формулою
Rст =  EQ \F(U;I)  = tgβ. 







Як видно з рис.2.2, статичний опір Rст в точці А пропорційний тангенсу кута β між прямою, яка з’єднує точку А з початком координат, і віссю абсцис. Статичний опір нелінійного елемента, як і лінійного, завжди додатний. 


[image: image12.emf] 


Рисунок 2.3
Диференціальний опір R∂ визначають як похідну
R∂ = EQ \F(dU;dI)  = tgα. 







Для нелінійних елементів, які мають спадаючу вольт-амперну характеристику, диференціальний опір від’ємний. Інакше кажучи, якщо на деякій ділянці вольт-амперної характеристики нелінійного елемента напруга зменшується у разі зростання струму (рис. 2.4), то диференціальний опір стає від’ємним.


[image: image13.emf] 


Рисунок 2.4
Аналогічно до нелінійного індуктивного елемента визначають статичну та динамічну індуктивності нелінійної котушки індуктивності 

L∂= EQ \F(dψ;di) , Lст= EQ \F(ψ;i) i, 








які визначають з вебер-амперної характеристики ψ=ψ(i), приклад якої наведено на рис. 2.50. Для лінійних елементів диференціальні і статичні параметри збігаються. 


[image: image14.emf] 


Рисунок 2.5
2.3 Методи аналізу нелінійних електричних кіл
Розраховувати нелінійні електричні кола можна графічним методом, графоаналітичним або числовим. Графічні методи розрахунку практично втратили свою актуальність і мають переважно пізнавальне значення. Їх можна застосовувати лише для розрахунку простих електричних кіл, для яких відомі задані графічно вольт-амперні характеристики. Їх суть полягає в побудові еквівалентних характеристик послідовно або паралельно з’єднаних елементів. Основними недоліками графічного способу розрахунку є громіздкість, невисока точність і неможливість машинного аналізу. 

У сучасних умовах розвитку обчислювальних і програмних засобів основними і найефективнішими методами аналізу нелінійних електричних кіл будь-якої складності є числові методи. 

2. 4Аналіз нелінійних електричних кіл постійного струму графічним методом

2.4.1 Послідовне з’єднання нелінійних елементів
Розглянемо послідовне з’єднання двох нелінійних елементів (рис.2.6), вольт-амперні характеристики яких наведені на рис. 2.70. 


[image: image15.emf] 


Рисонок 2.6
Для визначення струму в цьому колі  за заданого значення ЕРС побудуємо сумарну характеристику обох елементів, яка описується рівнянням
U=U1(I)+U2(I)=U(I).  



(0.1)
Щоб одержати таку характеристику, необхідно для кожного значення струму I скласти ординати U1 та U2, які відповідають характеристикам нелінійних елементів (рис.2.7). Це еквівалентно заміні двох послідовно з’єднаних нелінійних елементів з характеристиками U1 = U1(I1) і U2 = U2(I2) одним з характеристикою U = U(I). 


[image: image16.emf] 


Рисунок 2.7
Струм у колі знаходимо графічно, відклавши на осі ординат відрізок, що дорівнює значенню ЕРС у відповідному масштабі. Опускаючи перпендикуляр з точки перетину кривої U(I) з прямою аб на вісь абсцис, одержуємо значення струму I і напруг U1 та U2 на нелінійних елементах, які відповідають заданому значенню E. 

2.4.2 Паралельне з’єднання нелінійних елементів
Розрахунок за графічним методом нелінійного електричного кола у разі паралельного з’єднання елементів розглянемо на прикладі зображеного на рис. 2.8 кола з двома нелінійними резисторами, характеристики яких зображені на рис.2.9. 


[image: image17.emf] 


Рисунок 2.8
Згідно з першим законом Кірхгофа 

I =I1+I2.  





(0.2)
Напруга на обох елементах однакова, а отже, для побудови вольт-амперної характеристики U(I)=U(I1 +I2) необхідно задатись рядом значень напруги U і для кожного з них здійснити графічне додавання ординат характеристик U(I1) і U(I2) (рис. 2.90). Для визначення струмів за будь-якого значення напруги U = U3 необхідно відкласти на осі ординат відрізок, що дорівнює заданій напрузі U3, і провести горизонтальну лінію. На її перетині з відповідними кривими одержуємо значення струмів І1з, І2з та I3. Такий підхід можна застосувати до розрахунку кола з будь-якою кількістю з’єднаних паралельно нелінійних елементів. 

2.4.3 Змішане з’єднання нелінійних елементів
Графічно розраховують електричне коло у разі змішаного з’єднання нелінійних елементів за допомогою згортання схеми і побудови нелінійної характеристики еквівалентного двополюсника. Це зводиться до графічного способу перетворення схеми відповідно до способу з’єднання елементів, у результаті чого одержують їх еквівалентні вольт-амперні характеристики. 


[image: image18.emf] 


Рисунок 2.9
2.5 Метод еквівалентного генератора

Якщо в розгалуженому електричному колі є лише одна вітка з нелінійним елементом, то струм у ній можна визначити, користуючись методом еквівалентного генератора. Для цього необхідно всю лінійну частину електричного кола замінити еквівалентним генератором (рис. 2.10 ,а), тобто подати у вигляді активного двополюсника, до якого під’єднана вітка з нелінійним елементом R. 


[image: image19.emf] 


Рисунок 2.10
Електричне коло зводиться до одноконтурного з одним нелінійним елементом (рис.2.10,б), розрахунок якого здійснюється побудовою еквівалентної вольт-амперної характеристики послідовно з’єднаних лінійного Rг і нелінійного R елементів. 

2.6 Метод двох вузлів. 
Електричне коло, яке має тільки два вузли, тобто складається з паралельно з’єднаних віток з нелінійними елементами, можна розрахувати за графічним методом двох вузлів. Його застосування розглянемо на прикладі схеми (рис. 2.11). 


[image: image20.emf] 


Вольт-амперні характеристики U1= U1(I1), U2=U2(I2), U3= U3(I3) нелінійних елементів задані відповідними кривими (рис. 2.12). 


[image: image21.emf] 


Як і для лінійних електричних кіл, задаємось додатними напрямами струмів у вітках. За першим законом Кірхгофа
I1 + I2 – I3 = 0.  





(2.3)
Кожен з цих струмів зв’язаний нелінійною залежністю з відповідною напругою – U1, U2, U3, які на основі методу вузлових напруг можна виразити в функції однієї змінної – напруги між вузлами Uаб
U1 = E1 – Uаб; 







U2 = E2 – Uаб;  




(3.4)
U3 = Uаб. 








Задаючись низкою значень Uаб, за формулами (3.4) визначаємо
U1 = U1(Uаб); U2 = U2(Uаб); U3 = U3(Uаб) 


(3.5)
і, користуючись вольт-амперними характеристиками нелінійних елементів, для кожної напруги (U1, U2, U3) знаходимо відповідні значення струмів (I1, I2, I3 ), що дає змогу побудувати залежності
I1 = I1(Uаб); I2 = I2(Uаб); I3 = I3(Uаб).  


(3.6)
Для знаходження розв’язку (струмів I1, I2, I3 ) за заданих значень ЕРС E1, E2 необхідно відповідно до рівняння (2.3) знайти на побудованих в одному масштабі кривих 
(3.6) точку, для якої виконується рівність
I1+I2=I3.  






(0.7)
Для цього потрібно додати ординати кривих I1(Uаб) і I2(Uаб), У результаті чого одержимо результуючу характеристику I = I1 +I2 = I(Uаб), на перетині якої з кривою I3 = I3(Uаб), яка є оберненою до вольт-амперної характеристики U3 =U3(I3), знаходимо розв’язок, тобто значення напруги Uаб, якому відповідають значення струмів I1, I2, I3. 

2.7 Аналіз нелінійних електричних кіл за дії синусоїдних джерел
2.7.1 Аналіз процесів у колі з вентилем за дії синусоїдної ЕРС
Електричним вентилем прийнято називати нелінійний активній опір, який має односторонню провідність, тобто його вольт-амперна характеристика несиметрична. Найпоширенішими серед них є напівпровідникові елементи. За умови невисоких частот динамічні характеристики таких елементів практично збігаються зі статичними, тобто можна вважати їх безінерційними. 

Для прикладу розглянемо електричне коло з послідовно з’єднаним напівпровідниковим діодом з активним навантаженням (рис. 2.13,а), в якому діє синусоїдна напруга u = Umsinωt, і так званий однопівперіодний випростувач. Розглядатимемо реальний вентиль, опір якого в прямому напрямку малий, а в зворотному великий. Його вольт-амперна характеристика має вигляд, зображений на рис. 2.14. 


[image: image22.emf]  а)       б)  


Рисунок 2.13
Згідно з другим законом Кірхгофа прикладена напруга зрівноважується спадом наруги uv на вентилі і uR на резисторі з опором R (рис.2.13, б)
Umsinωt=uv+Ri,  




(2.8)
де i = i(uv) визначається із зображеної на рис.2.2  характеристики, в якій: U = uv, а I= i. 

На рис. 2.14 наведена крива струму в колі рис.2.13,б за синусоїдної напруги живлення. Для її побудови використовують три координатні площини, на яких зображено залежності:

 а) вольт-амперна характеристика вентиля у вигляді i = i(uv); 
б) часова залежність прикладеної до вентиля синусоїдної напруги uv= uv(t), вісь напруги uv якої збігається з попередньою; 
в) побудована на основі перших двох характеристик часова залежність струму iv(t) вентиля, який збігається із струмом у колі i = i(t). 

Спосіб побудови показано на рис. 2.14, на якому зображені криві: uv=Umsinωt; i = i(uv); i = i(t). Кожному миттєвому значенню прикладеної до вентиля напруги uv згідно з вольт-амперною характеристикою вентиля відповідає значення струму i(uv). Визначаючи ці значення графічно і переходячи до координат i – t, будуємо залежність i(t) струму в колі від часу. 


[image: image23.emf] 


Рисунок 2.14
Як видно з рис. 2.14, несиметричність вольт-амперної характеристики зумовлює несиметрією кривої струму: максимальні додатні значення струму набагато більші від максимальних від’ємних. 

Крива струму у колі з вентилем, крім гармонічних складових, має постійну складову, яка тим більша, чим більша амплітуда прикладеної напруги. 

2.7.2 Електромагнітні процеси в нелінійній котушці індуктивності за дії синусоїдної ЕРС 

Розглянемо процеси в котушці з феромагнітним осердям і кількістю витків w, до якої прикладена синусоїдна напруга
u = Um sin ωt. 







У разі протікання струму i в котушці виникає магнітний потік Ф, а її потокозчеплення можна визначити за формулою ψ = wΦ. Для спрощення знехтуємо активним опором обмотки і потоком розсіювання. Згідно із законом електромагнітної індукції
uL = u = – eL = EQ \F(dψ;dt) = w EQ \F(dФ;dt).






Звідси
Φ =  EQ \F(1;w) ∫Um sinωt = EQ \F(Um;ωw) sin(ωt –90() = Φm sin(ωt–90().  



Якщо до ідеальної котушки (R = 0) з феромагнітним осердям прикладена синусоїдна напруга, магнітний потік також змінюється за синусоїдним законом і відстає від прикладеної напруги на кут 90(. Відзначимо, що залежність магнітного потоку від намагнічувальної сили (а значить і струму) в реальній котушці нелінійна і визначається кривою намагнічування магнітного матеріалу. У результаті, як видно з рис. 2.15 у разі синусоїдної форми магнітного потоку крива струму несинусоїдна і має передусім  третю гармоніку. Основна гармоніка струму збігається за фазою з кривою магнітного потоку і відстає від напруги на кут 90(. 


[image: image24.emf] 


Рисунок 2.15
2.7.3 Числові методи розрахунку нелінійних електричних кіл
Будь-яке нелінійне електричне коло можна описати за допомогою рівнянь Кірхгофа, однак система рівнянь є нелінійною. Крім того, її потрібно доповнити нелінійними характеристиками елементів, які можуть бути задані аналітично або таблично. Отже, проблема розрахунку нелінійного електричного кола зводиться до розв’язування нелінійної системи рівнянь. У розв’язанні цієї задачі чинне місце займають числові методи, які дають змогу віднайти розв’язок з необхідною точністю. 

Для числового розрахунку усталених режимів у нелінійних електричних колах широко застосовуються ітераційні методи, серед яких найефективнішим є ітераційний метод Ньютона. Покажемо його застосування для розв’язування складеної за законами Кірхгофа системи рівнянь, яку подамо у вигляді нелінійного векторного рівняння

[image: image25.wmf]Q

r

(
[image: image26.wmf]X

r

)=0. 





(2.9)
Згідно з методом Ньютона (k+1) – наближення вектора 
[image: image27.wmf]X

r

 визначають за формулою

[image: image28.wmf]X

r

(k+1) =
[image: image29.wmf]X

r

(k) – ∆
[image: image30.wmf]X

r

(k),  



(2.10)
де ∆
[image: image31.wmf]X

r

(k) – приріст вектора X, який обчислюють розв’язуванням системи рівнянь
J∆
[image: image32.wmf]X

r

(k) =
[image: image33.wmf]Q

r

(k),  



(2.11)
де

J=
[image: image34.wmf]11

1

1

m

mm

m

QQ

...

XX

.........

QQ

...

XX

¶¶

æö

ç÷

¶¶

ç÷

ç÷

ç÷

¶¶

ç÷

ç÷

¶¶

èø








– матриця Якобі, а 
[image: image35.wmf]Q

r

(k) – вектор нев’язок системи Umsinωt=uv+Ri, 


(2.8) за значення вектора 
[image: image36.wmf]X

r

=
[image: image37.wmf]X

r

(k). 

Приклад 9.1. Для нелінійної системи рівнянь Кірхгофа, складеної для схеми рис. 0, 

I1+I2 – I3=0; 







R1I1 – R2I2=E1 – E2; 






R3 I3+R2I2=E2.







Матриця Якобі має вигляд
J=
[image: image38.wmf]12

23

111

0

0

RR

RR

-

æö

ç÷

-

ç÷

ç÷

èø








де R1= EQ \F(∂U1;∂I1), R2= EQ \F(∂U2;∂I2), R3= EQ \F(∂U3;∂I3) – диференціальні опори, визначенні диференціюванням відповідних нелінійних залежностей (рис.3.10) на кожній k-й ітерації, тобто для кожного значення компонент вектора 
[image: image39.wmf]X

r

(k) =(I1(k), I2(k), I3(k)). 

Алгоритм ітераційного уточнення здійснюють за формулами 

(2.10), 

(2.11). Метод має квадратичну збіжність, однак основною проблемою є пошук початкового наближення. 

2.8 Апроксимація нелінійних характеристик
Для розрахунку нелінійних електричних кіл використовують апроксимації таблично заданих нелінійних характеристик елементів, які мають здебільшого експериментальне походження. Від точності та способу подання цих кривих залежить оптимізація обчислювального процесу розв’язування поставленої задачі, тому питання апроксимації характеристик має важливе значення. 

Способи апроксимації нелінійних характеристик розвивали і вдосконалювали протягом багатьох років відповідно до зміни вимог, які до них висували. Коли розрахунки виконувались без використання комп’ютерів, головною вимогою до апроксимацій була простота апроксимуючого виразу, що досягалось зниженням точності відтворення нелінійних характеристик. У разі розв’язування задач за допомогою комп’ютера передусім постають дві вимоги: висока точність і наявність достатньої кількості неперервних похідних на всьому інтервалі зміни аргументу кривої. 

Відомі способи апроксимації нелінійних залежностей можна поділити на: 

кусково-лінійні; 

апроксимації однією аналітичною функцією на всьому інтервалі зміни аргументу; 

апроксимації одним поліномом високого ступеня, який проходить через усі вузлові точки; 

апроксимації кількома поліномами невисоких порядків або іншими функціями, які відповідно зістиковані між собою; 

апроксимації сплайнами другого або третього порядку. 

Апроксимація одним аналітичним виразом є проста, однак має надто низьку точність, тому її використання може бути зумовлене лише необхідністю одержати аналітичний розв’язок задачі. Наприклад, вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода можна наближено виразити рівнянням I =αU2, де α – коефіцієнт, а для апроксимації кривих намагнічування нерідко використовують обернені тригонометричні функції. 

Апроксимація одним степеневим поліномом (наприклад, Лагранжа), який збігається із заданими значеннями кривої у вузлових точках, достатньо проста, однак поліном такого типу має так звані осциляції (хвилястість), що призводить до ще більших осциляцій похідної, а це спричинює розбіжність ітераційних процесів. 

У разі апроксимації кривої кількома поліномами забезпечується достатньо висока точність, однак у точках стикування крива має розриви похідних. Аналогічні недоліки має і кусково-лінійна апроксимація. 

Зазначимо, що в разі математичного моделювання як статичних характеристик, так і динамічних режимів електротехнічних пристроїв використовують не тільки нелінійні характеристики, а й їхні похідні. Зокрема більшість методів числового інтегрування диференціальних рівнянь, які використовують для розрахунку перехідних процесів в електротехнічних пристроях, потребують наявності неперервних похідних не тільки першого, а й вищих порядків. У разі використання ітераційного методу Ньютона для розрахунку усталених режимів та статичних характеристик використовують першу похідну. За наявності розривів похідної або осциляцій практично неможливо досягти збіжності ітераційного процесу, а у разі розрахунку перехідного процесу числовими методами відбувається необґрунтоване дроблення кроку інтегрування, зумовлене невідповідністю вибраного способу апроксимації числовому методу інтегрування диференціальних рівнянь. 

Найповніше задовольняють вимоги високої точності апроксимації нелінійних характеристик елементів і неперервності та плавності зміни похідних кубічні сплайни, однак таблично задані характеристики мають експериментальне походження, і інтерполяційний сплайн має осциляції. Уникнути їх можна лише попереднім згладжуванням експериментальних даних або застосуванням так званих згладжувальних сплайнів, які поєднують в собі апроксимацію і згладжування одним із відомих методів, наприклад, найменших квадратів. 

3. ЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ОДНОФАЗНОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ
3.1 Основні поняття та визначення
Струм, який змінюється в часі за величиною та напрямком, називається змінним. Один із напрямків змінного струму вважають додатним, а протилежний – від’ємним. Значення струму в конкретний момент часу називають миттєвим значенням, яке є функцією часу. Воно визначається функціональною залежністю i= i(t).

Змінний струм, миттєве значення якого повторюється через однакові проміжки часу, називається періодичним, а найменший проміжок часу, через який відбувається повторення, називається періодом змінного струму. Закон зміни такого струму можна подати функцією
i=Im sin(ωt+ψ), 




(3.1)
де Im – амплітуда; ω= 2πf – кутова частота, яка вимірюється в радіанах за секунду (c–1); ψ – початкова фаза.
Амплітуда – це найбільше за абсолютною величиною значення синусоїдного струму. Виражена в герцах (Гц) частота f зв’язана з періодом Т залежністю f = 1/T. Промислова частота становить 50 Гц (Україна, країни Європи тощо) та 60 Гц (США, Японія тощо). 

Аргумент (ωt +ψ) синусоїдної електричної величини (3.1) називають фазою, а значення фази при t = 0 – початковою фазою. Якщо дві синусоїдні величини (наприклад, напруга та струм) мають різні початкові фази, (рис.0), то кажуть, що між ними існує зсув фаз. Зокрема, якщо
u=Um sin(ωt+ψu), i=Im sin(ωt+ψi),





то зсув фаз між напругою та струмом визначають за формулою
φ=ψu –ψі. 





(3.2)

[image: image40.emf] 


Рисунок 3.1
3.2 Діюче значення синусоїдного струму, ЕРС, напруги
Синусоїдний струм є наслідком дії синусоїдних ЕРС, які виробляють електромашинні генератори. Для змінного струму, як і для ЕРС, вводиться поняття діючого значення, яке використовується під час багатьох розрахунків. Діюче значення змінного струму дорівнює такому постійному струмові, який за один період T виділяє в тому ж резистивному елементі таку ж кількість тепла, як і змінний струм. 

Енергія, яка виділяється постійним струмом I за час T, дорівнює
W = I2RT, 





(3.3)
а змінним
W =
[image: image41.wmf]2

0

ò

T

i

Rdt. 




(3.4)
Діюче значення синусоїдного струму
I = EQ \F(Im;\R(;2)).  





(3.5)
Діюче значення називають ще ефективним. Ним визначається не тільки теплова дія, але й силова. Зауважимо, що вимірювальні аналогові прилади електромагнітної, електродинамічної та феродинамічної систем вимірюють діюче значення. 

Діючі значення напруги та ЕРС визначають аналогічно 

U= EQ \F(Um;\R(;2));
 E= EQ \F(Em;\R(;2)). 



(3.6)
Діючі значення можна визначити, як середньоквадратичні
I=
[image: image42.wmf]2

0

1

ò

T

idt

T

; 
U=
[image: image43.wmf]2

0

1

ò

T

udt

T

; 
Е=
[image: image44.wmf]2

0

1

ò

T

edt

T

; 
(3.7)
Середнє за період значення синусоїдного змінного струму дорівнює нулю. На практиці часто використовують середнє за модулем значення, яке визначається за формулою
Icеp =  EQ \F(2;π) Im.  





(3.8)
Відношення діючого значення струму до середнього за модулем називають коефіцієнтом форми, який для синусоїдного струму дорівнює
Kф =І/Ісер= 1,11.  




(3.9)
3.3 Зображення синусоїдної величини на комплексній площині
Для спрощення розрахунків досягається, якщо перейти від синусоїдних функцій часу до їх зображень за допомогою комплексних чисел. Пояснимо, як це можна здійснити на прикладі синусоїдної напруги
u=Um sin(ωt+ψu). 




(3.10)
Згідно з формулою Ейлера
ejα =cosα+ jsinα. 




(3.11)
Нехай α=ωt +ψu, тоді, помноживши (3.11) на Um, одержуємо
Um
[image: image45.wmf](t+)

u

j

e

wy

=Umcos(ωt+ψu)+jUmsin(ωt+ψu). 

(3.12)
Відкладемо на комплексній площині по осі абсцис дійсну частину комплексного числа (3.12), а по осі ординат – уявну. Тоді вектор довжиною Um, спрямований під кутом (ωt +ψu) до осі абсцис (рис.3.2), буде символічним відображенням синусоїдної напруги (3.10). Це пояснюється тим, що між миттєвим значенням напруги u і вектором Um існує однозначний зв’язок: у кожний момент часу значення напруги визначається проекцією вектора Um на уявну вісь. 


[image: image46.emf] 


Рисунок 3.2
Нехай необхідно знайти суму двох струмів однакової частоти i =i1+i2 де i1 =Im1sin(ωt+ψ1), i2 =Im2sin(ωt+ψ2). 

Подамо їх на комплексній площині векторами 
[image: image47.wmf]1

r

m

I

 та 
[image: image48.wmf]2

r

m

I

 (рис.3.3).


[image: image49.emf] 


Рисунок 3.3
Ці вектори обертаються з постійною кутовою швидкістю ω, тому їх взаємне розташування в будь-який момент часу незмінне. Це означає, що вектор 
[image: image50.wmf]r

m

I

=
[image: image51.wmf]1

r

m

I

+
[image: image52.wmf]2

r

m

I

 буде незмінним за величиною і обертатися з тією ж частотою ω, а його проекція на вертикальну вісь дорівнює шуканій синусоїдній функції
i=i1+i2=Im sin (ωt +ψ). 






Взаємне розташування векторів не залежить від цього кута, то можна здійснити додавання за будь-якого його значення, зокрема й ωt = 0. Здебільшого зручно прийняти довжини векторів, що зображують синусоїдні функції, такими, що дорівнюють не амплітудним, а діючим значенням. Отже, надалі будемо користуватись не комплексними амплітудами Im, а комплексними діючими значеннями I, які в  EQ \R(;2)  раз менші, тобто
I = EQ \F(Im;\R(;2)) ejψ = Iejψ.  




(3.13)
де I =  EQ \F(Im;\R(;2)) – діюче значення струму. 

Для переходу від синусоїдної функції часу (оригіналу) до зображуючої її комплексної величини (символічного зображення), необхідно модуль комплексного числа вибрати таким, що дорівнює діючому значенню, а аргумент – значенню аргументу синусоїдної функції в момент часу t = 0. 

Наприклад, 

u = Um sin(ωt + ψu), 
U = EQ \F(Um;\R(;2)) 
[image: image53.wmf]u

j

e

y

 = U
[image: image54.wmf]u

j

e

y

; 




i = Im sin(ωt + ψi), 
 I =  EQ \F(Im;\R(;2)) 
[image: image55.wmf]i

j

e

y

 = I
[image: image56.wmf]i

j

e

y

. 




Для зворотного переходу від комплексного числа, яке зображує синусоїдну функцію, до самої функції, тобто до оригіналу, необхідно взяти його проекцію на уявну вісь, помножити її на  EQ \R(;2)  і додати до аргументу ωt. 

3.4 Пасивні елементи в електричному колі синусоїдного струму
Пасивними елементами заступної схеми електричного кола синусоїдного струму є резистивні, індуктивні і ємнісні елементи. .

Опір провідника змінному струмові більший, ніж постійному внаслідок витіснення струму до поверхні провідника. Однак для промислової частоти це збільшення опору незначне і ним можна знехтувати, а опір провідника визначати за тією ж формулою, що і для постійного струму.
У резистивних елементах електрична енергія перетворюється у теплову. Потужність, яка виділяється в резистивному елементі з параметром R, визначають за формулою
P=I2R, 





(3.14)
де I – діюче значення змінного струму. 

Отже, резистор в електричному колі змінного струму, характеризується величиною його опору R, який називатимемо активним. Заступна схема резистивного елемента має вигляд (рис.3.4).


[image: image57.emf] 


Рисунок 3.4
Згідно із законом Ома, напруга на резисторі, зумовлена протіканням змінного струму i=Im sin (ωt +ψi ), визначається за формулою
u=Ri=RIm sin (ωt+ψi)=Umsin(ωt+ψu), 


(3.15)
 де Um = RIm – амплітуда, а ψu =ψi – початкова фаза напруги. 

Як видно з 
(3.15), напруга і струм мають однакові початкові фази. Часові залежності напруги на резисторі і струму мають вигляд, зображений на рис.3.5 .


[image: image58.emf] 


Рисунок 3.5
У комплексній формі I = I(
[image: image59.wmf]i

j

e

y

. Відповідно UR = RI =RI(
[image: image60.wmf]i

j

e

y

=U(
[image: image61.wmf]u

j

e

y

. Векторне відображення напруги та струму для резистивного елемента наведене на рис.3.6.


[image: image62.emf] 


Рисунок 3.6
Висновок: струм, який протікає через резистивний елемент, співпадає за фазою з напругою на ньому.

Розглянемо процеси в лінійній (без сталевого осердя) котушці у разі протікання в ній синусоїдного струму. 

Заступну схему котушки можна подати у вигляді послідовно з’єднаних резистивного елемента з параметром R та ідеального індуктивного елемента з параметром L. А оскільки процеси в резисторі уже розглянуті, то аналізуватимемо ідеалізовану котушку, яка характеризується лише параметром L (рис.3.7). 


[image: image63.emf] 


Під час зміни струму в котушці змінюється її потокозчеплення, і згідно із законом електромагнітної індукції в ній наводиться ЕРС самоіндукції
eL= –  EQ \F(dψ;dt) = –L  EQ \F(di;dt) . 




(3.16)
Додатний напрямок ЕРС самоіндукції збігається з додатним напрямом струму (рис.3.7 тому напругу на котушці під час протікання по ній синусоїдного струму обчислимо за формулою
uL = –eL = L  EQ \F(di;dt) = L EQ \F(d;dt)(Im sin(ωt + ψi )) = ωLIm sin(ωt + ψi + 90() =


= XLIm sin(ωt + ψi + 90() = Um sin(ωt + ψi + 90(),  

(3.17)
де величина XL = ωL має розмірність Ом і називається індуктивним опором котушки. 

Висновок: напруга на ідеальному індуктивному елементі випереджує за фазою струм на кут φ = 90(. 

Приклад залежності від часу напруги на котушці та струму в ній наведено на рис.3.8.


[image: image64.emf] 


Рисунок 3.8
Запишемо струм та напругу на котушці індуктивності в комплексній формі
I = I(
[image: image65.wmf]i

j

e

y

; U L = UL
[image: image66.wmf]90

i

j()

e

y

+

o

 = XL I(
[image: image67.wmf]i

j

e

y

ej90( = XL I(ej90(= jXL I. 
(3.18)
Векторне зображення напруги на індуктивному елементі та струму, який через нього протікає, наведено на рис.3.9.


[image: image68.emf] 


Рисунок 3.9
Заступна схема ідеального конденсатора має вигляд (рис.3.100 2.10). 


[image: image69.emf] 


З формули для синусоїдного струму знаходимо
uC =  EQ \F(1;С)∫idt =  EQ \F(1;С) ∫Im sin(ωt + ψi)dt =  EQ \F(1;ωС) Im sin(ωt + ψi –90() =

=XCIm sin(ωt + ψi –90() = UCm sin(ωt + ψi –90(), 

(3.19)
де величина XC = 1/ ωC – називається ємнісним опором. 

Висновок: Напруга на конденсаторі відстає від струму на кут φ = 90(. 

У комплексній формі
I = I(
[image: image70.wmf]i

j

e

y

; U C = UC
[image: image71.wmf]90

i

j()

e

y

-

o

= XC
[image: image72.wmf]i

j

e

y

 Ie–j90( = XC I(e–j90( = –jXC I.  
(3.20)
Часові залежності напруги і струму наведені на рис. 0,а, а векторне відображення – на рис. 0,б. 


[image: image73.emf] 


Рисунок 3.11
Під час визначення кута зсуву фаз між напругою та струмом на окремих елементах доцільно розглядати положення вектора струму стосовно напруги на елементі.
3.5 Комплексний опір та комплексна провідність. Закон Ома в комплексній формі
Розглянемо просте електричне коло, яке складається з послідовно з’єднаних резистивного, індуктивного і ємнісного елементів, які живляться від джерела синусоїдної напруги (рис.3.12). 


[image: image74.emf] 


Рисунок 3.12
Згідно з другим законом Кірхгофа прикладена напруга зрівноважується спадом напруг на окремих елементах електричного кола 

u =uR +uL+uC.  




(3.21)
Подамо всі напруги, що входять до рівняння 


(3.21), у комплексній формі
U = UR + UL + UC.  



(3.22)
Враховуючи, що 
UR = RI; UL = jXL I; UC = –jXC I, 




одержуємо
U = (R + jXL – jXC) I = (R + jX) I,




де X =XL–XC, або в скороченій формі
U = Z I. 





(3.23)
Комплексна величина
Z = R + jX








називається комплексним опором двополюсника. Його компонентами є активний R і реактивний X опори.

Співвідношення 
(3.23) між комплексними напругою та струмом – це закон Ома в комплексній формі для пасивної ділянки електричного кола. Зокрема, якщо U = U
[image: image75.wmf]u

j

e

y

 і I = I
[image: image76.wmf]i

j

e

y

, то
Z =  EQ \F(U;I)  = Z
[image: image77.wmf]-

ui

j()

e

yy

= Zej( = R + jX , 

(3.24)
де
Z =  EQ \R(;R2 + X2) , φ = arctg
[image: image78.wmf]æö

ç÷

èø

X

R

.





Зсув фаз φ = φu – ψi між напругою та струмом двополюсника, визначається співвідношенням активного і реактивного опорів.

Комплексний опір Z має геометричну інтерпретацію (рис.3.13,а). Активний, реактивний та повний опір двополюсника співвідносяться між собою як сторони прямокутного трикутника, який називають трикутником опорів (рис. 3.13,б).


[image: image79.emf] 


Рисунок 3.13
Величина, обернена до комплексного опору, називається комплексною провідністю, яку можна подати в алгебричній або показниковій формі
Y =  EQ \F(1;Z) =  EQ \F(1;R + jX) =  EQ \F(R;R2 + X2)  –j  EQ \F(X;R2 + X2)  = G–jB,




або
Y = EQ \F(1;Z ejφ)  =  EQ \F(1;Z) e –jφ = Y cos φ – jY sin φ = G – jB, 




де
G = Y cos φ = EQ \F(R;R2 + X2) = EQ \F(X;Z2)  – активна провідність; 



B = Y sin φ =  EQ \F(X;R2 + X2)  =  EQ \F(R;Z2)   – реактивна провідність; 


Y =  EQ \R(;G2 + B2) ; φ = arctg
[image: image80.wmf]æö

ç÷

èø

B

G

 = arctg
[image: image81.wmf]æö

ç÷

èø

X

R

. 



На комплексній площині провідності Y відповідає прямокутний трикутник (рис.3.14, а), який називають трикутником провідностей (рис.3.14, б). 


[image: image82.emf] 


Рисунок 3.14
 3.6 Потужності та баланс потужностей у колі синусоїдного струму
У загальному випадку напруга та струм на вході пасивного двополюсника зсунені за фазою на кут φ = ψu –ψi. Якщо прийняти початкову фазу напруги ψu = 0, то початкова фаза струму ψi = –φ. За таких умов миттєві значення напруги і струму можна подати у вигляді
u = Um sinωt; i = Im sin(ωt –φ).  


(3.25)
Миттєве значення потужності є функцією часу
p= ui.  





(3.26)
Підставивши (3.25)  в (3.26), одержуємо
p=UIcosφ – UIcos(2ωt–φ),  



(0.27)
де U, I – діючі значення напруги та струму, φ – кут зсуву фаз між ними. 

У разі активно-індуктивного характеру опору двополюсника струм відстає від напруги (рис.3.15, а), а для активно-ємнісного – випереджує її (рис.3.15, б). 


[image: image83.emf] 


Рисунок 3.15
Як видно з (0.27), миттєва потужність має постійну складову UIcosφ і гармонічну UIcos(2ωt– φ), кутова частота якої у два рази більша від частоти напруги та струму. Миттєва потужність двополюсника додатна для проміжків часу, коли напруга і струм мають однакові знаки і від’ємна, – коли ці знаки протилежні (рис.3.16). 


[image: image84.emf] 


Для проміжків часу, в які миттєва потужність від’ємна, енергія повертається від споживача до джерела. Це можливо завдяки наявності реактивних елементів, у яких енергія періодично запасається в їх електричних і магнітних полях. Якщо двополюсник складається винятково з резистивних елементів, то енергія в ньому накопичуватись не може. Кут φ у цьому разі дорівнює нулю, напруга та струм завжди мають однакові знаки і немає моментів часу, коли потік енергії спрямований від споживача до джерела. 

Середнє значення миттєвої потужності за період називають активною потужністю
P = [image: image85.wmf]0

ò

T

pdt

= UI cosφ.  




(3.28)
Активна потужність залежить від діючих значень напруги U та струму I і кута φ зсуву фаз між ними. Множник cosφ для синусоїдних напруги та струму називається коефіцієнтом потужності. Оскільки для пасивного двополюсника –90( ≤ φ≤ 90(, активна потужність не може бути від’ємною. Активна потужність резистивного елемента числово дорівнює енергії, яка виділяється в ньому за секунду. 

Поряд з активною потужністю використовується поняття реактивної потужності, яку визначають за формулою
Q = UI sin φ,  




(3.29)
та повної потужності
S=UI. 





(3.30)
Активна, реактивна та повна потужності в електричному колі синусоїдного струму пов’язані залежністю
S =  EQ \R(;P2 + Q2) ,  




(3.31)
якій відповідає трикутник потужностей (рис. 3.17). 


[image: image86.emf] 


Рисунок 3.17
Реактивна може бути від’ємною – якщо φ < 0, то Q < 0. 

Активна потужність пов’язана з незворотними процесами перетворення електричної енергії в інші види енергії, наприклад, у теплову чи механічну. Реактивна потужність пов’язана зі зворотними процесами обміну електричною енергією між індуктивними та ємнісними елементами (або між реактивними споживачами і генераторами). 

Активна потужність вимірюється у ватах (скорочено – Вт), реактивна – у вольт-амперах реактивних (скорочено – вар), а повна – у вольт-амперах (скорочено – ВА). 

Реактивну потужність ідеального конденсатора ємністю C, до якого прикладена напруга, діюче значення якої дорівнює U, можна визначити за формулою
QС = ωCU2. 







Аналогічно для ідеальної котушки індуктивністю L одержимо формулу
QL =  EQ \F(U2;ωL) . 








Повну потужність можна записати у вигляді комплексного числа
S = P + jQ = UI cosφ + jUI sin φ.  


(3.32)
Її можна обчислити, використовуючи комплексні значення напруги U=U
[image: image87.wmf]u

j

e

y

 та струму I* = I
[image: image88.wmf]i

j

e

y

. Для цього використовується комплексне спряжене значення струму I* = I
[image: image89.wmf]-

i

j

e

y

, в якому знак перед аргументом ψi змінений на протилежний. Комплексне значення повної потужності
S = U I* = UIcosφ + jUIsinφ = P + jQ.  

(3.33)
Баланс потужностей витікає із закону збереження енергії. У комплексній формі його можна записати у вигляді рівняння
ΣScпож = ∑ Sдж,  




(3.34)
яке розпадається на два: для дійсних (активних потужностей) і уявних (реактивних потужностей) частин. Отже, в електричному колі синусоїдного струму існує баланс активних потужностей і баланс реактивних потужностей. 

Як і в колі постійного струму, активну потужність вимірюють ватметром. Покази ватметра визначаються як дійсна частина добутку
P = Re(U I*). 






3.7  Символічний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму
3.7.1 Суть символічного методу.
Метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму, в основу якого покладено зображення синусоїдних функцій часу комплексними числами називається комплексним, або символічним. Суть символічного методу розрахунку полягає в тому, що здійснюється перехід від миттєвих значень напруг, струмів та ЕРС (оригіналів) до їхніх символічних зображень. Після виконання розрахунків здійснюється перехід від комплексних до миттєвих значень. 

Для розрахунку лінійних електричних кіл синусоїдного струму можна застосовувати ті самі методи, що і для кіл постійного струму
3.7.2 Закони Кірхгофа в комплексній формі. 
Рівняння законів Кірхгофа в комплексній формі мають вигляд, аналогічний до рівнянь для електричних кіл постійного струму. 

Σ Ik = 0; ∑ Uk, Ek = 0 або ∑ Zk Ik = ∑ Ek.  


(3.35)
Запишемо рівняння Кірхгофа для миттєвих значень та у комплексній формі для електричного кола, зображеного на рис3.18,а.


[image: image90.emf] 


Рисунок 3.18
Рівняння, складені за законами Кірхгофа для миттєвих значень, мають вигляд
i1 – i2 – i3=0; 







R1i1 + L1 EQ \F(di1;dt) + L2 EQ \F(di2;dt) + EQ \F(1;C2) ∫i2 dt = е1; 





R3 i3 + EQ \F(1;C3) ∫i3 dt – L2  EQ \F(di2;dt) –  EQ \F(1;C2) ∫i2 dt = – е3. 




Визначаємо комплексні опори віток
Z1 = R1 + jXL1 = Z1 
[image: image91.wmf]1

j

e

j

 Ом; 






Z2 = j ( XL2 – XC2 ) = Z2
[image: image92.wmf]2

j

e

j

 Ом; 





Z3 = R3 – jXC3 = Z3 
[image: image93.wmf]3

j

e

j

 Ом. 






Складена з використанням цих опорів комплексна заступна схема наведена на рис. 3.18, б. Користуючись нею, запишемо рівняння Кірхгофа у комплексній формі. 

I1 – I2 – I3 = 0; 







Z1 I 1 + Z2  I2 = E1; 






Z3 І3 – Z2 I 2 = – E3. 






Рівняння, складені за методом контурних струмів у комплексній формі для електричного кола рис.3.18, б, мають вигляд
Z11 Iк1 – Z2 Iк2 = E1; 






–Z2 Iк1 + Z22 Iк2 = –E3,






 де Z11 = Z1 + Z2; Z22 = Z2 + Z3; 
Iк1, Iк2 – невідомі контурні струми, які спрямовані за годинниковою стрілкою. 

3.8 Резонансні явища в електричному колі синусоїдного струму
У колах змінного струму, до складу яких входять котушки індуктивності та конденсатори, можуть виникати резонансні явища, які за своєю суттю аналогічні до резонансу в механічній системі. В електричному контурі відбувається періодичний перехід енергії електричного поля конденсатора в енергію магнітного поля котушки і навпаки. Під час резонансу в електричному колі мала напруга, прикладена до кола, може спричиняти значні напруги або струми на деяких ділянках кола. Це пов’язано з тим, що ємнісні та індуктивні опори (провідності) мають різні знаки і можуть взаємно компенсувати один одного. У результаті, незважаючи на наявність у колі реактивних елементів, вхідний реактивний опір (провідність) дорівнює нулю. Такий режим називається резонансним. 

У разі послідовного з’єднання індуктивного і ємнісного елементів може виникати резонанс напруг, а за паралельного – резонанс струмів.  

3.8.1 Резонанс напруг. 

Резонанс напруг може виникати у разі послідовного з’єднання індуктивного і ємнісного елементів на рис. 0. 

[image: image94.emf] 


Рисунок 3.19
В резонансному режимі, струм і напруга на вході електричного кола збігаються за фазою, тобто φ=0, а повний опір дорівнює його активному опорові
Z= EQ \R(;R2 + (XL–XC)2) =R, 







що можливо, якщо XL= XC. Отже, умова резонансу напруг у послідовному контурі
ωL = EQ \F(1;ωC).  





(3.36)
Як видно з (3.36), резонанс напруг можна досягнути зміною одного з трьох параметрів: L, C, ω, кожен з яких можна визначити відповідно за формулами 

L= EQ \F(1;ω2C);




(3.37)
 C= EQ \F(1;ω2L);




(3.38)
ω0= EQ \F(1;\R(;LС)). 




(3.39)
Частоту ω0, за якої настає резонанс, називають резонансною. 

Струм під час резонансу не залежить від величини опорів послідовно з’єднаних реактивних елементів
I= EQ \F(U;\R(; R2 + (XL – XС)2)) =  EQ \F(U;R). 


(3.40)
Під час резонансу діюче значення напруги на індуктивному елементі дорівнює діючому значенню напруги на конденсаторі
UL =XLI=UC=XCI.  



(3.41)
а напруга на резисторі дорівнює прикладеній до входу електричного кола напрузі
UR =RI =U.  




(3.42)
За умови резонансу напруги на котушці та конденсаторі можуть значно перевищувати напругу на вході кола. Це відбувається, якщо
R << ω0L = EQ \F(1;ω0C).  



(3.43)
Векторна діаграма для зображеного на рис. 3.190 електричного кола за умови наявності резонансу наведена на рис. 3.20. 


[image: image95.emf] 


Рисунок 3.20
Реактивна потужність усього кола під час резонансу дорівнює нулю, оскільки
Q=QL–QC=I2XL–I2XC=0, 


(3.44)
а повна потужність дорівнює активній
S =  EQ \R(;P2 + Q2)  =P.  



(3.45)
Відповідно коефіцієнт потужності (cos φ) дорівнює одиниці
cosφ =  EQ \F(P;S)  =  EQ \F(R;Z)  = 1.  



(3.46)
Під час резонансу реактивна енергія циркулює від індуктивного елемента до ємнісного і навпаки. Обміну реактивною енергією між джерелом і електричним колом не відбувається. Величина струму в провідниках, які з’єднують джерело з рештою кола, визначається винятково активною потужністю. 

Залежності параметрів XL, XC, діючих значень напруг UL, UC та струму I від частоти наведені на рис. 3.20. 

[image: image96.emf] 


Рисунок 3.20
Як видно з рисунка, при ω=ω0 струм у колі досягає максимального значення, а напруги UL та UC рівні між собою. Однак максимальних значень ці напруги досягають за відмінних від резонансних частот. Напруга UC максимальна за частоти
ωС =
[image: image97.wmf](

)

2

2

0

2

2

-

R

L

w

,



(3.47)
тобто ωC < ω0, а напруга UL максимальна за частоти
ωL =ω0 
[image: image98.wmf]2

1

1

2

-

RC

L

.



(3.48)
тобто ωL > ω0. Як видно з 

(3.47), 

(3.48), ці частоти збігаються лише за умови R=0. 

Величина ρ =  EQ \R(;L/C)  називається характеристичним опором контуру, а величина
q= EQ \F(UC;U) =  EQ \F(UL;U)  = ω0  EQ \F(L;C)  =  EQ \F(ρ;R) 



(3.49)
– добротністю контуру. Вона визначає кратність перевищення напруги на індуктивному (ємнісному) елементі над напругою на вході кола в умовах резонансу. Величину ρ =  EQ \R(;L/C) , яка має розмірність опору, називають хвильовим опором контуру. Іншою величиною, яка характеризує резонансні властивості контуру, є величина d = 1/q, яка називається згасанням. Чим більша величина d, тим більше розходяться частоти ωL та ωC, а крива I(ω) має менше виражений максимум. 

3.8.2 Резонанс струмів. 

Розглянемо паралельне з’єднання віток з конденсатором та котушкою індуктивності (рис. 0). 


[image: image99.emf] 


Рисунок 3.22
За визначенням в умовах резонансу на вході кола струм i повинен співпадати за фазою з напругою u. Це можливо, якщо вхідна реактивна провідність кола дорівнює нулю. Якщо позначити провідність першої вітки Y1 = G1 + jB1, а другої  Y2 = G2 – jB2, то загальна провідність Y = Y1 + Y2 = G1 + G2 + j(B1 – B2). Отже, умовою резонансу струмів є рівність B1= B2, або в розгорнутій формі

[image: image100.wmf]22

2

+

C

C

X

RX

 = 
[image: image101.wmf]22

1

+

L

L

X

RX

. 



(3.50)
Оскільки XL = ωL, а XC =  EQ \F(1;ωC) , до рівняння 

(3.50) входять п’ять величин: R1, R2, L, C, ω. Звідси випливає, що теоретично резонансу можна досягнути зміною будь-якої з них
Резонансну частоту з рівняння 

(3.50) визначають за формулою 
ω0 =
[image: image102.wmf]2

1

2

2

1

-

-

L

R

C

L

LC

R

C

 



(3.51)
Приклад векторної діаграми для зображеного на рис. 0 електричного кола за умови резонансу наведений на рис. 0,а, а частотної характеристики струму – на рис. 0,б.


[image: image103.emf] 


Рисунок 3.23
Розглянемо частковий випадок: R1=R2=0. За такої умови, як видно з 

(3.51), резонансна частота ω0 визначається за тією самою формулою (3.39), що і в послідовному контурі. 

ω0= EQ \F(1;\R(;LС)).

У паралельному контурі без втрат (R1=R2=0) струми i1 та i2 перебувають у протифазі, а струм i на вході кола дорівнює нулю. Енергія магнітного поля котушки упродовж чверті періоду зміни струму перетворюється в енергію електричного поля конденсатора, а в наступну чверть періоду повертається назад від конденсатора до котушки. Обміну енергією між електричним колом і джерелом не відбувається. 

3.9 Електричні кола із взаємоіндуктивними зв’язками
Котушки індуктивності, які розміщені в одному або в різних електричних колах, можуть бути розташовані так, що магнітні силові лінії поля, створювані струмом однієї котушки, зчеплені з витками іншої котушки. У такому разі кажуть, що ці котушки індуктивно зв’язані, тобто між ними існує магнітний зв’язок, а потокозчеплення кожної котушки має дві складові, одна з яких зумовлена струмом цієї ж котушки, а друга – струмами інших котушок. Якщо дві котушки мають взаємоіндуктивний зв’язок, то струм другої (першої) котушки може створювати магнітний потік, який підсилює магнітне поле першої (другої) котушки або послаблює його. У першому випадку увімкнення котушок називається узгодженим, а в другому – зустрічним. На схемах для визначення характеру індуктивного зв’язку користуються умовними позначеннями: однойменні полюси (початки або кінці) котушок позначають крапками або зірочками. 

Якщо струми в котушках спрямовані однаково стосовно однойменних затискачів, то вони увімкнені узгоджено. У цьому разі власне і взаємне потокозчеплення кожної котушки додають. Для двох індуктивно зв’язаних котушок
ψ1 =ψ11 + ψ12; ψ2 = ψ22 + ψ21,  


(3.52)
де ψ11, ψ22 – потокозчеплення, зумовлені власними струмами відповідно i1 та i2; ψ12 – потокозчеплення взаємоіндукції першої котушки, зумовлене струмом i2 другої котушки; ψ21 – потокозчеплення взаємоіндукції другої котушки, зумовлене струмом i1 першої котушки. 

Якщо струми котушок спрямовані по-різному стосовно однойменних затискачів, то вони увімкнені зустрічно, і тоді їх потокозчеплення 

ψ1 =ψ11 –ψ12; ψ2 = ψ22 –ψ21.  



(3.53)
Відношення потокозчеплення ψ12 взаємоіндукції першої котушки до струму i2 другої котушки називається взаємною індуктивністю (одиниця вимірювання – генрі (Гн)). Тобто
M12 = EQ \F(ψ12;i2) .  




(3.54)
Аналогічно для другої котушки
M21 = EQ \F(ψ21;i1) ,  




(3.55)
причому M12 =M21 =M. 

Взаємна індуктивність M у лінійних електричних колах не залежить від напрямків та значень струмів, а визначається тільки конструкціями котушок та їхній взаємним розташуванням. Для оцінювання ступеня магнітного зв’язку між котушками застосовують поняття коефіцієнта зв’язку
k = EQ \F(M;\R(;L1 L2)) .







Цей коефіцієнт може приймати значення від k = 0, у разі перпендикулярного розміщення осей котушок, до k = 1 –  у разі співосного розміщення, коли потік однієї котушки повністю зчіплюється з потоком іншої та навпаки. 

Поділу потокозчеплення котушки на потокозчеплення самоіндукції і взаємоіндукції відповідає поділ ЕРС, яка наводиться в ній, на ЕРС само– і взаємоіндукції. Зокрема, у разі двох індуктивно зв’язаних котушок у першій з них наводиться ЕРС
e1 = –  EQ \F(dψ1;dt) = –  EQ \F((ψ11 ( ψ12);dt) = – L1 EQ \F(di1;dt) 
[image: image104.wmf]m

 M12  EQ \F(di2;dt) . 

(3.56)
Аналогічно ЕРС другої котушки

e2 = –  EQ \F(dψ2;dt) = –  EQ \F((ψ22 (ψ21);dt) = – L2 EQ \F(di2;dt) 
[image: image105.wmf]m

 M21  EQ \F(di1;dt). 

(3.57)
Отже, напруги на котушках, які мають взаємоіндуктивний зв’язок 

u1 = –e1 = L1  EQ \F(di1;dt) ± M12  EQ \F(di2;dt),




(3.58)
u2= –e2 = L2  EQ \F(di2;dt)  ± M21  EQ \F(di1;dt),






які можна записати у комплексній формі 

U1 = jωL1 I1 ± jωM12 I2




 (3.59)
U2 = jωL2 I2 ± jωM21 I1.







Величина XM = ωM має розмірність опору і називається індуктивним опором взаємоіндукції, а величина jXM – комплексним опором взаємоіндукції. 

Запишемо рівняння Кірхгофа для простого електричного кола із взаємоіндуктивними зв’язками, наведеного на рис. 0, в якому котушки індуктивності увімкнені зустрічно. 


[image: image106.emf] 


Рисунок 3.23
За другим законом Кірхгофа
u =uR1 +uL1+uR2+uL2, 







де напруги на окремих елементах визначають за формулами 

uR1 =iR1;
uR2 = iR2;  







uL1 = L1 EQ \F(di;dt)  – M EQ \F(di;dt); 

uL2 = L2 EQ \F(di;dt)  – M  EQ \F(di;dt).




У комплексній формі

U = I(R1 + R2) + j(ωL1 –ωM)I + j(ωL2 –ωΜ)I =




=I [(R1+R2)+j(XL1 + XL2 – 2XM)]. 





Взаємоіндуктивні зв’язки можуть існувати не тільки між елементами одного кола, але й між електрично не зв’язаними індуктивними елементами. 
Типовим прикладом електричного кола із взаємоіндуктивними  зв’язками є трансформатор, електрична схема якого наведена на рис. 0. Обмотки трансформатора мають взаємоіндуктивний зв’язок за рахунок єдиного магнітного потоку, який є спільним для обох обмоток. Крім того, витки кожної обмотки охоплюються потоками розсіювання. 


[image: image107.emf] 


Рівняння, складені за другим законом Кірхгофа для первинної і вторинної обмоток трансформатора, мають вигляд
u1 = R1 i1 + L1  EQ \F(di1;dt) +M  EQ \F(di2;dt); 






–u2 = R2 І 2 + L2  EQ \F(di2;dt) + M EQ \F(di1;dt),



 (3.60)
де знак “+” перед M відповідає зображеному на рис. 0 узгодженому вмиканню первинної і вторинної обмоток. 

Розрахунок електричних кіл із взаємоіндуктивними зв’язками можна здійснювати на основі законів Кірхгофа або за методом контурних струмів. 

4. ЧОТИРИПОЛЮСНИКИ
4.1 Загальна характеристика чотириполюсників
Численні електротехнічні пристрої, що призначені для перетворення та пересилання електричної енергії, мають два вхідні та два вихідні затискачі, які прийнято називати полюсами. Такі пристрої називаються чотириполюсниками. Прикладами чотириполюсників є двообмоткові трансформатори, однофазні випростувачі, підсилювачі, електричні фільтри, двопровідні лінії електропересилання тощо. 

Під час експлуатації здебільшого необхідно і достатньо знати тільки залежності між вхідними та вихідними струмами і напругами. 

Чотириполюсники позначають прямокутником з чотирма полюсами. На рис. 0  наведено загальноприйняті позначення полюсів чотириполюсника: 1 — 1’ – вхідних, 2—2’ – вихідних; напрямів струмів: I1 та I1' – вхідних полюсів, I2 та I2' – вихідних та напруг: U1 – між вхідними полюсами, U2 – вихідними. 


[image: image108.emf] 


Рисунок 4.1
Чотириполюсники, до схеми яких не входять джерела електричної енергії, називаються пасивними, а ті, що мають у своєму складі джерела, – активними. Активні чотириполюсники позначають прямокутником з написом А, а пасивні – з написом П (рис. 0). 


[image: image109.emf] 


Рисунок 4.2
Зазвичай букву П не пишуть, маючи на увазі, що чотириполюсник пасивний, а позначають лише активні чотириполюсники. Пасивний лінійний чотириполюсник може мати в своєму складі джерела енергії, якщо їхня дія взаємно компенсується так, що напруги на обох парах розімкнених та від’єднаних від зовнішніх кіл затискачів чотириполюсника дорівнюють нулю. 
Інакше кажучи, чотириполюсник є активним, якщо струм I1 ≠ 0 у разі короткого замикання полюсів 1–1 або струм I2' ≠ 0 – у разі короткого замикання полюсів 2– 2'. 

Чотириполюсник, для якого виконується перший закон Кірхгофа окремо для входу (I1–I1' = 0) та окремо для виходу (I2–I2'= 0), називається прохідним чотириполюсником. 

Чотириполюсник, у якого провідність Y12 = I1/U2 між входом та виходом дорівнює провідності Y21 = I2 /U1 між виходом та входом, тобто Y12 = Y21, називається взаємним, а якщо Y12 ≠ Y21 – невзаємним. 

Чотириполюсник, у якого вхідний опір Z1вх = U1/І1 стосовно полюсів 1–1' дорівнює вихідному опорові Z2вх = U2/I2 стосовно полюсів 2 – 2', тобто Z1вх = Z2вх, називається симетричним, а якщо Z1вх ≠ Z2вх – несиметричним. 

Чотириполюсники, що містять керовані елементи (електронні та напівпровідникові прилади), називаються керованими. 

Якщо параметри чотириполюсника не залежать від параметрів схем, що під’єднані до його зовнішніх полюсів, то такий чотириполюсник називається автономним, а якщо залежать – неавтономним. 

4.2 Рівняння прохідних пасивних чотириполюсників
Активний чотириполюсник завжди можна звести до еквівалентного пасивного із ззовні винесеними додатковими джерелами. 

Напруги і струми внутрішніх віток та вузлів прохідних чотириполюсників не розглядають, а беруть до уваги лише струми та напруги входу (U1, I1) і виходу (U2, I2). Співвідношення, які пов’язують між собою ці змінні, називаються рівняннями чотириполюсника, а коефіцієнти при змінних – параметрами.  

A-форма рівнянь чотириполюсника визначає залежності вхідної напруги U1 та струму I1 від вихідної напруги U2 та струму I2
U1 = A11U2 + A12I2;  



(4.1)
I1 = A21U2 + A22 I2







або у матричній формі

[image: image110.wmf]1

1

U

І

=A
[image: image111.wmf]2

2

U

І

, 




(4.2)
де A=
[image: image112.wmf]1112

2122

АА

АА

 – матриця так званих А–параметрів, в якій: A11, A22 — безрозмірні коефіцієнти; A12 – має розмірність опору, а A21 – провідності. 

Коефіцієнтам чотириполюсника можна фізично інтерпретувати: 

A11 =  EQ \F(U10;U20) — комплексний коефіцієнт передачі напруги при I2 = 0 (неробочий режим); 

A22 =  EQ \F(I1к;I2к) – комплексний коефіцієнт передачі струму при U2 = 0 (коротке замикання); 

A12 = U1к / I2к – комплексний взаємний опір між входом та виходом при U2 = 0; 

A21 = I10 ∕ U20 – комплексна взаємна провідність між входом та виходом при I2 = 0. 

Інколи застосовують інше, зручніше для написання позначення коефіцієнтів А-форми рівнянь чотириполюсника, яке не потребує написання індексів, згідно з яким
A11 = A, A12 = B, A21 = C, A22 = D,




а відповідні рівняння чотириполюсника мають вигляд
U1 = A U2 + B I2







I1 = C U2 + D I2.




(4.3)
A–форма рівнянь є найпоширенішою для аналізу в системах пересилання електричної енергії. Вона дає змогу визначити струм I1 та напругу U1 на вході чотириполюсника, які необхідні для забезпечення на виході (у споживача) струму I2 та напруги U2 (тобто заданої потужності). 

B-форма рівнянь чотириполюсника визначає залежності вихідних значень струму I2 та напруги U2 від вхідних – I1 та U1
B-форма рівнянь чотириполюсника має вигляд
U2 = B11U1 + B12 I1; 







І2 = B21U1 + B22 I1





(4.4)
або в матричній формі

[image: image113.wmf]2

2

U

І

=B
[image: image114.wmf]1

1

U

І

, 




(4.5)
де B =
[image: image115.wmf]1112

2122

BB

BB

 – матриця B –параметрів. 

Y-форму рівнянь чотириполюсника визначає залежності струмів I1 та I2 від напруг U1 та U2
I1 = Y11U1 + Y12U2;  



(4.6)
I2 = Y21 U1 + Y22U2






або в матричній формі

[image: image116.wmf]1

2

І

І

=Y 
[image: image117.wmf]1

1

U

І

, 




(4.7)
де Y =
[image: image118.wmf]1112

2122

YY

YY

 – матриця Y-параметрів.
Очевидно, що всі коефіцієнти рівнянь 

(4.6) мають розмірності провідностей. Відповідно фізична інтерпретація коефіцієнтів така: Y11 – вхідна провідність при U2 = 0; Y22 – вихідна провідність при U1 = 0; Y12 – взаємна провідність між входом та виходом при U2 = 0; Y21 – взаємна провідність між виходом та входом при U1 = 0. 

Z-форма рівнянь чотириполюсника визначає залежності напруг U1 та U2 від струмів I1 та I2
U1 = Z11I1 + Z12 I2; 







U2 = Z21I1 + Z22 I2 




(4.8)
або в матричній формі

[image: image119.wmf]1

1

U

І

=Z
[image: image120.wmf]1

2

І

І

, 




(4.9)
де Z =
[image: image121.wmf]1112

2122

ZZ

ZZ

 – матриця Z-параметрів.
Усі коефіцієнти рівнянь 


(4.8) мають розмірності опорів. 

G-форма рівнянь чотириполюсника визначає залежності струму I1 та напруги U2 від струму I2 та напруги U1. Вона має вигляд
I1 = G11U1 + G12 I2; 






U2 = G21U1 + G22 I2 



(4.10)
або в матричній формі

[image: image122.wmf]1

2

І

U

=G
[image: image123.wmf]1

2

U

І

, 



(4.11)
де G =
[image: image124.wmf]1112

2122

GG

GG

 – матриця G –параметрів.
H-форма рівнянь чотириполюсника визначає залежності напруги U1 та струму I2 від напруги U2 та струму I1. Вона має вигляд
U1 = H11I1 + H12U2; 






I2 = H21I1 + H22U2  



(4.12)
або в матричній формі

[image: image125.wmf]1

2

U

І

=H 
[image: image126.wmf]1

2

І

U

, 




(4.13)
де H =
[image: image127.wmf]1112

2122

HH

HH

 – матриця H –параметрів.
Коефіцієнти усіх рівнянь пасивного прохідного чотириполюсника є сталими за умови незмінної частоти і визначаються тільки внутрішньою структурою чотириполюсника та параметрами елементів, з яких він складається. Коефіцієнти чотириполюсника не залежать від параметрів схем (джерел живлення та приймачів), що під’єднуються до зовнішніх полюсів чотириполюсника. Вони однозначно характеризують режим роботи кола, стосовно його зовнішніх полюсів. 

Визначник системи рівнянь завжди дорівнює одиниці
∆A = A11A22 – A21A12 = 1.  


(4.14)
Це означає, що пасивний взаємний чотириполюсник однозначно характеризується тільки трьома незалежними параметрами. 

Аналіз рівнянь форм A та B свідчить, що при взаємній заміні вхідних та вихідних полюсів A11 = B22, A22 = В11. На рис.4.3, а, б, наведені схеми та відповідні рівняння чотириполюсника у разі живлення з боку виходу.


[image: image128.emf]  а)     б)  


Рисунок 4.3
Рівняння схеми рис. 4.30, а мають вигляд
U2 = A22U1 + A12 I1; 






I2 = A21U1 + A11I1. 






Рівняння схеми  рис. 0,б 

U1 = A22U2 + A12 I2; 






I1 = A21U2 + A11I2. 






Отже, якщо поміняти вхід і вихід місцями, то в рівняннях A-форми необхідно коефіцієнти A11 та A22 поміняти місцями. Якщо за такої заміни режим роботи зовнішньої частини кола не зміниться, то такий чотириполюсник називається симетричним. Інакше кажучи, чотириполюсник симетричний, якщо у разі зміни місцями джерела і споживача не змінюються струми і напруги на вході та виході чотириполюсника, інакше чотириполюсник – несиметричний. Для симетричного чотириполюсника – A11 = A22, або A = D. Отже, симетричний чотириполюсник характеризується лише двома незалежними параметрами. 

4.3 Визначення коефіцієнтів чотириполюсника
За аналогією з двополюсниками параметри чотириполюсника можуть бути визначені з дослідів неробочого режиму та короткого замикання. Оскільки прохідний пасивний чотириполюсник характеризується трьома незалежними параметрами, то необхідно здійснити три експерименти – досліди неробочого режиму та короткого замикання за умови живлення з боку однієї пари полюсів і один із таких дослідів за умови живлення з боку другої пари полюсів. 

A-форма рівнянь симетричного чотириполюсника
U1 = A11U2 + A12I2; 






I1 = A21U2 + A22I2. 



(4.15)
Дослід неробочого режиму (I2 = 0). Із (4.15) витікає, що в режимі відсутності навантаження на виході чотириполюсника U10 = A11U20, I10 = A21U20, отже, 

 EQ \F(U10;I10)=  EQ \F(A11;A21)= Z10 = Z10 
[image: image129.wmf]10

j

e

j

, 



(4.16)
де U10, I10 — комплекси напруги та струму на вході чотириполюсника, Z10 комплексний вхідний опір у цьому експерименті. 

Дослід короткого замикання (U2 = 0). Із (4.15) витікає, що в режимі короткого замикання на виході чотириполюсника U1к = A12 I2к, I1к = A22I2к. Звідси 

 EQ \F(U1к;I1к)=  EQ \F(A12;A22)= Z1к = Z1к 
[image: image130.wmf]1

к

j

e

j

,  


(4.17)
де U1к, I1к – комплекси напруги та струму в цьому експерименті, а Z1к – вхідний опір. 

А-параметри через Z10, Z1к, 

A11 = A22 =
[image: image131.wmf]10

101

к

Z

ZZ

-

;
A12 = A11 Z1к;
A21 =  EQ \F(A11;Z10). 

(4.18)
Комплексні вхідні опори Z10, Z1к чотириполюсника, як і двополюсника, можна виміряти за допомогою амперметра, вольтметра і фазометра (або ватметра). 

4.4 Характеристичні параметри чотириполюсника
Параметри чотириполюсника називаються характеристичними параметрами. До них належать характеристичний опір і коефіцієнт передачі. Ці параметри називають вторинними, на відміну від коефіцієнтів рівнянь чотириполюсника, які називають первинними. 

Характеристичним називають такий опір, за умови вмикання якого на вихід чотириполюсника його вхідний опір дорівнює цьому опорові. Очевидно, що несиметричний чотириполюсник має два характеристичні опори: Zc1 і Zc2, один з яких визначається за умови живлення з боку вхідних полюсів (1-1’), а другий – з боку виходу (полюси 2-2’). Для симетричного чотириполюсника ці опори рівні між собою, тобто Zc1 = Zc2 = Zс, через це іноді опір Zс називають повторним. Якщо чотириполюсник навантажений на характеристичний опір Zн = Zс, то такий режим роботи називають узгодженим. 

Виразимо характеристичний опір симетричного чотириполюсника через A-параметри. Для цього до виходу чотириполюсника (рис. 0) під’єднаємо опір навантаження Zн = Zс. 


[image: image132.emf] 


Рисунок 4.4
Підставимо в A-форму рівнянь чотириполюсника U2 = Zc I2
U1 = A11U2 + A12I2 = A11 ZСI2 + A12I2.  

(4.19)
I1 = A21U2 + A22 I2 = A21 ZCI2 + A22 I2. 

(4.20)
Поділивши рівняння (4.19) на рівняння (4.20), одержуємо
 EQ \F(U1;I1)= Zвх = Zс =  EQ \F(A11 Zc I2 + A12 I2;A21 Zc I2 + A22 I2). 





Звідки
A11 ZC + A12 = A21
[image: image133.wmf]2

c

Z

+ A22ZC. 






Для симетричного чотириполюсника A11 = A22, то характеристичний опір 

Zc = EQ \R(;\F(A12;A21)) .  



(4.21)
Для визначення коефіцієнта передачі симетричного чотириполюсника знайдемо відношення напруги U1 на вході до напруги U2 на виході чотириполюсника. Враховуючи, що в режимі узгодженого навантаження I2= EQ \F(U2;Zc), одержуємо
U1 = A11U2 + EQ \F(1;Zc) A12U2. 







Відношення вхідної напруги U1 до вихідної U2 визначається за формулою
 EQ \F(U1;U2)= A11 + EQ \F(A12;Zc)= A11 +  EQ \R(;A12A21), 



(4.22)
Подібну процедуру здійснимо і для струмів, застосувавши вираз (4.20): 

I1 = A21 ZcI2 + A22I2; 





 EQ \F(I1;I2) = A22 + A21 Zc = A22 +   EQ \R(;A12A21).  


(4.23)
Для симетричного чотириполюсника з (4.22) та (4.23) випливає, що у разі узгодженого навантаження
 EQ \F(U1;U2) =  EQ \F(I1;I2).  




(4.24)
Для визначення співвідношення між напругами (струмами) на вході і виході чотириполюсника за узгодженого навантаження підставимо в (4.24) комплексні значення U1 = U1
[image: image134.wmf]1

u

j

e

y

, U2 = U2
[image: image135.wmf]2

u

j

e

y


 EQ \F(U1;U2)= 
[image: image136.wmf]1

2

1

2

u

u

j

j

Ue

Ue

y

y

= [image: image137.wmf]12

uu

j()

e

yy

-

 = e(α+jβ) = ea( ejβ




де
α = ln  EQ \F(U1;U2)= ln  EQ \F(I1;I2) 





(4.25)
– коефіцієнт згасання, який характеризує зміну напруги (струму) за модулем між входом та виходом (безрозмірна величина, одиницею вимірювання якої є непер; згасання в один непер відповідає зміні напруги в е = 2,72 рази); 

β=ψu1 –ψu2 





(4.26)
– коефіцієнт фази, який характеризує зсув фаз між напругами (струмами) на вході U1 та виході U2 чотириполюсника. 

Комплексна величина
Γ = α + jβ = γejθ 




(4.27)
називається коефіцієнтом передачі. Вона дорівнює відношенню вхідної напруги (струму) до вихідної напруги (струму) за узгодженого навантаження чотириполюсника
 EQ \F(U1;U2) = EQ \F(I1;I2) = eГ 





(4.28)
Оскільки коефіцієнт згасання α = ln  EQ \F(U1;U2), то завжди α≥ 0, тобто від’ємним бути не може. Характеристичний опір і коефіцієнт передачі чотириполюсника називають вторинними параметрами, оскільки вони визначаються структурою та параметрами елементів схеми і не залежать від напруг та струмів на вході та виході. 

Визначимо складові α та β коефіцієнта передачі через A-параметри чотириполюсника. Для цього праву частину рівняння (4.22) 
 EQ \F(U1;U2)= A11 + EQ \F(A12;Zc)= A11 +  EQ \R(;A12A21),

 запишемо у показниковій формі
A11 +  EQ \R(;A12A21) = mejθ.  




(4.29)
Отже, вирази (4.28) та (4.29) повинні бути ідентичними, тобто
eГ = e (α+jβ)= mejθ;

α = ln m;

 β = θ.  

(4.30)
Вирази (4.29) та (4.30) дають змогу визначити коефіцієнт загасання α та коефіцієнт фази β через A-параметри чотириполюсника. 

Коефіцієнт передачі Γ характеризує режим для узгодженого навантаження і є параметром чотириполюсника, на відміну від передавальної функції, яка визначається для будь-якого навантаження. 

4.5 Заступні схеми взаємних чотириполюсників
Оскільки режим роботи взаємного чотириполюсника визначається трьома незалежними параметрами, то еквівалентна заступна схема повинна складатись не менше ніж із трьох елементів, параметри яких визначаються коефіцієнтами рівнянь чотириполюсника, що можуть утворити дві структури: у вигляді зірки або трикутника (так звані Т- або П-подібні заступні схеми). 

T-подібна заступна схема (з’єднання зіркою) зображена на рис. 0. 


[image: image138.emf] 


Рисунок 4.5
Виразимо вхідні величини U1 та I1 через вихідні U2 та I2. За законами Кірхгофа
I1 = I0 +I2; 




(4.31)
U0 = Z2I2 + U2.  



(4.32)
Згідно із законом Ома з урахуванням (4.32) 
I0 = Y0U0 = Y0 (Z2I2 + U2).  


(4.33)
Підставивши (4.33) у (4.31), одержуємо залежність вхідного струму I1 від вихідних напруги U2 та струму I2
I1 = Y0 (Z2I2 + U2)+I2 = Y0U2 +(1+Z2Y0)I2.  

(4.34)
На підставі другого закону Кірхгофа
U1 = Z1 I1 + U0 = Z1 I1 + Z2I2 + U2.  



(4.35)
Підставивши (4.34) у (4.35) (5.35), одержуємо залежність вхідної напруги U1 від вихідних напруги U2 та струму I2
U1 = Z1 (Y0U2 +(1 + Z2Y0 ))І2 + Z2І + U2 =





= (1 + Z2 Y0 ) U2 +(Z1 + Z2 + Z1Z2 Y0) I2.  


(4.36)
Оскільки система рівнянь (4.1) 
U1 = A11U2 + A12I2
I1 = A21U2 + A22 I2


 та рівняння (4.34), 
(4.36) повинні бути еквівалентними, то коефіцієнти при координатах U2 та I2 повинні бути рівними. Звідки знаходимо
A11 = 1 + Z2 Y0; 

A22 = 1 + Z1Y0;  





A12 = Z1 + Z2 + Z1Z2 Y0;

A21 = Y0.  


(4.37)
З рівнянь 
(4.37) можна виразити параметри Y0, Z1, Z2 через A-параметри
Y0 = А21; Z1 = EQ \F(А22 –1;А21); Z2 = EQ \F(А11 –1;А21).  


(4.38)
Для симетричного чотириполюсника А11 = А22, це означає, що Z1 = Z2. 

П-подібна заступна схема (з’єднання трикутником) зображена на рис. 0. З метою визначення її параметрів виразимо вхідну напругу U1 та вхідний струм I1 через вихідну напругу U2 та вихідний струм I2. 


[image: image139.emf] 


Рисунок 4.6
За другим законом Кірхгофа 

U1 = Z0I0 + U2 = Z0 (Y2 U2 +I2) + U2 =(1 + Z0 Y2) U2 + Z0I2. 
(4.39)
Згідно з першим законом Кірхгофа з урахуванням 
(4.39) одержимо
I1 = Y1 U1 +I0 = Y1 ((1+Z0Y0)U2 + Z0I2)+I2 + Y2U2 = 



= ( Y1 + Y2 + Y1Y2 Z0) U2 +(1+Z0 Y1) I2. 


(4.40)
З рівнянь 
(4.39), 
(4.40) можна визначити залежності між А-параметрами та параметрами П-подібної заступної схеми. Вони мають вигляд
A11 = 1 + Z0 Y2;
 A22 = 1 + Z0 Y1; 






A12 = Z0; 
A21 = Y1 + Y2 + Y1Y2Z0; 






Z0 = A12; Y1 = EQ \F(А22 –1;А12);  Y2 = EQ \F(А11 –1;А12).  



(4.41)
Для симетричного чотириполюсника A11 = A22 і Y1 = Y2. 

4.6 Рівняння симетричного чотириполюсника в гіперболічній формі
Виразимо А-параметри симетричного чотириполюсника через характеристичні параметри. З порівняння (4.34)
I1 = Y0 (Z2I2 + U2)+I2 = Y0U2 +(1+Z2Y0)I2.

 та 
(4.37) 

A11 = 1 + Z2 Y0; 

A22 = 1 + Z1Y0;

A12 = Z1 + Z2 + Z1Z2 Y0;

A21 = Y0.

витікає, що
eГ = A11 +  EQ \R(;A12A21).  



(4.42)
Враховуючи що для симетричного чотириполюсника 
[image: image140.wmf]2

11

A

– A12 ∙ A21 = 1, одержуємо
e–Г = A11 – EQ \R(;A12A21).  


(4.43)
На підставі (4.42) та (4.43)  одержимо вираз для визначення параметра A11 (A22) за відомим характеристичним параметром Γ
A11 = A22 = EQ \F(eΓ + e–Γ;2) =chΓ. 



(4.44)
Для визначення параметрів A12 та A21 знайдемо різницю виразів (4.42) та (4.43). У результаті одержимо
 EQ \R(;A12A21)=  EQ \F(eΓ – e–Γ;2)= sh Г.  



(4.45)
Помноживши (4.45) на характеристичний опір ZC, з урахуванням (4.31)-(4.33) одержимо
A12 = Zc shΓ.  




(4.46)
Поділивши (4.45) на ZC, з урахуванням (4.21) матимемо
A21 = EQ \F(1;ZС)  sh Г. 




(4.47)
З рівнянь (4.44), (4.46), (4.47) та (4.19), (4.20) отримаємо рівняння симетричного чотириполюсника у гіперболічній формі за узгодженого навантаження
U1 = U2chΓ + ZCI2 shГ; 







I1 =  EQ \F(1;ZС)  U2shΓ +I2 chΓ. 




(4.48)
4.7 Способи з’єднання чотириполюсників
Послідовне з’єднання передбачає, що вхідні і відповідно вихідні струми чотириполюсників є однаковими. На рис. 4.70 наведено схему двох послідовно з’єднаних чотириполюсників N та M. Як видно зі схеми
I1N = I1M; I2N = I2M,  



(4.49)
тобто рівняння (4.49) задовольняють умовам послідовного з’єднання на вході і на виході. 


[image: image141.emf] 


Рисунок 4.7
Два чотириполюсники, за аналогією із двополюсниками, можна перетворити в один еквівалентний чотириполюсник. Умова перетворення
I1 = I1N = I1M; I2 = I2N = I2M







U1 = U1N + U1M; U2 = U2N + U2M. 



(4.50)
У цьому разі доцільно скористатися Z-формою 


(4.8)  рівнянь

U1 = Z11I1 + Z12 I2;

U2 = Z21I1 + Z22 I2,

оскільки необхідно додавати напруги окремих чотириполюсників і на вході, і на виході. Запишемо рівняння для чотириполюсників N та M з урахуванням позначень на рис. 0
U1N = Z11NI1N + Z12NI2N; 






U1M = Z11MI1M + Z12MI2M; 


(4.51)
U2N = Z21NI1N + Z22NI2N.






U2M = Z21MI1M + Z22MI2M.






Після підстановки 
 у (4.50) одержимо рівняння еквівалентного чотириполюсника у Z-формі
U1 =(Z11N + Z11M)I1 +(Z12N + Z12M )I2;  




U2 = (Z21N + Z21M) I1 + (Z22N + Z22M) I2

(4.52)
або у матричній формі

[image: image142.wmf]1

2

U

U

=ZMN
[image: image143.wmf]1

2

І

І

, 



(4.53)
де ZMN = ZM + ZN, ZMN, ZM, ZN – матриці еквівалентного чотириполюсника та складових чотириполюсників відповідно M і N. 

Отже, перетворення чотириполюсників при послідовному з’єднанні зводиться до додавання матриць Z-параметрів складових чотириполюсників. 

Паралельне з’єднання передбачає, що напруги відповідно на вході і виході чотириполюсників однакові (рис. 0). 


[image: image144.emf] 


Рисунок 4.8
Очевидно, що
U1M = U1N; U2M = U2N.  




(4.54)
Зображені чотириполюсники M і N можна перетворити в один еквівалентний. Умови перетворення
I1 = I1M + I1N; U1 = U1M = U1N; 




I2 = I2M + I2N; U2 = U2M = U2N 
.

(4.55)
У цьому разі для здійснення перетворення згідно з 

(4.55) доцільно скористатись Y-формою рівнянь 

(4.6) чотириполюсника

I1 = Y11U1 + Y12U2;

I2 = Y21 U1 + Y22U2.

Підставивши рівняння 

(4.6) у 

(4.55), за аналогією з здійсненими вище перетвореннями, одержуємо
YMN=YM+YN.  




(4.56)
Перетворення чотириполюсників за паралельного з’єднання зводиться до додавання матриць Y-параметрів складових чотириполюсників. 

4.8 Рівняння активних автономних чотириполюсників
Як зазначалось в п. 0, у активних автономних чотириполюсниках за відсутності під’єднаних до зовнішніх полюсів джерел полюсні струми (I1, I2) та міжполюсні напруги (U1, U2) як на вході, так і на виході не дорівнюють нулю. Система рівнянь вигляду (4.1) 
U1 = A11U2 + A12I2;

I1 = A21U2 + A22 I2


для цього випадку стає не чинною, оскільки у разі короткого замикання первинних 1-1’ та відповідно вторинних 2-2' виводів (полюсів), тобто при U1 = 0 та U2 = 0 струми I1 та I2 також повинні дорівнювати нулю, що не відповідає умовам автономності та активності, а саме 
[image: image145.wmf]1

к

I

&

≠ 0; 
[image: image146.wmf]2

к

I

&

≠ 0. Це стосується і неробочого режиму, коли при 
[image: image147.wmf]1

I

&

= 0, 
[image: image148.wmf]2

I

&

= 0, напруги неробочого режиму на вході U10 та на виході U20 не дорівнюють нулю. 


[image: image149.emf] 


Рисунок 4.9
Для формування рівнянь активного автономного чотириполюсника (рис. 0) застосуємо теорему про активний двополюсник окремо для входу та виходу. У результаті одержимо дві можливі еквівалентні схеми: варіант з джерелом напруги (рис. 0) та варіант з джерелом струму (рис. 0). 


[image: image150.emf] 


Рисунок 4.10

[image: image151.emf] 


Рисунок 4.11
Сформуємо рівняння для одержаних еквівалентних схем. 

Чотириполюсник рис. 4.100 стосовно полюсів 3-1' та 4-2' є пасивним, A-форма рівнянь якого має вигляд
U'1 = A11 U'2+ A12I2; I'1 = A21U'2 + A22I2.  

(4.57)
Очевидно, що
U1 = U10 + U'1; U2 = U20 + U'2 (або U'2=U2 – U20);  I'1=I1; I'2 = I2. 
(4.58)
З рівнянь (4.57) і . 
(4.58), одержуємо рівняння активного автономного чотириполюсника у вигляді
U1 = A11U2 + A12I2 +(U10 – A11U20); 





I1 = A21U2 + A22I2 –A21U20. 



(4.59)
Для варіанта схеми з джерелом струму рівняння (4.57) необхідно перетворити. 

Згідно з рис. 4.11
I'1=I1 – I1к; I'2 = I2 +I2к; U'1 = U1; U'2= U2.  

(4.60)
Підставляючи (4.60) в (4.57), одержуємо інший вигляд рівнянь активного автономного чотириполюсника
U1 = A11U2 + A12I2 + A12I2к;  






I1 = A21U2 + A22I2 + I1к + A22I2к.


(4.61)
Отже, для аналізу активних автономних чотириполюсників можна використовувати методи розрахунку пасивних чотириполюсників. 
Рекомендована література

Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки. Львів : Львівська політехніка, 2018. 416 с.

Хілов В.С. Теоретичні основи електротехніки: підручник. Д.: Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”,  2021 р. 433 с.

Попова І.О., Курашкін С.Ф., Вовк О.Ю., Попрядухін В.С. Теоретичні основи електротехніки: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти. Мелітополь: Видавничо–поліграфічний центр «Люкс», 2020. 221 с.

Теоретичні основи електротехніки: Частина 1. Електричні кола постійного та змінного струму. Чотириполюсники [Електронний ресурс]: навч. посіб. Для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Перетятко, А. А. Щерба. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.  115 с.
Теоретичні основи електротехніки: Нелінійні системи. Перехідні процеси. [Електронний ресурс]: практикум. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. В. Перетятко. А. А. Щерба.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 140 с.
Теоретичні основи електротехніки. Нелінійні електричні і магнітні кола: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. cпеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Л.Ю. Спінул, М.П.Бурик. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 201 9. 59 с.
Воробкевич А.Ю., Маляр В.С., Совин Р.Я., Соколовський М.О., Стахів П.Г., Шегедин О.І. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки : Навч. посібник для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Львів: “Новий Світ–2000”, 2020. 224 с.
Карпов Ю.О., Кацив С.Ш., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл. Одеса : Гельветика, 2019. 210 с.
Кацив С.Ш., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами. Одеса :  Гельветика, 2019. 148 с.
Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл. Одеса : Гельветика, 2019. 346 с.
	Е50
	Електротехніка в будівництві [Текст] : конспект лекцій  для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво  спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. М.В. Романюк, А.В. Гадай. Луцьк :  ЛНТУ. 2026. 82 с.


Комп'ютерний набір та верстка: М.Романюк
Підп. до друку __.___. 2026р. 

Формат 60(84/16. Папір офс. Гарн. Таймс. 

Ум. друк.арк. 10,9. Обл.-вид.арк. 11,15.

Наклад 50 прим. 

Відділ іміджу та промоції

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – Відділ іміджу та промоції  ЛНТУ

175

_1752508433.doc
[image: image1.png]






























































_1752568820.doc
[image: image1.png]A

6) p<0































































_1752575226.doc
[image: image1.png]






























































_1752575432.doc
[image: image1.png]






























































_1769284318.doc
[image: image1.png]





















































1












_1772384464.unknown

_1775817322.unknown

_1772382662.unknown

_1752576051.doc
[image: image1.png]






























































_1753560360.doc
[image: image1.png]INg
—
E
=
=
=






а)


б)



























































_1752576076.doc
[image: image1.png]






























































_1752575916.doc
[image: image1.png]






























































_1752575355.doc
[image: image1.png]






























































_1752575399.doc
[image: image1.png]






























































_1752575314.doc
[image: image1.png]






























































_1752569060.doc
[image: image1.png]






























































_1752569212.doc
[image: image1.png]






























































_1752575105.doc
[image: image1.png]=

R(@)

— }——»
e
; L(i)
































































_1752575195.doc
[image: image1.png]






























































_1752574991.doc
[image: image1.png]






























































_1752575024.doc
[image: image1.png]






























































_1752569145.doc
[image: image1.png]






























































_1752569178.doc
[image: image1.png]






























































_1752569101.doc
[image: image1.png]






























































_1752568896.doc
[image: image1.png]






























































_1752568975.doc
[image: image1.png]






























































_1752568860.doc
[image: image1.png]






























































_1752508767.doc
[image: image1.png]






























































_1752508902.doc
[image: image1.png]






























































_1752524356.doc
[image: image1.png]+J

~

+1































































_1752568768.doc
[image: image1.png]






























































_1752524298.doc
[image: image1.png]






























































_1752508835.doc
[image: image1.png]






























































_1752508862.doc
[image: image1.png]1=































































_1752508805.doc
[image: image1.png]






























































_1752508631.doc
[image: image1.png]






























































_1752508711.doc
[image: image1.png]






























































_1752508735.doc
[image: image1.png]






























































_1752508669.doc
[image: image1.png]






























































_1752508545.doc
[image: image1.png]






























































_1752508588.doc
[image: image1.png]






























































_1752508467.doc
[image: image1.png]






























































_1751902025.unknown

_1751967393.doc
[image: image1.jpg]






























































_1751969833.unknown

_1751985352.unknown

_1752503449.doc
[image: image1.png]






























































_1752508404.doc
[image: image1.png]





[image: image2.png]






























































_1751988016.unknown

_1752002389.unknown

_1752003238.unknown

_1752502899.doc
[image: image1.png]






























































_1752003304.doc
[image: image1.png]






























































_1752003316.doc
[image: image1.png]






























































_1752003250.unknown

_1752003182.unknown

_1752003220.unknown

_1752002434.unknown

_1752003080.doc
[image: image1.png]






























































_1751991768.unknown

_1751994754.doc
[image: image1.png]






























































_1751995482.unknown

_1751992419.doc
[image: image1.png]






























































_1751991649.unknown

_1751991670.unknown

_1751990334.unknown

_1751985860.unknown

_1751987623.unknown

_1751987867.unknown

_1751986814.doc
[image: image1.png]<+ 0
II._.H
o
G APS)
=
N
o -9
2l
Y
7
S|







а)

б)



























































_1751985608.unknown

_1751985681.unknown

_1751985594.unknown

_1751970237.unknown

_1751971603.doc
[image: image1.png]2 1
; o 2 3
ot ok, e































































_1751982283.unknown

_1751985076.unknown

_1751985094.unknown

_1751984860.unknown

_1751982264.unknown

_1751982205.unknown

_1751971486.doc
[image: image1.png]






























































_1751969913.unknown

_1751969942.unknown

_1751969853.unknown

_1751969862.unknown

_1751968484.doc
[image: image1.jpg]Z i(1),
































































_1751969567.doc
[image: image1.jpg]by bty ty by ts by

95 gy e i

+—

(@































































_1751968030.doc
[image: image1.png]Uk

UL

é/é/{(zp
































































_1751917265.unknown

_1751918150.unknown

_1751966817.doc
[image: image1.png]






























































_1751967191.doc
[image: image1.jpg](I

.l
































































_1751919757.unknown

_1751966156.doc
[image: image1.png]—Iy

T
e ¢





[image: image2.jpg]






























































_1751919743.unknown

_1751917949.unknown

_1751917989.unknown

_1751917392.unknown

_1751902866.unknown

_1751902882.unknown

_1751902849.unknown

_1751885956.unknown

_1751895869.unknown

_1751896434.unknown

_1751897012.unknown

_1751895881.unknown

_1751888298.unknown

_1751895783.unknown

_1751888285.unknown

_1751884984.unknown

_1751885931.unknown

_1751885951.unknown

_1751885894.unknown

_1751885918.unknown

_1751884627.unknown

_1751884633.unknown

_1751884420.unknown

_1751884607.unknown

