Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

[image: image753.png]



ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОНІКА
Конспект лекцій
 для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка денної та заочної форм навчання

Луцьк 2025

УДК 621.3

Е – 50
Рекомендовано до видання вченою радою факультету комп’ютерних та інформаційних технологій ЛНТУ, протокол № __ від «       »                2025 року.

Голова вченої ради ФКІТ   ____________   Інна КОНДІУС

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій ЛНТУ

Директор бібліотеки ________________ Наталія ПОЛІЩУК

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри електроніки та телекомунікацій  ЛНТУ, протокол № ___ від «___» _________2025 року.

	Завідувач кафедри ЕіТК     
	__________
	Валентин ЗАБЛОЦЬКИЙ к.т.н., доц.

завідувач кафедри електроніки та телекомунікацій  ЛНТУ  

	
	
	

	Укладач:
	__________

	Наталія ЯКИМЧУК к.т.н., доц. кафедри 

електроніки та телекомунікацій  ЛНТУ  

	
	
	

	Рецензент:
	__________
	Віктор ЛИШУК к.т.н., доц. кафедри електроніки та телекомунікацій  ЛНТУ   

	
	
	

	Відповідальний за випуск:
	__________
	Валентин ЗАБЛОЦЬКИЙ к.т.н., доц., 

завідувач кафедри електроніки та телекомунікацій  ЛНТУ  


	Е – 50
	Електротехніка і електроніка. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / укладач Н. М. Якимчук. Луцьк: ЛНТУ, 2025. 108 с.


Видання містить виклад основного теоретичного матеріалу курсу «Електротехніка і електроніка». Призначене для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Н. М. Якимчук, 2025

Зміст

	Вступ………………………………………………………………………….
	4

	Тема 1. Електричні кола постійного струму………………………………..
	5

	Тема 2. Електричні кола однофазного синусоїдного струму………………
	16

	Тема 3. Трифазні електричні кола…………………………………………...
	27

	Тема 4. Нелінійні електричні та магнітні кола……………………………..
	39

	Тема 5. Трансформатори та електричні машини……………………………
	48

	Тема 6. Напівпровідникові матеріали та прилади………………………….
	56

	Тема 7.  Елементи електронної перетворювальної техніки………………..
	70

	Тема 8. Елементи транзисторної електроніки………………………………
	80

	Тема 9. Підсилювачі електричних сигналів…………………………………
	87

	Тема 10. Дискретні електронні пристрої…………………………………….
	95

	Інформаційні джерела…………………………………………………………
	106


Вступ

Сучасний світ неможливо уявити без електротехніки та електроніки, адже ці галузі є основою для функціонування більшості технічних систем та пристроїв. Від побутової техніки та комп’ютерів до складних автоматизованих виробничих ліній і інформаційних мереж – усі ці системи ґрунтуються на принципах електричних і електронних кіл. Опанування електротехнічних і електронних основ є критично важливим для майбутніх фахівців у галузі автоматизації, електроніки, енергетики та інформаційних технологій.  

Курс «Електротехніка та електроніка» спрямований на вивчення фундаментальних законів електромагнетизму, аналізу електричних кіл постійного та змінного струму, основ електронних пристроїв і систем. У рамках курсу студенти ознайомляться з принципами роботи та характеристиками основних електричних компонентів, зокрема резисторів, конденсаторів, індуктивностей, трансформаторів, а також напівпровідникових приладів, таких як діоди, транзистори, тиристори та інтегральні схеми.  

Окрім базової теорії, курс охоплює методи аналізу електричних і електронних схем, включаючи застосування законів Кірхгофа, методів вузлових потенціалів, контурних струмів, а також частотних характеристик електричних кіл. Значна увага приділяється практичному використанню електронних схем у різних сферах, таких як джерела живлення, підсилювачі, перетворювачі напруги та частоти, схеми керування електроприводами.  

Опанування курсу дозволить студентам не лише зрозуміти принципи роботи електротехнічних і електронних систем, а й навчитися їх проєктувати, аналізувати та застосовувати у практичній діяльності. Це стане важливим підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних із розробкою та експлуатацією сучасних технічних систем і автоматизованих комплексів.
Тема 1. Електричні кола постійного струму
Електротехнічні пристрої постійного струму та області їх застосування. Елементи електричних кіл. Джерела і споживачі електричної енергії. Пасивні і активні двополюсники та схеми їх заміщення. Нерозгалужені та розгалужені електричні кола. Закон Ома для пасивної та активної ділянки кола. Визначення напруги між точками електричного кола. Розрахунок простих розгалужених кіл на підставі закону Ома та еквівалентного опору. Закони Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Розрахунок складних кіл за рівняннями Кірхгофа. Баланс потужності. Метод вузлових потенціалів. Аналіз електричного стану складних кіл методом накладання струмів; методом еквівалентного генератора, методами еквівалентних  перетворень.
Елементи електричних кіл. Схеми заміщення реальних електротехнічних пристроїв подаються за допомогою трьох ідеальних елементів, які позначають R, L і C. Умовні їх позначення та погоджені напрямки напруги на них і струму подані на рис. 1.1, а).
Ідеальний резистивний елемент (опір) R − це елемент, що враховує в електричному колі незворотні процеси перетворення електричної енергії в інші види енергій, наприклад в теплову. По своїм властивостям до ідеального резистивного елемента близькі електрична лампа розжарювання, нагрівальні прилади та ін. 

Ідеальні елементи L і C − це елементи, що враховують в електричному колі зворотні процеси перетворення електричної енергії відповідно в енергію магнітного поля та електричного. По своїм властивостям до ідеального індуктивного елемента близькі котушки реле, обмотки трансформаторів і електричних машин, а по своїм властивостям до ідеального ємнісного елемента близький конденсатор.

Властивості ідеальних елементів відображаються в рівняннях, які задають взаємозв’язок струму і напруги відповідного елемента. 

Зв’язок між струмом і напругою ідеального резистивного елемента R описується законом Ома:

u = R i, або і=u/R.                                        (1.1)
В виразах R − опір резистивного елемента. Опір вимірюється в омах (Ом), а величина зворотна опору, називається провідністю: G=1/R. Одиниця виміру провідності Сіменс (См). 

Фізичним параметром котушок, намотаних на загал мідними ізольованими проводами, що використовуються в електротехнічних пристроях, є повний магнітний потік або потокозчеплення 
[image: image2.wmf]i

L

×

=

y

, де L− індуктивність котушки. Індуктивність вимірюється в Генрі (Гн). 

Якщо потокозчеплення буде змінюватись, то на затискачах котушки виникає напруга, пропорційна похідній в часі від потокозчеплення. За погодженими напрямками напруги і струму, що на рисунку, рівняння ідеального індуктивного елемента наступні:


[image: image3.wmf]dt

di

L

u

=

, або 
[image: image4.wmf]ò

=

udt

L

i

1

.                                        (1.2)

Із курсу фізики відомо, що електричний заряд накопичений конденсатором, пропорційний напрузі на його обкладках: Q = Cu, де С − ємність конденсатора. Ємність вимірюється в фарадах (Ф).

Струм через конденсатор пропорційний похідній в часі від заряду і за погодженими напрямками напруги і струму, що на рисунку, рівняння ідеального ємнісного елемента наступні:


[image: image5.wmf]dt

du

C

i

=

, або 
[image: image6.wmf]ò

=

idt

C

u

1

.                                        (1.3)

Джерела електричної енергії в колах постійного струму. В колах постійного струму напрямок і сила струму під дією джерел електричної енергії остаються незмінними протягом всього часу спостереження.

Властивості джерел електричної енергії визначають за зовнішніми характеристиками − залежностями напруги на їх затискачах від струму джерел. Якщо джерело електричної енергії з електрорушійною силою (ЕРС) Е та внутрішнім опором R0 незмінні, то зовнішня характеристика лінійна і визначиться виразом U12 = (1-(2 = E− R0I. Цьому виразу відповідає пряма 1 на рис. 1.1, б). 

[image: image7.png]


 а)                     
[image: image8.emf]U

E

I

J

1

2

3

0

б)

Рисунок 1.1 – а) елементи електричних кіл; 

б) зовнішня характеристика джерел енергії

В багатьох випадках внутрішній опір джерел незначний відносно опору споживача. В таких випадках R0I << E і напруга між затискачами джерела практично не залежить від струму, U12 ≈ const.

Джерело з малим внутрішнім опором можна замінити ідеалізованим джерелом ЕРС з одним параметром Е. Напруга між затискачами ідеалізованого джерела не залежить від струму і визначається виразом U12 = (1-(2 = E = const, якому відповідає пряма 2 на рис. 1.1, б).

В деяких випадках внутрішній опір джерела в багато разів більший за опір споживача, тобто R0 >> R. Тоді струм джерела I=E/(R0+R)≈ E/R0= J. Таке джерело електричної енергії можна замінити ідеалізованим джерелом струму з одним параметром J. Струм джерела струму не залежить від опору споживача, а напруга на його затискачах змінюється в залежності від опору споживача і визначається виразом U12 = R J, якому відповідає пряма 3 на рис. 1.1, б).
Від схеми заміщення реального джерела енергії, поданого послідовним з’єднанням ідеалізованого джерела ЕРС Е і внутрішнього опору R0, можна перейти до схеми заміщення з ідеалізованим джерелом струму. Для цього всі складові рівняння для джерела енергії, поданого послідовним з’єднанням ідеалізованого джерела ЕРС Е і внутрішнього опору R0, потрібно поділити на внутрішній опір джерела R0. Будемо мати рівняння

E/R0=J=U12/R0+I=I0+I,                                      (1.4)
яке можна коментувати таким чином: струм джерела струму складається зі струму споживача I і струму I0 внутрішнього опору, приєднаного до затискачів джерела.

Подані схеми заміщення реальних джерел електричної енергії є еквівалентні відносно зовнішніх ділянок електричних кіл, але не еквівалентні відносно енергетичних співвідношень, оскільки R0I2≠ R0I02.

Основні закони електричних кіл. Закон Ома для одноконтурного електричного кола. Це найпростіше електричне коло, яке містить джерело електричної енергії з електрорушійною силою (ЕРС) Е та внутрішнім опором R0, споживача електричної енергії з опором R та з’єднуючої лінії з опором Rл (опором з’єднуючої лінії за звичай нехтують), рис. 1.2. Якщо опори всіх елементів кола та ЕРС не залежать від будь-яких чинників, то їх, а також коло називають лінійними. Електрорушійна сила Е викликає струм того ж напрямку, який визначають за законом Ома: 


[image: image9.wmf]0

R

R

R

E

I

л

+

+

=

.                                                   (1.5)
Струм в лінійному одноконтурному електричному колі прямо пропорційний ЕРС джерела і обернено пропорційний загальному опору кола.


[image: image10.emf]л

R

E

0

R

I

R

1

2


Рисунок 1.2 – Найпростіше електричне коло

Закон Ома для пасивної ділянки кола. Пасивною називають ділянку кола, що не має джерел енергії (ділянка 1−2, рис. 1.2). Закон Ома встановлює зв’язок між струмом і напругою на даній ділянці. Під напругою розуміють різницю потенціалів між крайніми точками цієї ділянки: U12=φ1−φ2.

Нехай буде напрям струму від точки 1 до точки 2 (від точки з вищим потенціалом). Отже, потенціал точки 1 (φ1) вище за потенціал точки 2 на величину R2I: φ2=φ1+R2I. Відповідно до визначення напруги U12=φ1−φ2=R2I, напруга на опорі дорівнює добутку струму опора на величину цього опору. Закон Ома часто записують у вигляді:


[image: image11.wmf]R

U

I

12

=

.                                                       (1.4)

Напругу на опорі називають також спадом напруги. Позитивний напрям напруги на опорі, який показується стрілкою, співпадає з позитивним напрямом струму через цей опір. Згідно з визначенням напруги U21 = φ2−φ1 = −U12, тобто зміна послідовності індексів рівносильна зміні знаку цієї напруги. Отже, напруга може бути і додатною і від’ємною.

[image: image1.png]


Закон Ома для активної ділянки кола. Активною називають ділянку кола, яка має джерела енергії (рис. 1.3).

Струм у такій ділянці кола залежить не тільки від різниці потенціалів на затискачах ділянки, але й від значення і напрямку ЕРС джерел. 

Закон Ома дозволяє визначити струм активної ділянки, якщо відомі потенціали крайніх точок цієї ділянки і ЕРС джерел. Вибираємо довільно додатний напрямок струму, наприклад, від точки 1 до точки 2 і в загальному вигляді маємо:


[image: image12.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image13.wmf]å

å

å

å

+

=

+

j

-

j

=

I

R

E

U

R

E

12

2

1

.                                 (1.4) 
При обчисленні (Е зі знаком «+» враховують ЕРС, напрямок яких збігається з обраним додатним напрямком струму; зі знаком «–» ЕРС, напрямок яких протилежний напрямку струму. 
Закони Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа формулюють двояко:

1. Алгебраїчна сума струмів у будь-якому вузлі електричного кола дорівнює нулю (при цьому струми направлені у вузол враховують з одним знаком, а від вузла − з протилежним): (I = 0.

2. Сума струмів, що направлені у будь-який вузол електричного кола, дорівнює сумі струмів, що направлені від вузла.

Другий закон Кірхгофа також формулюється двояко:

1. Алгебраїчна сума ЕРС, які діють в будь-якому контурі електричного кола, дорівнює алгебраїчній сумі спаду напруг на всіх опорах цього контуру: (E = (IR . (коли обчислюються (E, (IR зі знаком «+» враховують складові, яких напрямок ЕРС Е і струму І співпадає з напрямком обходу контуру).

2. Алгебраїчна сума напруг, які діють у будь-якому контурі електричного кола, дорівнює нулю: (U=0 .

Визначення напруги між точками електричного кола. При розв'язанні багатьох задач виникає потреба обчислити напругу між різними точками кола. Для визначення напруги між точками, наприклад 1 і 2, потрібно пройти від точки 1 до точки 2 тим шляхом, де відомі опори, струми, ЕРС і обчислити зміну потенціалів на цьому шляху.

Слід пам'ятати, що ЕРС спрямована від від’ємного затискача джерела («−») до додатного («+») незалежно від напрямку струму через джерело; в опорі струм завжди спрямований від точки з більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом. 
Робота, потужність, Закон Джоуля − Ленца,. Із курсу фізики відомо, що робота А по переміщенню додатного заряду уздовж нерозгалуженої ділянки електричного кола без джерел електричної енергії за час t визначається виразом:

А=U I t,                                              (1.5)

де U та І − відповідно напруга між затискачами і струм зазначеної ділянки.

Якщо у відповідності закону Ома замінити U через RI одержимо вираз

A=R I2 t,                                                 (1.6)
який експериментально установлено Джоулем і, незалежно від нього Ленцем.
Цей вираз носить назву закону Джоуля − Ленца. Одиницею виміру роботи в системі СІ є джоуль (Дж), 1 Дж = 1 ВАс.

Для оцінки енергетичних умов в електричних колах важливо знати, як швидко виконується робота. Відношенням роботи А до відповідного проміжку часу t визначають потужність

P=A/t=UI= R I2.                                                 (1.7)
Одиницею виміру потужності в системі СІ є ват (Вт).

Режими роботи джерела електричної енергії. В залежності від опору споживача R, розрізнюють такі режими роботи джерела напруги: неробочого ходу, номінальний, короткого замикання та узгоджений.

Режим неробочого ходу встановлюється, коли вимкнути опір R або ввімкнути безмежно великий опір. При цьому струм I=0, тобто струму в колі не буде, а напруга між затискачами джерела стане максимальною: U12 = (1-(2 = E.

Номінальним називають такий режим роботи, на який розраховують коло. У цьому режимі опір споживача має номінальне значення R=Rн. Відповідно будуть номінальними струм Ін, напруга U12н та потужності джерела Р1н=ЕІн і споживача: P2н=U12нIн.

Режим короткого замикання виникає, коли R=0. Це аварійний режим, що виникає внаслідок пошкодження ізоляції чи з інших причин. Струм у колі обмежується тільки внутрішнім опором джерела і за звичай перевищує в десятки разів номінальний струм:

Iкз=Е/(R0+0)=Е /R0; Iкз>>Ін.                                   (18)
В цьому випадку напруга між затискачами джерела U12 та потужність споживача P2 знижуються до нуля, але в коло надходить від джерела найбільша потужність Р1=ЕІкз, що затрачується на нагрівання з’єднуючих проводів.

Погодженим режимом роботи кола називають режим, при якому опір споживача дорівнює внутрішньому опору джерела  R=R0. У цьому режимі потужність споживача дорівнює половині потужності джерела. Це означає, що половина потужності джерела перетворюється в теплову в його внутрішньому опорі.

Баланс потужностей. Суть балансу потужностей: сума потужностей, що генеруються джерелами енергії, дорівнює сумі потужностей, які споживаються приймачами енергії і потужностей втрат на внутрішніх опорах джерел.

Баланс потужностей описують рівнянням:


[image: image14.wmf]å

å

å

=

+

2

rI

UJ

EI

,                                  (1.9)
де EI− потужності джерел напруги (якщо напрями ЕРС і струму в гілці збігаються, джерело працює як генератор, тобто віддає енергію в коло i у рівняння балансу входить зі знаком «+», а якщо напрямки ЕРС i струму в гілці протилежні, джерело споживає енергію з кола i у рівняння балансу входить із знаком «−»); UJ − потужності джерел струму (U − напруга на його затискачах); rI2 − потужності споживачів електричної енергії. 
Прості та складні електричні кола. Електричні кола прийнято поділяти на прості та складні. Прості електричні кола мають лише одне джерело енергії i будь-яку кількість послідовно або паралельно з'єднаних споживачів енергії (елементів електричного кола), які можна звести поступовим перетворенням до одного еквівалентного. Простому колу відповідають схеми заміщення, які містять джерело енергії i еквівалентний oпip кола, R=RЕК.

[image: image742.emf]1

1



I

1

R

1

E

2

R

2

E

3

R

2

2



12

U


В послідовно з'єднаних елементах кола один i той самий струм, рис. 1.4.

Згідно до другого закону Кірхгофа маємо:


[image: image15.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]=

×

+

+

×

+

×

+

×

=

+

+

+

+

=

I

R

I

R

I

R

I

R

U

U

U

U

U

n

n

...

...

3

2

1

3

2

1



[image: image17.wmf]I

R

I

R

R

R

R

EK

n

×

=

×

+

+

+

+

=

)

...

(

3

2

1

, де


[image: image18.wmf]å

=

=

n

i

i

EK

R

R

1

.                                                   (1.01)
При послідовному з'єднанні еквівалентний опір дорівнює сумі опорів.

Паралельне це таке з'єднання елементів кола, коли вони ввімкнені до однієї пари вузлів i, таким чином, знаходяться під однаковою напругою, рис. 1.5.

Згідно до першого закону Кірхгофа маємо:


[image: image19.wmf]=

+

+

+

+

=

+

+

+

+

=

n

n

R

U

R

U

R

U

R

U

I

I

I

I

I

...

...

3

2

1

3

2

1



[image: image20.wmf]U

g

U

g

g

g

g

U

R

U

R

U

R

R

EK

n

n

×

=

×

+

+

+

+

=

×

+

+

+

+

=

)

...

(

)

...

1

1

(

3

2

1

3

2

1

, 

[image: image21.wmf]å

=

=

n

i

i

EK

R

g

1

1

.                                       (1.11)

[image: image22]
Рисунок 1.5 – Паралельне з’єднання елементів

Висновок: при паралельному з'єднанні еквівалентна провідність дорівнює сумі провідностей з'єднаних опорів.

Сукупність послідовного i паралельного з'єднань елементів навивають змішаним з’єднанням.

Еквівалентні перетворення. Еквівалентні перетворення застосовують для зменшення кількості віток або вузлів у схемі, що веде до зменшення числа розрахункових рівнянь i скорочення обчислювальної роботи. 

Умови еквівалентних перетворень: напруги i струми в частинах схеми без перетворень повинні залишатися незмінними. 

Нижче наведено взаємне еквівалентне перетворення з'єднань споживачів енергії «трикутником» i «зіркою» (рис. 1.6). 

[image: image23.png]



Рисунок 1.6 – З’єднання елементів зіркою та трикутником

Формули перетворення «трикутника» на «зірку»:


[image: image24.wmf]31

23

12

31

12

1

R

R

R

R

R

R

+

+

×

=

,  
[image: image25.wmf]31

23

12

23

12

2

R

R

R

R

R

R

+

+

×

=

,  
[image: image26.wmf]31

23

12

23

31

3

R

R

R

R

R

R

+

+

×

=

.        (1.12)
Формули перетворення «зірки» на «трикутник»:


[image: image27.wmf]3

2

1

2

1

12

R

R

R

R

R

R

×

+

+

=

,  
[image: image28.wmf]1

3

2

3

2

23

R

R

R

R

R

R

×

+

+

=

,  
[image: image29.wmf]2

1

3

1

3

31

R

R

R

R

R

R

×

+

+

=

.  (1.13)
Складні електричні кола. До складних електричних кіл належать розгалужені кола, що мають більше одного джерела енергії. Розраховують їх, використовуючи закони Кірхгофа або спеціальні методи розрахунку. Розглянемо деякі з них.

Метод рівнянь Кірхгофа. Базується на використанні законів Кірхгофа.

Переваги: придатний до розрахунку будь-якого електричного кола і не потребує додаткових перетворень.

Метод рівнянь Кірхгофа є класичним і основним для розрахунку складних електричних кіл. Усі інші методи ґрунтуються на цих фундаментальних законах електротехніки. Мета їх використання - зменшення трудомісткості розрахунків.

Рекомендується такий порядок розрахунку складних кіл за методом рівнянь Кірхгофа і, практично, усіх інших:

1. Вивчити схему і визначити кількість вузлів. 
2. Задатися довільно вибраними позитивними напрямами струмів у окремих гілках і позначити їх стрілками. Всі позначення струмів доцільно брати відповідно до номера вітки.

3. Скласти рівняння за першим законом Кірхгофа для вузлів, крім одного. 
4. Недостаючи рівняння за кількістю невідомих струмів скласти за другим законом Кірхгофа (розбивку схеми на контури слід починати з довільного контуру, а далі стежити, щоб у кожний новий контур входила хоча б одна нова вітка, якої не було у раніш складених рівняннях, а більш зручно розбивати схему на суміжні контури-комірки). Після вибору контурів необхідно довільно задатися напрямом їх обходу (наприклад за годинниковою стрілкою) і скласти рівняння за другим законом Кірхгофа.
5. Підставити числові значення опорів при невідомих струмах і, розв`язуючи систему рівнянь, визначити струми. Коли числове значення знайденого з рівнянь струму буде негативним, то дійсний напрям струму є оберненим раніше довільно вибраному. Його потрібно показати на схемі.

Метод вузлової напруги (вузлового потенціалу) застосовується, якщо коло має тільки два вузли. Кількість віток поміж вузлами може бути довільною. Базується на першому законі Кірхгофа і законі Ома. Після прирівнювання до нульового значення потенціалу одного із вузлів, залишається невідомим потенціал другого. Обчисливши його потенціал відносно нульового, за законом Ома знаходять струми у гілках.
1. Прирівнюємо до нульового значення потенціал одного із вузлів, наприклад вузла 2, φ2=0. Визначаємо вузлову напругу між вузлами 1 і 2 (вважаємо, що φ1>φ2):

[image: image30.wmf]å

å

=

=

-

=

i

i

i

g

g

E

U

1

2

1

12

j

j

j

.                                 (1.14)
Слід пам'ятати: коли обчислюють складові в ΣEg зі знаком «+» враховують ЕРС Е спрямовані до вузла 1; зі знаком «−» − від вузла 1. Струми у вітках розраховують за законом Ома.
2. Знаходимо струми у вітках через закон Ома .
Метод накладання. Метод ґрунтується на принципі накладання, згідно з яким струм у вітці складного кола вважають одержаним від накладання часткових струмів, що виникають у вітці від незалежної дії кожного джерела окремо. Відповідно до цього складне коло з кількома джерелами енергії розглядають як сукупність простих кіл, які містять лише одне джерело. Розрахувавши прості кола, визначають за величиною i напрямком часткові струми, спричинені дією кожного джерела окремо. Дійсний струм у будь-якій вітці складного кола від одночасної дії всіх джерел обчислюють шляхом накладання, тобто алгебраїчного складання часткових струмів, що проходять цією віткою.

Переваги: спрощуються розрахунки, оскільки складне коло перетворюється на кілька простих кіл. 

Зауваження: методом накладання можна користуватися тільки для розрахунку лінійних кіл та якщо у колі не більше двох-трьох джерел енергії.

Порядок розрахунку: 1. Залишити у схемі лише одне джерело енергії, замінивши інші джерела їх внутрішніми опорами (у ідеального джерела напруги R0 = 0 і його необхідно замінити відрізком провідника; у ідеального джерела струму R0 = ∞ i його потрібно вимкнути).

2. Розрахувати часткові струми від дії джерела, що залишилось .

3. Обчислити часткові струми, спричинені дією інших джерел енергії.

4. Визначити дійсні струми у гілках алгебраїчним складанням часткових: довільно вибрати додатний напрямок струму у вітці, що розглядається, а часткові струми, напрямок якого збігається з умовно-додатним, слід враховувати зі знаком «+»; напрямок яких не збігається − зі знаком «−».

Метод еквівалентного генератора. Метод використовується, коли потрібно обчислити струм тільки в одній вітці і базується на теоремі про еквівалентний генератор або активний двополюсник. Під активним двополюсником розуміють частину кола, що містить джерела енергії i з’єднується з іншими елементами кола двома затискачами (рис. 1.7). 


[image: image31.emf]А

к

т

и

в

н

и

й

к

д

в

о

п

о

л

ю

с

н

и

1

I

2

12

U R

1

I

2

R

ekb

E

ekb

R


Рисунок 1.7 – Схема методу еквівалентного генератора

Згідно з теоремою, струм у гілці, що ввімкнена на затискачі 1-2, залишається незмінним, якщо активний двополюсник замінити еквівалентним генератором з електрорушійною силою (ЕРС) Еekb i його внутрішнім опором Rekb.
Значення ЕРС Еekb обчислюється як напруга U12 на затискачах 1-2 при вимкненій досліджуваній гілці (режим холостого ходу), Еekb= U12.

Величина внутрішнього опору Rekb розраховується як еквівалентний опір двополюсника відносно затискачів 1-2 у тому ж режимі холостого ходу.

Після такої заміни складне коло можна зобразити одно контурною схемою, струм в якій легко визначити за законом Ома.

Порядок розрахунку:

1. Вимкнути із схеми гілку, в якій потрібно обчислити струм, i позначити затискачі будь-якими індексами, наприклад 1 і 2.
2. Визначити напругу U12, користуючись найбільш раціональним у даному випадку методом розрахунку складних кіл.

3. Визначити еквівалентний опір кола Rekb між затискачами 1 i 2 , замінивши джерела енергії їх внутрішніми опорами (ідеальне джерело напруги замінити відрізком провідника з нульовим опором, ідеальне джерело струму вимкнути).

Еквівалентний опір кола Rekb можна визначити за режимами холостого ходу та короткого замикання: вимірюється величина струму, що протікає через клеми двополюсника при їх короткому замиканні, Iкз. Тоді еквівалентний опір Rekb між затискачами 1 i 2 буде: Rekb = U12/ Iкз.

4. Скласти схему еквівалентного генератора та обчислити струм у гілці за законом Ома.
Зауваження: на загал гілка, в котрій потрібно обчислити струм, може включати також джерело напруги або з’єднувати довільну частину електричного кола.
Тема 2. Електричні кола однофазного синусоїдного струму

Причини широкого розповсюдження електричних пристроїв синусоїдного струму промислової частоти. Основні параметри, що  характеризують синусоїдну функцію. Способи зображення функції. Ідеальний резистор у колі синусоїдного струму. Ідеальна котушка у колі синусоїдного струму. Ідеальний конденсатор у колі синусоїдного струму. Рівняння електричного стану кола з послідовним з’єднанням резистора, індуктивної котушки та конденсатора. Векторна діаграма кола. Трикутник напруг. Трикутник опорів. Рівняння електричного стану кола з паралельним з’єднанням резистора, індуктивної котушки та конденсатора. Векторна діаграма. Трикутник струмів. Трикутник провідностей. Розрахунок кіл синусоїдного струму методом комплексних чисел.

Електричні кола змінного струму. Відмінність розрахунку електричних кіл змінного струму від кіл постійного струму полягає в тому, що математичний апарат для їх досліджень більш громіздкий, адже у відповідних рівняннях, що відповідають математичним моделям електричних кіл, присутні напруги та струми, що змінюються у часі. 

Відомо, що найбільш економічною формою змінного струму при виробництві, передачі, розподіленню та використанню електричної енергії є найпростіша форма змінного струму − синусоїдальна.

Електричні кола синусоїдального струму. Для спрощення задач розрахунку електричних кіл синусоїдального струму в електротехніці використовуються графічні методи. На рис. 2.1 продемонстровані два способи зображення синусоїдальної напруги. На рис. 2.1, б синусоїдальна напруга u(t)=Umsin(wt+Ψu) зображена за допомогою графіка з початковою фазою (u, амплітудою Um та кутовою частотою ( =2(f=2π / T, де T – період. Значення напруги для заданого моменту часу t називають миттєвим. 
На рис. 2.1, а синусоїдальну напругу подано у вигляді радіус-вектору Um, який обертається відносно початку координат з кутовою частотою 
[image: image32.wmf]w

 проти годинникової стрілки. В момент часу t = 0 його положення визначається початковим фазовим кутом (u, а в моменти часу t1, t2 – відповідно, кутами ((t1 + (u) та ((t2 + (u).

Відповідно до визначення тригонометричної функції синуса, проекція радіус-вектору на вісь y визначається функцією синусу:

u(t)=Um sin((t+ψu).                                        (2.1)
[image: image33.png]



Рисунок 2.1 – Векторне і часове зображення синусоїдальної напруги

Тобто, будь-якому радіус-вектору, який рівномірно обертається, однозначно відповідає синусоїдна функція. Коли використовується комплексна форма зображень, координатні осі х та у замінюються відповідно на осі комплексної площини: дійсну −Re (Real) та уявну −Im(Imaging). При цьому, як відомо, будь-якому вектору A, що розміщується на комплексній площині, однозначно відповідає комплексне число, яке може бути записане в алгебраїчній, тригонометричній та показовій (експоненціальній) формах.

Алгебраїчна форма: 
[image: image34.wmf]2

1

ja

a

A

+

=

&

. Тригонометрична: 
[image: image35.wmf]a

a

sin

cos

ja

a

A

+

=

&

.

Експоненціальна: 
[image: image36.wmf]a

j

ae

A

=

&

. Перехід від однієї форми зображень до іншої забезпечується наступними формулами:

	
[image: image37.wmf];

2

2

2

1

a

a

a

+

=


	
[image: image38.wmf])

(

1

2

a

a

arctg

=

a

;

	
[image: image39.wmf]a

cos

1

a

a

=

;
	
[image: image40.wmf]a

sin

2

a

a

=

;

	
[image: image41.wmf])

Re(

1

A

a

&

=

;
	
[image: image42.wmf])

Im(

2

A

a

&

=

.


Якщо 
[image: image43.wmf]1

=

A

, то справедливі співвідношення:

	
[image: image44.wmf]1

0

sin

0

cos

0

=

+

=

j

e

j

;
	
[image: image45.wmf]1

sin

cos

-

=

p

+

p

=

p

j

e

j

;

	
[image: image46.wmf]j

j

e

j

=

p

+

p

=

p

2

sin

2

cos

2

;
	
[image: image47.wmf]j

j

e

j

-

=

p

-

p

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

p

-

2

sin

2

cos

2

.


Комплексна форма зображень синусоїдальних напруг та струмів породжує комплексний (символічний) метод розрахунку електричних кіл синусоїдального струму, який значно спрощує їх розрахунки.

Відношення комплексної амплітуди напруги ділянки електричного кола до амплітуди струму цієї ділянки називається її комплексним опором:

	
[image: image48.wmf]j

y

y

y

y

j

j

m

m

j

m

j

m

m

m

e

Z

e

I

U

e

I

e

U

I

U

Z

i

u

i

u

=

=

=

=

-

)

(

&

&

,          
	(2.2)


де Z – модуль комплексного опору, а 
[image: image49.wmf]i

u

y

-

y

=

j

 − його аргумент.

Параметри комплексного опору можуть визначатись і діючими значеннями комплексних напруг і струмів, оскільки у практиці використання змінних струмів широко використовується поняття їх діючих значень, які визначаються як середньоквадратичне їх значення за період. Наприклад, діюче значення змінного струму визначається за виразом


[image: image50.wmf]ò

=

T

dt

t

i

T

I

0

2

)

(

1

,                                        (2.3)
а для синусоїдальної форми струму маємо:


[image: image51.wmf]m

m

T

m

I

I

tdt

I

T

I

×

=

=

=

ò

707

.

0

2

sin

1

0

2

2

w

.                       (2.4)
Такі ж співвідношення справедливі і для синусоїдальних напруги та ЕРС.

Закони Ома і Кірхгофа в колах змінного струму. Закон Ома і закони Кірхгофа для миттєвих значень напруг і струмів формулюються однаково і незалежно від того, чи є кола лінійні чи нелінійні, змінюються чи не змінюються в них напруги та струми в часі.

Так, відповідно до першого закону Кірхгофа, алгебраїчна сума миттєвих значень струмів в вузлі електричного кола дорівнює нулю:


[image: image52.wmf]0

=

å

k

i

.                                      (2.5)

У комплексній формі рівняння першого закону Кірхгофа для електричних кіл синусоїдального струму має вигляд:


[image: image53.wmf]0

=

å

k

I

&

.                                         (2.6)

Рівняння другого закону Кірхгофа формулюється так: алгебраїчна сума миттєвих значень напруг , які діють на всіх ділянках у будь-якому контурі електричного кола, дорівнює нулю, тобто:


[image: image54.wmf]0

=

å

k

u

,                                         (2.7)

а його комплексна форма в колах синусоїдального струму має вигляд:


[image: image55.wmf]0

=

å

k

U

&

.                                         (2.8)

З урахуванням закону Ома, другий закон Кірхгофа може бути сформульований так: алгебраїчна (комплексна) сума спаду напруг на активних і реактивних елементах будь-якого контуру дорівнює алгебраїчній (комплексній) сумі ЕРС, які діють в цьому контурі. Правила запису рівнянь залишаються такими, як і для електричних кіл постійного струму.

Активний опір у колі синусоїдального струму. В електричному колі з активним опором при дії синусоїдальної напруги, рис. 2.2, а).
[image: image56.png]it)

uft) [




а)        
[image: image57.emf]Іт

Re

m

U



m

I



u і

 

б)

Рисунок 2.2 – Активний опір у колі синусоїдального струму


[image: image58.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image59.wmf])

sin(

)

(

u

m

wt

U

t

u

y

+

=

,                                     (2.9)

у відповідності до закону Ома маємо:


[image: image60.wmf])

sin(

)

sin(

)

(

)

(

i

m

u

wt

I

wt

R

t

u

t

i

y

y

+

=

+

=

.                                     (2.10)

Векторна форма зображень напруги і струму електричного кола (в подальшому векторна діаграма) на комплексній площині зображена на рис. 2.2, б)
Вектор напруги 
[image: image61.wmf]u

j

m

m

e

U

U

y

=

&

має початковий кут 
[image: image62.wmf]y

u. Вектор струму Im=Imejψі співпадає за фазою з вектором напруги, тобто ψі=ψu=ψ, а кут зсуву фаз між напругою та струмом φ=ψu- ψi.
Миттєва потужність в електричному колі

P(t)=u(t)i(t)=UI −UIcos(2wt+2Ψ)                                      (2.11)

має постійну складову і змінну, що змінюється з подвійною частотою.

Середнє значення потужності за період 


[image: image63.wmf]UI

dt

t

T

UI

dt

t

p

T

P

T

T

=

+

=

=

ò

ò

0

2

0

)

(

sin

)

(

1

y

w

                                     (2.12)

[image: image743.emf]U

I

1

R

1

U

2

R

2

U

3

R

3

U

n

R

n

U

[image: image744.emf]Im

Re

1

I



1a

I



1p

I



2

I



2a

I



2p

I



I



a

I



p

I



1



2





U

Im

Re

1

I



1a

I



1p

I



2

I



2a

I



2p

I



I



1



2



U

а)

б)

[image: image745.png]an

B3

w w
an n
W
33 33 W,
B3 B3




називають активною потужністю. Її також можна визначити за виразом: P=I2R=U2g, де g=1/R – провідність. [image: image746.png]Jloriana Qyniuds

Tabams ictunrocti

Cxemne s0Gpaenis

Jloriune 3anepeueni x|y |
- 01 Xo— —av
rex T
Tloriune wroseni ),: x ; Xo g
Y=XnX, TG oy
ato Xo|
oo 8
=X X T
x| x| v )
Jloriune nonasanms 5T 010 X
rexvy, 017 [
abo 7107 P!
V=X +X, 1




Одиницею виміру активної потужності є ват [Вт], а енергії за інтервал часу t – ват-секунда [Вт·с], W = Pt.

Індуктивність у колі синусоїдального струму[image: image747.png]


. Якщо в електричному колі з ідеальним індуктивним елементом L (рис. 2.3, а)) діє струм i(t)=Imsinωt, то потокозчеплення самоіндукції (  також матиме синусоїдальну форму:


[image: image64.wmf]t

I

L

t

i

L

t

m

w

y

sin

)

(

)

(

=

=

.                                 (2.13)

Зміна потокозчеплення веде до виникнення у котушці ЕРС самоіндукції:


[image: image65.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

-

=

-

=

-

=

2

sin

cos

p

w

w

w

y

t

E

t

I

L

dt

di

L

dt

d

e

L

m

m

L



,                     (2.14)

яка відстає від струму за фазою на π/2.
Дія ЕРС завжди спрямована проти дії напруги uL , тобто:


[image: image66.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

=

=

-

=

2

sin

2

sin

p

w

p

w

w

y

t

U

t

I

L

dt

di

L

dt

d

e

u

m

m

L

L

.                      (2.15)

Напруга на індуктивності випереджає струм за фазою на кут π/2, що пояснюється векторною діаграмою, зображеною на рис. 2.3, б).
[image: image67.png]iy

ut) L



а)           
[image: image68.emf]т

U



т

І



Іт

Re

б)

Рисунок 2.3 – Індуктивність у колі синусоїдального струму.

З виразу очевидний зв’язок між амплітудними значеннями напруги і струму:


[image: image69.wmf]m

L

m

m

I

X

LI

U

=

w

=

.                                (2.16)

Величина ХL = (L називається індуктивним опором.

Комплексна форма запису встановлює наступні залежності:


[image: image70.wmf]0

j

m

e

I

I

=

&

;
[image: image71.wmf]m

L

j

m

L

j

m

L

j

m

m

I

X

j

e

I

X

j

e

I

X

e

U

U

&

&

=

=

=

=

0

2

2

p

p

, 
[image: image72.wmf]I

X

j

U

L

&

&

=

.   (2.17)
Таким чином комплексний опір індуктивності Z=jXL є уявне число з модулем ХL .

Миттєве значення потужності в індуктивності


[image: image73.wmf]t

UI

t

I

t

U

t

i

t

u

t

p

m

m

w

p

w

w

2

sin

2

sin

sin

)

(

)

(

)

(

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

=

                  (2.18)

є періодична функція, що змінюється з подвійною частотою. Між джерелом живлення та індуктивністю має місце обмін енергією з подвійною частотою Активна потужність за період дорівнює


[image: image74.wmf]0

2

sin

1

0

=

=

ò

T

dt

t

I

U

T

P

w

,                           (2.19)

що говорить про те, що у колі з індуктивністю робота не виконується.

У той же час, інтенсивність обміну енергією між джерелом і магнітним полем індуктивності характеризується амплітудним значенням миттєвої потужності, яка називається реактивною потужністю:

QL=UI=XLI2.                                          (2.20)

Розмірність реактивної потужності – вольт-ампер реактивний [вар].

Конденсатор у колі синусоїдального струму. Коли до джерела змінної напруги u(t)=Umsin(t приєднаний конденсатор (рис. 2.4, а), то зміна напруги u(t), що прикладається до його  обкладинок, приводить до перерозподілу заряду 
[image: image75.wmf])

(

)

(

t

u

C

t

q

=

 і, як результат, у колі з’являється струм:


[image: image76.wmf],

2

sin

)

(

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

=

=

p

w

t

I

dt

du

C

dt

dq

t

i

m

                       (2.21)

[image: image748.emf]R

Б

R

+Е

Y

X

X1

t

t

Y

0

0

0 1

1 1

VT

X1

+Е

X2

R

Y

VT1 VT2

X1

X2

Y

0

0 0

0

0 t

t

t

1

1

11

1 1 1

X1

X2

Y

0

0 0

0

0 t

t

t

1 1

11

X2

X1

Y

VT2

VT1

+E

R

VT2

1 00

VT2

X1

Y

0

0 0

0

0 t

t

t

1

1

11

X1

X2

Y

0

0 0

0 t

t

t

1 1

11

1 0

R

Y

X2 X1

100

+E

R

VT1

VT2

X1

X2

11

ЛЕ НЕ

ЛЕ АБО ЛЕ І

+Е

ЛЕ  АБО-НЕ

ЛЕ  І-НЕ

Х2

де Im=ωCUm. Струм у колі випереджає напругу на π/2.[image: image749.wmf]J

TT

Q

Q

С

K

S

С

R

 Величина Xc=1/ωC називається ємнісним опором, а закон Ома для кола з ємністю записується у вигляді:


[image: image77.wmf]m

C

m

I

X

U

=

        або        
[image: image78.wmf]I

X

U

C

=

.                       (2.22)

[image: image750.wmf]J

TT

Q

Q

С

K

Комплексна форма запису закону Ома може бути визначена, якщо виходити з того, що


[image: image79.wmf]0

j

m

m

e

U

U

=

&

;
[image: image80.wmf]2

p

=

j

m

m

e

I

I

&

;                               (2.23)


[image: image81.wmf]C

j

C

j

m

j

m

m

m

X

j

e

X

e

I

e

U

I

U

Z

-

=

=

=

=

p

-

p

2

2

0

&

&

.

Таким чином, маємо:

Ùm=−jXcÌm  або  Ù=−jXcÌ.                                (2.24)

Векторна діаграма (рис. 2.4, б) відображає фазові співвідношення між струмом через конденсатор і напругою на його обкладинках. 
[image: image82.png]it)

uft)




а)    
[image: image83.emf]Іт

Re

m

U



m

I



б)
Рисунок 2.4 – Ємність у колі синусоїдального струму.

Комплексний опір конденсатора є від’ємним уявним числом з модулем 

Xc=1/ωC.                                   (2.25)

Миттєва потужність у колі: 


[image: image84.wmf]t

UI

t

i

t

u

t

p

w

2

sin

)

(

)

(

)

(

=

=

,                       (2.26)

тобто має місце обмін енергією між джерелом живлення та конденсатором. Інтенсивність обміну енергією між ними характеризується амплітудним значенням миттєвої потужності, яка називається реактивною потужністю

Qc=UI=XcI2.                                  (2.27)

Реактивна потужність вимірюється у вольт-амперах реактивних.

Середня, або активна потужність в колі

[image: image85.wmf]0

2

sin

1

)

(

1

0

0

=

w

=

=

ò

ò

T

T

dt

t

I

U

T

dt

t

p

T

P

.                       (2.28)

Коло з послідовним зєднанням R, L і C елементів. Нехай електричне коло, що на рис. 2.5, живиться від ідеального джерела напруги синусоїдального струму 
u(t)=Umsin(ωt+ψi).

[image: image86.png]C
i) R L 1
1 il

7 7 7,

(® n B c





Рисунок 2.5 – Послідовне з’єднання елементів у колі синусоїдального струму

У відповідності до другого закону Кірхгофа, для миттєвих значень напруг, маємо: u = uR + uL + uC .
Враховуючи лінійність елементів схеми струм в колі, напруги на елементах кола uR , uL і uC також змінюватимуться за синусоїдальним законом. Це дає можливість використати комплексну форму запису рівняння відповідно до другого закону Кірхгофа, тобто: 
[image: image87.wmf]C

L

R

U

U

U

U

&

&

&

&

+

+

=


Враховуючи, що струм кожного з елементів один і той же, можемо записати:
[image: image88.wmf]R

I

U

R

&

&

=

;  
[image: image89.wmf]I

L

j

U

L

&

&

w

=

;  
[image: image90.wmf]I

C

j

U

C

&

&

w

-

=

1

, або
[image: image91.wmf]R

I

U

R

&

&

=

;  
[image: image92.wmf]I

X

j

U

L

L

&

&

=

;  
[image: image93.wmf]I

X

j

U

C

C

&

&

-

=

.

Це дає можливість рівняння кола записати у вигляді: 
[image: image94.wmf]Z

I

X

j

X

j

R

I

U

C

L

&

&

&

=

-

+

=

)

(

.

Величина 
[image: image95.wmf])

(

C

L

X

X

j

R

Z

-

+

=

 є еквівалентним комплексним опором кола і визначається як алгебраїчна сума комплексних опорів, що утворюють коло. Уявна складова 
[image: image96.wmf]X

X

X

C

L

=

-

 називається реактивним опором, який в залежності від величини XL і XC може носити і коло в цілому індуктивний 
[image: image97.wmf])

(

C

L

X

X

>

, ємнісний 
[image: image98.wmf])

(

L

C

X

X

>

 і активний характер (опір в цьому випадку має нульове значення 
[image: image99.wmf])

(

C

L

X

X

=

).
На комплексній площині комплексний опір можна подати як вектор, що замикає геометричну суму його складових, рис. 2.6. Побудований таким чином трикутник називається трикутником опорів.


[image: image100.emf]Im

Re R

jX

Z




Рисунок 2.6 – трикутник опорів послідовного з’єднання

З трикутника опорів витікають наступні співвідношення:


[image: image101.wmf]2

2

X

R

Z

+

=

; 
[image: image102.wmf]j

cos

Z

R

=

; 
[image: image103.wmf]j

sin

Z

X

=

; 
[image: image104.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

R

X

arctg

j

.                 (2.29)

Модуль комплексного опору Z називають повним опором кола, а аргу​мент комплексного опору (  кутом зсуву між напругою джерела та струмом і він дорівнює різниці початкових фаз напруги і струму, тобто (=ψu−ψі.

Коло з паралельним зєднанням R, L і C елементів. Для електричного кола, схема якого наведена на рис. 2.7, з джерелом напруги 
[image: image105.wmf])

2

sin(

)

(

p

w

+

=

t

U

t

u

m

[image: image751.wmf]J

TT

Q

Q

С

K

D

С

&

[image: image752.wmf]J

TT

Q

Q

С

K

T

С

 рівняння першого закону Кірхгофа в комплексній формі має вигляд: 
[image: image106.wmf]2

1

I

I

I

&

&

&

+

=

, де 
[image: image107.wmf]L

jX

R

U

Z

U

I

+

=

=

1

1

1

&

&

&

, 
[image: image108.wmf]C

jX

R

U

Z

U

I

-

=

=

2

2

2

&

&

&

.

Тоді 
[image: image109.wmf]2

1

I

I

I

&

&

&

+

=

=
[image: image110.wmf])

(

1

1

-

-

+

Z

Z

U

&

.

Наведені вище рівняння набудуть вигляду:


[image: image111.wmf];

1

1

Y

U

I

×

=

&

&

  
[image: image112.wmf]2

2

Y

U

I

×

=

&

&

;  
[image: image113.wmf])

(

2

1

2

1

Y

Y

U

I

I

I

+

×

=

+

=

&

&

&

&

=
[image: image114.wmf]Y

U

×

&

.
Введений параметр електричного кола Y називають комплексною провідністю 
[image: image115.wmf]1

-

=

Z

Y

. Він має активну g і реактивну b складові, тобто

Y=g + jb.                                               (2.30)

[image: image116.emf]) (t u

i

1

R

2

R

L

C

1

i

2

i

а)  
[image: image117.emf]Im

Re



g

jb

Y

б)
Рисунок 2.7 – Паралельне з’єднання елементів у колі синусоїдального струму

Уявна складова b=bL-bC  називається реактивною провідністю, яка в залежності від величини bL і bC може носити індуктивний (bL>bC ), ємнісний (bL<bC) характер або мати нульове значення (bL=bC).

На комплексній площині комплексну провідність можна подати як вектор, що замикає геометричну суму його складових (рис. 2.7, б), а побудований таким чином трикутник, називається трикутником провідностей.

З трикутника провідностей витікають наступні співвідношення:


[image: image118.wmf]2

2

b

g

Y

+

=

; 
[image: image119.wmf]g

b

arctg

=

j

; g=Y cos(; b=Y sin( .                           (2.31)
Дуже важливо мати на увазі, що взаємно оберненими величинами є тільки повний опір і повна провідність: 
[image: image120.wmf]Y

Z

1

=

, 
[image: image121.wmf]Z

Y

1

=

. Активні провідності бувають оберненими активним опорам тільки в окремих випадках, коли вся гілка має тільки активні опори. Реактивні провідності можуть бути оберненими реактивним опорам тоді, коли в колі є тільки реактивні опори одного виду (XL або XC).

Після визначення комплексних значень струмів
[image: image122.wmf]1

I

&

 та
[image: image123.wmf]2

I

&

, зобразимо їх у комплексній площині відносно напруги 
[image: image124.wmf]2

p

j

U

U

l

&

×

=

, рис. 2.8, а. Струм 
[image: image125.wmf]1

I

&

 відстає від напруги на кут (1 =arctg XL/R1
[image: image126.wmf], а струм [image: image127.wmf]2

I

&

 випереджає напругу на кут (2 =arctg XC/R2. Відповідно, струм 
[image: image128.wmf]I

&

 нерозгалуженої частини визначатиметься як геометрична сума: 
[image: image129.wmf]2

1

I

I

I

&

&

&

+

=

.Кожен із струмів, враховуючи наявність активних опорів, має активну складову (Ia1, Ia2), що збігається з напрямком вектора напруги та реактивну (
[image: image130.wmf]р1

I

&

, 
[image: image131.wmf]р2

I

&

) яка, відповідно до характеру реактивності, випереджає вектор напруги на 
[image: image132.wmf]2

p

 (складова 
[image: image133.wmf]р2

I

&

) або відстає на такий самий кут (
[image: image134.wmf]р1

I

&

), а їх алгебраїчні суми є активною (Ia) та реактивною (Ip) складовими вектору струму в нерозгалуженій частині кола (I). З утвореного таким чином трикутника струмів витікають наступні співвідношення:


[image: image135.wmf]2

2

p

a

I

I

I

+

=

; 
[image: image136.wmf]Ia

I

arctg

p

=

j

; Ia=I cos( ; Ip=I sin( .                   (2.32)

На рис. 2.8, б зображена векторна діаграма за умови, що bL=bC . В гілках з індуктивністю і ємністю струми дорівнюють один одному і зворотні за фазою, тому компенсуються. В колі має місце режим, який називається резонансом струмів. В нерозгалуженій частині кола реактивні струми відсутні і цю властивість використовують для поліпшення коефіцієнту потужності cos( електричних установок з допомогою паралельного приєднання ємностей до індуктивних споживачів. 

Потужність в колах синусоїдального струму. 
Нехай електричне коло з послідовним з’єднанням R,L і C елементів має активно − індуктивний характер, тобто XL(XC Напруга і струм в такому випадку зсунені за фазою на кут ( : u=Umsin(t,   i=Imsin((t−().

Зображення потужності  в комплексній формі буде мати вигляд:

[image: image137.png]


=
[image: image138.wmf]*

I

U

&

&

=
[image: image139.wmf]j

y

y

y

y

j

j

j

j

UIe

UIe

Ie

Ue

i

u

i

u

=

=

×

-

-

)

(

,                   (2.33)
де 
[image: image140.wmf]*

I

&

 − струм, комплексно спряжений струму 
[image: image141.wmf]I

&

 (якщо 
[image: image142.wmf]I

&

=
[image: image143.wmf]i

j

Ie

y

, то комплексно сполучений струм 
[image: image144.wmf]*

I

&

=
[image: image145.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image146.wmf]i

j

Ie

y

-

).

Таким чином комплексна потужність в тригонометричній та алгебраїчній формах буде:

[image: image147.png]


=UIcos(+jUIsin(=P+jQ.                           (2.34)
Дійсну складову комплексної потужності Re[[image: image148.png]


]=P=UIcos(  називають активною потужністю, а уявну складову Im[[image: image149.png]


]=Q=UIsin(  реактивною потужністю.

Відзначимо, що середнє значення миттєвої потужності 

p=ui=Umsin(tImsin((t−()=UIcos(−UIcos(2(t−()

[image: image150.wmf]ò

ò

=

=

×

=

T

Т

СР

UI

pdt

T

idt

u

Т

P

0

0

cos

1

1

j


співпадає зі значенням активної потужності.

Електротехнічні пристрої розробляють для роботи за визначеними напругами та струмом. Тому їх характеризують не активною потужністю, що залежить від кута зсуву фаз ( між напругою і струмом, а повною потужністю S=UI. 
Розмірності потужностей: повної − вольт-ампер (В А), активної–ват (Вт), реактивної – вольт-ампер реактивний (Вар).
Відношення активної потужності до повної, що дорівнює косинусу кута зсуву фаз між напругою і струмом, називається коефіцієнтом потужності:


[image: image151.wmf]j

j

cos

cos

=

=

UI

UI

S

P

.                                    (2.35)
Для кращого використання електротехнічної енергії бажано мати споживачі з більш високим коефіцієнтом потужності. Високий коефіцієнт потужності бажаний також для зменшення втрат в лініях електропередач. За даною активною потужністю споживача струм у лінії тим менше, чим більше значення cos(:

I=P/U cosφ.                                           (2.36)
Активна, реактивна та повна потужності мають наступні взаємозв’язки:


[image: image152.wmf]j

=

cos

S

P

;  
[image: image153.wmf]j

sin

S

Q

=

;  
[image: image154.wmf]jQ

P

S

±

=

;  
[image: image155.wmf]2

2

Q

P

S

+

=

.               (2.37)
Баланс потужностей. Баланс потужностей у колах синусоїдального струму, як і у колах постійного струму, витікає із закону збереження енергії: алгебраїчна сума комплексних потужностей всіх джерел дорівнює алгебраїчній сумі комплексних потужностей всіх споживачів, що рівнозначно виконанню балансу активних і реактивних потужностей: 


[image: image156.wmf]å

å

=

СП

ДЖ

Р

Р

;  
[image: image157.wmf]å

å

=

СП

ДЖ

Q

Q

,                   (2.38)
де Pдж , Qдж , PСП, QСП – відповідно активні і реактивні потужності джерел і споживачів.

При наявності в схемі індуктивних і ємнісних елементів суму реактивних потужностей споживачів слід обчислювати алгебраїчно: споживана потужність індуктивними елементами вважається позитивною, а ємнісними – негативною.

Тема 3. Трифазні електричні кола

Трифазні електричні кола. Елементи трифазних кіл. Принцип дії трифазного генератора. Способи зображення симетричної системи ЕРС. Способи з’єднання фаз трифазного джерела живлення. Трипровідна і чотирипровідна система. Фазні та лінійні напруги. Класифікація і способи ввімкнення  споживачів у трифазне коло. Симетричні режими трифазного кола. Співвідношення між фазними та лінійними напругами і струмами при симетричних споживачах.

Трифазні електричні кола. Такими називають сукупність трьох електричних кіл в яких діють синусоїдальні ЕРС однакової частоти, що відрізняються одна від одної за фазою та утворюються в одному джерелі енергії. Кожне з таких кіл, що входить у трифазну систему, називають фазою. 

Трифазне коло складається з трьох основних частин: трифазного генератора, лінії електропередач та споживачів електричної енергії.

Трифазний синхронний генератор. Найбільш розповсюдженим трифазним генератором є синхронна машина, що перетворює механічну енергію в електричну, рис. 3.1. В пазах нерухомої частини машини (статора) розміщуються три фазні обмотки таким чином, що їхні просторові вісі (на рисунку показані пунктиром) зміщені відносно одна одної на кут 2π/3. Початки фазних обмоток позначають буквами А, В, С, а їх кінці − відповідно Х, Y, Z. 

[image: image158.png]



Рисунок 3.1 – Трифазний синхронний генератор; 
Частина машини (ротор), яка зображена у вигляді постійного магніту, обертається з рівномірною швидкістю під дією обертового моменту M джерела механічної енергії. Його магнітне поле перетинає витки обмоток статора і, відповідно до закону електромагнітної індукції, наводить в них періодично змінні синусоїдальні ЕРС. Індуковані в обмотках ЕРС мають однакові частоти та амплітуди, але відрізняються одна від одної за фазою на кут 2π/3 внаслідок просторового зсуву обмоток. Таку систему ЕРС називають симетричною, рис. 3.2, а).
На рисунку ЕРС обмотки фази А прийнята за вихідну з нульовою початковою фазою. Тоді систему трифазних ЕРС можна записати у вигляді:

eA=Emsinwt;

eB=Emsin(wt-2π/3);                                     (3.1)
eC= Emsin(wt-4π/3).

Відповідно до комплексної форми запису ЕРС, маємо:


[image: image159.wmf]m

j

m

A

E

e

E

E

=

=

o

&

0

;


[image: image160.wmf]o

&

120

3

2

j

m

j

m

B

e

E

e

E

E

-

-

=

=

p

;                                     (3.2)

[image: image161.wmf]o

240

3

4

j

m

j

m

C

e

E

e

E

E

-

-

=

=

p

,

що відповідає векторній діаграмі, рис. 3.2, б).


[image: image162.emf]3

2

C

e

B

e

A

e

) (t e

wt

а)[image: image163.png]


б)
Рисунок 3.2 –Трифазна симетрична система ЕРС

 а) часова діаграма; б) векторна діаграма

З часового графіка та векторної діаграми випливає вираз для симетричної трифазної системи ЕРС:

eA+eB+eC=0;


[image: image164.wmf]0

=

+

+

C

B

A

E

E

E

&

&

&

.                                           (3.3)
Систему ЕРС, у якій ЕРС фази В відстає за фазою від ЕРС фази А, ЕРС фази С відстає від ЕРС фази В, а ЕРС фази А відстає від ЕРС фази С, називають системою прямої послідовності. Якщо змінити напрям обертання ротора генератора, послідовність фаз зміниться і буде називатись зворотною. Надалі будемо розглядати трифазні кола тільки з прямою послідовністю фаз.

На електричних схемах обмотку (чи фазу) генератора зображують так, як показано на рис. 3.3. За умовний додатній напрям ЕРС приймають напрям від кінця обмотки до її початку.

Основний спосіб з’єднання обмоток генератора − зірка. В цьому випадку кінці обмоток генератора X, Y, Z з’єднують в вузол N, який називають нейтральним, рис. 3.3. Напруги між виводами кожної фазної обмотки генератора називають фазними (uA, uB, uC), а між однойменними виводами різних фаз − між фазними, або лінійними (uAB, uBC, uCA). 

[image: image165.png]



Рисунок 3.3 –Трифазна симетрична система ЕРС, з’єднання зіркою

Відповідно до прийнятих додатних напрямків напруг можна скласти рівняння за другим законом Кірхгофа: uAB=uA−uB,   uBC=uB−uC,   uCA=uC−uA, або в комплексній формі:

[image: image166.wmf]B

A

AB

U

U

U

&

&

&

-

=

, 

[image: image167.wmf]A

C

CA

C

B

BC

U

U

U

U

U

U

&

&

&

&

&

&

-

=

-

=

,

.

[image: image168.png]



Рисунок 3.4 – Векторна діаграма симетричної системи напруг генератора

На комплексній площині (рис. 3.4) подана векторна діаграма відповідно до комплексних значень симетричної системи фазних (UA=UB=UC=UФ) і лінійних (UAB=UBC=UCA=UЛ) напруг генератора за умови, що початкова фаза напруги фази А дорівнює нулю, ΨuA=0:


[image: image169.wmf]o

&

0

j

Ф

A

e

U

U

=

, 
[image: image170.wmf]o

&

120

j

Ф

B

e

U

U

-

=

,


[image: image171.wmf]o

o

&

120

240

j

Ф

j

Ф

C

e

U

e

U

U

=

=

-

,
[image: image172.wmf]o

&

30

j

Л

AB

e

U

U

=

, 
[image: image173.wmf]o

&

90

j

Л

BC

e

U

U

-

=

,  
[image: image174.wmf]o

o

&

150

210

j

Л

j

Л

CA

e

U

e

U

U

=

=

-

.

Із співвідношень сторін трикутника з гіпотенузою UФ=UA, катетом 
[image: image175.wmf]2

Л

U

 і кутом 30ο  маємо рівність 
[image: image176.wmf]Ф

Л

U

U

3

=

 для симетричної трифазної системи напруг, коли обмотки генератора з’єднані зіркою. Споживачі електричної енергії, що приєднуються в трифазне коло, можуть бути як однофазними (наприклад, освітлювальні прилади, житлові квартири, ряд нагрівальних приладів та ін.), так і трифазними (асинхронні та синхронні двигуни, електричні печі та ін.). В залежності від навантаження фаз споживачі діляться на симетричні та несиметричні. Симетричними називають споживачі, комплексні опори фаз яких рівні між собою: Za=Zb=Zc=Zej(. Якщо ці умови не виконуються, то споживачі називають несиметричними. 

Існують два способи сполучення окремих фаз джерел та приймачів: сполучення зіркою (Y) та сполучення трикутником (Δ).

Сполучення фаз джерела й приймача зіркою

Якщо сполучити між собою кінці обмоток джерела енергії X, Y, Z  в один вузол «0», а кінці опорів приймача x, y, z – вузол «0'», то одержимо схему, зображену на рис. 3.5, а) – зв’язану трифазну систему при сполученні джерела й приймача зіркою.

У цьому випадку три зворотні проводи «зливаються» в один, який називають нейтральним або нульовим і позначають відповідно літерами N–n, або 0–0'.

[image: image177.png]



а)                                                        б)
Рисунок 3.4 – Сполучення фаз джерела й приймача зіркою

Опори 
[image: image178.wmf]Л

Z

 проводів лінії 
[image: image179.wmf]а

А

-

, 
[image: image180.wmf]b

B

-

, 
[image: image181.wmf]c

C

-

  при з’єднанні зіркою можуть бути враховані в опорах навантаження (додані до опорів фаз приймача): 
[image: image182.wmf]Л

a

A

Z

Z

Z

+

=

; 
[image: image183.wmf]Л

b

B

Z

Z

Z

+

=

; 
[image: image184.wmf]Л

c

C

Z

Z

Z

+

=

. Опір нейтрального проводу – це резистивний опір самого проводу 
[image: image185.wmf]S

/

l

Z

N

r

=

 (в нейтральний провід навантаження не вмикають).

Проводи 
[image: image186.wmf]а

А

-

, 
[image: image187.wmf]b

B

-

, 
[image: image188.wmf]c

C

-

 – називають лінійними проводами; на практиці їх теж називають фазами: фаза А, фаза В, фаза С. Струми в лінійних проводах 
[image: image189.wmf]А

І

&

, 
[image: image190.wmf]В

І

&

, 
[image: image191.wmf]С

І

&

 називають лінійними струмами і позначають їх додатний напрямок від джерела до приймача, а струм у нейтральному (нульовому) проводі 
[image: image192.wmf]N

І

&

 – спрямовують від навантаження до джерела.

При сполученні зіркою фази генератора послідовно сполучені з фазами приймача, тому лінійні струми одночасно є і фазними струмами (фаз генератора та приймача):

   
[image: image193.wmf]Ф

Л

і

і

=

     або        
[image: image194.wmf]Ф

Л

І

І

&

&

=


           (3.4)

Напруги 
[image: image195.wmf]А

U

&

, 
[image: image196.wmf]В

U

&

, 
[image: image197.wmf]С

U

&

 між початками фаз джерела і нейтральною його точкою «0» називають фазними напругами джерела. Якщо знехтувати опорами фазних обмоток генератора, то ці напруги будуть дорівнювати ЕРС: 
[image: image198.wmf]A

A

e

u

=

, 
[image: image199.wmf]B

B

e

u

=

, 
[image: image200.wmf]C

C

e

u

=

.

Напруги 
[image: image201.wmf]АB

U

&

, 
[image: image202.wmf]ВC

U

&

, 
[image: image203.wmf]СA

U

&

 між початками фаз генератора (напруги між лінійними проводами) називають лінійними напругами. Аналогічно і для приймача: 
[image: image204.wmf]а

U

&

, 
[image: image205.wmf]b

U

&

, 
[image: image206.wmf]c

U

&

 – фазні напруги, а 
[image: image207.wmf]аb

U

&

, 
[image: image208.wmf]bc

U

&

, 
[image: image209.wmf]ca

U

&

 – лінійні напруги.

Надалі будемо розглядати тільки симетричні джерела електричної енергії, в яких напруги:  
[image: image210.wmf]Ф

С

В

А

U

U

U

U

=

=

=

; 
[image: image211.wmf]Л

CA

BC

AB

U

U

U

U

=

=

=

, а кути зсуву між векторами фазних ЕРС становлять 120°.

На рис. 3.5, б) побудована векторна діаграми напруг генератора при сполученні його фаз зіркою, де вектори лінійних напруг генератора побудовані у відповідності з рівняннями:

                             
[image: image212.wmf]В

A

AB

U

U

U

-

=

;

             


               
[image: image213.wmf]С

В

B

С

U

U

U

-

=

;
                                     (3.5)


[image: image214.wmf]А

С

СА

U

U

U

-

=

,

а співвідношення між діючими значеннями лінійних та фазних напруг становить:



                   
[image: image215.wmf]Ф

Л

U

3

U

=

.  
                               
           (3.6)

Отже, при з’єднанні генератора зіркою в чотирипровідному колі є можливість використання двох напруг: лінійної та фазної. Наприклад, в колі з лінійною напругою 
[image: image216.wmf]В

380

U

Л

=

 можна використати фазну напругу, значення якої: 
[image: image217.wmf]В

220

3

/

U

U

Л

Ф

=

=

.

Сполучення зіркою симетричного трифазного приймача

Навантаження у трифазному колі вважається симетричним, якщо однакові активні, реактивні і повні опори всіх трьох фаз: 
[image: image218.wmf]Ф

C

B

A

R

R

R

R

=

=

=

;          
[image: image219.wmf]Ф

C

B

A

Х

Х

Х

Х

=

=

=

;  
[image: image220.wmf]Ф

C

B

A

Z

Z

Z

Z

=

=

=

.

Симетричне навантаження виникає при увімкненні в трифазну мережу симетричних трифазних приймачів (трифазні двигуни, трифазні трансформатори, трифазні нагрівальні пристрої тощо). 

Оскільки, при симетричному навантаженні трифазні напруги однакові за величиною й утворюють симетричну систему напруг, то струми в усіх трьох фазах будуть також однаковими й зсуненими на 120°. Діючі значення напруг і струмів фаз приймача визначаються як:


[image: image221.wmf]3

/

U

U

U

U

U

Л

Ф

c

b

a

=

=

=

=

;


[image: image222.wmf]Ф

Ф

Ф

c

b

a

z

/

U

І

І

І

І

=

=

=

=

;                                   (3.7)  

[image: image223.wmf](

)

(

)

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

c

b

a

S

P

arccos

R

X

arctg

=

=

=

=

=

j

j

j

j

.

Комплексні напруги і струми приймача запишуться у вигляді:

               

[image: image224.wmf]3

/

U

U

е

U

U

Л

Ф

0

j

Ф

a

=

=

=

o

&

;
[image: image225.wmf]Ф

a

a

a

І

z

/

U

І

&

&

&

=

=

;

                                  
[image: image226.wmf]0

120

j

Ф

b

e

U

U

-

=

&

;
[image: image227.wmf]0

120

j

Ф

b

e

I

І

-

=

&

&

;
                                  (3.8)


                                
[image: image228.wmf]0

120

j

Ф

c

e

U

U

+

=

&

;
[image: image229.wmf]0

120

j

Ф

c

e

I

І

+

=

&

&

.

Комплексний струм у нейтральному проводі

     
[image: image230.wmf](

)

.

0

0

I

e

e

1

I

І

І

І

І

Ф

120

j

120

j

Ф

c

b

a

N

0

0

=

´

=

=

+

+

´

=

+

+

=

+

-

&

&

&

&

&

&

                               (3.9)

Із (3.9) випливає, що при симетричному навантаженні створюється симетрична система лінійних (фазних) струмів у лінійних проводах, а струм у нейтральному проводі дорівнює нулю (відсутній). Тому при симетричному навантаженні нейтрального провода не встановлюють, тобто до симетричного трифазного приймача енергія підводиться тільки трьома проводами.

Потенціали нейтральної точки генератора і приймача при цьому однакові 
[image: image231.wmf](

)

0

0

¢

=

j

j

 і на векторній діаграмі відповідні їм точки 
[image: image232.wmf]0

 і 
[image: image233.wmf]0

¢

 розташовані в центрі трикутника векторної діаграми лінійних напруг.

Сполучення зіркою несиметричного трифазного приймача.я
Навантаження вважається несиметричним, коли опір хоча б однієї фази не дорівнює опорам інших фаз. В загальному випадку 
[image: image234.wmf]c

b

a

Z

Z

Z

¹

¹

. Несиметричне навантаження виникає під час аварійного режиму роботи симетричних трифазних споживачів: обрив фазного або лінійного проводу, часткове або повне закорочення фаз тощо. Таке навантаження є аварійним і система релейного захисту його автоматично вимикає. Особливу групу становлять однофазні приймачі, такі, як: однофазні двигуни, які застосовують для привода різних механізмів (швейних машин, пральних машин, вентиляторів), нагрівальні однофазні пристрої, лампи освітлення тощо. Ці споживачі можуть мати різні потужності; вмикаються і вимикаються неодночасно і тому створюють в електричних мережах несиметричне навантаження фаз.

Особливістю трифазного електричного кола при несиметричному навантаженні є те, що для нормальної роботи в цьому режимі коло обов’язково повинно мати нейтральний провід. Пояснюється це тим, що при його наявності потенціал точки «
[image: image235.wmf]0

¢

» на векторній діаграмі завжди буде знаходитись в центрі трикутника лінійних напруг і напруги фаз несиметричного споживача створюватимуть при цьому симетричну систему напруг:

        
[image: image236.wmf](

)

0

0

¢

=

j

j

;  
[image: image237.wmf]3

/

U

U

U

U

U

Л

Ф

c

b

a

=

=

=

=

.                      (3.10)

Струми фаз будуть несиметричними й незалежними, тобто при зміні опору фази «А» – буде змінюватися струм тільки у фазі «А», а в фазах «В» і «С» – струми змінюватися від цього не будуть. Діючі значення струмів визначаються згідно із законом Ома:

    
[image: image238.wmf]а

а

a

z

/

U

І

=

;   
[image: image239.wmf]b

b

b

z

/

U

І

=

;    
[image: image240.wmf]c

c

c

z

/

U

І

=

,                       (3.11)

а струм у нейтральному проводі дорівнює їх геометричній сумі:


[image: image241.wmf]c

b

a

N

00

І

І

І

І

І

'

+

+

=

=

.

В комплексній формі напруги і струми окремо для кожної фази:

               
[image: image242.wmf].

І

І

І

I

;

Z

/

U

І

;

Z

/

U

І

;

Z

/

U

І

c

b

a

N

c

c

c

b

b

b

а

а

a

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

=

=

=

=

                         (3.12)

Кути зсуву фаз 
[image: image243.wmf]c

b

а

,

,

j

j

j

 між фазними напругами і фазними струмами визначаються із трикутників опорів відповідних фаз.

При несиметричному навантаженні фаз приймача без нульового проводу чи за його наявності з опором 
[image: image244.wmf]N

z

, співмірним з опорами навантаження фаз 
[image: image245.wmf]c

b

а

z

,

z

,

z

 споживача, потенціал точки «
[image: image246.wmf]0

¢

» стає відмінним від потенціалу точки «
[image: image247.wmf]0

» (
[image: image248.wmf]0

0

¢

¹

j

j

) і на векторній діаграмі   відбувається зміщення точки 
[image: image249.wmf]0

¢

 відносно точки 
[image: image250.wmf]0

 (центра трикутника лінійних напруг) на величину напруги зміщення нейтралі, яка визначається за формулою:

             
[image: image251.wmf]N

c

b

a

c

C

b

B

a

A

N

0

0

Y

Y

Y

Y

Y

U

Y

U

Y

U

U

U

'

+

+

+

+

+

=

=

&

&

&

&

&

,                           (3.13)

де 
[image: image252.wmf]C

B

A

U

,

U

,

U

&

&

&

– комплекси фазних напруг джерела електричної енергії (генератора чи трансформатора); 
[image: image253.wmf]a

a

Z

1

Y

=

, 
[image: image254.wmf]b

b

Z

1

Y

=

, 
[image: image255.wmf]c

c

Z

1

Y

=

, 
[image: image256.wmf]N

N

Z

1

Y

=

 – комплексні провідності фаз приймача і нейтрального проводу.

При відсутності нульового проводу 
[image: image257.wmf]¥

®

N

Z

, а 
[image: image258.wmf]0

Y

N

®

.

Згідно з другим законом Кірхгофа 
[image: image259.wmf](

)

å

å

=

E

U

&

&

 напруги на фазах несиметричного приймача в цьому режимі роботи визначається так:

   
[image: image260.wmf]N

A

a

U

U

U

&

&

&

-

=

; 
[image: image261.wmf]N

B

b

U

U

U

&

&

&

-

=

; 
[image: image262.wmf]N

C

c

U

U

U

&

&

&

-

=

,                  (3.14)

а струми в схемі згідно з законом Ома:


[image: image263.wmf]а

а

а

а

a

Y

U

Z

/

U

І

&

&

&

=

=

;

                            
[image: image264.wmf]b

b

b

b

b

Y

U

Z

/

U

І

&

&

&

=

=

;                                      (3.15)       


[image: image265.wmf]c

c

c

c

c

Y

U

Z

/

U

І

&

&

&

=

=

.

За відсутності нейтрального проводу  (
[image: image266.wmf]¥

=

N

Z

, а 
[image: image267.wmf]0

Y

N

=

) 
[image: image268.wmf]0

І

N

=

&

   і, відповідно:   
[image: image269.wmf]0

І

І

І

c

b

a

=

+

+

&

&

&

.

Якщо схема має нейтральний (нульовий) провід з опором 
[image: image270.wmf]N

Z

 (це може бути опір самого провідника), тоді 
[image: image271.wmf]0

І

N

¹

&

:


[image: image272.wmf]N

N

N

N

N

Y

U

Z

/

U

І

´

=

=

&

&

&

   чи      
[image: image273.wmf]c

b

a

N

І

І

І

І

&

&

&

&

+

+

=

.

В цьому режимі роботи, фазні напруги 
[image: image274.wmf]a

U

&

, 
[image: image275.wmf]b

U

&

, 
[image: image276.wmf]c

U

&

 приймача будуть різними за значеннями і зсунутими не на 120°. При цьому 
[image: image277.wmf]3

/

U

U

Л

Ф

¹

&

.

Ступінь несиметрії фазних напруг залежить від ступеня несиметрії навантаження. Оскільки опори фаз приймача можуть змінюватися в широких межах, то будуть сильно змінюватися за значенням і фазні напруги: на одних приймачах (фазах) напруга може стати значно більшою, а на інших значно меншою від номінальної фазної напруги мережі, тобто від тієї напруги, на яку розрахований приймач, а це недопустимо.

Крім того, в такому режимі роботи фази приймача стають неавтономними: це означає, що якщо змінювати опір однієї фази, то одночасно будуть змінюватися струми й напруги на всіх трьох фазах приймача.

Із наведених співвідношень (3.13), (3.14), (3.15) і вище сказаного випливає, що робота несиметричного трифазного приймача, з’єднаного зіркою без нульового проводу, є аварійним режимом і для його уникнення необхідно поставити нульовий провід.

Для підвищення надійності нормальної роботи несиметричного трифазного приймача при сполученні його фаз зіркою в коло нейтрального проводу захисних пристроїв, наприклад, запобіжників, не ставлять.У протилежному випадку перегоряння запобіжника викличе відсутність нульового проводу в трифазному несиметричному колі, а звідси і всі негативні наслідки.

Сполучення трикутником у трифазній системі

Якщо послідовно з’єднати точки 
[image: image278.wmf]Z

А

-

 і 
[image: image279.wmf]z

a

-

, 
[image: image280.wmf]X

B

-

 і 
[image: image281.wmf]x

b

-

, 
[image: image282.wmf]Y

C

-

 і 
[image: image283.wmf]y

c

-

, то одержимо зв’язану трифазну систему при сполученні джерела й приймача трикутником (рис. 3.5).

[image: image284.png]



Рисунок 3.5 – Сполучення фаз джерела й приймача трикутником

У наведеній схемі розрізняють такі величини: 
[image: image285.wmf]AB

U

&

, 
[image: image286.wmf]BC

U

&

, 
[image: image287.wmf]CA

U

&

 – лінійні напруги генератора; 
[image: image288.wmf]ab

U

&

, 
[image: image289.wmf]bc

U

&

, 
[image: image290.wmf]ca

U

&

 – лінійні напруги приймача; 
[image: image291.wmf]А

I

&

, 
[image: image292.wmf]B

I

&

, 
[image: image293.wmf]C

I

&

, – лінійні струми; 
[image: image294.wmf]ab

I

&

, 
[image: image295.wmf]bc

I

&

, 
[image: image296.wmf]ca

I

&

 – фазні струми.

Проводи ліній електропостачання мають комплексні власні опори 
[image: image297.wmf]Л

Z

, на яких при проходженні струму 
[image: image298.wmf]Л

І

&

 будуть спади напруги величиною 
[image: image299.wmf]Л

U

&

D

. Тому лінійна напруга на приймачі електроенергії буде дещо іншою за лінійну напругу на клемах генератора чи трансформатора, наприклад, 
[image: image300.wmf]ЛВ

ЛA

AB

ab

U

U

U

U

&

&

&

&

D

-

D

-

=

 і т.д. Для спрощення аналізу кола опорами лінійних проводів будемо нехтувати, тобто приймемо, що 
[image: image301.wmf]0

Z

Л

@

 і тоді 
[image: image302.wmf]0

U

Л

@

D

&

, 
[image: image303.wmf]AB

ab

U

U

&

&

@

, 
[image: image304.wmf]BC

bc

U

U

&

&

@

, 
[image: image305.wmf]CA

ca

U

U

&

&

@

. Розраховуючи реальні електричні мережі, опори проводів ліній обов’язково враховують.

При увімкненні трифазного споживача, приєднаного трикутником до мережі, не має значення, за якою схемою сполучене джерело (генератор чи трансформатор) – зіркою чи трикутником, необхідно лише, щоб зберігалась рівність лінійних напруг джерела та приймача.

Як видно із схеми (рис. 3.5), кожна фаза приймача приєднана до двох лінійних проводів. Тому кожна фазна напруга приймача відповідно дорівнює лінійній напрузі мережі і їх діючі та комплексні значення:


[image: image306.wmf]Л

Ф

ca

bc

аb

U

U

U

U

U

=

=

=

=

;

         
[image: image307.wmf]Л

0

j

Л

АВ

аb

U

е

U

U

U

=

=

=

o

&

&

; 
[image: image308.wmf]0

120

j

Л

ВC

bc

e

U

U

U

-

=

=

&

&

;     (3.16)


[image: image309.wmf]0

120

j

Л

CA

ca

e

U

U

U

+

=

=

&

&

. 
На основі співвідношень (3.16) приходимо до висновку, що сполучення трикутником використовують тоді, коли кожна фаза трифазного приймача або однофазні приймачі розраховані на напругу, що дорівнює лінійній напрузі мережі.

З’єднання трикутником симетричного приймача (
[image: image310.wmf]Ф

ca

bc

ab

Z

Z

Z

Z

=

=

=

). При такому навантаженні діючі значення струмів фаз або їх комплекси можна визначити за законом Ома в класичній або в комплексній формі:

   
[image: image311.wmf];

I

I

I

І

;

I

Z

U

І

Ф

ab

ca

bc

Ф

ab

ab

аb

=

=

=

=

=

     
[image: image312.wmf].

e

I

І

;

e

I

І

;

І

е

I

Z

U

І

120

j

Ф

сa

120

j

Ф

bc

Ф

0

j

Ф

Ф

ab

аb

o

o

o

&

&

&

&

&

&

&

&

+

-

=

=

=

=

=

                   (3.17)

Лінійні струми визначаються згідно з першим законом Кірхгофа для вузлів а, b, c схеми. Для діючих і комплексних значень маємо:

       
[image: image313.wmf].

І

3

І

І

І

І

Ф

Л

С

В

А

=

=

=

=

=

   
[image: image314.wmf].

e

3

І

І

І

І

;

e

3

І

І

І

І

;

e

3

І

І

І

І

120

j

Ф

bc

сa

С

120

j

Ф

ab

bc

В

30

j

Ф

сa

аb

А

o

o

o

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+

-

-

´

=

-

=

´

=

-

=

´

=

-

=

                    (3.18)

Векторна діаграма для симетричного навантаження наведена на рис. 3.6, а. Тут 
[image: image315.wmf]j

j

j

j

=

=

=

С

В

А

; 
[image: image316.wmf]Ф

Л

U

U

=

; 
[image: image317.wmf]Ф

Л

І

3

І

=

. Із векторної діаграми видно, що лінійний струм 
[image: image318.wmf]А

І

 відстає від струму 
[image: image319.wmf]аb

І

&

 фази «
[image: image320.wmf]а

» на кут 30°, тому в (3.18) маємо: 
[image: image321.wmf]o

&

&

30

j

аb

А

е

І

3

І

-

=

. 

[image: image322.png]



Рисунок 3.6 – Векторна діаграма для симетричного навантаження

Пунктирні лінії на векторній діаграмі – це допоміжні лінії, які паралельні сторонам трикутника напруг. Від цих ліній орієнтуємо вектори фазних струмів. Вектори лінійних струмів – це величини, що визначені відповідно до (3.18) і які утворюють симетричний трикутник, кожна сторона якого в 
[image: image323.wmf]3

 разів більша від променя зірки – фазного струму приймача.

Як видно з формул (3.16), (3.17) і векторної діаграми (рис. 3.6, а), при симетричному навантаженні приймачів, сполучених трикутником, існують співвідношення для діючих значень:



      
[image: image324.wmf]Ф

Л

U

U

=

;           
[image: image325.wmf]Ф

Л

І

3

І

=

.
                                 (3.19)

З’єднання трикутником несиметричного приймача 
[image: image326.wmf](

)

ca

bc

ab

Z

Z

Z

¹

¹

. При такому навантаженні діючі й комплексні значення фазних струмів визначаються згідно з законом Ома в класичній чи в комплексній формах:


[image: image327.wmf]ab

ab

аb

z

/

U

І

=

;

[image: image328.wmf]ab

ab

аb

Z

/

U

І

&

&

=

;

                         
[image: image329.wmf]bc

bc

bc

z

/

U

І

=

;

[image: image330.wmf]bc

bc

bc

Z

/

U

І

&

&

=

;                                 (3.20)


[image: image331.wmf]ca

ca

ca

z

/

U

І

=

;

[image: image332.wmf]ca

ca

ca

Z

/

U

І

&

&

=

.

Лінійні струми визначаються згідно з першим законом Кірхгофа для вузлів 
[image: image333.wmf]c

,

b

,

а

 схеми (рис. 3.6) у векторній та комплексній формах:


[image: image334.wmf]сa

аb

А

І

І

І

-

=

;         
[image: image335.wmf]сa

аb

А

І

І

І

&

&

&

-

=

;


[image: image336.wmf]ab

bc

В

І

І

І

-

=

;        
[image: image337.wmf]ab

bc

B

І

І

І

&

&

&

-

=

;
                          (3.21)


[image: image338.wmf]bc

ca

C

І

І

І

-

=

;        
[image: image339.wmf]bc

ca

C

І

І

І

&

&

&

-

=

.

На рис. 3.6, б наведена векторна діаграма одного із можливих несиметричних навантажень. Тут трикутник лінійних (фазних) напруг – рівносторонній. Кути зсуву фаз 
[image: image340.wmf]ca

bc

аb

j

j

j

¹

¹

, а також 
[image: image341.wmf]ca

bc

ab

І

І

І

¹

¹

 і вектори лінійних струмів утворюють несиметричний трикутник. Із сказаного випливає, що при несиметричному навантаженні споживачів, сполучених трикутником, можна записати такі співвідношення для діючих значень:



        
[image: image342.wmf]Ф

Л

U

U

=

;         
[image: image343.wmf]Ф

Л

І

3

І

¹

.               (3.22)

При обриві лінійного проводу, або при короткому замиканні фази приймача, будемо мати: 
[image: image344.wmf]Ф

Л

U

U

¹

.

Потужність у трифазних колах

При симетричному навантаженні як для «зірки», так і для «трикутника» активна, реактивна і повна потужності всіх трьох фаз однакові. Отже, сумарні потужності трифазного приймача:

                             
[image: image345.wmf].

І

U

3

S

3

S

;

sin

І

U

3

Q

3

Q

cos

І

U

3

Р

3

Р

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

=

=

=

=

;

=

=

j

j

                                (3.23)

Оскільки, при сполученні зіркою симетричного приймача маємо: 
[image: image346.wmf]3

/

U

U

Л

Ф

=

; 
[image: image347.wmf]Л

Ф

І

І

=

; при сполученні трикутником: 
[image: image348.wmf]Л

Ф

U

U

=

; 
[image: image349.wmf]3

/

І

І

Л

Ф

=

, то добуток 
[image: image350.wmf]3

/

І

U

І

U

Л

Л

Ф

Ф

´

=

 для обох сполучень однаковий. Отже, незалежно від схеми з’єднання (зіркою чи трикутником), при симетричному навантаженні маємо:


[image: image351.wmf]Ф

Л

Л

cos

І

U

3

Р

j

=

;

                                 
[image: image352.wmf]Ф

Л

Л

sin

І

U

3

Q

j

=

;
                   
         (3.24)


[image: image353.wmf]Л

Л

І

U

3

S

=

.

Зауваження. Здебільшого в паспортних даних трифазних приймачів подаються лінійні напруги, а не фазні. Тому, коли вказується, наприклад, напруга лінії електропостачання 500 кВ  (ЛЕП–500), то мають на увазі лінійну напругу. На практиці при струмах і напругах індекс «Л» у формулах (3.24) часто пропускають. Кут 
[image: image354.wmf]j

 у формулах (3.24) – це кут між фазною напругою й фазним струмом приймача.

При несиметричному навантаженні активну, реактивну й позірну (повну) потужності підраховують для кожної фази окремо:

          
[image: image355.wmf].

Q

P

S

;

sin

I

U

sin

I

U

sin

I

U

Q

Q

Q

Q

;

cos

I

U

cos

I

U

cos

I

U

cos

I

U

Р

Р

Р

Р

Р

2

2

ca

ca

ca

bc

bc

bc

ab

аb

аb

ca

bc

аb

N

N

N

ca

ca

ca

bc

bc

bc

ab

аb

аb

N

ca

bc

аb

+

=

+

+

+

=

+

+

=

+

+

+

+

=

+

+

+

=

j

j

j

j

j

j

j

                (3.25)

Необхідно мати на увазі, що при ємнісному характері навантаження фази кут 
[image: image356.wmf]0

<

j

 і 
[image: image357.wmf]0

sin

<

j

, а, отже, і реактивна потужність цієї фази 
[image: image358.wmf]0

Q

<

. 
[image: image359.wmf]N

N

N

N

cos

I

U

P

j

=

 – активна потужність, яка споживається  в нейтральному проводі. 

Для трифазного кола, сполученого зіркою чи трикутником, при будь-якому навантаженні комплексна потужність запишеться у вигляді: 

     
[image: image360.wmf].

jQ

P

І

U

І

U

І

U

І

U

S

~

N

*

N

ca

*

ca

bc

*

bc

ab

*

ab

+

=

+

+

+

=

&

&

&

&

                 (3.26)

Тема 4. Нелінійні електричні та магнітні кола
Нелінійні електричні кола постійного струму. Класифікація нелінійних елементів і їх характеристики.  Параметри нелінійних елементів. Графічний метод розрахунку нелінійних електричних кіл. Нелінійні магнітні кола постійного струму. Основні магнітні величини. Аналогія між магнітними і електричними величинами. Основні закони магнітних кіл.
До електричних кіл часто входять такі елементи, електричний опір який не є сталою величиною, внаслідок чого струм, що проходить в них, не є прямо пропорційним до прикладеної напруги. Такі елементи, що чинять різний опір переміщенню електричних зарядів, який залежить від величини і напрямку прикладеної до них напруги і від величини струму, називають нелінійними. 

Електричне коло, що містить хоч б один нелінійний елемент, є нелінійним електричним колом.

Нелінійні електричні кола широко використовуються в автоматиці, телемеханіці, вимірювальній та обчислювальній техніці, а також у радіотехніці, де забезпечують певну функціональну залежність між вхідними і вихідними величинами.

[image: image361.png]


а) [image: image362.png]


б)

Рисунок 4.1 – Вольт-амперні характеристика НЕ

Розрахунок нелінійних електричних кіл значно складніший від розрахунку лінійних кіл, бо величини нелінійних опорів не можна розглядати як сталі, що не залежать від прикладеної напруги і величини струму.

Основною характеристикою нелінійних елементів, яка дає змогу робити висновки про їхні електричні властивості, є залежність струму 
[image: image363.wmf]І

, що проходить через елемент, від величини і напрямку прикладеної напруги 
[image: image364.wmf]U

. Цю залежність, яку називають вольт-амперною характеристикою, звичайно, не можна встановити теоретично, тому її визначають експериментально. Найчастіше вольт-амперну характеристику 
[image: image365.wmf])

U

(

F

І

=

 задають кривою лінією (рис. 4.1), а іноді таблицею, в якій показано ряд значень напруги 
[image: image366.wmf]U

, що відповідають певним значенням струму 
[image: image367.wmf]I

. Для експериментально знайденої вольт-амперної характеристики в окремих випадках складають більш-менш точну і зручну для розрахунків емпіричну формулу.

 За формою вольт-амперної характеристики нелінійні елементи поділяють на симетричні й несиметричні.

Симетричні нелінійні елементи характерні тим, що величина їх опору не залежить від напрямку прикладеної напруги і величини струму, а визначається лише їхніми абсолютними значеннями, внаслідок чого вольт-амперна характеристика 
[image: image368.wmf])

U

(

F

І

=

 розміщена симетрично відносно початку координат. Типовими прикладами симетричних елементів є різні терморезистори, в яких основною причиною нелінійності є зміна величини їх опору внаслідок нагрівання струмом. Терморезистори бувають металеві (спіралі електричних ламп розжарювання та баретерів) і напівпровідникові (термістори, діоди, транзистори, тиристори тощо).

Несиметричні нелінійні елементи характерні тим, що величина їх опору залежить не тільки від величини прикладеної напруги або струму, який проходить через елемент, а й від напрямку їх дії. Тому вольт-амперна характеристика 
[image: image369.wmf])

U

(

F

І

=

 розміщується несиметрично відносно початку координат. До несиметричних нелінійних елементів належать: напівпровідникові діоди, транзистори, електронні лампи, електрична дуга між різнорідними електродами тощо.

Напівпровідникові діоди – це об’єднана система двох статичних напівпровідникових матеріалів, що практично мають односторонню провідність, тобто при однаковій за величиною напрузі струм у прямому напрямку в багато разів перевищує струм, що йде у зворотному напрямку. Цю властивість використовують в пристроях для випрямлення змінного струму, тобто для перетворення змінного струму в струм постійного напрямку.

Параметри нелінійних елементів

Якщо лінійні елементи електричних кіл характеризуються єдиним параметром – опором 
[image: image370.wmf]R

 або оберненою величиною – провідністю 
[image: image371.wmf]G

, то для характеристики нелінійних елементів застосовують два параметри: статичний опір 
[image: image372.wmf]СТ

R

 і диференціальний опір 
[image: image373.wmf]Д

R

, які визначаються з вольт-амперної характеристики (рис. 4.1, б).
Нехай робочий режим нелінійного елемента заданий точкою 
[image: image374.wmf]А

. Тоді відношення напруги 
[image: image375.wmf]U

 до струму 
[image: image376.wmf]I

 визначає статичний опір у даній точці:

                                
[image: image377.wmf]a

tg

m

OB

AB

m

т

I

U

R

R

I

U

СТ

=

=

=

,                              (4.1)

де 
[image: image378.wmf]R

I

U

m

,

m

,

m

 – мірила відповідно напруги, струму та опору.

Величина статичного опору 
[image: image379.wmf]СТ

R

 пропорційна тангенсу кута 
[image: image380.wmf]a

, утвореного прямою, що сполучає робочу точку 
[image: image381.wmf]А

 з початком координат, і віссю струмів..

Диференціальний опір є відношення приросту напруги до приросту струму або в границі – похідна напруги по струму:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 
[image: image382.wmf].

tg

m

BC

AB

m

I

U

m

R

R

R

R

Д

b

=

=

D

D

=

                            (4.2)

Величина диференціального опору пропорційна тангенсу кута 
[image: image383.wmf]b

, утвореного дотичною до вольт-амперної характеристики в точці 
[image: image384.wmf]A

, і віссю струмів.

При переході від однієї точки вольт-амперної характеристики до іншої величини опорів 
[image: image385.wmf]СТ

R

 і 
[image: image386.wmf]Д

R

 змінюються, отже, вони характеризують роботу нелінійного елемента в режимі незмінного струму.

Якщо вольт-амперна характеристика нелінійного елемента має таку ділянку, на якій додатному приросту напруги відповідає від’ємний приріст струму, то диференціальний опір на цій ділянці від’ємний.

Замість статичного 
[image: image387.wmf]СТ

R

 і диференціального 
[image: image388.wmf]Д

R

 опорів можна користуватись оберненими їм величинами – статичною 
[image: image389.wmf]СТ

G

 і диференціальною 
[image: image390.wmf]Д

G

 провідностями.

Інколи нелінійні елементи характеризують одним відносним (безрозмірним) параметром: відношенням диференціального параметра до відповідного статичного.

Нелінійні електричні кола, як правило, розраховують графічним методом, в основу якого покладено закони Кірхгофа.

В окремих випадках, коли вольт-амперні характеристики нелінійних елементів можна задати формулами, розрахунок електричного кола можливо здійснити аналітичними методами.

Електричні кола з нелінійними елементами можна також розрахувати методом лінеаризації вольт-амперних характеристик, тобто заміною справжніх кривих 
[image: image391.wmf])

U

(

F

І

=

 деякими ламаними лініями (кусочно-лінійна апроксимація). Застосовуючи метод лінеаризації, нелінійне електричне коло замінюють еквівалентним йому лінійним, яке складається в загальному випадку з джерел ЕРС і лінійних опорів.

Графічний метод розрахунку нелінійних електричних кіл

При графічному методі в основу розрахунку беруть вольт-амперні характеристики окремих нелінійних елементів, що входять до нелінійного кола. Так, струм 
[image: image392.wmf]І

 в нерозгалуженому електричному колі (рис. 4.2, а), що живиться від незмінної напруги 
[image: image393.wmf]U

 і складається з двох послідовно з’єднаних нелінійних опорів 
[image: image394.wmf])

І

(

R

1

 та 
[image: image395.wmf])

І

(

R

2

 з відомими вольт-амперними характеристиками 
[image: image396.wmf])

U

(

F

І

1

=

 і 
[image: image397.wmf])

U

(

F

І

2

=

, можна знайти за допомогою вольт-амперної характеристики 
[image: image398.wmf])

U

U

(

F

І

2

1

+

=

 всього кола. Абсциси точок останньої знаходять, додаючи абсциси відповідних точок кривих 
[image: image399.wmf])

U

(

F

І

1

=

 і 
[image: image400.wmf])

U

(

F

І

2

=

, які мають рівні ординати (рис. 4.2, б). 
[image: image401.png]Ui





Рисунок 4.2 – Графічний метод розрахунку послідовного з’єднання НЕ

Щоб визначити величину струму 
[image: image402.wmf]І

 в колі, треба на осі абсцис відкласти в прийнятому масштабі числове значення напруги 
[image: image403.wmf]U

, прикладеної до вхідних затискачів нерозгалуженого кола (рис. 4.2, б), і через знайдену точку 
[image: image404.wmf]А

¢

 провести лінію 
[image: image405.wmf]А

А

¢

, паралельну осі ординат. Тоді відрізок 
[image: image406.wmf]А

А

¢

 у прийнятому масштабі визначатиме величину струму 
[image: image407.wmf]І

 в колі. Якщо через точку 
[image: image408.wmf]А

 провести лінію 
[image: image409.wmf]А

А

¢

¢

, паралельну осі абсцис, то відрізки 
[image: image410.wmf]1

А

А

¢

¢

 й 
[image: image411.wmf]2

А

А

¢

¢

 у відповідному масштабі визначатимуть величини напруг 
[image: image412.wmf]1

U

 й 
[image: image413.wmf]2

U

, які встановляться на затискачах послідовно з’єднаних нелінійних опорів 
[image: image414.wmf])

І

(

R

1

 та 
[image: image415.wmf])

І

(

R

2

.

Приведений метод розрахунку нерозгалуженого кола придатний і для того випадку, коли один або два із заданих опорів лінійні, тобто, коли їхні вольт-амперні характеристики зображаються прямими лініями.

[image: image416.png]



Рисунок 4.3 – Графічний метод розрахунку паралельного з’єднання НЕ

Розрахунок розгалуженого електричного кола з двома паралельно з’єднаними нелінійними елементами 
[image: image417.wmf])

І

(

R

1

 та 
[image: image418.wmf])

І

(

R

2

 (рис. 4.3, а) із заданими вольт-амперними характеристиками 
[image: image419.wmf])

U

(

F

І

1

=

 та 
[image: image420.wmf])

U

(

F

І

2

=

 зводиться до побудови вольт-амперної характеристики 
[image: image421.wmf])

U

(

F

I

І

2

1

=

+

 всього кола (рис. 4.3, б), відкладання на осі абсцис відрізка 
[image: image422.wmf]A

0

¢

, що дорівнює, у вибраному масштабі, величині напруги 
[image: image423.wmf]U

, проведення через точку 
[image: image424.wmf]A

¢

 лінії 
[image: image425.wmf]A

A

¢

, паралельної до осі ординат і визначення точок перетину 
[image: image426.wmf]A

,

A

,

A

1

2

. Відрізки 
[image: image427.wmf]1

2

A

0

,

A

0

¢

¢

¢

¢

 й 
[image: image428.wmf]A

0

¢

¢

 у відповідному масштабі визначають відповідно струми: 
[image: image429.wmf]1

2

I

,

I

 й 
[image: image430.wmf]I

 окремих віток розгалуженого електричного кола.

Нелінійні магнітні кола постійного струму

Основні магнітні величини

Під магнітним колом розуміють сукупність тіл і середовищ, в якій під впливом збудника магнітного поля виникає потік магнітної індукції.

Магнітне поле виникає завжди, коли через провідне середовище протікає постійний струм. Графічно поле зображують у вигляді магнітних силових ліній і в кожній точці воно характеризується вектором магнітної індукції 
[image: image431.wmf]В

, спрямованим по дотичній до лінії поля. На рис. 4.4. представлене магнітне поле прямолінійного струму. 

Однією з основних характеристик магнітного поля є скалярна величина – магнітний потік 
[image: image432.wmf]Ф

, тобто потік вектора магнітної індукції 
[image: image433.wmf]В

 через деяку поверхню 
[image: image434.wmf]S

:    

                    
[image: image435.wmf](

)

ò

ò

=

=

S

S

dS

,

B

cos

BdS

dS

B

Ф

,                                   (4.3)

який може мати додатне або від’ємне значення в залежності від кута 
[image: image436.wmf]a

, утвореного напрямками векторів 
[image: image437.wmf]B

 і 
[image: image438.wmf]dS

.

[image: image439.png]



Рисунок 4.4 – Магнітне поле прямолінійного струму.

Оскільки лінії магнітної індукції неперервні та замкнені, то потік вектора магнітної індукції крізь замкнену поверхню дорівнює нулю:

                                  
[image: image440.wmf]ò

=

=

0

dS

В

Ф

.                                               (4.5)

В однорідному магнітному полі, коли для всіх точок простору вектор магнітної індукції 
[image: image441.wmf]const

В

=

 і напрямок його перпендикулярний до площини 
[image: image442.wmf]S

 (
[image: image443.wmf]o

0

=

a

; 
[image: image444.wmf]1

cos

=

a

), магнітний потік виражається формулою:

                                       
[image: image445.wmf]BS

Ф

=

.                                                (4.6)
При неоднорідному магнітному полі формула має вигляд:                                       
[image: image446.wmf]dS

d

Ф

В

=

. У міжнародній системі одиниць (SI) магнітна індукція вимірюється в теслах (Тл) або веберах на квадратний метр (Вб/м2), а магнітний потік у веберах (Вб).

При розрахунку магнітних кіл застосовують також допоміжну величину – вектор напруженості магнітного поля 
[image: image447.wmf]Н

, який за напрямком збігається з вектором магнітної індукції 
[image: image448.wmf]В

 і зв’язаний з ним співвідношенням:

                                     
[image: image449.wmf]H

B

a

m

=

,                                              (4.7)

де 
[image: image450.wmf]a

m

 – абсолютна магнітна проникність середовища, яка враховує роль його внутрішньоатомних струмів у створенні магнітного поля і для вакууму має значення:       
[image: image451.wmf]м

/

Гн

10

256

,

1

м

/

Гн

10

4

6

7

0

-

-

´

»

´

=

p

m

.

Для діамагнітних матеріалів (вісмут, мідь тощо) 
[image: image452.wmf]0

а

m

m

£

 і для парамагнітних матеріалів (платина, алюміній та ін.) 
[image: image453.wmf]0

а

m

m

³

, тобто величина абсолютної магнітної проникності майже не відрізняється від значення 
[image: image454.wmf]0

m

, а для феромагнітних речовин вона в тисячі разів перевищує значення 
[image: image455.wmf]0

m

 і, крім того, нелінійно залежить від величини напруженості магнітного поля: 
[image: image456.wmf])

H

(

f

а

=

m

 (рис. 4.5).

[image: image457.png]Ho





Рисунок 4.5 – Велична абсолютної магнітної проникності
Якщо магнітне поле збуджується в однорідному середовищі, то напруженість 
[image: image458.wmf]H

 не залежить від магнітних властивостей цього середовища і враховує лише величини намагнічувальних струмів і форму провідників, які вони обтікають. Напруженість магнітного поля вимірюється в амперах на метр (А/м).

Аналогія між магнітними і електричними величинами

Між величинами, що характеризують магнітні та електричні кола, існує формальна аналогія, яка дозволяє ввести для магнітних кіл ряд понять, аналогічних поняттям, що використовуються при дослідженні процесів в електричних колах:

1. Магнітний потік 
[image: image459.wmf]Ф

 аналогічний до струму 
[image: image460.wmf]І

 в електричному колі.

2. Магніторушійна сила (МРС) або нагнічуючи сила 
[image: image461.wmf]wI

F

=

, де 
[image: image462.wmf]w

 – кількість витків у котушці пристрою, 
[image: image463.wmf]I

– струм котушки, аналогічна до електрорушійної сили (ЕРС) в електричному колі:

                            
[image: image464.wmf]ò

=

=

dl

H

wI

F

,  А;      
[image: image465.wmf]ò

=

dl

E

e

,  В.                  (4.8)

Аналогія полягає в тому, що МРС  
[image: image466.wmf]F

 збуджує в магнітному колі магнітний потік 
[image: image467.wmf]Ф

, подібно до того, як ЕРС  
[image: image468.wmf]е

 створює в електричному колі струм 
[image: image469.wmf]I

. Як і ЕРС, МРС є величиною напрямленою. Додатній напрямок МРС співпадає з поступальним рухом правоходового гвинта, якщо його  повертати за напрямком струму в котушці. Формальність цієї аналогії в тому, що ЕРС існує й за відсутності струму в електричному колі (якщо коло розімкнене), в той час як існування МРС завжди пов’язане з одночасним існуванням струму.

3. Магнітна напруга (різниця магнітних потенціалів) аналогічна електричній напрузі:

                               
[image: image470.wmf]ò

=

в

a

M

dl

H

U

ав

,  А;      
[image: image471.wmf]ò

=

в

a

ab

dl

Е

U

,  В.                   (4.9)

При визначенні магнітної напруги 
[image: image472.wmf]ав

M

U

 слід мати на увазі:

а) якщо на ділянці магнітного кола між точками 
[image: image473.wmf]а

 і 
[image: image474.wmf]в

 
[image: image475.wmf]const

H

=

 і співпадає за напрямком з елементом шляху 
[image: image476.wmf]dl

, то 
[image: image477.wmf]Hdl

0

cos

Hdl

dl

H

=

=

o

, тому 

[image: image478.wmf]ав

в

a

M

Hl

dl

H

U

ав

=

=

ò

,

де 
[image: image479.wmf]ав

l

 – довжина шляху між точками 
[image: image480.wmf]а

  і  
[image: image481.wmf]в

;

б) якщо на ділянці магнітного кола між точками а і в напруженість 
[image: image482.wmf]const

H

¹

, то весь шлях 
[image: image483.wmf]ав

l

 можна поділити на 
[image: image484.wmf]п

 окремих частин таким чином, щоб для кожної 
[image: image485.wmf]k

-тої частини напруженість виявилась сталою величиною  (
[image: image486.wmf]const

H

k

=

), тоді


[image: image487.wmf]å

=

k

k

M

l

H

U

ав

.

4. Магнітний опір аналогічний нелінійному електричному статичному опору:

                            
[image: image488.wmf]S

l

Ф

U

R

а

сер

M

M

m

=

=

,  Гн-1;    
[image: image489.wmf]I

U

R

ст

=

,  Ом.                       (4.10)

Оскільки магнітна проникність 
[image: image490.wmf]a

m

 феромагнітних матеріалів залежить від магнітної індукції 
[image: image491.wmf]B

 (
[image: image492.wmf])

B

(

f

a

=

m

), то магнітний опір 
[image: image493.wmf]M

R

 не може розглядатись як постійна величина; якщо магнітне коло утворене ділянками з різною магнітною проникністю, то магнітні опори ділянок будуть різні.

5. Магнітна провідність аналогічна електричній провідності:

                            
[image: image494.wmf]сер

а

M

M

l

S

R

1

G

m

=

=

,  Гн;         
[image: image495.wmf]ст

R

1

G

=

,  См.                  (4.11)

У загальному випадку 
[image: image496.wmf]M

R

 та 
[image: image497.wmf]M

G

 – функції магнітного потоку 
[image: image498.wmf]Ф

 (непостійної величини), тому поняттями 
[image: image499.wmf]M

R

 та 
[image: image500.wmf]M

G

 при розрахунках користуються лише в тих випадках, коли магнітне коло в цілому, або його ділянка, для якої визначається 
[image: image501.wmf]M

R

 та 
[image: image502.wmf]M

G

, не насичені (частіше за все це буває, коли в магнітному колі наявний досить великий повітряний проміжок).

Основні закони магнітних кіл

Закон повного струму. Циркуляція вектора напруженості 
[image: image503.wmf]Н

 магнітного поля по замкненому контуру довжиною 
[image: image504.wmf]l

 рівна алгебраїчній сумі струмів (
[image: image505.wmf]å

І

), які охоплюються цим контуром:

                                 
[image: image506.wmf]å

ò

=

I

dl

Н

.                                          (4.12)

Якщо контур інтегрування охоплює 
[image: image507.wmf]w

 витків котушки, які обтікає струм 
[image: image508.wmf]I

, то закон повного струму набуває вигляду:

                               
[image: image509.wmf]F

wI

dl

Н

=

=

ò

.                                      (4.13)

Перший закон Кірхгофа. Алгебраїчна сума магнітних потоків у будь-якому вузлі магнітного кола рівна нулю:

                                      
[image: image510.wmf]å

=

0

Ф

.                                             (4.14)

Другий закон Кірхгофа. Алгебраїчна сума МРС, що діють у будь-якому контурі магнітного кола, дорівнює алгебраїчній сумі магнітних напруг на тому ж контурі:

                     
[image: image511.wmf]å

å

å

å

=

=

=

Hl

U

F

wI

M

.                            (4.15)

Другий закон Кірхгофа для магнітних кіл по суті являє собою іншу форму запису закону повного струму.

Закон Ома (
[image: image512.wmf]Ф

R

U

M

M

=

) у більшості випадків не може бути застосований для розрахунку магнітних кіл внаслідок того, що магнітний опір 
[image: image513.wmf]M

R

 – змінна величина  (
[image: image514.wmf])

Ф

(

f

R

M

=

).

Магнітні кола, так само, як і електричні, можуть бути нерозгалуженими і розгалуженими. Основною частиною магнітного кола є феромагнітні ділянки, які під впливом намагнічувальної сили 
[image: image515.wmf]F

 намагнічуються самі і забезпечують необхідну конфігурацію магнітного поля, тим часом як повітряні проміжки мало впливають на форму магнітних силових ліній, але істотно впливають на величину збуджуючого магнітного потоку.

Тема 5. Трансформатори та електричні машини
Трансформатори. Будова і принцип роботи трансформатора. Неробочий режим трансформатора. Робота трансформатора при навантаженні. Приведений трансформатор. Схеми заміщення трансформатора. Електричні машини постійного струму Електричні машини змінного струму.
Будова і принцип роботи трансформатора.

Трансформатор – це статичний електромагнітний апарат, який служить для перетворення змінної напруги та сили струму однієї величини в змінну напругу та силу струму іншої величин.

Трансформатори застосовують, щоб зменшити втрати під час передавання та розподілу електричної енергії.

Згідно з законом Джоуля-Ленца кількість теплоти 
[image: image516.wmf]Q

, що виділяється на опорі 
[image: image517.wmf]R

 за час 
[image: image518.wmf]t

, пропорційна квадрату сили струму 
[image: image519.wmf]I

, який проходить через цей опір:

                               
[image: image520.wmf]Rt

I

Q

2

=

.                                            (5.1)

Отже, для зменшення теплових втрат в лініях електропередачі і витрати провідникових матеріалів треба зменшити силу струму. А щоб передавана потужність 
[image: image521.wmf]UI

S

=

 при цьому не змінилась, необхідно збільшити передавану напругу 
[image: image522.wmf]U

. У кінцевих точках лінії електропередачі треба знизити напругу до значення, потрібного для струмоприймачів.

Основними конструктивними елементами трансформатора є замкнене електромагнітне осердя (магнітопровід) і дві або більше обмоток з числом витків 
[image: image523.wmf]1

W

, 
[image: image524.wmf]2

W

,… тощо, які ізольовані одна відносно одної і від осердя (рис. 5.1).

[image: image525.png]



Рисунок 5.1 – Основні конструктивні елементи трансформатора

Осердя малопотужних трансформаторів набирають з листів електротехнічної сталі товщиною 
[image: image526.wmf]мм

5

,

0

35

,

0

¸

, які з однієї сторони покриті ізоляційним лаком.

При розімкненій вторинній обмотці завдяки прикладеній напрузі 
[image: image527.wmf]1

u

 через первинну обмотку буде проходити струм неробочого (холостого) режиму 
[image: image528.wmf]10

i

, який збудить в магнітопроводі змінний магнітний потік 
[image: image529.wmf]Ф

.

Потік 
[image: image530.wmf]Ф

, замикаючись через магнітопровід, пронизує витки обмоток  і згідно з законом електромагнітної індукції наводить (індукує) в обмотках ЕРС самоіндукції 
[image: image531.wmf]1

е

 та ЕРС взаємоіндукції 
[image: image532.wmf]2

е

.

Прикладена до первинної обмотки напруга 
[image: image533.wmf]1

u

 зрівноважує спад напруги  
[image: image534.wmf]1

u

D

 та ЕРС 
[image: image535.wmf]1

е

. ЕРС 
[image: image536.wmf]2

е

 створює на вторинній обмотці напругу 
[image: image537.wmf]2

u

 .

Якщо під’єднати до вторинної обмотки навантаження 
[image: image538.wmf]н

z

 (рис. 6.34), то через обмотку почне проходити  струм 
[image: image539.wmf]2

і

, який створить в ній змінний магнітний потік 
[image: image540.wmf]2

Ф

. Цей потік направлений зустрічно до магнітного потоку 
[image: image541.wmf]Ф

, зменшуючи його. Зменшення потоку 
[image: image542.wmf]Ф

 викличе зменшення ЕРС 
[image: image543.wmf]1

е

. В результаті збільшиться різниця між ЕРС 
[image: image544.wmf]1

е

 і прикладеною напругою 
[image: image545.wmf]1

u

, що викличе збільшення струму 
[image: image546.wmf]10

i

 до величини 
[image: image547.wmf]1

i

.

Струм 
[image: image548.wmf]1

i

 створить магнітний потік 
[image: image549.wmf]1

Ф

, який зкомпенсує магнітний потік 
[image: image550.wmf]2

Ф

 вторинної обмотки.

Таким чином, сумарний магнітний потік залишиться незмінним і приблизно рівним початковому магнітному потоку 
[image: image551.wmf]Ф

 трансформатора.

 Неробочий режим трансформатора

Неробочий (холостий) режим трансформатора – це робота трансформатора при розімкненій вторинній обмотці.

Якби в трансформаторі не було електромагнітного осердя, то  струм 
[image: image552.wmf]10

і

 первинної обмотки був би реактивним і відставав від напруги 
[image: image553.wmf]1

u

 на кут 
[image: image554.wmf]o

90

. При наявності осердя струм 
[image: image555.wmf]10

і

 відстає від напруги 
[image: image556.wmf]1

u

 на кут, що менший від 
[image: image557.wmf]o

90

 (рис. 6.33), випереджуючи основний магнітний потік 
[image: image558.wmf]Ф

 на кут 
[image: image559.wmf]d

, зумовлений втратами потужності від вихрових струмів і від перемагнічування осердя трансформатора.

Таким чином, якщо через первинну обмотку 
[image: image560.wmf]1

W

 протікає струм:

                         
[image: image561.wmf]t

sin

I

i

m

10

10

w

=

,                                      (5.2)

то він збуджує в ненасиченому осерді змінний магнітний потік:

                       
[image: image562.wmf])

t

sin(

Ф

Ф

т

d

w

-

=

,                                  (5.3)

який індукує в обмотках 
[image: image563.wmf]1

W

 ЕРС самоіндукції:

                    
[image: image564.wmf])

90

t

sin(

E

)

90

t

sin(

fW

2

Ф

)

t

cos(

Ф

W

dt

d

Ф

W

e

m

1

1

m

m

1

1

1

o

o

-

-

=

=

-

-

=

=

-

-

=

-

=

d

w

d

w

p

d

w

                         (5.4)

і в обмотці 
[image: image565.wmf]-

2

W

ЕРС взаємної індукції:

         
[image: image566.wmf]).

90

t

sin(

E

)

90

t

sin(

fW

2

Ф

)

t

cos(

Ф

W

dt

d

Ф

W

e

m

2

2

m

m

2

2

2

o

o

-

-

=

=

-

-

=

=

-

-

=

-

=

d

w

d

w

p

d

w

                         (5.5)

Діючі значення цих ЕРС:

  
[image: image567.wmf]1

m

1

m

m

1

1

fW

Ф

44

,

4

fW

Ф

2

14

,

3

2

2

E

E

@

´

=

=

;                     (5.6)


[image: image568.wmf]2

m

2

m

m

2

2

fW

Ф

44

,

4

fW

Ф

2

14

,

3

2

2

E

E

@

´

=

=

;                   (5.7)

Потужність, яку споживає трансформатор при неробочому режимі (н.р.) йде на покриття втрат потужності в сталі осердя. Втратами потужності 
[image: image569.wmf]1

2

10

R

і

 в активному опорі 
[image: image570.wmf]1

R

 первинної обмотки звично нехтують, так як вони дуже малі завдяки малій величині струму 
[image: image571.wmf]10

i

 неробочого режиму.

Робота трансформатора при навантаженні

Приведений трансформатор

При дослідженні режимів роботи трансформатора і при побудові векторної діаграми навантаженого трансформатора реальний трансформатор з коефіцієнтом трансформації 
[image: image572.wmf]k

 замінюють приведеним (еквівалентним) трансформатором з коефіцієнтом трансформації рівним одиниці. При цьому вторинну обмотку реального трансформатора з числом витків 
[image: image573.wmf]2

W

 замінюють у приведеному трансформаторі обмоткою з числом витків 
[image: image574.wmf]1

W

, не порушуючи при цьому енергетичних співвідношень у трансформаторі. Параметри приведеного трансфор-матора позначають тими ж літерами, тільки з штрихом справа.

ЕРС, яка припадає на один виток реального трансформатора, рівна 
[image: image575.wmf]2

2

W

/

Е

&

. Тоді ЕРС, яка буде індукуватись у вторинній обмотці приведеного трансформатора:      
[image: image576.wmf]1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

E

E

E

E

k

E

W

W

E

W

W

E

E

&

&

&

&

&

&

&

=

=

=

=

=

¢

. Отже,      
               
[image: image577.wmf]1

2

E

E

&

&

=

¢

.                                                      (5.8)  

На підставі рівності повних потужностей реального і приведеного трансформатора маємо:                             
[image: image578.wmf]2

2

2

2

I

E

I

E

¢

¢

=

&

&

&

&

.  

Звідси струм вторинної обмотки приведеного трансформатора:


[image: image579.wmf]k

1

І

E

E

І

E

E

І

І

2

1

2

2

2

2

2

2

&

&

&

&

&

&

&

&

=

=

¢

=

¢

.

Отже,
                      
[image: image580.wmf]k

/

І

І

2

2

&

&

=

¢

.                                            (5.9)

З умови рівності енергетичних втрат в цих трансформаторах:                             
[image: image581.wmf]2

2

2

2

2

2

)

І

(

R

І

R

¢

¢

=

&

&

 знаходимо:

        
[image: image582.wmf]2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

k

R

k

/

1

I

I

R

I

I

R

R

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

=

¢

&

&

&

&

.                     (5.10)

Аналогічно одержуємо:

                
[image: image583.wmf]2

2

2

k

X

X

=

¢

;         
[image: image584.wmf]2

2

2

k

Z

Z

=

¢

.                          (5.11)

Основні рівняння навантаженого трансформатора

При увімкненні трансформатора під навантаження 
[image: image585.wmf]H

Z

 (рис. 5.2) у вторинній обмотці появиться струм 
[image: image586.wmf]2

І

&

, в результаті чого збільшиться струм 
[image: image587.wmf]1

І

&

 при незмінний вхідній напрузі 
[image: image588.wmf]1

U

&

:

                    
[image: image589.wmf]const

fW

Ф

44

,

4

E

U

1

т

1

1

=

=

@

&

&

,

де 
[image: image590.wmf]const

W

і

f

=

, значить і 
[image: image591.wmf]const

Ф

т

=

&

, тобто магнітний потік в трансформаторі – незмінний.

[image: image592.png]



Рисунок 5.2 – Увімкнення трансформатора під навантаження

Закон Ома для неробочого   (холостого) режиму роботи трансформатора:

               
[image: image593.wmf]M

1

10

т

R

W

І

Ф

&

&

=

;     
[image: image594.wmf][

]

ú

û

ù

ê

ë

é

=

-

1

Гн

А

Вб

.                               (5.12)

Закон Ома для робочого режиму трансформатора (при під’єднані 
[image: image595.wmf]H

Z

):

                        
[image: image596.wmf]M

2

2

1

1

т

R

W

І

W

І

Ф

&

&

&

+

=

.                                   (5.13)

Звідси одержуємо рівняння намагнічуючих (магніторушійних) сил трансформатора:

                         
[image: image597.wmf]2

2

1

1

10

1

І

W

І

W

І

W

&

&

&

+

=

.                                 (5.14)

Збільшення магнітного потоку 
[image: image598.wmf]2

Ф

&

   
[image: image599.wmf])

W

І

Ф

(

2

2

2

&

&

º

 обов’язково приведе до збільшення потоку 
[image: image600.wmf]1

Ф

&

   
[image: image601.wmf])

W

І

Ф

(

1

1

1

&

&

º

, який зкомпенсує магнітний потік 
[image: image602.wmf]2

Ф

. В результаті сумарний магнітний потік, що рівний магнітному потокові неробочого режиму трансформатора, залишиться незмінним.

Поділивши рівність (6.58) на 
[image: image603.wmf]1

W

, одержимо рівняння струмів трансформатора:


[image: image604.wmf]2

1

2

1

1

2

2

1

10

I

I

k

1

I

I

W

W

I

I

I

¢

+

=

+

=

+

=

&

&

&

&

&

&

&

 або   
                               
[image: image605.wmf]2

1

10

I

I

I

¢

+

=

&

&

&

.                                              (5.15)

У навантаженому трансформаторі під дією струму 
[image: image606.wmf]1

І

&

 створюються спади напруг на опорах 
[image: image607.wmf]1

R

 і 
[image: image608.wmf]1

jX

 (рис. 5.2).

Значить, напруга 
[image: image609.wmf]1

U

&

 повинна скомпенсовувати ЕРС  
[image: image610.wmf]1

E

&

 і ці спади напруг.

Таким чином, рівняння напруг первинної обмотки трансформатора:

      
[image: image611.wmf]1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

Z

E

I

jX

I

R

E

U

&

&

&

&

&

&

+

-

=

+

+

-

=

.                           (5.16)

У вторинній обмотці трансформатора зсув фаз 
[image: image612.wmf]2

y

¢

 між струмом 
[image: image613.wmf]2

I

&

 та ЕРС  
[image: image614.wmf]2

E

&

 визначається характером навантаження 
[image: image615.wmf]H

Z

 (при активно-індуктивному навантаженні струм 
[image: image616.wmf]2

I

&

 відстає від ЕРС  
[image: image617.wmf]2

E

&

 тощо).

Рівняння напруг вторинної обмотки трансформатора:


[image: image618.wmf]2

2

2

2

2

2

2

2

2

I

Z

U

I

jX

I

R

U

E

&

&

&

&

&

&

+

=

+

+

=


для приведеного трансформатора запишеться:

             
[image: image619.wmf]2

2

2

2

2

2

2

2

2

I

Z

U

I

X

j

I

R

U

E

¢

¢

+

¢

=

¢

¢

+

¢

¢

+

¢

=

¢

&

&

&

&

&

&

.                             (5.17)

Схеми заміщення трансформатора

Рівняння описують електромагнетні процеси в двохконтурній схемі, яка носить назву еквівалентної схеми заміщення трансформатора: 

                             
[image: image620.wmf]2

1

10

І

І

І

¢

+

=

&

&

&

,                                               (5.18)


[image: image621.wmf]1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

I

Z

E

U

I

jX

I

R

E

U

&

&

&

&

&

&

+

-

=

=

+

+

-

=

,                    (5.19)

       
[image: image622.wmf]2

2

2

2

2

2

2

2

2

I

Z

U

I

X

j

I

R

U

E

¢

¢

+

¢

=

¢

¢

+

¢

¢

+

¢

=

¢

&

&

&

&

&

&

.                         (5.20)

На рис. 5.3, а)  представлена Т-подібна схема заміщення трансформатора.

У тих випадках, коли 
[image: image623.wmf]1

1

I

Z

&

 невелике в порівнянні з 
[image: image624.wmf]1

U

&

, покладають 
[image: image625.wmf]10

1

U

U

&

&

@

. Тоді схема заміщення спрощується (рис. 5.3, б). Така схема називається    Г-подібною схемою заміщення. На ній позначено:


[image: image626.wmf]2

1

К

Х

Х

Х

¢

+

=

;    
[image: image627.wmf]2

1

К

R

R

R

¢

+

=

.

В режимах роботи трансформатора, близьких до короткого замикання, коли 
[image: image628.wmf]1

10

I

I

&

&

<<

, зі схеми (рис. 5.3, а) виключають вітку 
[image: image629.wmf]M

R

, 
[image: image630.wmf]M

X

 (рис. 5.3 ,в).

[image: image631.png]



а)
[image: image632.png]



б)                                        в)

Рисунок 5.2 – Схеми заміщення трансформатора

Еквівалентні схеми заміщення трансформатора використовують для аналізу і розрахунків режимів його роботи, за що їх називають розрахунковими схемами заміщення трансформатора.

Електричні машини

Електричною машиною називається електротехнічний пристрій, призначений для електромеханічного перетворення енергії. У залежності від напряму перетворення енергії розрізняють (рис. 5.3): генератори – електричні машини, що перетворюють механічну енергію в електричну; двигуни – електричні машини, що перетворюють електричну енергію в механічну.

Електричним машинам, як і трансформаторам, властивий принцип оборотності, тобто одна й та же електрична машина в залежності від напряму перетворення енергії може бути генератором або двигуном.

Загальні поняття

Крім вхідних і вихідних видів потужності: електричної PЕ =U I та механічної PМEХ = M ⋅n (М – момент на валу; n – частота обертання) – в процесі електромеханічного перетворення енергії ключове значення має електромагнітна потужність PЕМ = E I , яка відповідає силовій взаємодії струмів і магнітного поля в середині електричної машини.
[image: image633.png]Tenepatop Jsuryn
M v v M
> o o °
Puiex E Pem Py P Pry Pyex
- °o o °
B YR n
AP=Fyy- R AP=Fp - Fay




Рисунок 5.3 – Електричні машини

У наслідок того, що потужності PЕМ і PМEХ визначаються однаковим моментом М, вони близькі одна до одної PЕМ ≅ PМEХ (різницю вносить частота обертання). Тому можна вважати, що втрати в електричній машині ∆P утворює різниця електричної і електромагнітної потужностей.

Види електричних машин

У залежності від струму живлення розрізняють електричні машини постійного струму і електричні машини змінного струму.

[image: image634.png]MarHitHa
cHeTeMa




а)                                                       б)

Рисунок 5.4 – а) електричні машини постійного струму; б) електричні машини змінного струму.
В електричній машині постійного струму нерухома магнітна система утворює незмінний у просторі магнітний потік. Провідники зі струмом, розташовані на обертовій частині електричної машини постійного струму (якорі), знаходяться у силовій взаємодії з цим магнітним потоком. Відповідно до правила лівої руки утворюється електромагнітний момент MЕМ , який у режимі двигуна співпадає з напрямом обертання якоря nд, а в режимі генератора протидіє його обертанню nг, яке забезпечується зовнішнім механічним приводом. 

Для забезпечення нормальної роботи електричної машини постійного струму необхідно, щоб напрям струму в провідниках обмотки якоря змінювався на протилежний при потраплянні їх під іншу полярність магнітної системи.

В електричній машині змінного струму просторовий напрям магнітного поля змінюється з періодичністю зміни струму в обмотці нерухомого статора.

Обертання ротора забезпечується тим, що напрям струму в провідниках його обмотки не змінюється й завжди відповідає полярності магнітного потоку, що змінюється. Таким чином, як і в електричній машині постійного струму, забезпечується незмінна силова взаємодія магнітного поля статора зі струмом у роторі, а щодо напряму його обертання, то воно визначається теж як в електричній машині постійного струму.
Тема 6. Напівпровідникові матеріали та прилади

Електропровідність напівпровідників. Домішкові напівпровідники. Явище p-n переходу та його властивості. Вольт-амперна характеристика p-n переходу. Пробій p-n переходу Ємності p-n переходу. Напівпровідникові прилади. Резистори. Діоди. Стабілітрони. Тиристори. Диністори. 

Напівпровідникові переходи й контакти

Із курсу фізики відомо, що усі речовини утворені атомами, які складаються із додатно заряджених ядер і від’ємно заряджених електронів, які обертаються навколо них. Ядра складаються з електрично нейтральних нейтронів і додатно заряджених протонів. Кількість протонів в ядрі визначають його заряд. Число електронів, що обертаються навколо ядра у нормальному стані, утворюють електронну оболонку атома, в результаті чого атом є електронейтральним. Електрони обертаються навколо ядер по орбітах  і згруповані у відповідні шари, що мають строго визначену енергію. Електрони найбільш віддаленої орбіти мають найбільшу енергію і називаються валентними. Під впливом енергії тепла, світла, радіації чи інших зовнішніх факторів валентні електрони можуть одержати енергію і перейти на більш віддалену від ядра орбіту тобто стати збудженими. В разі одержання електроном енергії, що перевищує роботу виходу, він покидає поверхню речовини.

В кристалах виникає взаємодія між сусідніми атомами, що приводить до розщеплення енергетичних рівнів електронів і утворення енергетичних зон. Сукупність енергетичних рівнів найбільш віддалених валентних електронів утворюють валентну зону. Дозволені але не зайняті електронами енергетичні рівні називаються зоною провідності або вільною зоною. Між валентною зоною і зоною провідності може находитись заборонена зона. Якщо в зону провідності потрапляють збуджені електрони валентної зони, то це буде забезпечувати провідність речовини. Зонна структура речовин пояснює різницю між провідниками, напівпровідниками і діелектриками. 

На рис. 6.1 показані енергетичні зони для цих речовин. Характерною особливістю провідників є те, що у них валентна зона (ВЗ) і зона провідності (ЗП) перекриваються (рис. 6.1). Валентні електрони легко переходять у вільну зону (зону провідності), що і забезпечує їх хорошу провідність уже при температурі абсолютного нуля (-2730 С). Діелектрики і напівпровідники відрізняються від провідників присутністю у них між ВЗ і ЗП ще забороненої зони (ЗЗ), у якій не можуть находитись електрони. З точки зору зонної теорії діелектрики і напівпровідники відрізняються поміж собою шириною ЗЗ (WЗЗ). До діелектриків (рис. 1, б) відносять матеріали, у яких WЗЗ > 6 еВ (електрон − вольт). Напівпровідникові матеріали, що знаходять технічне використання, мають WЗЗ = (0,1 ÷ 3) еВ (рис. 6.1, в). Кремній має WЗЗ(Si)=1,12 еВ, а германій – WЗЗ(Ge)=0,72 еВ.

Як відзначалось вище енергія електронів залежить від температури, а тому при температурі абсолютного нуля (-2730 С) їх енергія менше ширини забороненої зони, тобто, напівпровідники при таких умовах не проводять струм. З підвищенням температури провідність напівпровідників зростає через підвищення енергії валентних електронів до величини більшої WЗЗ.


Для виготовлення напівпровідникових приладів використовуються як прості (германій, кремній, селен) так і складні (арсенід галію, фосфід галію) матеріали.

Розглянемо структуру напівпровідників на прикладі кремнію (Si), що є елементом IV групи таблиці Менделєєва. Кристалічні гратки кремнію представляють правильний тетраедр, у вузлах якого розміщені атоми на відстані ≈ 2,4•10-10 см один від іншого. Зв’язок між атомами здійснюється за допомогою ковалентних (подвійних) зв’язків 4-х валентних електронів (рис. 6.2, а). При температурі абсолютного нуля в напівпровідникові вільні електрони відсутні і, якщо помістити такий напівпровідник в електричне поле, то буде відсутній і електричний струм.

Внаслідок дії температури чи інших чинників енергія деяких валентних електронів зростає. В наслідок цього вони розривають ковалентні зв’язки і стають вільними. Атом, якого залишив електрон, перетворюється в позитивно заряджений іон. Цей позитивний заряд умовно приписується розірваному ковалентному зв’язку, який називають діркою (зображена кружком, рис. 6.2, б).

[image: image635.png]O m-an Q) m-am C)
Om-an O) m-au C)
[ N L X/ L ]
O 0w

Om-ax()
L X J ®
Om-axd;
L X ] [ N J
Ot





а)                                                           б)

Рисунок 6.2 – Види зв’язків

Якщо помістити такий напівпровідник в електричне поле, то виникне направлений рух електронів і дірок, тобто електричний струм. Таку провідність хімічно чистих напівпровідників називається власною. Вона забезпечується в однаковій мірі дірками та електронами.

Домішкові напівпровідники. Процес внесення домішок до вихідного напівпровідника називають легуванням. В якості домішок використовують елементи ІІІ групи (In – індій, Ga – галій, В –бор) або V групи (Sb – сурма, As – миш’як, P – фосфор) таблиці Менделєєва. Елементи ІІІ групи називають акцепторними, а V – донорними домішками. Якщо деякі атоми кремнію замістити акцепторною домішкою (наприклад, 3-х валентним індієм), то з одним із атомів кремнію атом індію буде зв’язаний тільки за рахунок атому кремнію, тому що In має тільки три валентних електронів, а сусідів в кристалі у нього чотири (рис. 6.3, а). В цьому випадку енергетичні рівні валентних електронів індію будуть знаходитись у забороненій зоні кремнію поблизу його валентної зони (рис. 6.3, б). 

[image: image636.png]33 . 33

B)





Рисунок 6.3 – Домішкові напівпровідники

Енергетичні рівні індію не будуть перетворюватись в енергетичну зону через значну віддаленість їх поміж собою (один атом індію припадає на 106 ÷ 107 атомів кремнію). Між енергетичним рівнем індію і валентною зоною кремнію має місце заборонена зона wa≈ 0,1 еВ. Енергетичні рівні індію при температурі абсолютного нуля будуть вільні від електронів. В разі підвищення температури енергія валентних електронів кремнію зростає. При її величині більшої wa збуджені валентні електрони кремнію переходять на валентні рівні індію, а атоми кремнію перетворюються в позитивно заряджені іони, тобто у валентній зоні кремнію з’являться дірки. При більш високих температурах розриваються ковалентні зв’язки кремнію, що спричиняє появі додатково однакової кількості дірок у валентній зоні і електронів у зоні провідності кремнію. 

Таким чином, у напівпровідника з акцепторною домішкою (рис. 6.3, в) кількість дірок (pp) буде більшою ніж електронів (np), що забезпечує в основному його діркову провідність. Дірки при цьому  називаються основними носіями а електрони – неосновними. Напівпровідник з дірковою провідністю називають напівпровідником p- типу. Якщо до кремнію ввести атоми п’ятивалентного елементу (наприклад, As − миш’яку), то чотири його валентних електронів будуть взаємодіяти з сусідніми атомами кремнію, а п’ятий – буде обертатися навколо атому миш’яку (рис. 4, а). Валентні електрони п’ятивалентної домішки утворюють у верхній частині забороненої зони кремнію енергетичний рівень, який утворює із зоною провідності кремнію заборонену зону wа ≈ 0,1 еВ (рис. 6.4, б). 

[image: image637.png]=
B S—
a

T™

7

=
T





Рисунок 6.4 – Напівпровідники p- типу

Такий зв’язок значно слабкіший ніж ковалентний, тому уже при невеликих температурах цей зв’язок розривається і електрони донорної домішки (миш’яку) стають вільними тобто переходять у зону провідності кремнію. При більш високих температурах валентні електрони кремнію, в разі збільшення їх енергії на величину >Wзз, переходять у зону провідності, тобто у валентній зоні кремнію з’являються дірки, а у зоні провідності − така ж кількість електронів (рис. 6.4, в). Таким чином, у напівпровідників з донорними домішками кількість вільних електронів (nn) буде значно більше ніж дірок (pn) (nn»pn), що зумовлює їх в основному електронну провідність. Електрони через це називаються основними носіями зарядів, а дірки – неосновними. Домішкові напівпровідники з переважно електронною провідністю називаються напівпровідниками n-типу.

Явище p-n переходу та його властивості. Якщо два напівпровідника з різними типами провідності привести до контакту, то на границі їх розділу буде мати місце різниці концентрації вільних носіїв зарядів одного знаку (рис. 6.5), тобто pp»pn і nn»np. За рахунок дифузії  електрони з n області, де їх концентрація вища, будуть переміщуватись в область p, де їх концентрація нижча, рекомбінуючи там з дірками. Дірки р області, навпаки, будуть переходити в область n, рекомбінуючи там з електронами. В результаті таких переміщень на границі поділу напівпровідників в n області залишаються позитивно заряджені іони (атоми п’ятивалентних домішок, що втратили електрон), а в області p – негативно заряджені іони акцепторних домішок, які придбали електрони. Треба мати на увазі, що іони є нерухомі. Таким чином, дифузія основних носіїв заряду приводить до створення приграничного шару l (p-n- переходу), одна сторона якого заряжена негативно (p - область), а інша – позитивно (n- область). 

Різниця потенціалів, створена цими зарядами називається контактною різницею потенціалів або потенціальним бар’єром UK (рис. 6.5). Цей бар’єр спричиняє гальмівну дію для основних і пришвидшуючу − для неосновних носіїв зарядів. Внутрішнє поле переходу забезпечує рівність потоків носіїв зарядів в обох напрямках, тобто рівність нулю сумарного струму через p-n перехід в разі відсутності зовнішнього електричного поля. Електрони, що приходять до p-n переходу з боку n області, відштовхуються від’ємними іонами, а дірки р області – позитивними іонами.

 Таким чином, p-n переходом будемо називати область на границі поділу двох напівпровідників з різними типами провідності, яка має відповідної ширини область збіднену рухомими носіями, володіє потенціальним бар’єром і значним внутрішнім опором. Якщо концентрація домішок в р і n областях різна, то p-n перехід буде більш глибоко проникати в ту область, концентрація домішок в якої менше, тобто ln ≠ lp. Величина потенціального бар’єру UК залежить від співвідношення концентрації носіїв зарядів одного знаку по обидві сторони переходу і визначається співвідношенням UК= φтln(pP/pn)=φтln(nn/np), де φт= КТ/q – тепловий потенціал, К– стала Больцмана, Т–температура в градусах Кельвіна, q− заряд електрона. У випадку, коли Т=2930 К (кімнатна температура), φт=0,026 еВ. Потенціальний бар’єр UК  для кремнієвих напівпровідників має величину UК(Si)=0,7÷0,8 еВ, для германієвих − UК(Ge)=0,3÷0,4 еВ, а їх ширина – долі одиниці мкм.

[image: image638.png]



Рисунок 6.5 – Потенціальний бар’єр
Вольт-амперна характеристика p-n переходу. Розглянемо вплив на p-n перехід зовнішньої напруги. Якщо до p-n переходу підвести зовнішню напругу, полярність якої направлена назустріч контактній різниці потенціалів переходу (рис. 6.6, а), то дірки р − області, відштовхуючись від додатного потенціалу зовнішнього джерела, наближаються до p-n переходу. 

[image: image639.png]



Рисунок 6.5 – Вольт-амперна характеристика p-n переходу

Це приводить до часткової рекомендації з негативними іонами акцепторної домішки і звуження p-n переходу з боку р області. Аналогічно, електрони n області, зміщуючись під впливом негативного полюсу зовнішньої напруги до p-n переходу, рекомбінують з додатними іонами донорної домішки звужують p-n перехід з боку n області. Потенціальний бар’єр p-n переходу зменшується, що приводить збільшення дифузійних переміщень через нього основних носіїв зарядів. Через p-n перехід та у зовнішньому колі виникає струм, який називається прямим струмом Іпр p-n переходу, а зовнішня напруга з розглянутою полярністю – прямою напругою Uпр. 

Якщо змінити полярність зовнішнього джерела напруги на протилежну (в цьому разі напругу будемо називати зворотною Uзв), то основні носії зарядів (дірки p області і електрони n області) будуть притягуватись до відповідних полюсів зовнішнього джерела напруги (рис. 6.6, б). Це приведе до розширення p-n переходу і збільшення його потенційного бар’єру на величину зовнішньої напруги. Неосновні носії зарядів (електрони p області і дірки n області) будуть відштовхуватись від полюсів зовнішнього джерела напруги і зміщуватися до p-n переходу. 

Поле p-n переходу учиняє на неосновні носії зарядів притягувану дію, а тому вони цим полем (дрейфовим способом) будуть переміщуватись через перехід і зумовлювати через p-n перехід і у зовнішньому колі струм, який називається зворотним струмом Ізв. Таким чином, зворотний струм є струмом неосновних носіїв, які, як відомо, в основному виникають під дією температури. Тому зворотний струм ще називають тепловим. Струму через p-n перехід визначається залежністю


[image: image640.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

±

-

1

0

Т

ЗН

U

n

p

e

I

I

j

,                                        (6.1)

де І0 – зворотній струм насичення, «+» − відповідає прямій зовнішній напрузі, а «−»   – зворотній, φΤ – тепловий потенціал.

На рис. 6.7 наведені вольт-амперні характеристики (ВАХ) p-n переходу, побудовані згідно вище поданого виразу для різних зовнішніх температур.

[image: image641.png]



Рисунок 6.6 – ВАХ p-n переходу

Як відомо, прямий струм p-n переходу утворюється основними носіями, а зворотний – неосновними. Через те, що концентрація основних носіїв  заряду на декілька порядків перевищує концентрацію неосновних носіїв,  прямий струм на декілька порядків більший ніж зворотній. Цим зумовлюються вентильні властивості p-n переходу.

Пробій p-n переходу. Під пробоєм p-n переходу розуміють явище різкого збільшення струму через перехід. В залежності від причин, які спричиняють зростання струму через p-n перехід розрізняють тепловий і електричний пробої. Електричний пробій буває лавинним і тунельним.

Тепловий пробій зумовлюється збільшенням числа носіїв заряду в p-n переході за рахунок їх термогенерації, якщо відведення від переходу в навколишній простір в одиницю часу тепла буде меншим ніж його збільшення під дією струму (рис. 6.7, гілка 1). Це приводить до надмірного розігріву p-n переходу та його розплавлення. Цей пробій є незворотнім.

Лавинний пробій. Цей пробій зумовлений лавинним розмноженням носіїв заряду у разі ударної іонізації атомів швидкими носіями. Сутність його у тому, що неосновні носії заряду у p-n переході під дією зворотної напруги прискорюються полем і при русі в ньому зштовхуються з атомами  кристалічних граток. При відповідній напруженості електричного поля носії заряду набувають енергію достатню для вибивання валентних електронів, тобто  появі додаткових пар носіїв заряду – електронів і дірок. Ці заряди, в свою чергу, прискорюються і в разі зіткнення з атомами також утворюють додаткові носії заряду. Цей процес носить лавинний характер і може  відбуватись у відносно широких p-n переходах. Збільшення струму переходу (збільшення рухомих носіїв заряду в p-n переході) приводить до зменшення його опору, внаслідок чого напруга на p-n переході залишається практично незмінною (гілка 2 на рис. 6.7). Цей процес буде зворотнім, якщо зростання струму не спричинить накопиченню тепла в p-n переході. В разі порушення рівноваги між накопиченням тепла в p-n переході і його віддачею в навколишній простір наступає тепловий пробій (пунктирна частина гілки 2).

[image: image642.png]



Рисунок 6.7 – Пробій p-n переходу.

Тунельний пробій. В основі тунельного пробою лежить явище безпосереднього відриву валентних електронів від атомів кристалічних ґраток під впливом великого електричного поля. Утворені таким чином додаткові дірки і електрони збільшують струм через p-n перехід. Тунельний пробій відбувається у вузьких p-n переходах, в яких при порівняно невеликій напрузі має місце висока напруженість електричного поля (рис. 6.7, гілка 3). В кремнієвих напівпровідниках тунельний пробій наступає при напруженості UК≥4·105 В/см, а у германієвих − при UК≥2·105 В/см. Тунельний пробій є зворотнім.

Ємності p-n переходу. Зазвичай виділяють дві ємності: дифузійну і бар’єрну. Дифузійна ємність – це ємність прямо зміщеного p-n переходу

CД=dQЗ/dU=I·τ/φт,                                    (6.2)

де φт – час життя неосновних носіїв заряду. 

Зворотно зміщений p-n перехід характеризується бар’єрною ємністю 

СБ= (ξ0·ξНП·Si/ℓ)√UК/UЗВ,                               (6.3)

де ξ0 і ξНП – відповідно діелектрична проникність вакууму і напівпровідника, Si – площа p-n переходу, ℓ - ширина p-n переходу, UК – висота потенційного бар’єру, UЗВ – величина зворотної напруги.

Напівпровідникові прилади.

Резистори. Напівпровідникові резистори це прилади з двома виводами , електричні властивості яких залежать від типу і міри легіровання домішок в напівпровідникових матеріалах. Умовні позначення деяких з них подані на рис. 6.8: лінійні резистори (а), тензорезистори (б), терморезистори: (термістори і позістори – в) та фоторезистори (г). 

[image: image643.png]



а)               б)                 в)                г)

Рисунок  6.8 – Напівпровідникові резистори
Питомий опір перших слабо залежать від зовнішніх факторів. Практично не залежать він і від зміни в широкому діапазоні напруги і струму. Тому вони використовуються в інтегральних мікросхемах. Для останніх напівпровідникових резисторів, навпаки, характерна сильна залежність їх удільного опору від різних зовнішніх факторів: механічних дій, зовнішньої температури та світлового потоку, відповідно. Тому вони використовуються в якості первинних перетворювачів неелектричних величин в електричні (датчиків). 
Діоди. Напівпровідниковим діодом називають напівпровідниковий прилад з одним p-n переходом і двома виводами. 

За функціональним призначенням, принципом створення p-n переходу і використанню тих чи інших його властивостей діоди діляться на випрямні, імпульсні, високочастотні, стабілітрони, тунельні, варікапи, фотодіоди, світлодіоди та інші. Умовні позначення діодів на схемах приведені на рис. 6.9.

 Більшість діодів виконують на основі несиметричних p-n переходів. Вивід від p-області називають анодом, а від n-області – катодом. Розглянемо особливості  побудови, характеристики і параметри найбільш вживаних діодів.

[image: image644.png]



а)                                                         б)

Рисунок  6.9 – Умовні позначення діодів

Випрямні діоди. Випрямні діоди призначені для випрямлення змінного струму низької частоти. Електронно-дірковий перехід має площинну конструкцію, щоб пропускати великі струми і виконується на високоомному матеріалі (для одержання великих зворотних напруг). Вони виконуються на основі несиметричних p-n переходів. Область з малою концентрацією домішок, яка називається базою, має опір rб=1÷30 Ом, яка з’єднана послідовно з p-n переходом (рис. 6.9, а).  Збільшення прямої напруги знижує висоту потенціального бар’єру і він перестає впливати на величину прямого струму. Прямий струм через діод буде визначатися лише величиною rб і лінійно залежати від прямої напруги UПР, рис. 6.9, б. Цей відрізок ВАХ називається омічним і є робочим.

Основними параметрами випрямних діодів є:

· Іпр ср – максимальне значення прямого струму через діод;

· Ізв  − зворотній струм через діод при максимальній температурі;

· Uпр  − середнє значення спаду напруги на діоді при Іпр ср;

· Uзв  max – максимально допустима зворотна напруга;

Стабілітрони. Стабілітрон це напівпровідниковий діод, робота якого базується на використанні явища електричного пробою p-n переходу. У низьковольтних стабілітронів (з малим опором бази) найбільш можливий тунельний пробій, а у стабілітронів з високоомною базою пробій має лавинний характер. На рис. 6.10 наведено умовне зображення стабілітрона та його вольт-амперна характеристика. Основні параметри стабілітронів: Uст ном – номінальна напруга стабілізації, Іст min –  мінімальний струм стабілітрона, Іст ном – номінальний струм стабілітрона, Іст max – максимальний струм стабілітрона. 

[image: image645.png]T1

™




Рисунок  6.10 – ВАХ стабілітрона

Фотодіоди. Фотодіоди – це фотоелектричні прилади з одним p-n, параметри яких змінюються під дією квантів променевої енергії. Робота фотодіодів базується на явищі внутрішнього фотоефекту, сутність якого полягає в іонізації атомів кристалічних граток напівпровідника чи домішок у ньому квантами променевої енергії. В разі іонізації атомів вихідного напівпровідника генеруються електронно-діркові пари, які підвищують провідність напівпровідника. Фотоефект виникає у разі перевищення енергії квантів світла ширини забороненої зони. Фотодіод може працювати як із зовнішнім джерелом живлення (фотодіодний режим, або режим фотоперетворювача, рис. 6.11, а) так і без нього (режим фотогенератора, рис. 6.11, б).

[image: image646.png]


[image: image647.png]



а)                                                                           б)

Рисунок  6.11 – Фотодіоди

Світлодіоди. Світлодіоди – це напівпровідникові прилади, які, за рахунок процесів що відбуваються в p-n переході при протіканні через нього прямого струму, генерують оптичне випромінювання. Випромінювання відбувається за рахунок рекомбінації носіїв заряду у високоомній області (базі). Неосновні носії заряду, які інжектуються із емітера, рекомбінують у базі з основними носіями заряду (переходять із зони провідності у валентну зону). При цьому випромінюється вивільнена енергія у виглядів квантів світла. Довжина хвилі λ випромінювального світла однозначно визначається енергією кванта, яка приблизно дорівнює ширині забороненої зони напівпровідника. Колір випромінювального світла залежить від довжини хвилі λ, яка залежить від матеріалу напівпровідника. Світлодіоди із арсеніду галію (λ=0,9÷1,4 мкм) випромінюють інфрачервоне випромінювання, з фосфіду галію (λ=0,7 мкм) – червоне, з карбіду кремнію (λ=0,53 мкм) – жовто-зелене випромінювання. Умовне зображення світлодіодів наведено на рис. 6.12. 

[image: image648.png]-




Рисунок  6.12 – Умовне зображення світлодіодів 

Світлодіоди широко використовуються в якості індикаторних приладів та швидкодіючих джерел світла (їх перемикання відбувається за 10-7 ÷10-9  с).

Тиристор. Це напівпровід​никовий прилад, що має багатошарову структуру і ВАХ якого має ділян​ку з негативним опором. Його використовують як перемикач струму.

Тиристори бувають двоелектродні - диністори та три​електродні - триністори.

Диністор має чотиришарову структуру. У нього є три p-n переходи. Два крайніх з них (П1 і П3;) зміщені у прямому напрямку, а середній (П2) - у зворотному

ВАХ диністора наведена на рис.6.13, на якій позначено Uвм – напруга вмикан​ня диністора; Івм – струм вмикання;   Іум – струм утримання; Ігр – гранично допусти​мий струм приладу; Uгр – напруга, що відпо​відає Ігр.

[image: image649.png]vs

Anod —%‘— Kamod

Bora 8id emHoz0 onopy





Рисунок 6.13 – ВАХ диністора та його  умовне позначення

Ділянка Оа ВАХ відпо​відає закритому стану ди​ністора, ділянка аб – ла​виноподібному переми​канню приладу (ділянка з негативним опором, бо тут R—[image: image650.wmf]D

U/[image: image651.wmf]D

І – величина від'ємна, а ділянка бв, подібна відрізку ВАХ діода – увімкненому стану диністо​ра (режим насичення), вона є робочою ділянкою характеристики.

Тиристор. Це чотиришаровий перемикаючий прилад, у якого від однієї з базових областей зроблено вивід – керуючий електрод. Структура та умовне позначення триністора (надалі – тиристор) на​ведені на рис.6.14.

[image: image652.png]AHod

P
n
Kepyrovui
enexmpod N p
—
feww
. n
Ureo

0 & o

vs
Anod Kamod

Kepyrowui

enexmpod




Рисунок 6.14 – Структура та умовне позначення тиристора

Подаючи між керуючим електродом та катодом пряму напругу на р-п перехід, що працює у прямому напрямку, можна регулювати вели​чину Uзм . Якщо подати в керуюче коло імпульс прямої напруги, тиристор імпульс прямої напруги, тиристор вмикається і зали​шається увімкненим після зняття сигналу керування. Вимкнути тиристор можна лише зниженням струму у його анодному колі нижче струму утримання Іум. ВАХ тиристора приведена на  рис. 6.15.

[image: image653.png]



Рисунок 6.15 – Вольтамперна характеристика  тиристора

У колах постійного струму вимикання тиристора здійснюєть​ся  тиристору попередньо зарядженого  конден​сатора з напругою, полярність якої зворотна щодо тиристора  (примусова комутація).

[image: image654.png]



Рисунок 6.16 – Схема включення тиристора

У колах змінного струму  вимикання тиристора здійснюється природно  в момент проходження струму через нуль (невимушена комутація) – тому тиристори набули широкого застосування в колах змінного струму.

Тема 7.  Елементи електронної перетворювальної техніки

Класифікація випрямлячів. Основні схеми випрямлення. Згладжувальні фільтри на RLC пасивних елементах. Інвертори. Перетворювачі частот. Схеми та часові діаграми роботи пристроїв.
Сучасне напівпровідникове перетворювальне обладнання має високі регулювальні характеристики та енергетичну ефективність, відзначається компактними розмірами і малою масою, є простим і надійним в експлуатації. Воно забезпечує безконтактну комутацію струмів за допомогою тиристорів і силових транзисторів. Такі пристрої використовуються в силових колах для керування та регулювання струму і напруги.

Випрямлячі

Випрямляч – це пристрій, який призначений для перетворення енергії джерела змінного струму в постійний струм. Необхідність в подібному перетворенні виникає, коли живлення споживача здійснюється постійним струмом, а джерелом електричної енергії є джерело змінного струму, наприклад промислова мережа частотою 50 Гц.

Випрямлячі підрозділяють на некеровані та керовані. За допомогою некерованих випрямлячів отримують випрямлену напругу незмінної величини. При необхідності змінювати (регулювати) величину випрямленої напруги або струму застосовують керовані випрямлячі. Якщо як вентилі використовують діоди, то такі випрямлячі називаються некерованими. У керованих випрямлячах використовуються керовані напівпровідникові елементи – тиристори.

За числом фаз випрямленої напруги змінного струму випрямлячі підрозділяють на однофазні, трифазні та багатофазні.

За величиною потужності випрямлячі підрозділяють на випрямлячі малої, середньої та великої потужності. Випрямлячі малої потужності є, зазвичай, однофазними; випрямлячі середньої та великої потужності – трифазними.

Однофазні випрамлячі діляться на:

· однопівперіодні, в яких струм через вентиль (випрямний діод) проходить лише протягом одного півперіоду змінної напруги в мережі;

· двопівперіодні, в яких струм проходить через вентиль протягом обох півперіодів;

· схеми з множенням напруги.

Для випрямлення трифазного струму застосовують трифазні випрямлячі, які зазвичай розраховані на отримання відносно великої потужності (десятки кіловат). Ці випрямлячі підключаються до мережі за допомогою трифазних трансформаторів, вторинні обмотки яких мають три або шість фаз.

Для випрямлення змінної напруги необхідні наступні основні компоненти (рис. 7.1):

· силовий трансформатор, необхідний для узгодження напруги мережі із заданою напругою навантаження;

· один або декілька вентилів, які мають односторонню провідність струму і виконують основну функцію випрямляча – перетворення змінного струму в постійний (схема з’єднання вентилів визначає тип випрямляча);

· згладжувальний фільтр, який використовують для зменшення пульсацій

випрямленої напруги.

[image: image655.png]Tp

”Bxl § | Bunpsyomra

l’B]I’X
- PR
DinbTp Crabimi- l HaganTa-
3aTOp SKSHHS
QU_. [AAANN . .
t t

t





Рисунок 7.1 – Структурна схема випрямлення змінної напруги

Від схеми випрямлення залежать:

 - форма кривої випрямленої напруги;

- форма кривої змінного струму, споживаного з живлячої мережі;

 - середні значення випрямленої напруги і струму Ud, Id;

- зовнішня (або навантаження) характеристика, тобто залежність середнього значення випрямленої напруги Ud від середнього значення струму навантаження Id;

- регулювальна характеристика, що представляє залежність випрямленої напруги від кута управління Udα=f (α);

 - коефіцієнт потужності випрямляча η;

- коефіцієнт корисної дії χ;

- коефіцієнт пульсацій, що представляє відношення амплітуди даною гармонійною складовою випрямленої напруги або струму до середнього значення випрямленого струму Kп(q) = Um(q) / Ud .

Форма кривих випрямленої напруги характеризується їх гармонійним складом. При порівнянні різних схем випрямлення використовують коефіцієнт схеми Ксх, що характеризує зв’язок в некерованих випрямлячах між значенням змінної напруги U2, що поступає на вентильні елементи, і середнім значенням випрямленої напруги Ud: Ксх=ud/u2.

Основними елементами, параметри яких підлягають розрахунку в схемах випрямлення, є вентильні елементи і трансформатор. 

[image: image656.png]



Рисунок 7.2 – Однофазний випрямляч: а) однонапівперіодна схема; 
б) двонапівперіодна схема; в, г) діаграми напруг і струмів на елементах схем

випрямлення.

[image: image657.png]wt

'tz t;
Undp. maxc
fra=ia
Uz
wt
t2 s




Рисунок 7.3 – Однофазний мостовий випрямляч: а) схема; б, в) діаграми

напруг і струмів на елементах схеми.

Згладжувальні фільтри

Основним параметром, який характеризує ефективність згладжувального фільтра, є коефіцієнт згладжування

q = pвх /  pвих ,                                                          (7.1)

де pвх і pвих – коефіцієнти пульсацій на вході й виході фільтра.

Найбільш поширеними є прості ємнісний та індуктивний фільтри. Їх робота визначається тим, що зміна напруги на конденсаторі й струму в індуктивній котушці не може відбуватися миттєво.

Ємнісний фільтр

Ємнісний фільтр включається паралельно навантаженню Rн. Використовується ємнісний фільтр при  Rн >> 0. Його роботу пояснюють часові діаграми рис.7.4.

[image: image658.png]©

®





Рисунок 7.4 – Ємнісний фільтр, схема і часова діаграма роботи

У момент часу t1, коли напруга трансформатора u2 починає перевищувати напругу конденсатора uc , відповідна група діодів у мості відкривається і пропускає струм ia, більша частина якого йде на зарядку конденсатора. Максимальна напруга, до якої може бути заряджений конденсатор Сф , дорівнює амплітудному значенню напруги трансформатора U2m. Потім, коли починається зменшення напруги u2 і змінюється її полярність, зменшення напруги конденсатора uc може бути повільнішим, і з моменту часу t2 вона почне перевищувати напругу трансформатора. Відповідна група діодів у мості підпадає під зворотну напругу й не пропускає прямий струм ia, але струм iн крізь навантаження Rн продовжує проходити завдяки розрядці конденсатора Сф.

Час розрядки конденсатора визначає стала часу τрозр = Cф Rн. Тому, чим більше Cф  і Rн., тим повільніше буде спадати напруга uc на конденсаторі під час зменшення напруги на виході з трансформатора і зміни її полярності.

Коефіцієнт пульсацій на виході з фільтра буде при цьому таким:

 
[image: image659.wmf]1

2

вих

оснфн

р

f

СR

p

=

×××

                                                (7.2)

де
[image: image660.wmf]осн

f

 – частота основної гармоніки.

Індуктивний фільтр

Індуктивний фільтр – це дросель Lф , послідовно з’єднаний з навантаженням Rн. Внаслідок того що при зміні струму в дроселі виникає ЕРС самоіндукції 
[image: image661.wmf]LL

Ф

di

еuL

dt

=-=-

 , яка буде підтримувати струм при його зменшенні, процес проходження струму iн крізь діод VD та опір Rн не припиняється відразу після зміни полярності напруги на виході трансформатора u2. 

[image: image662.png]



Рисунок 7.5 – Індуктивний  фільтр, схема і часова діаграма роботи

Уповільнення процесу залежить від сталої часу τ = Lф  / Rн. Коефіцієнт пульсацій на виході з індуктивного фільтра:


[image: image663.wmf]1

2/

вих

оснфн

р

fLR

p

=

××

                                         (7.3)

Чим менше Rн і, відповідно, більше струм iн , тим меншими є пульсації. Тому індуктивний фільтр, на відміну від ємнісного, який використовується у випрямлячах малої потужності (Rн >> 0), ставлять у випрямлячах середньої і великої потужності (Rн → 0).

Стабілізатор напруги на стабілітроні

Схема найпростішого стабілізатора напруги зображена на рисунку. В основу його покладено стабілітрон, струм крізь який може змінюватися багаторазово при незмінній напрузі на стабілітроні Uст .

[image: image664.png]



Рисунок 7.6 – Схема стабілізації напруги
Відповідно Uн =Ucт , а const Ін =Uн / Rн =Ucт / Rн = const. Враховуючі те, що I0= Iст + Iн, вхідну напругу можна зв’язати зі струмом стабілітрона Iст:


[image: image665.wmf]0

вхстст

ст

н

UUU

І

RR

-

=+

, звідки 
[image: image666.wmf]0

0

вхстст

н

ст

R

UUU

R

І

R

--

=

.             (7.4)

Таким чином, зміна вхідної напруги Uвх призводить до зміни струму стабілітрона Iст, який повинен залишатися в допустимих межах (від Iст min  до Iст max) струму I0 , а струм Iн залишається незмінним.

Керовані випрямлячі

Керовані випрямлячі відрізняються від некерованих тим, що випрямлену напругу можна змінювати. Досягається це завдяки тому, що в якості вентиля в них використовуються не діоди, а тиристори або транзистори, відкриттям яких можна керувати, пропускаючи лише частину прямого струму.

Досягається це за допомогою фазообертача, найпростіша схема якого й векторна діаграма такі:

[image: image667.png]—— 4 R—0, a—0;

\ R—0,0—180°.




Рисунок 7.7 – Фазообертач

Вектори напруг UR і UC завжди перпендикулярні один одному, а їх векторна сума дорівнює напрузі U2. Таким чином, утворюється прямокутний трикутник, який вписується в півколо, діаметром якого є вектор напруги U2. Зміною опору R можна змінювати розташування вершини цього прямокутного трикутника і, відповідно, розташування вектора напруги Ubd по відношенню до основної напруги U2 (кут α ), тобто змінювати зсув по фазі між ними

Як це реалізується в керованих випрямлячах розглянемо на прикладі однофазного однопівперіодного керованого випрямляча, схема й часові діаграми якого мають такий вигляд. Якщо середня випрямлена напруга некерованого випрямляча Uн сeр , то у керованого вона буде  
[image: image668.wmf].

1cos

2

ннсер

UU

a

a

+

=

, 
[image: image669.wmf]a

 – кут відкриття тиристора.

[image: image670.png]VVVVV




[image: image671.png]ot

—lak-





Рисунок 7.8 – Однофазний однопівперіодний керований випрямляч, схема й часові діаграми

Інвертори

Призначаються для перетворення постійної напруги на змінну.

За видом задіяних у них комутаційних приладів розрізняють тиристорні й транзисторні інвертори.

За принципом дії – інвертори, ведені мережею, і автономні.

Інвертори, ведені електричною мережею, найчастіше використовують на електротранспорті. По суті це керовані випрямлячі, які залежно від напряму потоку енергії працюють або як джерело постійного струму (α < 90o) для тягових електродвигунів у режимі активного руху, або як генератор (α > 90o), що віддає енергію в мережу змінного струму під час гальмування. Такий процес називається рекуперацією.

Автономні інвертори працюють на автономне навантаження і не зв’язані з загальною мережею змінного струму. У них струм перемикається спеціальним пристроєм, частота вихідного струму (напруги) визначається частотою імпульсів керування. Тому вони можуть перетворювати постійний струм на змінний будь-якої частоти. 

Схема найпростішого автономного інвертора й часові діаграми струмів і напруг, які пояснюють його роботу, мають такий вигляд:

[image: image672.png]"

VSN

irsi

0)
Uyy| F F ’ ,
. |
el I .
Og,_P_'_b_,f
sy "_ .
ys] ,
I
I
e } I L,
0




Рисунок 7.9 – Схема й часові діаграми роботи автономного інвертора 
Напруга, що утворюється на конденсаторі, згладжується трансформатором, і на його виході напруга uвих практично синусоїдна.

Сфери використання автономних інверторів:

— для живлення споживачів змінного струму в установках, де як основне або резервне джерело енергії використовується акумуляторна або сонячна батарея;

— у частотному електроприводі змінного струму у складі перетворювача частоти з проміжною ланкою постійного струму;

— в електротехнології, як джерело змінного струму підвищеної частоти;

— в електроенергетиці з нетрадиційними джерелами живлення як активні фільтри, компенсатори реактивної потужності та потужності викривлення.

Залежно від побудови схеми розрізнюють однофазні, двофазні, трифазні і багатофазні інвертори, залежно від кількості рівнів напруги джерела постійного струму дво- і багаторівневі інвертори.

Перетворювачі частоти

Перетворювач частоти – електронний пристрій для зміни частоти електричного струму (напруги). Він перетворює вхідну синусоїдну напругу фіксованої частоти та амплітуди у вихідну імпульсну напругу змінної частоти та амплітуди за допомогою ШІМ (широтно-імпульсної модуляції). Таким чином, плавно збільшуючи частоту і амплітуду напруги, що подається на статорні обмотки асинхронного електродвигуна, можна забезпечити плавне регулювання швидкості обертання валу електродвигуна.

Електронний перетворювач частоти складається з схем, до складу яких входить тиристор або транзистор, які працюють в режимі електронних ключів. В основі керуючої частини лежить мікропроцесор, який забезпечує керування силовими електронними ключами, а також вирішення великої кількості допоміжних завдань (контроль, діагностика, захист).

[image: image673.png]A A
7 Y
8| B Al =B
— —=C

CKB CKI





Рисунок 7.10 – Структурна схема перетворювача частоти з проміжною

ланкою постійного струму

На рис. 7.10 представлена структурна схема перетворювача частоти з проміжною ланкою постійного струму. В цих перетворювачах змінна напруга мережі живлення випрямляється за допомогою керованого випрямляча В, фільтрується LC – фільтром Ф і подається на автономний інвертор АІ. Функції регулювання частоти вихідної напруги здійснює інвертор, а напруги – випрямляч. Іноді обидві функції сполучає інвертор, а випрямляч виконується некерованим.

Перетворювачі з проміжною ланкою постійного струму дозволяють регулювати вихідну частоту за допомогою системи керування інвертора СКІ у широкому діапазоні як уверх, так і униз від частоти мережі живлення. В якості автономного інвертора може бути використаний любий з типів інверторів, що розглядалися. Даний тип перетворювачів частоти має просту схему силової частини, і отже системи керування. Вихідна частота перетворювача може бути як нижче, так і вище вхідної і не залежить від останньої.

Головним недоліком перетворювачів частоти з проміжною ланкою постійного струму є повійне перетворення енергії – випрямлення та інвертування, що призводить до знижування ККД та погіршенню масогабаритних показників.

В перетворювачах частоти з проміжною ланкою постійного струму можна здійснювати обмін електричною енергією між споживачем і мережею живлення в обох напрямах.

Кожен із зазначених існуючих класів перетворювачів має свої переваги і  недоліки, які визначають сферу раціонального застосування кожного з них. У перетворювачах з безпосереднім зв'язком електричний модуль - це керований випрямляч. Система керування по черзі відмикає групи тиристорів і підключає обмотки двигуна до мережі живлення.

Таким чином, вихідна напруга перетворювача формується з «вирізаних» ділянок синусоїд вхідної напруги. Частота вихідної напруги у таких перетворювачів не може бути дорівнює або вище частоти живильної мережі.

Вона знаходиться в діапазоні від 0 до 30 Гц, і як наслідок — малий діапазон керування частотою обертання двигуна (не більше 1:10). Це обмеження не дозволяє застосовувати такі перетворювачі в сучасних частотно-регульованих приводах з широким діапазоном регулювання технологічних параметрів.

Використання незамикних тиристорів вимагає відносно складних систем керування, які збільшують вартість перетворювача. «Різана» синусоїда на виході перетворювача з безпосереднім зв'язком є джерелом вищих гармонік, які викликають додаткові втрати в електричному двигуні, перегрівання електричної машини, зниження моменту, дуже сильні перешкоди в мережі живлення. Застосування пристроїв компенсації призводить до підвищення вартості, маси, габаритів, зниження ККД системи в цілому.

Тема 8. Елементи транзисторної електроніки

Біполярні транзистори. Будова та принцип дії. Транзисторні підсилювачі за схемою ОБ, ОЕ, ОК. Статичні характеристики транзистора. Біполярний транзистор як активний чотириполюсник. Основні режими роботи біполярного транзистора. режим відсічки. активний режим. режим насичення. Динамічний режим роботи транзистора. Ключовий режим роботи.

Біполярні транзистори (БТ). Біполярний транзистор – це тришарова структура n-p-n або p-n-p типу, яка має два p-n переходи і виводи від кожного шару. За послідовністю чергування типу шарів біполярні транзистори поділяються на р-п-р транзистори (рис. 8.1, а) та п-р-п транзистори (рис. 8.1, б). На цьому ж рисунку наведено умовні графічні зображення транзисторів на принципових електричних схемах та їх символьне позначення (VT). Шар, що є джерелом носіїв заряду (електронів або дірок), називається емітером (Е), шар, який збирає заряди називається колектором (К), а центральний шар − базою (Б). Назву біполярний транзистор має тому, що струм у нього створюється двома типами носіїв заряду: дірками і електронами. 

[image: image674.png]LT

E‘p‘n‘p'L




а)                                                         б)

Рисунок  8.1  – Умовні позначення біполярних транзисторів

У будові емітера, бази і колектора є свої особливості. Виготовляючи транзистор, концентрацію основних носіїв в емітері (введенням домішки) роблять більшою ніж у колекторі, а концентрація основних носіїв у базі набагато менше ніж в колекторі, а тим більше ніж в емітері. Електронно-дірковий перехід між емітером і базою називається емітерним, а між базою і колектором - колекторним. На умовному зображенні транзисторів емітер позначається стрілкою, яка завжди направлена від p області до n області. Шари напівпровідників утворюють два p-n переходи емітерний (Пе) і колекторний (Пк). Полярність зовнішніх джерел вибирають такими, щоб емітерний перехід був зміщений у прямому напрямку, а колекторний – у зворотному. Це приводить до зменшення потенціального бар’єру емітерного переходу і збільшення потенціального бар’єру колекторного переходу. 

В результаті зменшення бар’єру емітерного переходу  відбувається дифузія дірок з емітера в базу і електронів із бази в емітер. Електронною складовою дифузійного струму через емітерний перехід можна знехтувати, тому що pp>>nn. Таким чином, струм емітера Іе  утворюється за рахунок дифузійного переміщення дірок через емітерний перехід. Під дією сил дифузії дірки рухаються через базу в напрямку колектора, частково рекомбінують з електронами бази, утворюючи базовий струм Іб. 

Оскільки база є тонкою і має малу концентрацію домішок, то основна частина дірок інжектованих емітером досягає колекторного переходу. Полем колекторного переходу, зміщеного у зворотному напрямку дірки переміщуються у колекторний шар, створюючи колекторний струм Ік, тобто емітерний струм дорівнює сумі колекторного і базового струмів і їх зв’язок підпорядкований першому закону Кірхгофа Іе=Ік+Іб.

Відношення колекторного струму Iк транзистора до емітерного струму Iе називається коефіцієнтом передачі струму емітера ( = Iк / Iе.

Коефіцієнт ( менший одиниці і знаходиться в межах 0,9 ... 0,999.

Використовуючи наведені вирази можна визначити зв’язки між колекторним і базовим, а також емітерним і базовим струмами:

Ік =[ (/(1-()]Iб =( Iб  ;   Iе = [1/(1-()] Iб =(1+() Iб,             (8.1)

де ( =(/(1-() – коефіцієнт підсилення транзистора за струмом.

Коефіцієнт підсилення струму бази транзисторів знаходиться у межах 50...200.

Присутність у базовій та колекторній областях власних неосновних носіїв заряду, для яких зворотно зміщений перехід є прискоруючим, приводить до появи додаткової некерованої складової струму колектора Ік0. Оскільки основною причиною появи неосновних носіїв заряду є температура, то цей струм ще називають тепловим. У базовому колі тепловий струм направлений  назустріч базовому струму, що зменшує його величину. Таким чином, загальний струм колектора складається з керованої ((Iб) і некерованої (теплової Ік0 ) складових Ік = ( Iб + Ік0. Базовий струм з урахуванням теплової складової буде дорівнювати 

Іб = Іе/(1+() - Ік0 =Ік/( - Ік0.                                   (8.2)

У транзисторах n-p-n типу назви і функції усіх трьох шарів аналогічні розглянутого p-n-p транзистора, змінюється тільки тип носіїв заряду і полярність зовнішніх джерел живлення.

Схеми вмикання транзисторів. В залежності від того, який електрод транзистора є спільним для вхідного і вихідного кіл, транзистори у схемах можуть вмикатись трьома способами: за схемою зі спільною базою (СБ), за схемою зі спільним емітером (СЕ) та за схемою зі спільним колектором (СК), рис. 8.2.  В подальшому будемо розглядати основну схему вмикання транзистора, схему зі спільним емітером.

[image: image675.png]



Рисунок  8.2  –  Схеми вмикання транзисторів

Статичні характеристики транзистора. Транзистор, ввімкнений за будь-якою схемою (СК, СБ, СЕ) характеризується такими фізичними величинами: вхідна і вихідна напруга та вхідний і вихідний струм. Взаємозв’язок між цими величинами визначають сімейство вхідних і вихідних статичних вольт-амперних характеристик транзистора. 

[image: image676.png]UEE

ke





а)                                                         б)

Рисунок  8.3  –  Статичні характеристики транзистора

Для схеми увімкнення зі спільним емітером вхідна характеристика транзистора – це залежність струму бази IБ від напруги база-емітер UБЕ, за умови що напруга між колектором і емітером незмінна (UКЕ = const), тобто 

ІБ= f(UБЕ)|UКЕ=const.                                          (8.3)

Сімейства вихідних характеристик транзистора − це залежність струму колектора Ік від напруги колектор-емітер UКЕ, за умови що струм бази незмінний (ІБ= const)

ІК = φ(UКЕ)|ІБ=const.                                        (8.4)

Сімейства вхідних статичних характеристик наведені на рис. 8.3, а). В разі UКЕ=0 вхідна характеристика відповідає прямій гілці вольт-амперної характеристики двох паралельно з’єднаних p-n переходів (емітерного і колекторного). За UКЕ ≠ 0 струм бази зменшується (характеристика зміщується вниз), що пояснюється зменшенням кількості рекомбінацій основних носіїв заряду в області бази. 

Вихідні характеристики транзистора у схемі зі СЕ (рис. 8.3, б) починаються з початку координат. В разі  UКЕ =  0 на колекторному переході є напруга UБЕ, яка зміщує його в прямому напрямку. З області колектора інжектуються основні заряди у базу, що компенсує потік основних носіїв заряду з емітера в колектор, тобто взаємно врівноважується потік носіїв через колекторний перехід і ІК= 0. При підвищенні напруги UКЕ пряма напруга на колекторному переході спочатку знижується, зменшується інжекція основних носіїв заряду через колекторний перехід і відповідно збільшується колекторний струм. При збільшенні UКЕ до величини 0,5÷1,5. В колекторний перехід зміщується у зворотному напрямку і подальше збільшення колекторного струму відбувається в за рахунок модуляції бази зворотно зміщеним колекторним переходом. В разі збільшення базового струму характеристики будуть зміщуватись в бік збільшення колекторного струму, тому що ІК=βIБ + ІК0.

Біполярний транзистор як активний чотириполюсник (h-параметри)

Статичні ВАХ використовуються при розрахунках електронних схем з великими рівнями вхідних сигналів. Якщо рівень вхідного сигналу малий і транзистор працює на лінійній ділянці ВАХ (робота в режимі малого сигналу),  його можна подати як активний лінійний елемент (чо​тириполюсник), зображений на рис. 8.4.

[image: image677.png]



Рисунок  8.4  –  Активний лінійний чотириполюсник

Величини U1, І1 є вхідними, а U2 ,І2 – вихідними. При аналізі роботи чотири​полюсника два параметри вибирають​ся як незалежні змінні, а два інші є їх лінійними функціями. У зв'язку з цим роботу чотириполюсника можна охарактеризувати еквівалентними параметрами  Найчастіше використовуються h-параметри. Величини параметрів h визначаються при створенні режимів холостого ходу на вході чотириполюсника і короткого замикання на виході за змінного складовою струму.

З режиму холостого ходу на вході, коли 
[image: image678.wmf]11

0,0

II

=D=

 можуть бути визначені коефіцієнт зворотного зв'язку за напругою h12  та вихідна провідність транзистора 
[image: image679.wmf]1

1,21

2

0

U

hI

U

D

==

D

, 
[image: image680.wmf]2

1,21

2

0

I

hI

U

D

==

D

.

З режиму короткого замикання на виході, коли Uг = 0, можна визначити коефіцієнт зворотного зв'язку за напругою h11,  вхідний    опір  та    коефіцієнт передачі за струмом h21: 
[image: image681.wmf]1

1,12

1

0

U

hU

I

D

==

D

.

Вказана система рівнянь називається системою h-параметрів. Значення h-параметрів наводяться у довідникових матеріалах на транзис​тори. Залежно від схеми вмикання транзистора h-параметри мають різні значення. Тому вони позначаються відповідною літерою в індексі( наприклад, для схеми з CE – h11е, з CБ – h11Б, з СК – h11К  і т.д.). Перевагою системи h-параметрів є порівняна простота безпосеред​нього вимірювання величин коефіцієнтів h (для отримання їх експери​ментальних значень).

Основні режими роботи біполярного транзистора

Незалежно від схеми вмикання біполярного транзистора він може працювати у трьох основних режимах, що визначаються полярністю напруги на емітерному  та колекторному переходах:

· режим відсічки (UE  < 0, UK < 0);

· активний режим (UE > 0, UK < 0);

· режим насичення (UE > 0, UK > 0);

Imp =U3 / Rн.                                                (8.5)

У режимі насичення, який настає при великому вхідному сигналі, що зміщує емітерний і колекторний переходи у прямому напрямку, транзистор повністю відкритий. У цьому стані його струм визначається лише опором навантаження, а вихідний опір транзистора значно зменшується.

У режимі відсічки, який виникає при такому вхідному сигналі, що забезпечує повне закриття транзистора, обидва переходи (емітерний і колекторний) зміщені у зворотному напрямку. У цьому стані транзистор практично не проводить струм, а його вихідний опір є дуже великим.

Активний режим є проміжним між насиченням і відсічкою. В цьому режимі емітерний перехід зміщений у прямому напрямку, а колекторний – у зворотному. Транзистор у цьому стані працює як підсилювач, тобто невеликим змінам вхідного сигналу відповідають пропорційні зміни вихідного сигналу.

Режим роботи, у якому транзистор тривалий час перебуває у відсічці або насиченні, називається ключовим режимом. У цьому режимі транзистор працює як електронний ключ, тобто він або повністю відкритий (насичення), або повністю закритий (відсічка).

Динамічний режим роботи транзистора. У динамічному режимі роботи транзистора одночасно змінюються вхідна і вихідна напруги та його вхідний і вихідний струми. Так, для схеми зі СЕ, вхідний (базовий) струм залежить від вхідної і вихідної напруг одночасно, тобто динамічна вхідна характеристика описується рівнянням ІБ =f(UБЕ)|UКЕ=var. Аналогічно вихідна динамічна характеристика описується рівнянням ІК=φ(UКЕ)|ІБ=var. Динамічний режим має місце при вмиканні в колекторне коло резистора RK (рис. 8.5). 

[image: image682.png]



Рисунок  8.5  –  Динамічний режим роботи транзистора

Відповідно до другого закону Кірхгофа, маємо: ЕК=UКЕ +ІКRК.. Пряма лінія, що описується цим рівнянням, називається навантажуючою прямою або вихідною динамічною характеристикою. На сімействі вихідних статичних характеристик транзистора навантажувальна пряма будується за двома точками (рис. 8.6): UКЕ=ЕК (якщо ІК=0) і ІК=ЕК/RК (якщо UКЕ=0). Навантажувальна лінія і сімейство статичних характеристик транзистора визначають залежність колекторного струму від струму бази і напруги на колекторі за постійною величиною ЕРС джерела живлення і незмінному опорі RК. Режим роботи транзистора визначається точкою перетину навантажувальної лінії і статичних характеристик з відповідним базовим струмом. Ця точка перетину називається робочою точкою. І в залежності від її положення розрізняють три характерні області на динамічній характеристиці або три режими роботи транзистора.

[image: image683.png]ofnaems

ofacms





Рисунок  8.6  –  Побудова навантажувальної прямої

Активний режим (робоча точка знаходиться в активній області), у якому емітерний p-n перехід транзистора зміщений у прямому напрямі, а колекторний p-n перехід у зворотному. В такому режимі транзистор працює у схемах підсилювачів електричних сигналів.

Режим насичення (робоча точка знаходиться в області насичення), у якому обидва p-n переходи транзистора зміщені у прямому напрямі.

Режим відтинання (робоча точка знаходиться в області відтинання), у якому обидва p-n переходи зміщені у зворотному напрямі 

У режимах насичення і відтинання транзистор не має підсилення. Ці режими використовуються при роботі транзисторів в імпульсних схемах і відносяться до ключового режиму роботи. 

Особливості ключового режиму:

Швидке перемикання між двома станами дозволяє використовувати транзистор у цифрових схемах (логічні елементи, генератори імпульсів тощо).

Мінімальне виділення тепла, оскільки в одному стані (відсічка) струм відсутній, а в іншому (насичення) напруга падіння мінімальна.

Застосовується у схемах комутації: імпульсні джерела живлення, мікроконтролери, ключові підсилювачі, драйвери навантажень.

Тема 9. Підсилювачі електричних сигналів
Напівпровідникові підсилювачі. Класифікація та технічні показники. Транзисторні підсилювачі. Температурна стабілізація. Зворотні зв’язки в підсилювачах. Підсилювачі постійного струму. 

Підсилювачем називається електронний пристрій, призначений для підсилення інформативного параметра сигналу. Структура підсилювача наведена на рис. 9.1, а. 


[image: image684.emf]інформації

Джерело

Споживач

Джерело

живлення

Підсилювач

а)


[image: image685.emf].вх

Z

) (

.

t u к

вх



. вих

Z

Підсилювач

вх

i

вих

i

н

Z

б)

Рисунок  9.1 –  Підсилювачі електричних сигналів

З точки зору теорії електричних кіл підсилювач — це активний чотириполюсник, що має два вхідних і два вихідний затискача (полюса) і характеризується вхідним Zвх і вихідним Zвих опорами (імпедансами). До вхідних затискачів приєднується джерело вхідного сигналу, а до вихідних навантаження з опором Zн, рис. 9.1, б).

Процес підсилення вхідного сигналу здійснюється шляхом зміни опору транзистора, ввімкненого в коло джерела живлення і, таким чином, керуванню потоком енергії від джерела живлення до споживача під дією інформативного сигналу. Підсилююча властивість такого чотириполюсника врахована керованим ідеальним джерелом напруги  uвих(t) = k·uвх(t).

Властивості підсилювача визначає сукупність його наступних основних технічних показників: коефіцієнти підсилення (по напрузі, струму, потужності), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіцієнт корисної дії, чутливість, діапазон підсилюючих частот, а також показники характеризуючи нелінійні, частотні та фазові спотворення підсилюючого сигналу.

Як правило, підсилювачі будують на активних елементах – транзисторах та електронних лампах. Тому розрізняють транзисторні та лампові підсилювачі. В сучасних радіотехнічних пристроях використовують в основному транзисторні підсилювачі.

Підсилювач з фіксованим струмом бази. Щоб зрозуміти принцип дії підсилювача, потрібно добре усвідомити крім динамічного режиму транзистора його статичний режим, або режим спокою. В цьому режимі струм колектора транзистора IРК, напруга між колектором і емітером UРКЕ, а також відповідні їм струм бази ІРБ та напруга між базою і емітером UРБЕ є незмінними. Вони визначаються місцем знаходження робочої точки Р на навантажувальній прямій. 

Найпростіша схема, що забезпечить такий режим транзистора VT типу п−р−п, показана на рис. 9.2. Її називають схемою з фіксованим струмом бази. 


[image: image686.emf]к

Е



б

R

k

R

k

E 

1p

C

2p

C

н

R

VT

вх

e

г

R

вх

u

вих

u


Рисунок  9.2 –  Підсилювач з фіксованим струмом бази
Резистор Rб, ввімкнений в коло бази транзистора (+Ек, Rб, ділянка база− емітер транзистора, −Ек), забезпечує потрібне значення струму бази ІРБ і напруги між базою та емітером UРБЕ, тобто опори резистора Rб і ділянки ЕБ транзистора є дільником напруги джерела живлення Ек. Значення опору резистора Rб визначається за виразом:


[image: image687.wmf]РБ

РБЕ

к

б

І

U

Е

R

-

=

.                                               (9.1)

Зміни в схемі, а в більшості випадків це напруги між базою та емітером транзистора приводять до зміни струму бази і, як результат, до переміщення робочої точки Р по навантажувальній прямій і, як результат, зміни струму колектора та напруги між колектором і емітером від початкових значень. Подібні зміни в схемі підсилювача викликаються зміною напруги вхідних сигналів, які потребують підсилення. 

Конденсатор Ср1 служить для приєднання джерела вхідного сигналу з ЕРС евх і внутрішнім опором Rг в коло бази транзистора. Його називають роз’єднуючим постійної і змінної (інформативної) складових вхідного сигналу. З іншої сторони, якщо він буде відсутній, то в колі джерела вхідного сигналу створиться постійний струм від джерела живлення Ек, який змінить режим роботи джерела вхідного сигналу, наприклад викличе його нагрівання. Конденсатор Ср2 на виході підсилювача забезпечує виділення із напруги між колектором і емітером підсиленої змінної (інформативної) складової, що подається в пристрій навантаження з опором Rн. 

Усвідомити роботу підсилювача допоможе його графічний аналіз, рис. 9.3. Його зручно проводити, якщо побудувати по точкам перетину лінії навантаження з вихідними характеристиками, відповідними до різних струмів бази, перехідну характеристику ІK = f(ІБ) і вхідну динамічну ІБ= f(UБЕ). За вхідну динамічну характеристику за звичай використовують вхідну статичну характеристику, що відповідає напрузі на колекторі UКЕ ≠ 0.

[image: image688.png]



Рисунок  9.3 – Графічний аналіз ВАХ

Вхідний сигнал підсилювача з напругою uвх викликає зміну напруги між базою та емітером і, як наслідок, зміну струму бази відповідно до вхідної характеристики, тобто в струмі бази крім постійної складової ІрБ, з’являється змінна складова іб. Одночасно з цим будуть змінюватись струм колектора ік, спад напруги на резисторі Rk і, як результат, напруга між колектором і емітером, тобто в струмі колектора і в напрузі між колектором і емітером крім постійних складових, з’являться змінні (інформаційні) складові.

Змінна складова напруги між колектором і емітером, що дорівнює змінній складовій спаду напруги на резисторі Rk і зворотна за фазою становить вихідну напругу підсилювача, uвих=-Rкік. Для напруги вхідного сигналу справедливо співвідношення 
[image: image689.wmf]вх

вх

вх

i

R

u

×

=

, де Rвх− вхідний опір підсилюючого каскаду, приблизно дорівнює вхідному опору транзистора, а вхідний струм підсилювача струму бази, івх≈іб. Оскільки ік> іб , Rк > Rвх, то коефіцієнт підсилення по напрузі
[image: image690.wmf]1

/

>>

=

вх

вих

u

u

u

K

.

Якщо діапазон зміни напруги вхідного сигналу укладається в лінійні ділянки вхідних і вихідних характеристик транзистора, то форма вихідної напруги підсилювача буде повторювати форму вхідної. 

Підсилювач з фіксованою напругою бази. Схема каскаду підсилювача з фіксованим струмом бази відзначається простотою забезпечення початкового стану робочої точки за допомогою єдиного джерела живлення Ек. Однак такий спосіб забезпечення початкового місця робочої точки Р на навантажувальній прямій придатний тільки за малих коливань температури транзистора (від температури залежить опір ділянки база− емітер транзистора VT).

Більш ефективною являється схема каскаду підсилення з фіксованою напругою бази, рис. 9.4. В цій схемі резистори Rб1 і Rб2, приєднані паралельно джерелу живлення Ек, складають дільник напруги. 

Опір дільника визначається із очевидних співвідношень:


[image: image691.wmf]РБ

д

РБЕ

k

б

І

І

U

E

R

+

-

=

1

,  
[image: image692.wmf]д

РБЕ

б

І

U

R

=

2

,                          (9.2)

де  Ід− струм дільника за звичай вибирають в межах (2÷5) ІРБ.

В цьому випадку збільшується стабільність роботи підсилювача, оскільки зміна струмів в колах транзистора за різних причин мало впливає на величину UРБЕ, що визначає початкове місце робочої точки Р на навантажувальній прямій, тобто UРБЕ= Rб2 Ід.

Основний дестабілізуючий фактор, що порушує сталість роботи транзисторного підсилювача являється залежність параметрів транзистора від температури. З її підвищенням збільшується колекторний струм за рахунок збільшення кількості неосновних носіїв заряду в напівпровідниковій структурі транзистора. Це приводить до зміщення робочої точки з її початкового стану. Тому побудова схем транзисторних підсилювачів вимагає приймати заходи для термостабілізації початкового місця робочої точки Р на навантажувальній прямій. Для цього в коло емітера вмикають резистор RE  і конденсатор CE, рис. 9.5.


[image: image693.emf]к

Е



k

R

k

E 

1p

C

2p

C

н

R

VT

вх

e

г

R

вих

u

1б

R

2б

R

вх

u



 EMBED Visio.Drawing.6  [image: image694.emf]к

Е



k

R

k

E 

1p

C

2p

C

н

R

VT

вх

e

г

R

вих

u

1б

R

2б

R

вх

u

E

R

E

C


	Рисунок  9.4  – Підсилювач з 

фіксованою напругою бази
	Рисунок  9.5  –  Схема 

термостабілізації 




Як результат назустріч напрузі UРБЕ, що визначає початковий стан робочої точки і є спадом напруги на резисторі Rб2 ввімкнена напруга, що є спадом напруги на резисторі RE, тобто 

UРБЕ= Rб2 Ід−RE IE.                                         (9.3)

В разі збільшення температури, постійна складова колекторного струму збільшиться. Так як ІРЕ=ІРК+ІРБ, то збільшення струму ІРК приведе до збільшення струму емітера ІРЕ і, як наслідок, спаду напруги на резисторі RЕ. В результаті напруга між базою і емітером UРБЕ зменшиться, що приведе до зменшення струму бази ІРБ і, як наслідок, зменшенню струмів колектора ІРК і емітера ІРЕ.

Введення в коло емітера тільки резистора RЕ і відсутності конденсатора CE змінить роботу підсилюючого каскаду не тільки в режимі спокою, а також за наявністю вхідного сигналу. Тому для термостабілізації робочої точки тільки по постійній складовій струму емітера, паралельно резистору RЕ включають конденсатор CE такої величини, щоб його опір для нижньої граничної частоти fн підсилюючих сигналів був набагато менший за RЕ.

Частотні характеристики підсилювача. Для оцінки коефіцієнта підсилення підсилювача на різних частотах підсилюючих сигналів користуються амплітудно-частотними та фазочастотними характеристиками, рис. 9.6.

На рис 9.6 по осі абсцис застосована шкала десяткових логарифмів і тоді значення частоти виражаються у десяткових логарифмічних одиницях частоти – декадах (дк). 

[image: image695.png]1K
s00
600
a0
200

100 1 108 100K n 101

-as
-s0
-135
-180
225 4
100 1K 10K 100K 1n 101





Рисунок  9.6  –  Частотні характеристики підсилювача
По осі ординат застосована лінійна шкала. Зменшення коефіцієнта підсилення та відхилення кута зсуву фази вихідного сигналу по відношенню до його значення 1800 в області нижніх і верхніх частотах називають частотними спотвореннями. Причиною цих спотворень є наявність в схемі підсилювача реактивних елементів: котушок індуктивності, конденсаторів, між електродних ємностей елементів підсилювача, ємностей монтажу та інше. А назва, частотні спотворення, обумовлена тим, що гармоніки складного сигналу, проходячи через підсилювач, матимуть неоднаковий зсув по фазі і форма вихідного сигналу спотворюється.

Частотні спотворення характеризується коефіцієнтом частотних спотворень, який визначається відношенням коефіцієнта підсилення на даній частоті Кf: до коефіцієнта підсилення на середній частоті Кср, M= Кf / Кср. Часто допустиме значення коефіцієнта частотних спотворень приймають рівним M= Кf / Кср=1∕ √2= 0,707. Частоти fн та fв , на яких коефіцієнт частотних спотворень дорівнює допустимому, називаються граничними частотами, а діапазон частот, у якому коефіцієнт частотних спотворень не перевищує допустимих значень, тобто (f = fв − fн називають смугою пропускання підсилювача.

Зворотні зв’язки в підсилювачах. Зворотним зв’язком (ЗЗ) називається передача енергії вихідного сигналу або його частини на вхід підсилювача. Пристрій, за допомогою якого передається вихідний сигнал підсилювача на його вхід називають ланкою зворотного зв’язку.

Зворотні зв’язки в підсилювачах за звичай створюють спеціально. Проте інколи вони виникають за рахунок паразитних ємностей, внутрішніх опорів джерел живлення і інше. Такі зворотні зв’язки називають паразитними.

Зворотний зв’язок називається додатним, якщо частина вихідного сигналу додається до вхідного сигналу підсилювача, якщо ж частина вихідного сигналу віднімається від вхідного, то зворотній зв’язок називається від’ємним. 

За способом увімкнення зворотного зв’язку на вході підсилювача розрізняють послідовний і паралельний зворотний зв’язок. Якщо джерело вхідного сигналу і вихід ланки зворотного зв’язку ввімкнені послідовно, то такий зворотний зв’язок називають послідовним, а якщо паралельно, то паралельним.

Найбільш поширене використання має підсилювач з послідовним від’ємним зворотним зв’язком за напругою, рис. 9.7.
	
[image: image696.emf]Підсилювач

Ланка зворотного

звя’зку

вх

U

зз

U

вх

U



вих

U



К


	
[image: image697.emf]K







U



U



U



ВИХ

вх

зз



	Рисунок  9.7   –  Зворотні зв’язки в підсилювачах
	Рисунок  9.8  – Додатний зворотний зв’язок


Визначимо коефіцієнт підсилення підсилювача з таким зворотнім зв’язком, використовуючи наступні співвідношення:


[image: image698.wmf]вх

вих

U

К

U

¢

=

,  
[image: image699.wmf]вх

вих

U

К

U

b

=

,  
[image: image700.wmf]ЗЗ

вх

вх

U

U

U

±

=

¢

,  
[image: image701.wmf]вих

ЗЗ

U

U

b

=

, тоді

[image: image702.wmf])

(

1

K

K

K

b

b

±

-

=

,                                                (9.4)

де ± 
[image: image703.wmf]b

k називають фактором зворотного зв’язку; знак «+» відповідає додатному зворотному зв’язку, а знак «−» від’ємному.

Аналіз виразу коефіцієнта підсилення підсилювача з зворотнім зв’язком показує, що від’ємний зворотний зв’язок зменшує коефіцієнт підсилення в (1+К() раз. Незважаючи на це від’ємний зворотний зв’язок використовують для покращення параметрів і характеристик підсилювача. 

Додатний зворотний зв’язок навпаки, збільшує коефіцієнт підсилення. Це приводить до нестійкої роботи підсилювача, тому вона використовується для побудови електронних генераторів електричних коливань. Їх функціональна схема складається з підсилювача з коефіцієнтом підсилення 
[image: image704.wmf]K

&

 і кола додатного зворотного зв’язку з коефіцієнтом передачі зворотного зв’язку 
[image: image705.wmf]b

&

, рис. 9.8.

Класифікація підсилювачів.

Найменша підсилювальна одиниця підсилювача називається підсилюючим каскадом. Кожен каскад складається з джерела живлення, транзистора та схеми зміщення, яка забезпечує режим роботи транзистора за постійним струмом. Тому розрізняють однокаскадні та багатокаскадні пісилювачі. Коефіцієнт підсилення багатокаскадного підсилювача рівний добутку коефіцієнтів підсилення окремих каскадів. Якщо коефіцієнти підсилення окремих каскадів виразити в децибелах, то сумарний коефіцієнт підсилення рівний їх сумі.

В залежності від способу зв’язку між каскадами багатокаскадного підсилювача розрізняють підсилювачі з безпосереднім зв’язком, підсилювачі з ємнісним зв’язком та підсилювачі з трансформаторним зв’язком.

В залежності від смуги підсилюваних частот розрізняють підсилювачі постійного струму, смугові підсилювачі та резонансні підсилювачі. В підсилювачах постійного струму застосовують безпосередній зв’язок між каскадами, так як конденсатор і трансформатор не передають постійний струм. В якості опору навантаження в резонансних підсилювачах використовуються коливальні контури. Смугові підсилювачі поділяють на підсилювачі низьких частот (ПНЧ) та високих частот (ПВЧ). ПНЧ, що підсилюють звукові частоти (20 Гц – 20кГц), називають підсилювачами звукових частот (ПЗЧ). Смугові підсилювачі, що працюють в діапазоні частот 50 Гц – 5 МГц, називають відеопідсилювачами. 
Підсилювачі, призначені для підсилення потужності різниці вхідних сигналів називають диференційними підсилювачами. Підсилювачі постійного струму з великим коефіцієнтом підсилення, виконані у виді інтегральних мікросхем, називають операційними підсилювачами. Вхідним каскадом операційного підсилювача є диференційний каскад. В залежності від функцій, що виконують підсилювальні каскади, їх розділяють на каскади попереднього підсилення та вихідні каскади. Каскади попереднього підсилення, як правило, збільшують рівень сигналів за напругою, а вихідні каскади використовують для отримання необхідного струму або потужності сигналу на навантаженні. Схеми підсилювачів характеризуються великою різноманітністю: це і різна кількість використаних компонентів, різні режими роботи транзисторів і ін. Але принцип побудови головних кіл підсилюючих каскадів однаковий для усіх схем.

Тема 10. Дискретні електронні пристрої

Диференційні каскади. Операційні підсилювачі. Інвертуючий  підсилювач. Інвертуючий суматор. Загальна характеристика імпульсних пристроїв. Параметри імпульсних сигналів. Параметри послідовності імпульсів. Діодні ключі. Робота біполярного транзистора в ключовому режимі. Логічні елементи. Імпульсний режим роботи операційних підсилювачів.

Операційні підсилювачі (ОП). Принципова схема ОП надзвичайно складна. Виготовляються вони у вигляді інтегральних мікросхем, мають два входи (прямий і інверсний) і один вихід. Характеризуються значним коефіцієнтом підсилення за напругою (прийнято вважати Кu→ (), великим вхідним (Rвх → () і малим вихідним (Rвих→ 0) опорами. Вони були призначені тільки для виконання математичних операцій над сигналами. Звідси і походить їх назва. На сучасному етапі розвитку електроніки операційний підсилювач став універсальним базовим елементом і входить до складу більшості електронних пристроїв. Умовні позначення операційного підсилювача на електричних схемах наведені на рис. 10.1. Якщо на прямий вхід подати сигнал, то вихідний сигнал операційного підсилювача матиме ту саму полярність, якщо сигнал постійний і ту саму фазу, якщо сигнал синусоїдний. Вихідний сигнал має протилежну полярність для постійного характеру сигналу і фазу зсунуту на 180˚ для синусоїдного, якщо сигнал подати на інверсний вхід.

[image: image706.png]Insepcnuii
6xio =3

| Buxio

Hpayuiii |
axid




[image: image707.emf]інверсний вхід

вих

u

без ЗЗ

з ЗЗ

0

mB u

вх

,

,В

k

E



k

E 

прямий вхід


Рисунок  10.1  – Операційний підсилювач: умовне позначення і ВАХ

До основних параметрів операційного підсилювача відносять:

· Ku – коефіцієнт підсилення за напругою;

· Kр – коефіцієнт підсилення за потужністю;

· Uвих.макс – максимальне значення вихідної напруги; fн – нижня гранична частота сигналу, що підсилюється; Rвх – вхідний опір; Rвих – вихідний опір.

Важливою для ОП є передаточна характеристика uвих = f(uвх). Оскільки підсилювач має два входи (прямий і інверсний), то ця характеристика відображає роботу ОП при поданні сигналу на кожний вхід окремо за умови без і з наявністю зворотного зв’язку. Величина вихідного сигналу на виході підсилювача обмежується максимальною напругою Uвих.макс додатного чи від’ємного значення, яка досягає (0.9 ÷ 0.95) напруги живлення Ек. На цих ділянках зміна вхідного сигналу не буде викликати зміни вихідного сигналу, тобто напруга на виході буде залишатись сталою.

На похилих ділянках характеристики величина вихідної напруги буде визначатися коефіцієнтом підсилення

Ku=
[image: image708.wmf]вх

вих

u

u

D

D

.                                                     (10.1)

У випадку наявності сигналів на обох входах ОП, його вхідна напруга визначатиметься алгебраїчною сумою напруг на цих входах


[image: image709.wmf]1

2

вх

вх

вх

u

u

u

D

-

D

=

D

.                                      (10.2)

ОП мають рівномірну амплітудно − частотну характеристику аж до конче низьких частот, рис. 10.2. Враховуючи це, ОП використовуються в якості підсилювачів постійного струму. 


[image: image710.emf]K

f

0

     
[image: image711.emf]вх

i

1

R

зз

i

ОП

i

вх

u

оп вх

u

.

вих

u

а

зз

R


	Рисунок  10.2  – АЧХ ОП
	Рисунок 10.3  – Інверсне включення  ОП


Розглянемо, як приклад, інверсне включення операційного підсилювача, рис. 10.3. В схемах таких підсилювачів вхідна напруга uвх подається на інверсний вхід, а вихідна напруга 
[image: image712.wmf]вих

u

 змінюється в проти фазі до вхідної (у випадку синусоїдального сигналу його фаза змінюється на 1800). Від’ємний зворотний зв’язок реалізується через резистори Rзз на інверсний вхід ОП. Наявність такого зв’язку призводить до того, що завжди у стані рівноваги 
[image: image713.wmf]вх

u

оп ≈ 0. Це можна довести тим, що за будь-якого значення вихідної напруги напруга 
[image: image714.wmf]вх

u

оп = uвих/к, де к– коефіцієнт підсилення підсилювача. Якщо к→ ∞, то 
[image: image715.wmf]вх

u

оп → 0. Звернемо увагу на те, що близькість потенціалу точки а до нуля (точку ще називають віртуальним нулем) зовсім не означає, що її можна з’єднати із спільною точкою підсилювача, оскільки такий малий потенціал входу ОП є результат дії від’ємного зворотного зв’язку і значного коефіцієнта підсилення підсилювача без від’ємного зворотного зв’язку.

За другим законом Кірхгофа маємо


[image: image716.wmf]вх

оп

вх

вх

i

R

u

u

1

.

=

-

,  
[image: image717.wmf]зз

зз

оп

вх

вих

i

R

u

u

=

-

.

,  
[image: image718.wmf]1

R

u

i

вх

вх

=

,  
[image: image719.wmf]зз

вих

зз

R

u

i

=

.       (10.3)

Враховуючи, що Rвх оп =(, то 
[image: image720.wmf]0

=

ОП

i

 і відповідно 
[image: image721.wmf]зз

вх

i

i

-

=

, тобто 
[image: image722.wmf]зз

вих

вх

R

u

R

u

-

=

1

. Звідси отримаємо, що для такого підсилювача коефіцієнт підсилення за напругою 


[image: image723.wmf]b

1

1

-

=

-

=

=

R

R

u

u

K

зз

вх

вих

u

,                                     (10.4)

де 
[image: image724.wmf]зз

R

R

1

=

b

 - коефіцієнт передачі ланки зворотного зв’язку ОП. Підсилювач в даному випадку виконує функцію масштабного операційного блоку.

Потрібно відзначити, що значення опорів резисторів R1  і Rзз обмежуються відповідно величиною вхідного і вихідного струмів ОП і їх значення часто визначаються на підприємстві де виготовляють ОП.

Імпульсні пристрої В попередніх лекціях розглядались пристрої безперервного режиму роботи, тобто тривалої безперервної дії в них інформаційних сигналів. Нарівні з таким режимом роботи електронних пристроїв, часто використовується імпульсний режим роботи, тобто короткочасна дія сигналу змінюється паузою. Такий режим роботи електронних пристроїв характеризується: 

– значною потужністю сигналу порівняно з потужністю пристрою;

– зменшенням температурного впливу на режим роботи;

– збільшенням пропускної спроможності та підвищенням завадостійкості;

– збільшенням достовірності сигналів та надійності роботи.

У імпульсних пристроях використовуються різні за формою імпульси: прямокутні, трапецеподібні, пилоподібні, експоненційні тощо. На загал імпульсні сигнали є періодичними з періодом Т, якому відповідає частота повторюваності f=1/T.  Важливою величиною є шпаруватість імпульсів q=T/τі, яка вказує на тривалість імпульсу в межах періоду.

До складу електронних імпульсних пристроїв входять електронні ключі, основою яких є напівпровідникові діоди, тиристори, польові або біполярні транзистори, що працюють в ключових режимах.

Ключовий режим характеризується двома станами ключа: «Включено» – «Виключено». Стану ключа «Виключено» відповідають значення струму І=0 і вихідної напруги Uвих=Е, а стану «Включено» І=Е/R і Uвих=0. При цьому мається на увазі, що опір розімкненого ключа нескінченно великий, а замкненого дорівнює нулю. В реальних ключах струми та рівні вихідної напруги відповідно до стану ключа залежать від типу і параметрів напівпровідникового приладу, що працює в режимі ключа, а перехід із одного стану в інший відбувається не миттєво, а в часі зумовленому інерційністю приладу та наявністю паразитних ємностей і індуктивностей в його колі. Таким чином якість ключа визначається струмом ключа в його розімкненому стані, спадом напруги на ключі в його замкненому стані, часом переходу ключа із одного стану в інший (часом перемикання). Перерахованими чинниками визначається вибір того чи іншого типу електронного ключа. Найпоширеніша схема транзисторного електронного ключа зображена на рис. 10.4,  а) у якій транзистор VT типу n–p–n увімкнений за схемою із спільним емітером.

[image: image725.png]



а)                                                                                      б)

Рисунок 10.4  – Схема транзисторного електронного ключа

 Схема ключа мало відрізняється від схеми підсилювача, виконаного за схемою із спільним емітером. На відміну від розглянутих раніше режимів, де транзистор працював в режимах малого сигналу і вважався лінійним елементом, в імпульсному режимі транзистор працює в режимі великого сигналу і визначається двома станами: відсіку (транзистор закритий – точка В) та насичення (транзистор відкритий – точка А), рис. 10.4, б).

Часові діаграми, що пояснюють роботу ключа зображені на рис. 10.5.

[image: image726.png]Ve





Рисунок 10.5  – Часові діаграми роботи ключа

Для реалізації стану відсіку потрібно забезпечити умову Uвх = UБЕ < 0. На часових діаграмах стан відсіку відповідає інтервалам часу: t1 <t >0; t3 <t >t2; t5 <t >t4. При цьому Uвх < 0, Uвих= UКЕВ ≈ +Ек, де +Ек – напруга живлення джерела. Стан насичення забезпечується за умови, що струм насичення бази ІБН=S ІБ5, де S– коефіцієнт насичення (рекомендоване значення S≈1.5÷2). На рис. 10.5 цьому стану відповідають часові інтервали t2 <t >t1; t4 <t>t3; t >t5 . Цей режим характеризується напругою Uвх > 0, Uвих= UКЕ=UКЕН≈0.

Логічні елементи. Логічні елементи широко використовуються в цифрових електронних пристроях і відносяться до елементів імпульсної техніки. Вони виконують логічні операції у відповідності до математичного апарату, що має назву його розробника, ірландського математика Буля. Ця математична система оперує двома поняттями: подія істинна і подія не істинна, що в цифровій формі можна інтерпретувати цифровими знаками двійкової системи числення відповідно: х=1, якщо х≠0 і х=0, якщо х≠1. Тобто на відміну від змінної в звичайній алгебрі логічна змінна має тільки два значення, котрі зазвичай називаються логічним нулем і логічною одиницею. Позначаються логічні величини «1» і «0». Різні логічні змінні можуть бути зв’язані функціональними залежностями. Наприклад, вираз Y=f(X1, X2) вказує на функціональну залежність логічної змінної Y від логічних змінних X1 і X2, які називаються аргументами (або вхідними змінними). Який би складний не був логічний зв’язок поміж логічною функцією та її аргументами, його завжди можна представити набором елементарних логічних операцій. Основними логічними операціями є заперечення (операція НЕ, інверсія), диз’юнкція (операція АБО (OR), логічне додавання) і кон’юнкція (операція І (AND), логічне множення). Назви, умовні графічні позначення, таблиці істинності та логічні рівняння перелічених логічних функцій наведені в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1 – Логічні функції
Запереченням (інверсією, операцією НЕ) називається такий зв’язок між вхідною логічною змінною Х і вихідною логічною змінною Y, при якому Y правдиве тільки тоді, коли Х хибне, і, навпаки, Y хибне тоді, коли Х правдиве. За допомогою логіко-математичної символіки логічна функція Y записується як 
[image: image727.wmf]C

=

U

  і читається «Y не є Х». 

Логічним додаванням (диз’юнкцією, операцією АБО) декількох змінних називається така функція, яка хибна тільки тоді, коли одночасно хибні усі аргументи (доданки, вхідні змінні). Операція логічного додавання позначається знаком + або символом 
[image: image728.wmf]Ú

. Наприклад, операція АБО між двома змінними Х1 і Х2 записується Y=Х1 
[image: image729.wmf]Ú

 Х2 або Х1+Х2 і читається: «Y є Х1 або Х2».

Логічне множення (кон’юнкція, операція І) декількох змінних називається така функція, яка справедлива тільки тоді, коли одночасно справедливі усі вхідні змінні (аргументи). Операція  логічного множення (І) позначається знаком математичного множення, тобто крапкою, яку можна не писати, або символом 
[image: image730.wmf]Ù

. Наприклад, операція І між двома змінними Х1 і Х2 записується Y=X1^X2 або Y=X1·X2=X1X2 і читається: «Y є X1 і X2». Ці логічні функції реалізуються відповідними логічними елементами з аналогічними назвами. Вони переважно складаються з електронних перемикачів, а за способом кодування двійкових змінних зазвичай поділяються на імпульсні і потенційні.

Рисунок 10.6  – Схеми логічних елементів

 В імпульсних елементах «1» показує наявність електричного імпульсу напруги або струму, а «0» – відсутність відповідного імпульсу. У потенційних логічних елементах двійкові змінні кодуються різною величиною електричного потенціалу. Наведемо найпростіші схеми реалізації логічних елементів. Логічний елемент НЕ виконано з використанням транзисторного ключа, рис. 10.6, а. Величина напруги живлення +Е має значення, що відповідає логічній одиниці. Якщо сигнал на вході транзистора Х за величиною дорівнює логічній одиниці, то транзистор відкритий і вихідний сигнал Y за величиною напруги відповідає логічному нулю. І, навпаки, якщо на вході транзистора сигнал дорівнює логічному нулю, то транзистор закритий і напруга вихідного сигналу Y близька до +Е, що відповідає логічній одиниці. Таким чином величина на виході завжди буде протилежною до логічної величини на вході. Логічний елемент АБО реалізовано за схемою з напівпровідниковими діодами VD1 і VD2, рис. 10.6, б. Напруга на виході такої схеми дорівнюватиме логічній одиниці, якщо хоча б на один із входів подано додатну напругу («+» до анода діода), величина якої дорівнює логічній одиниці. Логічний елемент І теж реалізовано схемою з використанням діодів за умови, що R1 > R2, рис. 10.6, в. Напруга на виході такої схеми дорівнюватиме логічній одиниці тільки тоді, коли обидва діоди будуть закриті, тобто на обидва входи буде подано сигнали, що відповідають логічній одиниці. На рис. 10.7  наведені найпростіші схеми логічних елементів виконаних на транзисторах та їх часові діаграми. Аналізуючи за часовими діаграмами можливі набори вхідних змінних Х1, Х2 і відповідні їм значення функції Y, можна легко зрозуміти принцип роботи кожної схеми. На практиці рідко використовуються логічні елементи, що реалізують тільки одну логічну операцію. В основному логічні елементи реалізують складні логічні функції. Найбільш поширеними схемами складних базових логічних елементів подані на рис. 10.7 логічні елементи І-НЕ та АБО-НЕ  Вони являються універсальними, тому що використовуючи їх, можна виконувати будь яку із трьох логічних операцій. 

Тригери. Тригери – пристрої, які характеризуються двома стійкими станами рівноваги, а стрибкоподібний перехід із одного стану в інший здійснюється за наявності зовнішнього керуючого імпульсу (сигналу) Uкер, рис. 10.8. Зазвичай схеми тригерів реалізуються з використанням біполярних транзисторів, які працюють в ключових режимах. Перехід від закритого стану транзистора (uвих≈UКЕ) до відкритого (uвих ≈0) здійснюється за допомогою керуючого імпульсу, що подається на бази транзисторів.

[image: image731.png]


[image: image732.png]ep.

e

Tpucep





Рисунок 10.8 – Схеми тригерів

В даний час тригери , завдяки своїм властивостям , стали базовими елементами цифрової техніки. Їх схемна реалізація в основному виконується з використанням логічних елементів АБО-НЕ чи І-НЕ. Тобто тригерний ефект поєднується з логічними операціями, що значно розширює їх сферу використання. Такий пристрій містить тригер і логічний пристрій керування (ЛПК), має два входи (інформаційний А і синхронізуючий С) і два виходи (прямий Q– вихідна інформація відповідає вхідній і інверсний 
[image: image733.wmf]Q

– вихідна інформація є протилежною до вхідної, рис. 10.8. 

Характерною особливістю тригера, як функціонального пристрою, є пам’ять – властивість запам’ятовувати біт інформації у двійковому коді «0» і «1», тобто, залишатися в одному з двох станів після припинення дії керуючого сигналу. 

Тригери широко використовуються в якості формувачів прямокутних імпульсів, дільників частоти, запам’ятовуючих пристроїв, в схемах лічильників, регістрів, електронних реле та ін.

За своїм інформаційним призначенням тригери поділяють на RS, D, T, JK–тригери.

RS–тригери. RS–тригери мають два інформаційні входи: одиничний S і нульовий R. На рис. 10.9, а) подано умовне позначення RS–тригера і схема реалізована на логічних елементах АБО–НЕ, рис. 10.9, б).

[image: image734.png]DDI

DD2|

o



[image: image735.png]Tl

1

DDI

r

DD2|

o




а)                                                                                    б)                                                                             в)

Рисунок 10.9 – RS–тригери

При подачі імпульсу напруги (логічної одиниці) на вхід S і відсутності імпульсу напруги (логічного нуля) на вході R, на виходах логічних елементів АБО–НЕ отримаємо логічну одиницю Q=1 (вихід DD1) і логічний нуль 
[image: image736.wmf]0

=

Q

 (вихід DD2). Ці рівні напруги через зворотні зв’язки поступають на входи логічних елементів, внаслідок чого встановлюється стійкий стан рівноваги, який може змінитися тільки при зміні інформації на вході S.

Якщо RS–тригер виконано на логічних елементах І–НЕ, то в цьому випадку Q=1 за умови відсутності імпульсу на одиночному вході 
[image: image737.wmf]0

=

S

. Такі тригери відносяться до тригерів з інверсним входом, тобто на входи потрібно подавати сигнали, протилежні до вказаних (на одиничний вхід – нуль, а на нульовий вхід одиницю).

D–тригери. D-тригери мають інформаційний вхід D і один синхронізуючий вхід С, рис. 10.10. Вхідні сигнали через логічні елементи (DD1 і DD2) проходять на входи тригера 
[image: image738.wmf]S

 і 
[image: image739.wmf]R

 тільки за умови наявності синхронізуючого сигналу на вході С=1. При відсутності такого сигналу логічні елементи І–НЕ (DD1 і DD2) закриті й наявність сигналу на вході D не змінює стану тригера. За умови, що на входи D і С подаються логічні одиниці D=1 і С=1, на виході DD1 встановлюється «0» і в тригері записується інформація, яка існувала на вході D, тобто Q=1.

[image: image740.png]DDI





Рисунок 10.10 – D-тригери

Такі тригери відносять до класу тригерів із затримкою часу, коли запис інформації відбувається за наявності синхронізуючого) імпульсу.

Т- тригер. Т-тригер, або лічильний тригер, має один інформаційний вхід. Його стан змінюється на протилежний після надходження кожного вхідного сигналу. За способом запису інформації Т- тригери можуть бути асинхронними і синхронними. Т- тригер – єдиний вид тригера, поточний стан якого визначається не інформацією на входах, а лише станом його на попередньому такті.

В Т- тригер можна легко перетворити раніш розглянутий синхронний D- тригер, якщо вхід D з’єднати з інверсним виходом, а вхід С замінити на Т. 

JK– тригери. JK − тригер має як і RS - тригер два керівних входи J і K, вхід синхронізації (С) і два виходи: прямий (Q) і інверсний (
[image: image741.wmf]Q

), рис. 10.11, а. Якщо на вхід J подати сигнал із рівнем логічної 1, а на вхід К сигнал із рівнем логічного 0, то на виході встановиться сигнал логічної 1. Сигнал з рівнем логічної 1 на вході К установлює тригер в 0, тобто при такій комбінації сигналів JK − тригер діє як RS − тригер. Якщо ж на обидва входи JK − тригера подати сигнал логічної одиниці, то під дією імпульсу синхронізації тригер перейде у протилежний стан, тобто коли на J і K входах діє сигнал логічної одиниці, то JK − тригер працює як Т-тригер. 


 JK − тригер зберігає попередній стан, тобто знаходиться у режимі зберігання інформації, якщо на обидва входи J і K подати сигнали логічного 0. JK− тригер називається універсальним, тому що на його основі можна реалізувати RS− тригер (рис. 10.11, б), D− тригер (рис. 10.11, в) і Т− тригер (рис. 10.11, г). За способом записування інформації тригери поділяються на асинхронні та синхронні (тактовні). В асинхронних тригерах перемикання з одного стану в інший відбувається безпосередньо під дією інформаційних сигналів. В синхронних тригерах перемикання відбувається тільки при наявності синхронізуючого (тактового) сигналу.

Інформаційні джерела

1. Болюх В. Ф., Данько В. Г., Гончаров Є. В. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки: навч. Посібник. Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т».  Харків: Планета-Прінт, 2021. 248 с.

2. Булашенко А. В. Основи теорії кіл. Курс лекцій. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 418с. 
3. Гуржій А. М., Мещанінов С. К., Нельга А. Т., Співак В. М. Електротехніка та основи електроніки: підручник. Київ: Література ЛТД, 2020. 288 с.

4. Матвієнко М. Основи електротехніки та електроніки. Підручник. К. Ліра-К. 2024. 506 с.

5. Електротехніка on-line. URL:  http://www.electro-tex.ho.ua/le (дата звернення 20.02.2025 р.)

6. Електротехніка і електроніка. Конспект лекцій. НТУ «Харківський політехнічний інститут». 2021. 103 с. 
7. Сенько В. І., Трубіцин К. В., Чибеліс В. І. Силова перетворювальна  техніка. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 241 с. 
8. Співак В. М., Гуржий А. М., Нельга А. Т., Ітякін О. С. Загальна електротехніка і основи електроніки: навчальний посібник. Київ: КПІ, 2020. 266 с. 
9. Рогоза М. В.,  Рухлова Н. Ю., Бородай В.А. Сучасна перетворювальна техніка. Конспект лекцій. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». Д.: НТУ «ДП», 2022. 68 с.

10. Трубіцин К. В., Побєдаш К. К. Промислова електроніка. Конспект лекцій. Навчальний посібник. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 228 с. 
11. Хорольський В. П., Омельченко О. В. Електротехніка: метод. рек. до вивч. дисц. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2022. 99 с. 

	Е – 50
	Електротехніка і електроніка. Конспект лекцій  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації, спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / укладач Н. М. Якимчук. Луцьк: ЛНТУ, 2025. 108 с.


Комп’ютерний набір


 Наталія ЯКИМЧУК

Редактор


                     Наталія ЯКИМЧУК

Підп. до друку «__»________2025 р.

Формат 60х84/16. Папір офс.

Гарн. Таймс.  Ум. друк. арк. 3.

Тираж 50 прим.

Відділ іміджу та промоції

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – ВІП ЛНТУ

� EMBED Visio.Drawing.6  ���


Рисунок 1.3 – Активна ділянка кола








� EMBED Visio.Drawing.6  ���


Рисунок 1.4 – Послідовне з’єднання елементів











б





а





а





б





г





в





а





в





г





� EMBED Visio.Drawing.6  ���


Рисунок 2.8 – Комплексні значення струмів та напруг





�


                  а)                                                б)                                          в)


Рисунок 6.1 – Зонипровідності напівпровідників





�





�


             а)                                           б)                                        в)





� EMBED Visio.Drawing.6  ���


Рисунок 10.7  – Базові логічні елементи








      ��  �    �


а)                        б)                                  в)                           г)


Рисунок 10.11 –  JK − тригер








PAGE  
2

_1287762131.unknown

_1289326462.unknown

_1315851794.unknown

_1315857361.unknown

_1406974716.unknown

_1406974881.unknown

_1406974921.unknown

_1802434549.unknown

_1802434665.unknown

_1802435578.unknown

_1802436030.unknown

_1802436084.unknown

_1802435640.unknown

_1802434860.unknown

_1802434591.unknown

_1406974936.unknown

_1493181667.unknown

_1493181791.unknown

_1493181829.unknown

_1493181705.unknown

_1406975107.unknown

_1406974929.unknown

_1406974903.unknown

_1406974914.unknown

_1406974889.unknown

_1406974830.unknown

_1406974865.unknown

_1406974873.unknown

_1406974841.unknown

_1406974755.unknown

_1406974813.unknown

_1406974743.unknown

_1315895496.unknown

_1406795441.unknown

_1406974380.unknown

_1406974385.unknown

_1406796676.unknown

_1406796685.unknown

_1316366490.unknown

_1316366505.unknown

_1315900344.unknown

_1315900465.unknown

_1315900494.unknown

_1315900401.unknown

_1315900300.unknown

_1315894985.unknown

_1315895235.unknown

_1315895466.unknown

_1315895068.unknown

_1315857366.unknown

_1315894785.unknown

_1315857364.unknown

_1315856630.unknown

_1315856732.unknown

_1315857265.unknown

_1315857323.unknown

_1315857358.unknown

_1315857268.unknown

_1315856737.unknown

_1315857262.unknown

_1315856735.unknown

_1315856643.unknown

_1315856662.unknown

_1315856674.unknown

_1315856647.unknown

_1315856637.unknown

_1315856640.unknown

_1315856633.unknown

_1315856574.unknown

_1315856603.unknown

_1315856623.unknown

_1315856627.unknown

_1315856617.unknown

_1315856620.unknown

_1315856582.unknown

_1315856589.unknown

_1315856593.unknown

_1315856597.unknown

_1315856586.unknown

_1315856579.unknown

_1315851810.unknown

_1315851882.unknown

_1315851895.unknown

_1315851905.unknown

_1315851920.unknown

_1315851924.unknown

_1315851916.unknown

_1315851900.unknown

_1315851892.unknown

_1315851829.unknown

_1315851835.unknown

_1315851822.unknown

_1315851803.unknown

_1315851807.unknown

_1315851797.unknown

_1315850750.unknown

_1315851274.unknown

_1315851543.unknown

_1315851572.unknown

_1315851717.unknown

_1315851791.unknown

_1315851688.unknown

_1315851557.unknown

_1315851561.unknown

_1315851554.unknown

_1315851356.unknown

_1315851428.unknown

_1315851458.unknown

_1315851359.unknown

_1315851324.unknown

_1315851353.unknown

_1315851282.unknown

_1315850886.unknown

_1315851225.unknown

_1315851237.unknown

_1315851263.unknown

_1315851233.unknown

_1315851187.unknown

_1315851198.unknown

_1315851184.unknown

_1315850775.unknown

_1315850781.unknown

_1315850786.unknown

_1315850778.unknown

_1315850769.unknown

_1315850772.unknown

_1315850754.unknown

_1293290447.unknown

_1315850615.unknown

_1315850732.unknown

_1315850744.unknown

_1315850747.unknown

_1315850736.unknown

_1315850741.unknown

_1315850725.unknown

_1315850729.unknown

_1315850719.unknown

_1315850723.unknown

_1315850582.unknown

_1315850602.unknown

_1315850611.unknown

_1315850612.unknown

_1315850605.unknown

_1315850585.unknown

_1315850561.unknown

_1315850579.unknown

_1315850557.unknown

_1294555488.unknown

_1289326489.unknown

_1289331030.unknown

_1289418353.unknown

_1291813136.unknown

_1291825495.unknown

_1291825536.unknown

_1291814814.unknown

_1289418392.unknown

_1289418245.unknown

_1289326497.unknown

_1289326503.unknown

_1289331026.unknown

_1289326543.unknown

_1289326499.unknown

_1289326493.unknown

_1289326477.unknown

_1289326483.unknown

_1289326486.unknown

_1289326480.unknown

_1289326467.unknown

_1289326474.unknown

_1289326464.unknown

_1289326142.unknown

_1289326336.unknown

_1289326399.unknown

_1289326432.unknown

_1289326451.unknown

_1289326456.unknown

_1289326459.unknown

_1289326454.unknown

_1289326439.unknown

_1289326448.unknown

_1289326436.unknown

_1289326419.unknown

_1289326425.unknown

_1289326429.unknown

_1289326420.unknown

_1289326410.unknown

_1289326414.unknown

_1289326406.unknown

_1289326366.unknown

_1289326381.unknown

_1289326388.unknown

_1289326395.unknown

_1289326384.unknown

_1289326374.unknown

_1289326377.unknown

_1289326371.unknown

_1289326352.unknown

_1289326359.unknown

_1289326363.unknown

_1289326356.unknown

_1289326342.unknown

_1289326348.unknown

_1289326339.unknown

_1289326212.unknown

_1289326308.unknown

_1289326321.unknown

_1289326328.unknown

_1289326332.unknown

_1289326325.unknown

_1289326315.unknown

_1289326318.unknown

_1289326312.unknown

_1289326224.unknown

_1289326300.unknown

_1289326302.unknown

_1289326297.unknown

_1289326218.unknown

_1289326221.unknown

_1289326215.unknown

_1289326175.unknown

_1289326193.unknown

_1289326205.unknown

_1289326208.unknown

_1289326200.unknown

_1289326186.unknown

_1289326190.unknown

_1289326180.unknown

_1289326162.unknown

_1289326169.unknown

_1289326172.unknown

_1289326165.unknown

_1289326149.unknown

_1289326159.unknown

_1289326145.unknown

_1289325236.unknown

_1289325296.unknown

_1289325327.unknown

_1289325341.unknown

_1289325347.unknown

_1289326138.unknown

_1289325344.unknown

_1289325334.unknown

_1289325338.unknown

_1289325330.unknown

_1289325311.unknown

_1289325319.unknown

_1289325323.unknown

_1289325314.unknown

_1289325305.unknown

_1289325308.unknown

_1289325302.unknown

_1289325269.unknown

_1289325283.unknown

_1289325290.unknown

_1289325292.unknown

_1289325286.unknown

_1289325276.unknown

_1289325280.unknown

_1289325272.unknown

_1289325253.unknown

_1289325261.unknown

_1289325265.unknown

_1289325257.unknown

_1289325243.unknown

_1289325247.unknown

_1289325250.unknown

_1289325240.unknown

_1289325144.unknown

_1289325191.unknown

_1289325222.unknown

_1289325230.unknown

_1289325233.unknown

_1289325227.unknown

_1289325198.unknown

_1289325203.unknown

_1289325195.unknown

_1289325176.unknown

_1289325181.unknown

_1289325188.unknown

_1289325179.unknown

_1289325152.unknown

_1289325169.unknown

_1289325149.unknown

_1289325062.unknown

_1289325082.unknown

_1289325088.unknown

_1289325092.unknown

_1289325085.unknown

_1289325072.unknown

_1289325075.unknown

_1289325079.unknown

_1289325069.unknown

_1289324855.unknown

_1289324862.unknown

_1289325054.unknown

_1289324859.unknown

_1289324848.unknown

_1289324851.unknown

_1289324617.unknown

_1287142833.unknown

_1287143251.unknown

_1287172605.unknown

_1287761697.unknown

_1287761811.unknown

_1287761852.unknown

_1287762004.unknown

_1287762016.unknown

_1287761938.unknown

_1287761828.unknown

_1287761839.unknown

_1287761820.unknown

_1287761755.unknown

_1287761792.unknown

_1287761801.unknown

_1287761780.unknown

_1287761727.unknown

_1287761737.unknown

_1287761716.unknown

_1287761019.unknown

_1287761131.unknown

_1287761175.unknown

_1287761668.unknown

_1287761690.unknown

_1287761167.unknown

_1287761083.unknown

_1287761113.unknown

_1287761044.unknown

_1287760617.unknown

_1287760981.unknown

_1287761009.unknown

_1287760955.unknown

_1287175292.unknown

_1287175295.unknown

_1287175348.unknown

_1287173801.unknown

_1287143452.unknown

_1287143596.unknown

_1287143626.unknown

_1287143637.unknown

_1287143658.unknown

_1287143664.unknown

_1287143667.unknown

_1287143661.unknown

_1287143651.unknown

_1287143629.unknown

_1287143612.unknown

_1287143623.unknown

_1287143609.unknown

_1287143477.unknown

_1287143546.unknown

_1287143549.unknown

_1287143518.unknown

_1287143467.unknown

_1287143474.unknown

_1287143458.unknown

_1287143379.unknown

_1287143428.unknown

_1287143443.unknown

_1287143447.unknown

_1287143440.unknown

_1287143386.unknown

_1287143389.unknown

_1287143383.unknown

_1287143356.unknown

_1287143364.unknown

_1287143369.unknown

_1287143359.unknown

_1287143256.unknown

_1287143352.unknown

_1287143253.unknown

_1287142989.unknown

_1287143161.unknown

_1287143218.unknown

_1287143234.unknown

_1287143246.unknown

_1287143248.unknown

_1287143243.unknown

_1287143225.unknown

_1287143229.unknown

_1287143222.unknown

_1287143175.unknown

_1287143211.unknown

_1287143214.unknown

_1287143216.unknown

_1287143208.unknown

_1287143168.unknown

_1287143171.unknown

_1287143164.unknown

_1287143129.unknown

_1287143142.unknown

_1287143147.unknown

_1287143158.unknown

_1287143145.unknown

_1287143136.unknown

_1287143138.unknown

_1287143133.unknown

_1287143014.unknown

_1287143058.unknown

_1287143121.unknown

_1287143017.unknown

_1287143007.unknown

_1287143010.unknown

_1287143002.unknown

_1287142904.unknown

_1287142953.unknown

_1287142975.unknown

_1287142981.unknown

_1287142985.unknown

_1287142978.unknown

_1287142962.unknown

_1287142966.unknown

_1287142958.unknown

_1287142940.unknown

_1287142947.unknown

_1287142951.unknown

_1287142943.unknown

_1287142909.unknown

_1287142934.unknown

_1287142937.unknown

_1287142927.unknown

_1287142930.unknown

_1287142914.unknown

_1287142906.unknown

_1287142861.unknown

_1287142876.unknown

_1287142896.unknown

_1287142899.unknown

_1287142891.unknown

_1287142869.unknown

_1287142873.unknown

_1287142866.unknown

_1287142847.unknown

_1287142853.unknown

_1287142857.unknown

_1287142850.unknown

_1287142840.unknown

_1287142844.unknown

_1287142837.unknown

_1196935358.unknown

_1204869591.unknown

_1287142707.unknown

_1287142772.unknown

_1287142821.unknown

_1287142827.unknown

_1287142830.unknown

_1287142824.unknown

_1287142779.unknown

_1287142782.unknown

_1287142776.unknown

_1287142751.unknown

_1287142762.unknown

_1287142769.unknown

_1287142759.unknown

_1287142715.unknown

_1287142746.unknown

_1287142711.unknown

_1213187821.vsd
�

�����������

��������

���������

��������

���������

�����������


_1225730366.vsd

_1287142682.unknown

_1287142691.unknown

_1287142696.unknown

_1287142687.unknown

_1287142673.unknown

_1287142677.unknown

_1287142617.unknown

_1214850324.vsd

_1214855646.vsd

_1220121238.vsd
K�

&�

b�

&�

U�

&�

U�

&�

U�

&�

����

���

���


_1224760554.vsd
�

 �

 �

 �

 �

 �

 �

���������

��

�����������

ekb�

E�

ekb�

R�


_1222688271.vsd

_1214925486.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


_1219906172.vsd
R�

��

R�

+�

��

Y�

X�

X1�

t�

t�

Y�

0�

0�

0�

1�

1�

1�

VT�

X1�

+�

��

X2�

R�

Y�

VT1�

VT2�

X1�

X2�

Y�

0�

0�

0�

0�

0�

t�

t�

t�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

1�

X1�

X2�

Y�

0�

0�

0�

0�

0�

t�

t�

t�

1�

1�

1�

1�

X2�

X1�

Y�

VT2�

VT1�

+E�

R�

VT2�

1�

0�

0�

VT2�

X1�

Y�

0�

0�

0�

0�

0�

t�

t�

t�

1�

1�

1�

1�

X1�

X2�

Y�

0�

0�

0�

0�

t�

t�

t�

1�

1�

1�

1�

1�

0�

R�

Y�

X2�

X1�

1�

0�

0�

+E�

R�

VT1�

VT2�

X1�

X2�

1�

1�

�� ���

�� ����

�� ��

+�

��

��  ���-���

��  �-���

�2�


_1214859504.vsd
�)�

�)�


_1214854917.vsd
R1�

C1�


_1214756510.vsd

_1214757001.vsd

_1214754198.vsd
�


_1208161280.unknown

_1211131653.unknown

_1211232750.vsd
R1�


_1212125690.unknown

_1212832290.unknown

_1212832575.unknown

_1211233023.unknown

_1211233242.unknown

_1211233398.unknown

_1211233130.unknown

_1211232860.unknown

_1211145869.unknown

_1211149408.unknown

_1211149692.unknown

_1211149817.unknown

_1211148826.unknown

_1211145785.unknown

_1208618394.unknown

_1211128861.vsd
,��

������ �����

��������� �����

��� ���

� ���


_1211131374.unknown

_1208695435.vsd
R1�

C1�

�

�

�

�

�


_1210642727.vsd

_1208545794.vsd
R1�

C1�

�

�

�


_1208581488.unknown

_1208581728.unknown

_1208546331.vsd
R1�

C1�

�

�

�

�

�


_1208456571.unknown

_1207229745.vsd
�

�����������

�

����� ����������
�

�

�

��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


_1207235483.unknown

_1207235754.unknown

_1207236192.unknown

_1207306028.unknown

_1207235595.unknown

_1207235349.unknown

_1206447782.unknown

_1206776812.unknown

_1207142481.vsd
R1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


_1206776856.unknown

_1206771808.unknown

_1206361270.unknown

_1206361910.unknown

_1206361204.unknown

_1197306496.unknown

_1197534132.unknown

_1200921478.unknown

_1204867241.unknown

_1204869307.vsd
R1�


_1204868754.vsd
R1�


_1200921525.unknown

_1202468284.unknown

_1200919036.unknown

_1200920162.unknown

_1197535593.unknown

_1200917247.unknown

_1197535329.unknown

_1197310194.unknown

_1197490772.unknown

_1197491065.unknown

_1197534003.unknown

_1197491206.unknown

_1197490938.unknown

_1197490670.unknown

_1197490393.unknown

_1197306979.unknown

_1197307082.unknown

_1197306962.unknown

_1197125845.unknown

_1197305947.unknown

_1197306338.unknown

_1197306418.unknown

_1197306071.unknown

_1197305652.unknown

_1197305807.unknown

_1197305398.unknown

_1197125303.unknown

_1197125597.unknown

_1197125734.unknown

_1197125431.unknown

_1196935826.unknown

_1197125136.unknown

_1196935549.unknown

_1155316761.unknown

_1191531837.unknown

_1193720245.unknown

_1196934714.unknown

_1196934991.unknown

_1196935166.unknown

_1196934743.unknown

_1193732270.unknown

_1193733579.unknown

_1195640490.unknown

_1195640735.unknown

_1195658801.unknown

_1195640476.unknown

_1193733428.unknown

_1193731695.unknown

_1193732228.unknown

_1193720478.unknown

_1191533024.unknown

_1193678244.unknown

_1193697006.unknown

_1193697983.unknown

_1193678378.unknown

_1191533349.unknown

_1191533381.unknown

_1191533122.unknown

_1191532667.unknown

_1191532868.unknown

_1191532114.unknown

_1191521703.unknown

_1191521976.unknown

_1191531737.unknown

_1191522040.unknown

_1191521917.unknown

_1191519725.unknown

_1191521591.unknown

_1190130365.unknown

_1190131850.unknown

_1190568950.unknown

_1191486479.unknown

_1191487544.unknown

_1190131961.unknown

_1190131546.unknown

_1181449100.unknown

_1181449102.unknown

_1190101075.unknown

_1181449099.unknown

_1155220846.unknown

_1155221034.unknown

_1155221087.unknown

_1155221116.unknown

_1155221122.unknown

_1155221970.unknown

_1155221974.unknown

_1155221962.unknown

_1155221966.unknown

_1155221955.unknown

_1155221119.unknown

_1155221096.unknown

_1155221112.unknown

_1155221092.unknown

_1155221064.unknown

_1155221075.unknown

_1155221078.unknown

_1155221068.unknown

_1155221058.unknown

_1155221061.unknown

_1155221037.unknown

_1155220938.unknown

_1155221022.unknown

_1155221025.unknown

_1155220957.unknown

_1155220857.unknown

_1155220887.unknown

_1155220900.unknown

_1155220904.unknown

_1155220890.unknown

_1155220874.unknown

_1155220849.unknown

_1151692834.unknown

_1151692851.unknown

_1151692859.unknown

_1151692878.unknown

_1151692919.unknown

_1151692922.unknown

_1151692927.unknown

_1151692912.unknown

_1151692872.unknown

_1151692875.unknown

_1151692860.unknown

_1151692854.unknown

_1151692855.unknown

_1151692853.unknown

_1151692846.unknown

_1151692850.unknown

_1151692845.unknown

_1151692812.unknown

_1151692814.unknown

_1151692816.unknown

_1151692813.unknown

_1151692810.unknown

_1151692811.unknown

_1147950071.unknown

_1151692797.unknown

_1084116684.unknown

